Documento de Licitación Pública Nacional

para la Adquisición de Obras con Recursos del

Banco Centroamericano de Integración Económica

Una Etapa – Un Sobre

Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI-Grupo B

Proceso Nº 41/2022

Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural

Contrato de Préstamo N°2141

MAYO, 2022

Documento Estándar de Adquisiciones

Resumen

Introducción

Modelo de Aviso de Licitación

El modelo adjunto corresponde al aviso que debe utilizar el prestatario para el proceso de licitación de una etapa - un sobre.

Documento de Licitación: Proceso de licitación de un solo sobre

Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección proporciona información para asistir a los oferentes en la preparación de sus ofertas. Se basa en un proceso de licitación de un solo sobre. También ofrece información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación.

Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

Esta sección contiene disposiciones que son específicas para cada adquisición y complementan la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

Sección III.	Criterios de Evaluación

En esta sección se detallan los criterios que se emplean para determinar cuál es la oferta más conveniente.

Sección IV.	Formularios de Licitación

Esta sección contiene los formularios necesarios para la presentación de la oferta, la Lista de Cantidades o el Calendario de Actividades que el oferente debe completar y presentar como parte de su oferta.

Sección V.	Especificaciones Técnicas

Esta Sección contiene especificaciones claras y precisas a fin de que los oferentes puedan cumplir de manera realista y competitiva las condiciones establecidas por el Contratante sin tener que incluir en sus ofertas objeciones ni condicionantes.

Sección VI.	Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y formularios del contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC), contienen las cláusulas generales que han de aplicarse en todos los contratos. El texto de las cláusulas de esta Sección no podrá modificarse.

Condiciones Particulares del Contrato (CPC), contienen disposiciones propias para el contrato. El contenido de esta Sección modifica o complementa las Condiciones Generales y deberá ser preparado por el Contratante.

Formularios de Contrato, contiene la Carta de Aceptación y otros formularios pertinentes.

Aviso de Licitación

“Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI-Grupo B”

LPN Nº 41/2022

(Una Etapa – Un Sobre)

Fecha: 17 de mayo de 2022

- FUENTE DE RECURSOS

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la adquisición de “Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI – Grupo B”, en el marco del Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural, Contrato de Préstamo N°2141.

- ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

  - Antecedentes del Contratante: El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) fue creado en 1990 mediante Decreto Ejecutivo N° 59-90, con el propósito de construir obras de infraestructura de emergencia en el país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha ratificado en su competencia al FISE como el actor principal del Estado en el sector agua y saneamiento rural, para el cumplimiento de las metas nacionales y sectoriales, sobre el abastecimiento de agua y saneamiento adecuado en las áreas rurales del país.

  - El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual invita empresas constructoras a presentar en un sobre cerrado la oferta para la contratación requerida.

  - El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación (DI-52/2020 y PRE-40/2020) que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org

- PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

  - Objetivos generales de la obra a contratar es la construcción de un (01) proyecto de mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componente de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para el proyecto 20045 Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos de Boquerón, San Ramón de Las Uvas

  - El contratante pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las ofertas.

Dicha información estará disponible sin costo alguno:

- Para descarga en el sitio web: www.nicaraguacompra.gob.ni

- Físicamente en: La División de Adquisiciones, del Fondo de Inversión Social de Emergencia, a partir del día 17 de mayo de 2022, en horario de  08:00 a.m. a 04:30 p.m., de lunes a viernes, o se podrá solicitar al correo electrónico: ARobelo@fise.gob.ni con atención a: Hortencia Aracely Robelo Somarriba, con copia a: scgarcia@fise.gob.ni

  - Las ofertas se deben enviar al domicilio: de la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este Managua, Nicaragua a más tardar el día 17 de junio de 2022, a las 02:00 p.m.

No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías.

Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio indicado.

  - Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Garantía Bancaria de Mantenimiento de oferta con vigencia de 210 días calendarios cantados a partir del día de apertura de oferta. Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: US$ 9,600.00 (Nueve mil seiscientos dólares americanos).

  - El domicilio mencionado más arriba es: de la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este Managua, Nicaragua en la el División de Adquisiciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia).

Hortencia Aracely Robelo Somarriba

Directora División de Adquisiciones

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)

De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este.

Managua, Nicaragua.

Documento Base de Licitación Pública Nacional

para la Adquisición de Obras con Recursos del

Banco Centroamericano de Integración Económica

Una Etapa – Un Sobre

Contratación de:

“Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI-Grupo B”

Proceso Nº 41/2022

Operación:	Contrato de Préstamo N° 2141

Título del contrato: 	Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y

Saneamiento Rural

Proceso No.: 	LPN N° 41-2022

Contratante: 	Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)

País: 				Nicaragua

Mayo, 2022

DOCUMENTO ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES PARA OBRAS

Índice General

PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN	7

Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)	¡Error! Marcador no definido.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	35

Sección III. Criterios de Evaluación	42

Sección IV	. Formularios de Licitación	51

SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DE OBRAS	80

Sección V. Especificaciones Técnicas	80

TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES	14

Sección VI. Modelo de Contrato	42

PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)

Índice

A.	Generalidades	9

1. Definiciones	9

2. Alcance	9

3. Fuente de los fondos	9

4. Prácticas Prohibidas	9

5. Oferentes elegibles.	11

6. Disposiciones para los oferentes	13

B.	Documentos de Licitación	14

7.  Secciones del DBL	14

8. Aclaraciones sobre el Documento de Licitación y régimen de comunicación	14

9. Modificación del DBL	15

C.	Preparación de las Ofertas	15

10. Costo de participación en la Licitación	15

11. Idioma de la Oferta	15

12. Documentos que conforman la Oferta	16

13. Carta de presentación de la Oferta y formularios	16

14. Ofertas alternativas	17

15. Precios de la oferta	17

16. Ajuste de Precios	17

17. Monedas de la Oferta y de pago	17

18. Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente	17

19. Documentos que componen la Propuesta Técnica	18

20. Sub contratación	18

21. Período de validez de las Ofertas	18

22. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato	19

D.	Presentación y apertura de las Ofertas	21

23. Formato de la Oferta	22

24. Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Ofertas	22

25. Plazo para la Presentación de las Ofertas	23

26. Ofertas Tardías	23

27. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	24

28. Recepción y Apertura de las Ofertas	24

E.	Evaluación y comparación de las Ofertas	25

29. Confidencialidad	25

30. Aclaración de las Ofertas	26

31. Desviaciones, reservas u omisiones	26

32.  Determinación de cumplimiento de ofertas	27

33. Inconformidades no significativas	28

34. Corrección de errores aritméticos	28

35. Evaluación de las Ofertas	29

36. Comparación de las Ofertas	29

37. Ofertas Anormalmente Bajas	30

38. Calificación del oferente	30

39. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta o rechazar alguna o todas las Ofertas	30

40. Notificación  de Intención  de Adjudicar  el Contrato	30

41. Presentación de Protestas en el proceso de adquisición	31

F.	Adjudicación de la Licitación	32

42. Criterios de adjudicación	32

43. Garantías	33

44. Firma del contrato	33

45. Conciliador	34

# Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)

| # Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |
| 1. Definiciones | 1.1 | Salvo donde se establece de otra forma en los Datos de la Licitación (DDL) las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato contenidas en la Sección VI |
| 2. Alcance | 2.1 | Alcance de la Licitación El Contratante, identificado en los DDL, invita a presentar ofertas para la construcción de las obras, que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras. |
| 3. Fuente de los fondos | - 3.1 | - El Prestatario/Beneficiario ha recibido o ha solicitado financiamiento del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación. |
|  | - 3.2 | - Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista para ejecutar obras podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Contratante |
| 4. Prácticas Prohibidas | - 4.1 | El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: - Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. - Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida. c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de denuncia disponible para el BCIE todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: - Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. - Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. - Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias que deliberadamente o por negligencia engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero, o para evadir una obligación a favor de otra parte. - Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. - Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualesquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación o evitar que siga adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación. El derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación establecido en el párrafo anterior se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del Banco Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o varias de las acciones y/o recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas: - Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes, - Emisión de una amonestación por escrito. - Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. - Suspensión de desembolsos. - Desobligación de recursos. - Solicitar el pago anticipado de los recursos. - Cancelar el negocio o la relación contractual. - Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, independientemente del estado en que se encuentren - Solicitud de garantías adicionales. - Ejecución de fianzas o garantías. - Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas Las acciones y/o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y cumplimiento obligatorio. El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos. - Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido. |
| 5. Oferentes elegibles. | 5.1 | Un oferente y todas las partes que constituyen el oferente, los bienes y servicios conexos que provean podrán ser originarios de países miembros y no miembros del Banco. Será restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en los DDL. |
|  | 5.2 | Los países miembros del Banco son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, China (Taiwán), Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea |
|  | 5.3 | No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: - Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. - Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin. - Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción. |
|  | 5.4 | Los oferentes al igual que bienes suministrados en virtud del contrato no serán elegibles cuando en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras o servicios de ese país, o todo pago a cualquier país, persona o entidad en ese país. |
|  | 5.5 | No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE las siguientes personas: - En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario, su organismo ejecutor o de un receptor de una parte del financiamiento del Banco, o con cualquier otra persona que represente o actúe en nombre del Prestatario/Beneficiario hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y que participe directa o indirectamente en: - La preparación de las especificaciones técnicas o una actividad equivalente; - El proceso de licitación del contrato; o - La supervisión del contrato, Esta prohibición no aplicará cuando: - Las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos (2) años antes de la publicación de la licitación. - Los costos involucrados sean acordes con el mercado y que; - El conflicto derivado de esa relación se haya divulgado y resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del proceso de selección y de la ejecución del contrato - En las licitaciones de bienes, obras o servicios: Todo oferente (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) contratada por el Prestatario / Beneficiario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución. - Todos aquellos que presentan más de una oferta en un proceso de licitación o concurso, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta - Cualquier situación adicional de conflicto de interés que se liste en los DDL |
|  | 5.6 | Una empresa que sea oferente (ya sea individualmente o como integrante de una APCA) no podrá participar como oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la empresa en cuestión. Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. |
|  | 5.7 | Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar ofertas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. |
|  | 5.8 | Los oferentes deberán presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere satisfactorias, de conformidad con lo indicado en la IAO 12.1 |
| 6. Disposiciones para los oferentes | 6.1 | Por ser un proceso de alcance nacional no aplican las disposiciones especiales para oferentes originarios de países miembros del Banco. |
| Documentos de Licitación |  |  |
| 7. Secciones del DBL | 7.1 | El Documento de Licitación consta de las seis (06) secciones siguientes: Sección I: Instrucciones a los oferentes (IAO) Sección II: Datos de la licitación (DDL) Sección III: Criterios de evaluación Sección IV: Formularios de la licitación Sección V: Especificaciones Técnicas Sección VI: Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y formularios del contrato Estas secciones deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con las IAO 9. |
|  | 7.2 | El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en aviso del proceso |
|  | 7.3 | Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su oferta. |
| 8. Aclaraciones sobre el Documento de Licitación y régimen de comunicación | 8.1 | Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección que se suministra en los DDL, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en los DDL. Así mismo, el plazo para que el Contratante, responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en los DDL. |
|  | 8.2 | El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. |
|  | 8.3 | El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra. |
|  | 8.4 | Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en los DDL. La reunión de homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. La reunión de homologación y/o visita de campo no podrán ser definidas como obligatorias. |
|  | 8.5 | El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los oferentes. |
|  | 8.6 | El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo establecido en los DDL |
| 9. Modificación del DBL | 9.1 | Si en cualquier momento del proceso, el Contratante considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas. Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de las ofertas. |
|  | 9.2 | Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.6 de los DDL. |
| Preparación de las Ofertas |  |  |
| 10. Costo de participación en la Licitación | 10.1 | El oferente asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta desde la obtención de las bases. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación. |
| 11. Idioma de la Oferta | 11.1 | La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma oficial del contratante que se indica en los DDL. |
|  | 11.2 | Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma indicado en los DDL. Para los efectos de la interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| 12. Documentos que conforman la Oferta | 12.1 | La oferta debe contener los siguientes documentos: - Carta de presentación de la oferta preparada de acuerdo con la IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si hubiera pagadas o por pagarse a agentes u otra parte relacionada con esta oferta. - Lista de cantidades y sus precios unitarios o calendario de actividades, conforme a los IAO 13 y IAO 15, según se especifique en los DDL - Garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato o declaración de mantenimiento de oferta, conforme a lo dispuesto con la IAO 22 - Oferta alternativa si esta fuera permitida de acuerdo con la IAO 14 - Autorización: Confirmación escrita por la que sea autoriza al firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad con la IAO 23.3 y 23.4, acompañado de copia simple del documento de identificación vigente del signatario de la oferta. - Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente reúne las condiciones para presentar una Oferta; - Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la IAO 18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para ejecutar si se acepta la oferta. - Conformidad: Propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la IAO 19.1 - Cualquier otro documento exigido en los DDL. |
|  | 12.2 | El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en los DDL. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años. |
| 13. Carta de presentación de la Oferta y formularios | 13.1 | La carta de presentación de la oferta, lista de los formularios y documentos a presentar en la oferta se detallan en el numeral 12.1 de los DDL y la sección IV Formularios, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido salvo lo dispuesto en la IAO 21.5. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información requerida. |
| 14. Ofertas alternativas | 14.1 | Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea de forma individual o como miembro de una APCA, salvo que en los DDL se permita la presentación de ofertas alternativas. |
| 15. Precios de la oferta | 15.1 | El contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en el numeral 2.1 de los DDL, sobre la base de la lista de cantidades valoradas presentada por el oferente. |
|  | 15.2 | El oferente deberá completar los precios unitarios y los precios para todas las partidas de las obras descritas en el formulario de Lista de Cantidades y sus precios unitarios (En caso de contratos basados en precios unitarios) o en el calendario de actividades (para los contratos de suma global). Se considerará que las partidas para las cuales el oferente no ha indicado precios unitarios o precios están cubiertas por los precios indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el Contratante no las pagará por separado. En caso de que el oferente presente una oferta en la cual no ha indicado precios para alguna de las partidas para efectos de evaluación se tomara en cuenta lo indicado las IAO 33.2 |
|  | 15.3 | El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, conforme a lo estipulado en los DDL. |
|  | 15.4 | Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, que se encuentren establecidos 28 días anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas, se incluirán en los precios, los precios unitarios y en el precio total de la oferta que presente el oferente |
| 16. Ajuste de Precios | 16.1 | Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en los DDL. |
|  | 16.2 | En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en los DDL y en la sección III. |
| 17. Monedas de la Oferta y de pago | 17.1 | La moneda de la oferta y de pago se especifica en los DDL. Asimismo, se informa si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado. |
| 18. Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente | 18.1 | Para establecer la Elegibilidad del oferente conforme a lo dispuesto en la IAO 5, los oferentes completarán la Carta de Presentación de la Oferta y sus anexos incluida en la Sección IV, "Formularios de Licitación." Adicionalmente deberá presentar copia simple del acta de constitución del oferente (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el registro público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA se deberá presentar el acta de constitución (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. |
|  | 18.2 | De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de Evaluación, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecución del Contrato, el oferente suministrará la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de Licitación”. |
| 19. Documentos que componen la Propuesta Técnica | 19.1 | El oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, "Formularios de Licitación", con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para completarla |
| 20. Sub contratación | 20.1 | A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no ha previsto ejecutar ninguna parte específica de las obras mediante subcontratistas que hayan sido previamente seleccionados. |
|  | 20.2 | Los Oferentes podrán proponer la subcontratación de hasta el porcentaje del valor total del contrato o el volumen de las obras que se especifique en los DDL. Los subcontratistas propuestos deberán estar plenamente calificados para realizar las partes de las obras que se les asigne. La oferta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en los DDL. |
|  | 20.3 | El Oferente no podrá valerse de las calificaciones del subcontratista para solicitar la adjudicación de las Obras, a menos que el Contratante haya establecido previamente en los DDL que las partes especializadas a cargo de este último podrán ser realizadas por subcontratistas denominados en adelante “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las calificaciones del Subcontratista Especializado que proponga el oferente podrán agregarse a las calificaciones del oferente y se indicaran en el TEC-5 |
| 21. Período de validez de las Ofertas | 21.1 | Las ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda oferta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido. |
|  | 21.2 | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar por escrito a los oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas. El Contratante hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el contrato dentro de este plazo de validez de las ofertas. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta, el Contratante podrá pedir a los oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 22, está también se prorrogará por treinta (30) días a partir de la fecha extendida de la validez de la Oferta. Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la oferta en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta. Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la oferta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado de conformidad con las IAO 22. |
|  | 21.3 | Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días después de la fecha de expiración de la validez inicial de la oferta especificada de conformidad con lo indicado en el numeral 20.1 de los DDL, el precio del Contrato se determinará de la siguiente manera: - En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL, - En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes, o En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba. |
| 22. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato | 22.1 | - En los DDL se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta o bien una Declaración de Mantenimiento de la Oferta En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su oferta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en los DDL. Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento financiero incondicional a primer requerimiento. En los DDL se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía. La garantía deberá tener cualquiera de las siguientes formas, a opción del oferente: - Una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros o fianzas); - Una carta de crédito irrevocable; - Un cheque de caja o cheque certificado, o - Otra garantía definida en los DDL emitida por una institución de prestigio, Las garantías de mantenimiento de oferta y firma de contrato serán devueltas a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible una vez que el oferente seleccionado firme el contrato y provea la Garantía de Cumplimento de Contrato de conformidad con la IAO 40.1. - En lugar de esta garantía, podrá requerirse que los oferentes presenten una Declaración de Mantenimiento de Oferta, aceptando que podrá quedar imposibilitado de participar en otros procesos que realice el Contratante por un periodo de tiempo definido en los DDL, en caso de retirar sus ofertas durante el periodo de validez de las mismas, en el caso de oferentes que participen como una APCA, lo anterior aplicará a los miembros del APCA. |
|  | 22.2 | En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: - Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del período de validez de las ofertas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período, y acatando la subcláusula 22.2(e) inmediatamente abajo. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su oferta. - Deberá ser una garantía incondicional y a primer requerimiento, a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Contratante mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. - Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora regulada en el país del Contratante. Si la garantía / fianza / otro instrumento financiero es emitida por una institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en el país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía. - Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios incluidos en la sección IV. - El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez de las ofertas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. - Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento de un requisito no subsanable. |
|  | 22.3 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no está constituida legalmente como una APCA jurídicamente vinculante en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá emitir a nombre de uno o de todos los futuros miembros de la APCA conforme se consignen en la carta de intención mencionada en las IAO 13 y 23.4 |
|  | 22.4 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si: - El oferente retira su oferta durante el período de validez de la misma, o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Oferente, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de las ofertas y garantías; o - El oferente seleccionado: - No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base de Licitación; o - No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en el numeral 43.1 de los DDL. |
|  | 22.5 | - Si en los DDL, de conformidad con la IAO 22.1, no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y Si el Oferente retira su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificada por el Oferente en la Carta de la Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por el Oferente; o - Si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAO 44.2; o - No suministra una Garantía de Ejecución según lo dispuesto en IAO 43.1 El Prestatario puede, cuando así se disponga en la IAO 22.1, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Contratante durante el período que se establezca dicha subcláusula. |
| Presentación y apertura de las Ofertas |  |  |
| 23. Formato de la Oferta | 23.1 | El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la oferta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. Además, el oferente presentará el número de copias de la oferta que se indica en los DDL. |
|  | 23.2 | Deberán entregar el original y una copia de cada uno de los sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. Los oferentes deberán marcar como “CONFIDENCIAL EXTERNO” la información incluida en sus Ofertas que revista carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información reservada, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. |
|  | 23.3 | El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita mediante un poder de representación, el cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
|  | 23.4 | En el caso de que el oferente sea una APCA, la Oferta deberá estar firmada por el representante autorizado del APCA en nombre de la APCA, conforme lo acredite en el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o en el acuerdo respectivo y en representación legalmente vinculante para actuar en nombre de todos miembros, formalizado por un poder firmado por sus representantes legales. |
|  | 23.5 | Todo interlineado, borradura o reemplazo será válido únicamente si está firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus iniciales. |
| 24. Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Ofertas | 24.1 | Los oferentes deberán entregar la oferta en un sobre cerrado a la atención y la dirección que aparecen en los DDL. Dentro de ese sobre el oferente colocará los siguientes sobres sellados y separados: - En un sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos que conforman la Oferta, como se describe el numeral 12.1 de los DDL. - En un sobre marcado como “COPIAS”, todas las copias de la Oferta solicitadas. - Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con el numeral 14 de los DDL, y si corresponde: - En un sobre marcado como “ORIGINAL DE LA OFERTA ALTERNATIVA”, la Oferta alternativa; - En un sobre marcado como “COPIAS DE LA OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias de la Oferta alternativa solicitadas. |
|  | 24.2 | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: - Llevar el nombre y la dirección del oferente; - Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la IAO 24.1; - Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicando el nombre de la licitación; - Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta. |
|  | 24.3 | Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| 25. Plazo para la Presentación de las Ofertas | 25.1 | a. El Contratante deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. b. Salvo que se acuerde un plazo diferente en los DDL, el plazo para la preparación de ofertas deberá ser de al menos 30 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos. |
|  | 25.2 | El Contratante podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante de y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. |
|  | 25.3 | Los oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. En ese caso los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación de las mismas. |
| 26. Ofertas Tardías | 26.1 | El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las ofertas., de conformidad con lo indicado en el numeral 25.1 (a) de los DDL Ninguna oferta que llegue después de la hora límite será recibida. |
| 27. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas | 27.1 | Siempre que el plazo de presentación de ofertas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la oferta y adjuntando una copia de dicha autorización manifestada en el poder de representación de conformidad al numeral 23.3 y 23.4 de los IAO. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta). Todas las comunicaciones deberán ser: - Preparadas y presentadas de conformidad a lo establecido en las IAO 23 y 24 y acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; - Recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 25.1 (a) de los DDL. |
|  | 27.2 | Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con el numeral 27.1 anterior, serán devueltas a los oferentes sin abrir. |
| 28. Recepción y Apertura de las Ofertas | 28.1 | Una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas, el Contratante llevará a cabo el acto de recepción y apertura pública de todas las Ofertas recibidas antes el vencimiento del plazo indicado en la dirección, fecha y hora especificadas en el numeral 25.1 (a) de los DDL. El procedimiento a seguir será el siguiente: - Primero se leerán en voz alta los sobres marcados como “Retiro” y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, en caso de no contener dicha autorización se procederá a abrir la oferta respectiva. - Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “Sustitución” y se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - A continuación, se abrirán los sobres marcados como “Modificación” y se leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Seguidamente, todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente y si contiene modificaciones; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde y Oferta alternativa; la existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse, y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Si hubiera ofertas electrónicas, estas deberán ser anunciadas y leídas en conformidad con lo anterior. - Finalmente se procederá a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Contratante y por los oferentes presentes. |
|  | 28.2 | Solamente las Ofertas y las Ofertas alternativas que se abran y sean leídos en voz alta se seguirán teniendo en cuenta para la evaluación. Los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas deberán consignar sus iniciales en la Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera especificada en los DDL. |
|  | 28.3 | El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la IAO 25.1). |
|  | 28.4 | El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: - El nombre del Oferente y si ha existido un retiro, sustitución o modificación; - El precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde; - Cualquier Oferta alternativa; - La existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, si esta se requería. |
|  | 28.5 | Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los oferentes. |
| Evaluación y comparación de las Ofertas |  |  |
| 29. Confidencialidad | 29.1 | No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso de licitación, información relacionada con la evaluación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato, hasta que la información sobre la intención de adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los oferentes, de conformidad con la IAO 40 Las comunicaciones del proceso se deberán llevar a cabo únicamente por medio de los canales establecidos en el numeral 8.6 de los DDL. Después de la apertura de ofertas, ninguna información referente a su revisión, examen, explicación y evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación, podrá ser revelada a personas no oficialmente involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la adjudicación del contrato. |
|  | 29.2 | Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Contratante, en cuanto a la evaluación, comparación de las ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. |
|  | 29.3 | No obstante lo dispuesto en la IAO 29.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitación deberá hacerlo por escrito. |
| 30. Aclaración de las Ofertas | 30.1 | Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las ofertas hasta la calificación de los oferentes, el Contratante, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentada por un oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante, en la evaluación de conformidad con la IAO 34. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta antes de la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, se evaluará dicha oferta con la información disponible y podrá ser rechazada. |
|  | 30.2 | El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Contratante será establecido en los DDL. |
| 31. Desviaciones, reservas u omisiones | 31.1 | Para la evaluación de las ofertas, se aplican las siguientes definiciones: - Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitación - Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la oferta causando ventaja o desventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la oferta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la oferta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación. - Desviación: Se refiere a que se aleja de los requisitos especificados en el documento de licitación; - Reserva: Se refiere a establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el documento de licitación; - Omisión: Se refiere a la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o la documentación requerida en el documento de licitación. |
| 32. Determinación de cumplimiento de ofertas | 32.1 | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAO 12.1 |
|  | 32.2 | Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo. Error, desviación, reserva u omisión significativo: Es aquel que - Si es aceptada: - Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o - Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante con las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o - Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. |
|  | 32.3 | El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de conformidad con la IAO 19, en particular, con el fin de confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección III “Criterios de Evaluación”, se han cumplido sin desviaciones, reservas y omisiones significativas. |
|  | 32.4 | Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del documento de licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación. |
| 33. Inconformidades no significativas | 33.1 | Cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su oferta podrá ser rechazada. |
|  | 33.2 | Toda partida no completada por el oferente en la Lista de Precios, únicamente para efectos de evaluación se presumirá no incluida en la Oferta. Siempre y cuando se considere que la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación a pesar de esta omisión, el precio promedio de las partidas cotizadas en ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación se sumará al Precio de la Oferta incompleta y el costo total equivalente de la Oferta así determinada se utilizará para la comparación de precios. |
| 34. Corrección de errores aritméticos | 34.1 | Si la oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera: - Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Contratante, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; - Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y - Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). |
|  | 34.2 | El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. |
| 35. Evaluación de las Ofertas | 35.1 | Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Contratante, se basará en el contenido de la propia oferta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la oferta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección III, sin errores, desviaciones, reserva, ni omisiones significativas. El Contratante determinará cual es la oferta más conveniente, la cual debe reunir los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que: - Se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y - Tiene el costo evaluado más bajo |
|  | 35.2 | Para evaluar una Oferta, el Contratante considerará lo siguiente: - El precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Cantidades (contratos por precios unitarios) o Calendario de Actividades (contratos por suma global) e incluyendo los rubros correspondientes a Trabajos por Administración, cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente; - El ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la IAO 34.1; - El ajuste de precios por inconformidades no significativas, según se establece en la IAO 33.2; y - Los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | 35.3 | En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato |
|  | 35.4 | Si el documento de licitación permite que los oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de contratos se especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación. |
| 36. Comparación de las Ofertas | 36.1 | El Contratante, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario. La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica |
| 37. Ofertas Anormalmente Bajas | 37.1 | Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. |
|  | 37.2 | En caso de detectar lo que podría constituir una oferta anormalmente baja, el Contratante pedirá al oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. |
|  | 37.3 | Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. |
| 38. Calificación del oferente | 38.1 | El Contratante de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la sección III Criterios de Evaluación y la información presentada por el oferente de conformidad con la sección IV Formularios de la Licitación, realizará la evaluación de las ofertas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y determinará cual es la oferta más conveniente. La determinación se basará en el examen de los documentos presentados por el oferente para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la IAO 18. En la evaluación del oferente no se tendrá en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, entidades matrices, afiliadas, subcontratistas (salvo los subcontratistas especializados, detallados en el numeral 20.3 de los DDL), ni de ninguna otra empresa distinta del oferente. |
|  |  | Una confirmación de las calificaciones del oferente con la oferta más conveniente será condición previa para la adjudicación del Contrato, en caso de no confirmarse dichas calificaciones motivará la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar, si el Oferente que presentó la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo siguiente y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| 39. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta o rechazar alguna o todas las Ofertas | 39.1 | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las ofertas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido. |
| 40. Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato | 40.1 | El Contratante transmitirá a cada oferente, la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato al oferente seleccionado. La Notificación de la Intención de Adjudicar deberá contener, como mínimo, la siguiente información: - El nombre y la dirección del oferente que presentó la Oferta seleccionada; - El precio del Contrato de la Oferta seleccionada; - Los nombres de todos los oferentes que presentaron Ofertas, y los precios de sus Ofertas leídos en voz alta y evaluados; - Una declaración de las razones por las cuales no se seleccionó la Oferta del oferente no favorecido a quien se dirige la notificación, a menos que en la información mencionada en el inciso (c) se incluyan dichas razones; - La fecha de vencimiento del periodo para presentar protestas y las instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones del acto de selección o presentar una protesta. |
| 41. Presentación de Protestas en el proceso de adquisición | 41.1 | El plazo para presentar protestas ante resultados de la evaluación de los antecedentes, de la oferta técnica y económica una vez que estos sean notificados a los oferentes deberá ser de diez días hábiles contados a partir del día siguiente hábil posterior a la notificación de la intención de adjudicación del contrato. Este plazo no aplicará cuando solo se presente una Oferta y cuando el proceso se realice en una situación de emergencia reconocida por el BCIE, en cuyo caso se indicará en los DDL. |
|  | 41.2 | Las protestas que formulen los oferentes podrán ser únicamente ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos de la evaluación de su oferta. Toda protesta que se presente deberá: - Ser presentada por el representante del oferente - Identificar la acción de adquisiciones por la cual se reclama. - Describir la naturaleza de la protesta y los hechos que la respaldan incluyendo las referencias a las políticas de adquisiciones del BCIE que se considera que han sido incumplida. - Indicar y adjuntar toda la información requerida para evidenciar la cronología del reclamo. |
|  | 41.3 | Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las direcciones indicadas en los DDL. |
|  | 41.4 | El Contratante resolverá las protestas en el plazo que se especifica en los DDL. |
|  | 41.5 | El Contratante, suspenderá las actividades relacionadas con el proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote afectado por la protesta. En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la ampliación de la validez de las ofertas, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato o la Declaración de mantenimiento de oferta según corresponda |
|  | 41.6 | El Contratante deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación. El Contratante deberá actuar con diligencia para la solución de protestas, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la operación. |
| Adjudicación de la Licitación |  |  |
| 42. Criterios de adjudicación | 42.1 | Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante, previa No Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente de acuerdo con lo establecido en la IAO 35.1 y 38 |
|  | 42.2 | Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: - Nombre y la dirección del Contratante; - Nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; - Nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en el acta de apertura; - Nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; - Nombre del adjudicatario del contrato, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance. |
|  | 42.3 | La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del contratante o en el boletín oficial. |
| 43. Garantías | 43.1 | El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, de conformidad con el Clausula 24.1 de las CPC. El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y hacer efectivas las medidas establecidas en la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato o en la Declaración de Mantenimiento de Oferta según sea el caso. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. |
|  | 43.2 | Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los DDL. En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, que sea incondicional y a primer requerimiento, emitido por instituciones financieras o aseguradoras reguladas y aceptable en el país del Contratante. Toda institución extranjera que proporcione una garantía / fianza /otro instrumento financiero deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal |
|  | 43.3 | Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de Obras, de acuerdo con las condiciones establecidas en la subcláusula 55.3 de las CGC y CPC |
| 44. Firma del contrato | 44.1 | Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al Contratante los documentos señalados en los DDL. |
|  | 44.2 | A menos que se estipule diferente en los DDL, dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación y recepción del contrato, el oferente deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. El Contratante definirá en los DDL el procedimiento para la firma del contrato. |
| 45. Conciliador | 45.1 | El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora especificados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Contratante solicitará que el Conciliador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 33 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC). |

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso, los cuales complementarán o enmendarán las Instrucciones a los Oferentes (IAO), en caso de conflicto, las disposiciones contenidas en estos DDL prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.

| Ref. de las IAO | Datos de la Licitación |
| --- | --- |
| A. Generalidades |  |
| 1.1 | Las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las CGC |
| 2.1 | Nombre del Contratante: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) Número de identificación de la Licitación: 41/2022 Nombre de la licitación y descripción de las obras a realizar: Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI – Grupo B Contrucción de un mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE) con servicio a 151 conexiones de patio que se instalarán a los pobladores de las comunidades (144 viviendas, 03 escuelas, 02 centros de salud y 02 iglesias). |
| 5.1 | La licitación no está restringida a la participación de oferentes de un origen específico, se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar |
| 5.6 | el número máximo de integrantes del APCA, es 3 |
| B. Documento de Licitación |  |
| 8.1 | Si para la preparación de ofertas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán dirigirse a: Atención: Hortencia Aracely Robelo Somarriba Domicilio: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este Oficina: División de Adquisiciones Ciudad: Managua País: Nicaragua Teléfono: +505 22781664 Ext. 1030 Dirección de correos electrónicos: ARobelo@fise.gob.ni, SCGarcia@fise.gob.ni Página web: www.nicaraguacompra.gob.ni El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: - Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el día 02 de junio de 2022. - El Contratante responderá las consultas de los oferentes para la preparación de sus ofertas a más tardar el día 07 de junio de 2022. |
| 8.4 | - Se realizará reunión de homologación, la cual será de carácter no obligatorio. El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación: Fecha: 01 de junio de 2022 Hora: 11:00 a.m. Lugar: Oficina de Adquisiciones - Se efectuará la visita al lugar donde se desarrollarán las obras, organizada por el Contratante, la cual será de carácter no obligatorio. El lugar, la fecha y la hora de encuentro se indican a continuación: Fecha: 27 de mayo de 2022 Hora: 09:00 a.m. Lugar: Alcaldía Municipal de San Isidro Nombre del Coordinador de la actividad: Cra. Erika Yaosca Pastora |
| 8.6 | La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este Documento Base realizadas durante el período de preparación de ofertas se realizará mediante: - Publicación en el portal web www.nicaraguacompra.gob.ni - Otros: correos electrónicos de todos los oferentes participantes, con copia a: ARobelo@fise.gob.ni y SCGarcia@fise.gob.ni |
| C. Preparación de las Ofertas |  |
| 11.1 | El idioma en que se debe redactar la Oferta es: Español |
| 11.2 | Documentos de soporte y cualquier otro material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que sean acompañados de una traducción fidedigna al idioma Español |
| 12.1 (b) | Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta: Lista de cantidades y sus precios unitarios, conforme a los IAO 13 y IAO 15, según se especifique en los DDL |
| 12.1 (i) | El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta: - Copia Simple de Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de propuestas presentadas por APCA el acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. (notariada). SOLO APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS. - Copia Simple de Poder de Representación de quien suscribe la propuesta (notariado, apostillado en caso de notariado en el extranjero). SOLO APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS. - Copia Simple de cédula de identidad o documento oficial de identificación vigente, de quien suscribe la propuesta - Documento para soporte para la experiencia general y especifica: - Actas de recepción final de Proyectos. - Documento de soporte para la experiencia general y específica del personal clave. - Actas de recepción final de proyectos. - Constancias - Finiquitos de trabajo, consultoría en proyecto de agua y Saneamiento y/o Agua, del componente social (Social). - Para los equipos el soporte que deben de presentar es: - Si son equipos propios, deben de presentar, copia de circulación copia de factura, documento notariado dando fe que el equipo es personal. (al menos uno de los documentos mencionados). - Si los equipos son alquilados, presentar una constancia de alquiler, que demuestre que están a disposición del proyecto. |
| 12.2 | Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: a. Información financiera para los períodos enero – diciembre correspondiente a los años 2017,2018, 2019, 2020. b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 - Información sobre experiencia general correspondiente a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 - Información sobre experiencia especifica correspondiente a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 |
| 14.1 | No se permite la presentación de ofertas alternativas |
| 15.3 | El contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. *El Impuesto al Valor Agregado (IVA 15%) será exonerado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Ley No. 562 Código Tributario de la República de Nicaragua, y sus Reformas Incorporadas en la Ley No. 598 “Ley de Reforma a la Ley 562 Código Tributario” de la República de Nicaragua. El Contratante extenderá un Certificado de Crédito Tributario (CCT)-franquicia, para exonera el IVA por cada factura y/o avalúo de avance de obras. El contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. |
| 16.1 | Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste. |
| 16.2 | Las ofertas no podrán presentarse por lote. |
| 17.1 | - El oferente deberá presentar su oferta económica en: dólares y presentar el detalle de la misma de acuerdo con el formulario ECO-1 - La moneda de pago del contrato será: Se pagará el valor del Contrato, menos el impuesto directo de retenciones sobre la renta (IR), en moneda córdobas equivalentes a dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua a la fecha de emisión de cada cheque respectivo. |
| 20.1 | En este momento el Contratante No ha provisto ejecutar determinadas partes específicas de las Obras mediante subcontratistas seleccionados previamente. |
| 20.2 | Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de subcontratación es de 20 % del monto total del contrato ó el 20 % del volumen de obras. |
| 20.3 | No Aplica |
| 21.1 | El plazo de validez de la oferta será de (180) Ciento ochenta días calendario, contados después de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido. |
| 21.3 (a) | El precio de la Oferta se ajustará por el siguiente factor: ______ El precio de la Oferta se ajustará por el siguiente factor: Variación del Índice de Precios del Consumidor de Estados Unidos de América, publicado en la página oficial del U.S. Bureau of Labor Statistics disponible en https://www.bls.gov/cpi/ Para efectos de cálculo la variación será la existente entre los 56 días después de la fecha de vencimiento de la validez de la oferta y la fecha de la firma de contrato. |
| 22.1 | El oferente deberá presentar una Garantía tipo Bancaria incondicional a primer requerimiento de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato, la que será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados y tendrá las siguientes características: - Tipo de Garantía aceptables: Garantía tipo Bancaria incondicional a primer requerimiento de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato. - Vigencia: 210 (doscientos diez días calendario), contados a partir del día de recepción de oferta. - La Garantía deberá estar a favor de: Fondo de Inversión Social de Emergencia - Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: U$ 9,600.00 ( Nueve mil seiscientos dólares americanos) |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |  |
| 23.1 | El oferente deberá presentar el siguiente número de copias: una (1) copia en dispositivo digital. |
| 24.1 | Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) es: Atención: Hortencia Aracely Robelo Somarriba Dirección: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este. Oficina: División de Adquisiciones Ciudad: Managua País: Nicaragua |
| 25.1 | - Las ofertas deberán recibirse a más tardar el día 17 de junio de 2022, hasta las 02:00 p.m. en la dirección detallada en el aviso de la Licitación. - El plazo de la preparación de la oferta será de treinta y un (31) días calendario, iniciando el día 18 de mayo de 2022. |
| 25.3 | Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica. |
| 28.2 | La Carta de la Oferta y todas las páginas de la Lista de Cantidades o Lista de Actividades con sus precios deberán estar firmadas con las iniciales de 3 (Tres) representantes del Contratante que realizan la apertura de las Ofertas. |
| E. Evaluación y comparación de las Ofertas |  |
| 30.2 | El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Contratante será de al menos tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la solicitud. |
| 41.1 | El proceso se realiza en una situación de emergencia reconocida por el BCIE: (Si)___, (No) X |
| 41.3 | Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: A la atención de: Hortencia Aracely Robelo Somarriba Título / posición: Licenciada /Directora División de Adquisiciones Contratante: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) Dirección de correo electrónico: ARobelo@fise.gob.ni; con copia a la SCGarcia@fise.gob.ni Dirección física: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este. |
| 41.4 | Toda protesta deberá ser resuelta por el Contratante y ser comunicada al oferente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la protesta. |
| F. Adjudicación de la Licitación |  |
| 43.1 | Se pagará anticipo de acuerdo a la solicitud del oferente. En caso de requerir Anticipo o no, el Contratista deberá manifestarlo en una comunicación oficial dentro del plazo indicado en el numeral 44.1 de esta sección. El anticipo por otorgar será por un monto máximo del 30 por ciento del precio del contrato, previo a la presentación de una garantía de buen uso del anticipo por el 100% del monto otorgado, con una vigencia de 500 días calendario contados a partir de la Orden de Inicio. Esta garantía deberá ser tipo “Bancaria” de fácil ejecución que sea incondicional y a primer requerimiento y emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). La Garantía de Anticipo debe permanecer vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente. En caso que se requiera prorrogar, se podrá emitir por el monto pendiente de amortizar. |
| 44.1 | Documentos a presentar posterior a la adjudicación - Formularios actualizados acordados con el contratante: - Formulario TEC-4: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra - Formulario TEC-5: Subcontratistas Previstos (Cuando aplique) - Formulario TEC–6: Organización del lugar de las obras - Formulario TEC–7: Métodos constructivos de actividades clave - Formulario TEC–8: Programa de movilización - Acta de Constitución notariada de la formalización del APCA (En caso de oferta presentada por un APCA) - Poder de representación debidamente apostillado (Si aplica) y debidamente registrado ante el Registro Público Correspondiente. - Carta de Requerimiento o Renuncia de anticipo, en caso de requerir, deberá indicar el porcentaje que solicitará, el cual no deberá ser mayor al 30%. - Otros documentos que requiera la legislación nacional (vigentes) - Copia de Cédula RUC - Licencia de Operación y su actualización emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) - Solvencia fiscal - Solvencia Municipal - Certificado de Proveedor del Estado - Seguros y Garantía de Ejecución/Cumplimiento de conformidad con lo indicado en el numeral 43.1. Los documentos anteriores deberán presentarse al menos 15 días hábiles posteriores a la adjudicación. |
| 44.2 | El procedimiento para seguir para la firma del contrato es: Una vez notificados los resultados de la Evaluación Económica, y transcurrido el plazo de presentación de protestas y/o haber resuelto las protestas presentadas de manera definitiva, la máxima autoridad de la institución procederá a emitir Resolución de adjudicación. Posteriormente, se llamará al Adjudicado para que se presente en un plazo máximo de 15 días hábiles para firma del contrato, previa presentación de documentos conforme lo indicado en el numeral 44.1. |
| 45.1 | Solución de Conflicto: El Contratante designa que todo conflicto o desacuerdo derivada de la relación contractual oficializada por el contratante será sometido al Centro de Arbitraje de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de dicho Centro. El lugar del arbitraje será en las instalaciones de dicho centro, ante un tribunal arbitral constituido por un (01) Árbitro, elegido por el Centro de Arbitraje mencionado, quien decidirá conforme a derecho. |

Sección III. Criterios de Evaluación

- Evaluación de Antecedentes de Oferentes

El oferente presentará incluidos como parte de su oferta, todos los documentos que acrediten sus antecedentes para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta técnica.

| Criterio 1: Autorización para presentar la oferta y capacidad para obligarse y contratar |  |
| --- | --- |
| Evaluación | Evidencia Presentada |
| Cumple / No Cumple | - Carta original de confirmación de participación y presentación de la oferta, debidamente firmada por el representante legal del oferente. (CC-1, No Subsanable) Los anexos 1, 2 y 3 de esta carta serán subsanables |
| Cumple / No Cumple / No Aplica | Formulario CC-6: Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato, (Documento No Subsanable). |
| Cumple / No Cumple | - Acta de constitución y sus reformas (si hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA el acta de constitución debidamente registrado en el Registro Público competente de cada uno de los miembros del APCA. (Subsanable) |
| Cumple / No Cumple | - Copia simple del poder de representación de quien suscribe la oferta, emitido mediante escritura notariada de autorización para representación legal del oferente (No Subsanable) En caso de ofertas presentadas por una APCA, la copia simple del poder de representación de quien firma el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (No Subsanable) |
| Cumple / No Cumple | - Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la oferta. (Subsanable) |
| Cumple / No Cumple / No Aplica | - Formulario CC-2: Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (No Subsanable) (En caso de ofertas presentadas por una APCA) |

| Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE En caso de ofertas presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - El Oferente: - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tienen relación alguna, ni se han visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; - No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; - No se encuentra en interdicción judicial; - No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. - No tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-4 Declaración Notariada |
| 2. El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos en: - Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la Unión Europea (UE) - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco Mundial (BM) - Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC) - Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE - Oficina para la aplicación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI por sus siglas en Ingles) | Cumple / No Cumple | Formulario CC-4 y búsqueda en las listas de inhabilitados, sancionados o declarados inelegibles en el BCIE y las organizaciones reconocidas por el BCIE |
| 3. El oferente no tiene sanción vigente por incumplimiento de una declaración de mantenimiento de ofertas, y no tener antecedentes de incumplimiento de contratos atribuibles al contratista en los últimos 10 años | Cumple / No Cumple | Formulario CC-1 y CC-4 Declaración Notariada |

- Calificaciones del Oferente

| Criterio 1: Historial de incumplimientos de contratos y litigios En caso de oferta presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Requisito | Documentación requerida |
| - El oferente no ha incurrido en incumplimiento de contrato de ejecución de obras atribuible al contratista en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |
| - El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del contratista, relacionados a la ejecución de contratos de obras, en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |
| - El Oferente, no se le ha suspendido o terminado contratos de obra civil ni se le ha cobrado garantías de cumplimiento, por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguarda ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en los últimos 5 años (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). | Cumple / No Cumple | Formulario CC-7 |

Para efectos de evaluación se considerará incumplimiento del contrato atribuible al contratista cuando el incumplimiento implicó la terminación del Contrato y se dio alguno de los siguientes escenarios:

- El Contratista no impugnó el incumplimiento del contrato, incluso mediante el uso por su parte del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente, o

- Si se impugnó el incumplimiento, pero existe una resolución definitiva en contra del Contratista.

Adicionalmente se considerará lo siguiente:

- No se considerará como incumplimiento de contrato atribuible al contratista, cuando la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de solución de controversias.

- El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a controversias o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya solución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación que el oferente tuviera a su disposición.

| Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - Indicadores financieros En caso de ofertas presentada por una APCA, cada uno de los integrantes de la APCA debe cumplir los requisitos. |  |  |
| Presentación de estados financieros auditados | Cumple / No Cumple | Estados financieros auditados con todas sus notas. |
| Coeficiente medio de Liquidez Igual o mayor a 1: Dónde: CL = AC/ PC CL= Coeficiente medio de Liquidez AC = Promedio del activo a corto plazo PC = Promedio del Pasivo a corto plazo | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-1 con sus respectivos anexos |
| Coeficiente medio de Endeudamiento Igual o menor que 0.70 Dónde: CE = TP/ TA CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio del total del pasivo TA = Promedio del total del activo | Cumple / No Cumple |  |
| - Capacidad financiera: Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. |  |  |
| Capital de trabajo del último año evaluado descontando anticipos contractuales y descontando los valores producto de suponer que todos los litigios pendientes se resolverán en contra del oferente Mayor o igual a U$S 314,000.00 (Trescientos catorce mil dólares) Dónde: CT = AC+LC - PC AC: Activo circulante PC: Pasivo Circulante LC: Monto disponible en líneas de crédito emitidas por instituciones bancarias o proveedores | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-3 con sus respectivos anexos |

Para efecto de dicha evaluación, se irá disminuyendo el monto disponible del capital de trabajo necesario de acuerdo con los resultados que tengan con otros procesos donde también estén participando y que se estén desarrollando en paralelo.

| Criterio 3: Antecedentes de contratación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. |  |  |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| Facturación anual media igual o mayor que U$ 573,000.00 (Quinientos setenta y tres mil dólares americanos) Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-2 con sus respectivos anexos |

Para efecto de dicha evaluación, se irá disminuyendo el monto disponible del capital de trabajo necesario de acuerdo con los resultados que tengan con otros procesos donde también estén participando y que se estén desarrollando en paralelo.

| Criterio 4: Experiencia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. |  |  |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| Experiencia general mínima en: Experiencia general mínima de 5 proyectos de Construcción de Obras Civiles Horizontales y/o Verticales, y/o Sistemas de Agua y Saneamiento , ejecutadas en cualquiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. | Cumple / No Cumple | Formulario EXP-1 con sus respectivos anexos |
| Experiencia especifica mínima en: Experiencia especifica mínima de 2 proyectos de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento, ejecutadas en cualquiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. | Cumple / No Cumple | Formulario EXP-2 con sus respectivos anexos |

1.  Aquellas empresas que tengan contrato/s vigentes con FISE, podrán ser adjudicados, si el contrato o los contratos vigentes que tengan al momento de la evaluación, presentan al menos el 70% de avance financiero, (Se le podrán adjudicar un máximo de 03 (tres contratos).

2. En caso que presente proyecto/s con avance financiero menor al 70%, se podrán adjudicar un número de proyecto/s que, sumados a los proyectos en ejecución, totalicen un máximo de tres proyectos.

NOTA: El número máximo de proyecto que se puede adjudicar aun oferente: son 03 (tres)

- Conformidad de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluación de las ofertas técnicas serán:

| Criterios de Evaluación | Puntaje Máximo |
| --- | --- |
| - Experiencia del personal clave propuesto (TEC-1 y TEC-2) | Cumple / No Cumple |
| - Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-3) | Cumple / No Cumple |

El oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la etapa de evaluación de la oferta económica.

| Criterio 1: Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Cargo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
| 1 | Ingeniero Residente | Educación | Titulado en Ingeniería Civil ó Arquitectura. | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-1 y TEC-2 con su respaldo correspondiente |
|  |  | Experiencia General | Tres (3) proyectos de Obras Civiles. En el cargo de Ingeniero, Residente y/o Supervisor. | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Experiencia Especifica | Dos (2) proyectos de Agua y Saneamiento / Agua / Saneamiento (excepto letrinas). En el cargo de Ingeniero Residente y/o Supervisor | Cumple / No Cumple |  |
| 2 | Facilitador Social Individual | Educación | Profesional, o Egresado de carreras de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Desarrollo Rural, Economía Agrícola, Psicología y/o de Ciencias Sociales, Ambientales, Jurídicas, Económicas, de la Administración, Agrarias, Forestales, de la Educación (Incluida la informática Educativa), de la comunicación (Periodismo, Comunicación, Comunicación Social, Relaciones Públicas), Ciencias de la Ingeniería y Arquitectura. | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-1 y TEC-2 con su respaldo correspondiente |
|  |  | Experiencia General | Tres (3) proyectos en acompañamiento social y/o comunitario. | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Experiencia Especifica | Dos (2) proyectos en acompañamiento social y/o comunitario en agua y /o saneamiento . | Cumple / No Cumple |  |

Este es el personal clave mínimo para el proyecto. Los profesionales para el proyecto deben estar 100% disponible

| Criterio 2: Equipos para construcción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Equipo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
| 1 | Mezcladora | Cantidad mínima requerida | Dos (2) Unidades | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 y su respaldo correspondiente |
|  |  | Capacidad | 2 Sacos | Cumple / No Cumple |  |
| 2 | Bomba de Prueba Hidrostática | Cantidad mínima requerida | Una (1) Unidad | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Capacidad | 200 PSI | Cumple / No Cumple |  |
| 3 | Vibro compactadora Manual | Cantidad Mínima Requerida | Dos (2) Unidades | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Capacidad | 4HP de Potencia | Cumple / No Cumple |  |

Este es el listado mínimo de equipo para el proyecto. Se deberá garantizar que los equipos estén 100% disponible

Información adicional

El contratante, revisará y analizará los formularios TEC-4. TEC-6, TEC-7 y TEC-8, podrá solicitar aclaraciones y/o subsanaciones de los mismos, teniendo en cuenta que como resultado de dicha revisión no se podrá descalificar a ninguno de los oferentes.

- Evaluación Económica

El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios indicados en la Sección IV Formularios, con base a estos formularios, el Contratante evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos de antecedentes del oferente de la oferta técnica.

- Aquellas empresas que tengan contrato/s vigentes con FISE, podrán ser adjudicados, si el contrato o los contratos vigentes que tengan al momento de la evaluación, presentan al menos el 70% de avance financiero, (Se le podrán adjudicar un máximo de 03 (tres contratos).

- En caso que presente proyecto/s con avance financiero menor al 70%, se podrán adjudicar un número de proyecto/s que sumados a los proyectos en ejecución, totalicen un máximo de tres proyectos.

- El número máximo de proyecto que se puede adjudicar aun oferente: son 03 (tres)

Al evaluar las ofertas económicas, el Contratante determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en las IAO 34.

Una vez revisadas las ofertas económicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en caso de existir, se ordenarán de acuerdo con el valor de la oferta económica y se seleccionara la oferta más conveniente.

- Oferta más conveniente

El Contratante recomendará la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente, que será aquella que:

- Cumple todos los requisitos relacionados a los antecedentes,

- La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluación

- Presente la oferta económica más baja

- Cumpla con lo establecido en el numeral 6.1 de las IAO.

- No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE

- No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE

Sección IV	. Formularios de Licitación

Antecedentes del Oferente

CC - 1		Carta de Presentación de la Oferta

CC - 2	Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (Aplica en caso de propuestas presentadas por APCA)

CC - 3		Identificación del Oferente

CC - 4		Declaración Notarial

CC - 5		Historial de incumplimientos de contratos y litigios

CC - 6		Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato

Garantida, Fianza de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato

CC - 7	Declaración de desempeño ambiental y social

FIN - 1		Situación Financiera

FIN - 2		Antecedentes de contratación

FIN - 3		Capital de trabajo

EXP - 1	Experiencia General

EXP - 2	Experiencia Específica

Oferta Técnica

TEC - 1	Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

TEC - 2	Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

TEC - 3	Equipo necesario para la ejecución de la obra

TEC - 4	Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

TEC - 5 	Subcontratistas especializados previstos

TEC - 6	Organización del lugar de las obras

TEC - 7 	Métodos constructivos de actividades clave

TEC - 8	Programa de movilización

Oferta Económica

ECO-1	Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (Para contratos por precios unitarios)

FORMULARIO CC-1

Carta de Presentación de la oferta

Licitación Pública Nacional No.: 41/2022

Señores: Fondo de Inversión Social de Emergencia

Estimado Señores:

Por medio de la presente, nosotros los abajo firmantes, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “Contratacion de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI Grupo B”.

Asimismo, declaramos que:

- Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Presentamos nuestra oferta en adjunto, con un plazo de validez de la oferta de 150 días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido.

- Nuestra oferta económica es por una suma cerrada total de ____________________________ (Escribir la moneda, el monto en números y letras).

- Confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.

- Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta y declaramos que:

              - No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Contratante.

              - De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

| Nombre y dirección del Receptor | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | _________________ | __________________________ |
| ___________________ | _________________ | __________________________ |
| (Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) |  |  |

- Queda entendido que los documentos presentados y toda la información que se anexa en esta oferta, será utilizada por el Contratante, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de licitación.

- Entendemos que esta Oferta, junto con sus Anexos 1, 2 y 3 así como con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada más baja, ni la Oferta Más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

- Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo currículo vitae se adjunta, como potenciales miembros del DAAB:

| Nombre | Dirección |
| --- | --- |
| - ……...... |  |
| - ……….. |  |
| - ……… |  |

Estamos presentando nuestra oferta como una APCA formada por: (en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro de la APCA, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas)

En caso de ser seleccionado como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación.

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.

Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.

Nombre de la Empresa o APCA ______________________

Cargo del Firmante ______________________

Nombre y firma del representante legal ______________________

Dirección: _________________________________

Teléfono: __________________________________

Correo Electrónico: __________________________

Número RUC:___________________

Forman Parte de la presenta carta:

Anexo 1: Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios / Calendario de actividades

Anexo 2: CC-4 Declaración Notarial

Anexo 3: TEC – 4 Cronograma de ejecución

FORMULARIO CC-2

Aplica en caso de ofertas presentadas por empresas tengan la intención de formar una Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA)

Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Señores: (Nombre del Contratante) del Proceso No.  (indicar nombre y número de proceso)

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente responsables, bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del APCA: ____________________________________________________________

Persona Jurídica líder del APCA: _________________________________________________

Fecha estimada de constitución: _________________________________________________

Nombre del representante legal propuesto para el APCA: ______________________________

Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA: _________________

Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación porcentual.

| Persona Jurídica | Identificación tributaria | Participación (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total 100% |

Atentamente,

_________________________________		        _______________________________

Representante Legal (Persona Jurídica 1)		    Representante Legal (Persona Jurídica 2)

__________________________

Representante Legal Designado

Número RUC de cada empresa.

________________________________		 ___________________________________

(Persona Jurídica 1)				(Persona Jurídica 2)

(Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante legal designado)

Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un poder de representación para firmar

NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto.

FORMULARIO CC-3

Identificación del Oferente

Licitación Pública Nacional No.: 41/2022

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada.

            - Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente.

Para oferentes que presentan su oferta de manera individual:

El oferente se presenta de manera individual, con la descripción siguiente:

Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico)

Identificación Tributaria del Oferente: (indicar identificación tributaria)

País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente constituido el oferente

Para oferentes que presentan su oferta en una APCA:

El oferente se presenta como una APCA, con la descripción siguiente:

| Nombre Jurídico de cada miembro de la APCA | Identificación Tributaria | País donde se encuentra legalmente constituido |
| --- | --- | --- |

            - Correo electrónico para notificaciones: (colocar dirección electrónica)

            - En caso de que el oferente sea una APCA todos sus miembros deberán aportar la información siguiente: (Si el oferente no es una APCA, indicar No Aplica)

Nombre del miembro de la APCA:

País de inscripción del miembro de la APCA:

Año de constitución del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución:

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________

Se deberá adjuntar copia del original de la escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 23.4

FORMULARIO CC - 4

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta

Declaración Notariada

Licitación Pública Nacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación)

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _ _______________________, con documento de identificación ______________________________número   _______________, en mi carácter de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al CC-3)_______,

Certifico y declaro lo siguiente:

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

- No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;

- No se encuentra en interdicción judicial;

- No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación;

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE;

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción;

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

- Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años.

Asimismo, autorizo al (Nombre del Contratante) correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.

Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la información proporcionada en esta Declaración Notarial es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Notarial.

Oferente:	(Nombre completo del oferente)

Nombre: 	(Nombre completo de la persona que firma)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Formulario CC-5

Historial de incumplimientos de contratos y litigios

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

- Historial de Incumplimientos

El oferente declara que:

No ha incurrido en incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previo a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B Se ha incurrido en algún incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B.

En caso de haber incurrido en incumplimiento de contratos, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Año | Parte del Contrato afectada por el incumplimiento | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) |
| --- | --- | --- | --- |
| (indicar el año) | (indicar el monto y el porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Razones del incumplimiento: (indicar las razones principales) | (indicar el monto) |

- Litigios pendientes

El oferente declara que:

No existen antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B. Existe antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B.

En caso de existir fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente o litigios pendientes, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Año del laudo | Resultado expresado como un porcentaje del valor neto | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) |
| --- | --- | --- | --- |
| (indicar el año) | (indicar porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Objeto de la controversia: (indicar las cuestiones principales de la controversia) Parte que inició la controversia: (indicar “Contratante” o “Contratista”) Estado de la controversia: (indicar si está siendo tratada por el conciliador, si se ha sometido a arbitraje o si se encuentra en instancias judiciales) | (indicar el monto del litigio) |

Oferente / miembro de la APCA: (indicar nombre completo del oferente/miembro de la APCA)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona del representante)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los

miembros del APCA

FORMULARIO CC - 6

Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato

Garantía a Primer Requerimiento

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora)

Beneficiario: (indique el nombre y dirección del Contratante)

Licitación No: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de licitación)

Fecha: (indique fecha de emisión)

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.: (identificación de la Garantía)

Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)

Se nos ha informado que Indique el nombre del oferente, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros, (en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentará al Beneficiario su oferta (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de (Nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitación número (indique el número).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones establecidas por el Beneficiario, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros  (indique el nombre del banco), en calidad de Garante, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de _________(indique el monto en cifras)  (__________) (monto en palabras) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

- Ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta, o cualquier fecha extendida establecida por el Oferente; o

b) 	Habiéndole notificado el Beneficiario que ha aceptado su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta o cualquier ampliación del mismo establecida por el Oferente, (i) no firma o rehúsa firmar el contrato en el plazo establecido para su firma, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución o cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía expirará (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias del Convenio / contrato firmado por el Oferente y la Garantía de Ejecución emitida a favor del Beneficiario con relación a tal convenio / contrato; (b) en el caso de que el Oferente no sea el Oferente seleccionado, cuando hayan transcurrido treinta días después de la fecha de expiración de la Validez de Oferta.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758.

_______________________________

Firma(s)

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

Formulario CC-7

Declaración Notarial de Desempeño Ambiental y Social

(Este formulario deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista Especializado)

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

Nombre del subcontratista Especializado: (indicar el nombre completo)

| Declaración de Desempeño Ambiental y Social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No suspensión o resolución del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño ambiental y social en el período indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B. Declaración de suspensión o resolución del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o terminado (s) y/o la garantía de desempeño ambiental cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño Ambiental y Social, en el período indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B Los detalles se describen a continuación: |  |  |  |
| Año | Suspensión o Resolución parcial del contrato | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) |
| (indicar año) | (indicar monto o porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia de explotación, abuso y acoso sexual) | (indicar monto) |
| (indicar año) | (indicar monto o porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales) | (indicar monto) |
| … | … | (indicar todos los contratos concernientes) | … |
| Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño AS |  |  |  |
| Año | Identificación del Contrato |  | Monto Total del Contrato (Valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) |
| (indicar año) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones para el cobro de la Garantía: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia explotación y abuso sexual) |  | (indicar monto) |
| … | (indicar todos los contratos concernientes) |  | … |

FORMULARIO FIN-1

Situación Financiera

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Información que debe completar el oferente, en caso de una APCA deberá completarlo cada miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	 Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Llamado a licitación No.: (Indicar número de licitación)

| Información financiera en (indicar moneda) | Información Financiera histórica (Indicar moneda) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año ... | Año n | Promedio |
| Información del Balance General |  |  |  |  |  |  |
| Total del Activo (TA) |  |  |  |  |  |  |
| Total del Pasivo (TP) |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio Neto (PN) |  |  |  |  |  |  |
| Activo a corto plazo (AC) |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo a corto plazo (PC) |  |  |  |  |  |  |

Se deberán anexar copias de los Estados Financieros:

- Balances General, Estado de Resultado y flujos de Efectivo (Incluidas todas las notas relacionadas con estos en cada período, del oferente representante del consorcio y de cada uno de los miembros integrantes del mismo correspondientes a los periodos contables requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

- Deben estar auditados, por auditores independientes autorizados (Deberán anexar copia de la Autorización del Ministerio de Educación para el Ejercicio de la profesión Contable independiente debidamente actualizado para el último quinquenio y Certificado del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Es importante aclarar que no se aceptarán Certificaciones de Estados Financieros.

- Deben ser presentados por períodos completos/ del 01 enero al 31 de diciembre, (Conteniendo las respectivas firmas de elaborado, revisado por el Contador General y autorizado por Director Financiero y/o Superior autorizado y con sus sellos respectivos).

- Deben corresponder a períodos contables ya concluidos y auditados (No se aceptarán Estados Financieros de períodos parciales).

- Los Estados financieros de cada oferente deben ser presentados junto a cada informe de auditoría. Los informes deben estar debidamente firmados y sellados por el auditor o firma de auditores independientes.

- Cuando los Estados Financieros son presentados en una moneda diferente a la moneda de curso legal de Nicaragua, éstos deberán ser presentados de forma separada convertidos US $ dólares de los Estados Unidos de Norte América, donde deberán detallar en Notas adjuntas los tipos de cambio usados para la conversión de la moneda en cada período.

- Las cifras correspondientes a cada uno de los Estados Financieros y/o soportes adicionales integrantes de un consorcio se sumarán afín de determinar si el oferente cumple con los requisitos correspondientes en cada uno de los integrantes de un consorcio y la empresa líder del consorcio debe cumplir con el 51% (cincuenta y uno por ciento) de ellos.

- Ante cualquier discrepancia entre la información presentada en el formulario y los Estado Financieros auditados prevalecerán los Estados Financieros Auditados.

FORMULARIO FIN-2

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el oferente y cada miembro de la APCA

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

| Año | Monto y Moneda |
| --- | --- |
| (indicar año) | (indicar monto y moneda) |
| * Facturación anual media |  |

* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras dividido entre el número de años.

1. Para efecto de dicha evaluación, se irá disminuyendo la disponibilidad de facturación anual media necesaria de acuerdo con los resultados que tengan con otros procesos donde también estén participando y que se estén desarrollando en paralelo.

- Los soportes necesarios deben ser los recibos por ingresos recibidos, mismos que deben ser detallados en una hoja de Excel, en orden de sub totales por los años requeridos. Aquí podrán agregar las retenciones de impuestos para obtener el valor total facturado por cada recibo.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 		(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 		(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO FIN-3

Capital de Trabajo

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Describir la información detallada de las fuentes de financiamiento ofertas, tales como activos líquidos (descontando anticipos contractuales), líneas de crédito y otros medios financieros, (descontados los compromisos vigentes), que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al contrato.

| Fuente del capital de trabajo | Monto y Moneda |
| --- | --- |

Notas:

Para efectos de evaluación se considerará:

              - Activos líquidos: Constancia indicando el monto disponible en la cuenta bancaria con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas.

              - Líneas de Créditos: Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas. No se aceptarán las líneas de crédito por depósitos de garantías bancarias.

- Para efecto de dicha evaluación, se irá disminuyendo el monto disponible del capital de trabajo necesario de acuerdo con los resultados que tengan con otros procesos donde también estén participando y que se estén desarrollando en paralelo.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO EXP-1

Experiencia General

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

| Inicio Mes/ año | Fin Mes/año | Años* | Identificación del contrato * | Función del Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (indicar mes/ año) | (indicar mes/año) | (indicar número de años) | Nombre del contrato: (indicar nombre completo) Breve descripción del alcance del: (describir el objeto del contrato en forma breve) Nombre del Contratante:(indicar nombre completo) Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país) | (indicar función del oferente) |

* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO EXP-2

Experiencia Específica del Oferente

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA.

| Descripción de las obras ejecutadas por el oferente: |  |
| --- | --- |
| Nombre del Contratante: |  |
| Dirección: Teléfono: Fax: Correo Electrónico: |  |
| País donde se ejecutó la obra: Lugar dentro del País: |  |
| Tiempo de ejecución de la obra: |  |
| Fecha de iniciación(mes/año): | Fecha de terminación(mes/año): |
| Valor total de ejecución de la obra: (en indicar moneda) |  |
| Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el valor del contrato que le correspondió al oferente que presenta la experiencia específica: |  |
| Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte de la APCA. |  |

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO TEC-1

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

| No | Nombre | Profesión | Cargo a desempeñar | % de Dedicación al proyecto | Duración del Nombramiento | Calendario planeado para la posición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma: 	(firma del oferente)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-2

Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

| - Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición): |  |
| --- | --- |
| - Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato): |  |
| - Nombre del individuo: (inserte el nombre completo): |  |
| - Fecha de nacimiento: | Nacionalidad: |
| - Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.) |  |
| - Asociaciones profesionales a las que pertenece: |  |
| - Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación): |  |
| - Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años): |  |
| - Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo): |  |
| - Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados): Desde (Año y mes): ____________ Hasta (Año y mes) ____________ Empresa: ____________________________ Cargos y funciones desempeñados: ______________________________ |  |

Certificación del profesional propuesto:

Yo, el abajo firmante, certifico que,

              - He sido informado por el (colocar nombre del oferente) que mi hoja de vida será incluida en la oferta para el proceso de licitación: (Nombre del proceso).

              - Según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

              - Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta.

________________________________________________ Fecha: _________________

(Firma del profesional propuesto)		                                      Día / Mes / Año

Certificación del Oferente:

Yo, como representante autorizado de (Nombre del Oferente), certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su hoja de vida en la oferta del proceso (Nombre del Proceso), y que dicho profesional ha declarado que estará disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la oferta.

Nombre completo del representante del oferente: __________________________

____________________		_________________

Firma del representante		Fecha (día, mes, año)

FORMULARIO TEC- 3

Equipo necesario para la construcción de la obra

El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

| No | Tipo y Modelo del Equipo | Año de Fabricación | Estado actual | (*) Propio (P) o Alquilado (A) | Especificación de Potencia | Capa-cidad (Ton. o m3) | Ubicación Actual | Compromisos Actuales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos.

El Contratante se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de no poder realizar la comprobación correspondiente, la misma no será considerada en la evaluación.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-4

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

| N° | Etapa y Sub Etapa | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Sumas provisionales (eliminarlo en caso de no utilizar este concepto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-5

Subcontratistas Especializados Previstos

En caso de subcontrataciones especializadas, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada subcontratista la información siguiente:

| Nombre del Subcontratista | Secciones de la obra a Subcontratar | Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista | Porcentaje a subcontratar |
| --- | --- | --- | --- |

Subcontratista

Nombre: 	(indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma: 	(firma de la persona que firma la oferta)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-6

Organización del lugar de las obras

En este formulario el oferente describirá la organización administrativa y técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

El contratante deberá listar el contenido esperado, a manera de referencia se lista ejemplos de contenido

A. Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con Prestatario/Beneficiario, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el formulario TEC-4.

B. Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el Prestatario/Beneficiario, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO TEC-7

Métodos Constructivos de Actividades Clave

El oferente proporcionará explicaciones del método constructivo usado en las siguientes actividades claves de las obras. Cada explicación de método describirá el enfoque propuesto para la construcción de la actividad, el nivel de dotación de personal y su experiencia, el sistema de trabajo seguro y los equipos a utilizar de conformidad con los Requisitos del Contratante.

(El Contratante deberá identificar las actividades clave de construcción relacionadas con el contrato.)

Ejemplos:

- Excavación de fundaciones;

- Levantamiento de estructuras metálicas;

- Prevención de explotación sexual y abuso sexual prevention of  sexual exploitation,);

- Gestión de tráfico inlcuyendo el tráfico de la construcción

- …

FORMULARIO TEC-8

Cronograma de movilización

El oferente deberá presentar su propuesta de movilización al lugar de las obras

FORMULARIO ECO – 1

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por precios unitarios

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

Se debe presentar el formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, que será elaborado por el Contratante y en el que, de acuerdo con la cantidad de obra a ejecutar y/o actividades a realizar, los oferentes deberán presentar los precios unitarios y totales de su oferta económica.

La lista de cantidades tiene por objeto:

- Proporcionar suficiente información acerca de la cantidad de obras y/o bienes que se llevará a cabo a fin de que las ofertas puedan prepararse de manera eficaz y precisa; y

- En los casos en que se haya celebrado un contrato, proporcionar una lista de cantidades con precios para la valoración periódica de las obras ejecutadas.

- El contratante podrá incluir una reserva general para imprevistos físicos (excesos de cantidades) mediante la incorporación de una suma provisional en la Lista de Cantidades.

| No | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (indicar moneda) | Monto (Indicar Moneda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total, antes de sumas provisionales |  |  |  |  |  |
|  | Sumas provisionales (eliminarlo en caso de no utilizar este concepto) | Global | 1 | Monto a definir | Monto a definir |
| Total |  |  |  |  |  |

Si al momento de preparar la oferta el oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar aclaración al Contratante.

FORMULARIO ECO- 2

Anexo 2 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por suma global

Oferta Económica

Calendario de Actividades

PARA CONTRATOS POR SUMA GLOBAL

La oferta económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente. Si la construcción de la obra se realiza en una sola etapa o describiendo por etapa los costos en que se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos de cada etapa.  (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

|  | Hitos de la Obra | Valor Total del hito (Indicar moneda) | Tiempo de entrega desde la firma del contrato | Tiempo de Ejecución de la Obra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DE OBRAS

Sección V. Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Código del Proyecto	:	20045

Nombre del Proyecto :	Agua y Saneamiento Cerro La Mina, Llanos de Boquerón, San Ramón de las Uvas.

Departamento		:	Matagalpa

Municipio		:	San Isidro

Fecha			:	10 de junio de 2019

El proyecto consiste en la construcción de un Mini acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) para agua potable y para saneamiento letrinas semi elevadas. A continuación, se hace una breve descripción de los componentes de cada uno de los sistemas que componen el proyecto:

Descripción General

Para solucionar la problemática del limitado acceso al servicio de agua potable de las comunidades Cerro La Mina, Llanos de Boquerón y San Ramón de las Uvas, del municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, se propone la construcción de un mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE) con servicio a 151 conexiones de patio que se instalarán a los pobladores de las comunidades (144 viviendas, 03 escuelas, 02 centros de salud y 02 iglesias). Previo a la construcción del MABE se deberá realizar un Estudio Geofísico.

El sistema está compuesto por un pozo perforado de 300 pies de profundidad equipado con una bomba sumergible de 10 HP ubicado en la comunidad Las Mangas a 5 km de la comunidad Cerro La Mina. El agua será impulsada a través de una línea de impulsión de 4,985.75 m de longitud desde el pozo perforado hasta un primer tanque de almacenamiento de mampostería sobre suelo con cárcamo de bombeo (estación de relevo) con capacidad de 2,500 galones ubicado en la comunidad Cerro La Mina, el cual almacenará el agua para ser distribuida en la comunidad Cerro La Mina y a su vez servirá de cárcamo de bombeo equipado con una bomba sumergible de 7.5 HP cuyo tamaño incluye el volumen de agua a ser bombeada a las comunidades Llanos de Boquerón y San Ramón de las Uvas a través de una línea de conducción de 4,095.54 m de longitud hacia un segundo tanque de almacenamiento de 4,226.75 galones ubicado en el sitio denominado Aserraderos entre las comunidades Llanos de Boquerón y Cerro La Mina.

Las redes de distribución para cada una de las comunidades tendrán las siguientes longitudes:

| Comunidad | Longitud (m) |
| --- | --- |
| Cerro La Mina | 1,286.84 m |
| Llanos de Boquerón | 4,628.02 m |
| San Ramón de Las Uvas | 2,590.19 m |
| Total de Redes de distribución | 8,505.05 m |

Referente al saneamiento, se dispondrán de 131 unidades de saneamiento (letrinas semi elevadas) acompañado con 151 unidades de higiene (lavanderos sencillos) beneficiando al 100% de la población.

Debido a que en la comunidad se presenta en un 40% los suelos mixtos rocosos y en un 20% roca (según estudio de calicatas), el costo de excavación de terreno se incluye en el presupuesto, lo que significa que la excavación no se tomará en cuenta como aporte comunitario.

Acompañamiento de los procesos sociales del proyecto.

Su implementación consiste en fortalecer la sostenibilidad comunitaria como acción esencial para el manejo eficiente de los sistemas de agua, saneamiento e higiene rural, a partir del acompañamiento, la capacitación y la asistencia técnica social a la comunidad y a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en la etapa de ejecución y post obra que son parte del ciclo de proyecto.

Tabla1. Resumen de los Componentes del Sistema

| Componente | Dimensionamiento | Otras características |
| --- | --- | --- |
| Obra de Captación Pozo Perforado | - Profundidad: 300 pies (91.46 m). - Ø de perforación: 12 pulg. - Tubería PVC SDR21 ranurada y ciega Diám.= 8” SDR-21, según norma ASTM F480 - Caudal óptimo de explotación según estudio hidrológico: 4.71 lps (74.66 gpm) | - NEA: 56 pies - NDB: 152 pies - Cota del terreno: 456.12 msnm |
| Equipo de Bombeo | - CTD: 1,375 pies - Caudal de Diseño: 20.60 gpm - Potencia de la bomba: 10 hp 1/60/230V | - Bomba sumergible - Motor eléctrico de 10 hp 1F/60 Hz/ 230V |
| Sarta de Bombeo | - Diámetro de descarga: 2 pulg. - Diámetro del medidor: 2 pulg. | - Válvula (o LLAVE) de chorro de bronce Diám. = ½" para A/P. - Válvulas de compuerta de Ho.Fo. Diám.=2" con bridas de Ho.Fo. de 2" (4 C/U). - Tubería redonda de Ho.Go. Diám.=2" (No incl. excavación) (9ml) - Pedestal de concreto de 3,000 PSI de 0.20mx0.20m, Ref. 4#3, Est. #2 @0.10m, Formaleta 4 caras. (13.2ml) - Unión dresser de Ho.Fo. Diám.=2" - Cruz de Ho.Go. de 2" - Tee de Ho.Go. Diám.=½"x ½" x ½" - 1 manómetro de presión 240 psi. - Reductor de Ho.Go. de 4" A 2" - Abrazadera de Ho.Go. de 2" x ½" (2 c/u) - Brida de Ho.Fo. Diám.=2" (13 c/u) - Medidor maestro de Ho.Fo. Diám.=2" para agua potable (Incl. bridas) - Válvula de check de Ho.Fo. Diám.=2" extremos bridados. - Válvula de alivio rápido de Ho.Fo. Diám.=2"-43Q con extremos bridados (No. Incl. excavación) - Codo de Ho.Go. de 2"X90° extremos roscables. (2 c/u) - Codo de Ho.Go. de 2"X45° extremos roscables. |
| Desinfección | - CMD: 17.11 GPM - Concentración comercial: 65% - Dosis Promedio: 205.31 g/día. | - Hipoclorador de carga constante (Dosificador De Cloro) De 5.8 Gpd Con Hipoclorador De Plástico (Forma De Bidón) Cap.=15glns |
| Caseta de Control | - Para protección de los equipos eléctricos y mecánicos | - Caseta: 2.85 m ancho x 3.95m - Paredes de bloques de concreto. - Cubierta de zinc corrugado cal. 26 - Anden frontal |
| Portón y Cerco | - Predio de la obra de toma y tanque de almacenamiento | - Cerco (a) de postes de concreto pretensado, altura 2.55 metros con 7 hiladas de alambre galvanizado calibre #13. Longitud total de 78 metros de cerco. - Dos (02) puertas de marco de madera blanca y forro de alambre de púas calibre # 13½. |
| Energía Eléctrica. | - Acometida Eléctrica de Red Primaria. Línea monofásica - Instalaciones eléctricas en Baja Tensión | Banco de transformadores de 1x15 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V (Incl.estructura) |
| Línea de impulsión. | - Long. Total= 9,081.29 m. | - Tubería HG de Diám.2” = 4,754.04 m. - Tubería SDR 17 de Diám. 2” = 1,948.48 m. - Tubería SDR 26 de Diám. 2” = 2,378.77 m. |
| Primer Tanque de Almacenamiento | - Capacidad: 2,500 galones - Tubería de entrada y salida de HoGo de 2”. - Altura Útil del agua: 1.84 m. - Altura del tanque: 2.40 m | -Tanque de mampostería sobre suelo. - Utilizado para almacenar el agua que se distribuirá en la comunidad Cerro La Mina. |
| Equipo de Bombeo - Cárcamo de relevo (Estación de Bombeo) | - Equipado con bomba sumergible de 7.5 HP, Q=20 GPM, CTD=1200', 1760/230 V - Caudal de diseño: 14 gpm - CTD: 906 pies. | - Ubicado en el primer tanque de almacenamiento de 2,500 gln. - Bomba sumergible - Motor eléctrico de 7.5 hp 1F/60 hz/ 230v |
| Sarta de descarga en cárcamo de bombeo | - Diámetro de descarga: 2 pulg. - Diámetro del medidor: 2 pulg. | - 1 válvula de aire de 2” - 1 medidor maestro de 2” - 1 válvula de check de 2” - 1 manómetro de presión 240 psi. - 1 cruz de HG de 2” - 2 válvulas de pase HF de 2” - 2 uniones dresser HF de 2” |
| Segundo Tanque de Almacenamiento | - Capacidad: 4,226.75 galones - Tubería de entrada y salida de HoGo de 2”. - Altura Útil del agua: 1.97 m. - Altura del tanque: 2.45 m | - -Tanque de mampostería sobre suelo. - Utilizado para almacenar el agua que se distribuirán en las comunidades Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas |
| Red de Distribución | - Longitud total: 8,505.65 m - CMH: 1.80 lps - Velocidad Mínima= 0.01 m/s - Velocidad Máxima= 1.10 m/s - Presión Mínima= 6.96 mca. - Presión Máxima = 35.89 mca Criterio de Simulación - Consumo de Máximo Hora – CMH - 20% del CPD al final del período de diseño | Tubería PVC SDR-26 de Diám. 2” para las comunidades de Cerro La Mina, Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas |
| Conexiones. | - Conexión: Domiciliar con medidor | - 151 conexiones domiciliares: (144 viviendas, 03 conexiones para escuelas, 02 conexiones en centros de salud, y 02 conexiones en iglesias) |

Sistemas Saneamiento e Higiene

El sistema de disposición de excreta seleccionado corresponde a un sistema seco, esto debido a las condiciones geotécnicas del área de influencia del proyecto. El NF (Nivel Freático) es de 20 m. Además, el tipo de suelo predominante en la comunidad es limoso combinado con bastante presencia de rocas. Por lo tanto, el dispositivo Letrinas Semi Elevadas revestida es el más óptimo.

Tabla 2. Resumen de los componentes del sistema de Saneamiento e Higiene.

| Componente | Materiales y Dimensiones | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| Letrinas Semi elevadas totalmente revestidas | - Fosa semi elevada con dimensiones: 1.00 m enterrado y 1.00 m sobre el nivel de piso, enchape de ladrillo cuarterón, Tubo de ventilación de pvc 1 ½ pulg. - Caseta: Alto 1.84m – 1.91m, Ancho= 0.93m, Largo= 1.12 m, de estructura metálica, forrada con zinc liso, puerta de zinc liso, Cubierta de zinc cal. 28, cubierta de techo de lámina de zinc cal. 28 A= 0.97 m, L= 1.47 m = 1.43 m². - Estructura de acero A-36 y tubo rectangular de hierro de 1”x1½”. - Pozo recolector de orina de 0.30 m x 0.30 m x 0.50 m | Distancia a la letrina promedio 6 m. de la vivienda Producción de excretas/año: 0.04 m3 /año/hab. |
| Lavaderos | - Lavadero sencillo de concreto reforzado de fabricación nacional. | El lavadero se le instalará sobre losa de concreto y tendrá un pozo de absorción e incluye lo siguiente: - Válvula (o llave) de chorro de bronce Diám. = ½" para agua potable. - Tubería de PVC de Diám.=1½" (SDR-41) (ASTM D2665) para DWV(Drain-Waste-Vent) drenaje-desechos-ventilación (junta cementada) - Lavadero sencillo de concreto Ref. alcances de obras código No. 93801 tendrán las siguientes dimensiones: Ancho=0.63 cms, Alto= 0.83 cms, y Largo= 1.0 m. (De 2 partes:1 fondo estriado y 1 pileta) de fabricación nacional. - Codo liso sanitario de PVC Diám.=1½", 90° (ASTM D2665) para DWV(Drain-Waste-Vent) drenaje-desechos-ventilación. - Tee reductora lisa PVC de 2" a ½" (SCH 40) Junta cementada - Pozo de absorción sin revestir de 1.00mx1.00m, Prof.=1.00m con relleno de piedra bolón (cons. Compra de piedra) (Incl. Codo liso sanitario y exc.) |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Definiciones

En cualquier parte de estos Documentos en los cuales se usen los términos que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretadas de la manera siguiente:

Supervisor: El Profesional contratado por el FISE, para la supervisión técnica de la Obra, actuando dentro del marco de las atribuciones que le serán confiadas.

Contratista: El Oferente a quien este Contrato es adjudicado por el FISE.

Sub-Contratista: Cualquier Empresa Constructora, persona natural o jurídica seleccionada por el Contratista y aprobado por el supervisor designado para efectuar una obra en particular o suplir bienes demandados por el trabajo.

Fiador: La compañía debida y legalmente autorizada para operar en Nicaragua, la cual adquiere obligación con y por el Contratista por el pago de todas las obligaciones para el desarrollo aceptable del trabajo requerido por este Contrato.

Laboratorio: Cualquier laboratorio aprobado por el Supervisor para efectuar pruebas en los materiales que serán incorporados a la obra.

Planos: Los dibujos, planos, perfiles, cortes, esquemas suplementarios o reproducciones exactas de ellos, suplidos por El FISE y/o aprobados por el Supervisor, que muestren la ubicación, carácter, dimensiones y detalles del trabajo que se ha de hacer.

Especificaciones: Las direcciones, disposiciones y estipulaciones comprendidas en los Documentos de Contrato que establecen los métodos constructivos, calidad de insumos, bienes y servicios que serán suministrados por el Contratista.

Orden de Cambio: Un convenio escrito entre el Contratante y el Contratista, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte del Contrato. Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución de obras, cambios en la ubicación de los elementos del sistema y/o en los pagos que se harán bajo el Contrato. Aprobado, Dirigido, Requerido: En cualquier parte de las especificaciones o planos donde se usen las palabras "Aprobado", "Dirigido", u otras palabras que tengan el mismo significado, deberá ser entendido que se necesita la aprobación, dirección o requerimiento del Supervisor

  - Generalidades

Estas especificaciones técnicas son generales y se refieren a todos los aspectos de la construcción, en el caso que algún tipo de actividad no esté incluida en estas especificaciones, es deber del contratista hacer la obra de manera técnicamente correcta y sin ninguna mala intención, es decir no debe valerse del hecho que no esté incluida en las especificaciones.

Se recomienda a todos los contratistas, que visiten los proyectos antes de participar en las licitaciones. El contratista debe incluir todos los costos que sean necesarios, sin omitir ninguna actividad, para evitar que sus costos presenten errores y sean los más correctos.

Asimismo, se considerarán como especificaciones técnicas generales, las especificaciones ambientales generales.

  - NOTAS GENERALES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- Cada contratista antes de presentar su oferta, tiene la obligación de visitar el sitio y lugar del proyecto, para considerar todos los factores que influyan tanto en los costos, como en la calidad de las obras. Una vez abiertas las ofertas deben estar solventadas todo tipo de dificultades.

2.- Toda contratista considerara las especificaciones que competan a cada proyecto específico, ya que estas abarcan a la generalidad de los proyectos.

3.- En caso de que existan contradicciones en los planos y    especificaciones técnicas, el supervisor decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto, la solución correcta. El contratista debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar cualquier actividad, ya que, si ocurre en obra defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adicional para el dueño.

4.- En vista que se requiere la generación de empleados; no tratamos    de maltratar las utilidades de los contratistas, por lo que esperamos que estos no maltraten la calidad de las obras, ni los ingresos de los obreros, por lo que tanto: Especificaciones Técnicas, Planos y Bitácora tienen el mismo peso, el punto 3 aclara toda contradicción.

5.- Todos los materiales sobrantes (producidos como escombros) capaces de ser reutilizados, en otro tipo de obra, no son propiedad del contratista, los que tienen que disponer de estos, son las entidades dueñas de la obra, o sea las entidades que administren la obra una vez concluida.   Cabe aclarar que este acápite se refiere solo a los materiales que fueron quitados de las estructuras existentes, no a los materiales nuevos que los contratistas adquieren en el comercio para construir y reparar las infraestructuras

El contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las especificaciones, en este caso el supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a favor de la buena ejecución de la obra.

  - INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Los trabajos se efectuarán de conformidad con los planos y especificaciones. Si se encuentran discrepancias entre los planos y las especificaciones, deberán someterse a la revisión de la supervisión, debiendo prevalecer el criterio de la sana practica de ingeniería y garantir en todo momento la calidad y el correcto funcionamiento de las obras, incluyendo las actividades implícitas para que estas puedan considerarse completamente terminadas.

Ante la presencia de errores u omisiones en los planos y especificaciones, el Contratista deberá informar al Supervisor, con la mayor brevedad, sobre esta situación. Este hará las correcciones e interpretaciones necesarias para el cumplimiento de El propósito de los documentos y su resolución será final. Si el Contratista hubiese procedido a efectuar trabajos que requieran aclaraciones, consultas y/o cambios, sin haber recibido la autorización de El Supervisor para proceder, correrán por su cuenta, riesgo y responsabilidad

  - LIMITACIONES DE TRABAJO

El Supervisor hará entrega oficial al contratista del sitio donde se efectuará la obra, motivo del contrato, y lo dejará asentado en el libro de Bitácora y a partir de esa fecha empieza a contarse el tiempo calendario de ejecución de la obra.

Según sea el proyecto proveerá el derecho de vía o servidumbre necesario para el trabajo especificado, el contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente permiso de usar o pasar a través de cierto local o espacios de calles, carreteras o a través de propiedades públicas o privadas, en las cuales el contratista va a llevar a efecto el trabajo.

  - DOCUMENTOS DE CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos: Planos (que incluyen detalles, estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidra sanitarios, así como toda adenda que se refiera al sistema constructivo). Especificaciones Técnicas: Estas complementan lo indicado en los planos.

El libro de Bitácora: Se indicará el registro pormenorizado de las actividades que se ejecutan en el proyecto, indicándose lo relativo a toda actividad que no esté clara en los planos y especificaciones. Así como el registro de visitas de la supervisión, cambios o aclaraciones solicitados por el contratista.    Las consideraciones generales. Todas las aclaraciones hechas a las preguntas que hacen los contratistas, para presentar su oferta en las licitaciones.

  - PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS

Los planos muestran ciertas estructuras subterráneas, tuberías y cables que se supone existen en el área de trabajo, la localización de las cuales puede variar algo de lo indicado. Particularmente se informa al Contratista de que pueden existir tubos o estructuras subterráneas y tuberías cruzadas que no figuran en los planos y que la responsabilidad del contratista es proceder con cautela en la ejecución del trabajo a fin de prevenir daños a dichas estructuras o tuberías.

El contratista será responsable por todos los daños que ocasione a todas las tuberías y cables existentes, pavimentos, aceras y estructuras sobre o bajo tierra, sea que estén o no indicadas en los planos del contrato; además deberá por su cuenta asumir los gastos de protección de las mismas o repararlas y/o reemplazarlas si estas son dañadas.

  - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a las estructuras sobre o bajo la tierra y para proteger y preservar la propiedad dentro y adyacente al trabajo. Todo daño causado a terceros e infraestructuras que sea ocasionado por el contratista cuando efectúa los trabajos correrán por cuenta de él.

Para evitar estos daños, debe prevenirlos con señales adecuadas, en zanjaos con señales luminosas (sean con iluminación mecánica o mechones) estas se encenderán cuando no haya personal trabajando, y cuando no haya visibilidad por oscuridad apangándolas cuando se inicien los trabajos o cuando sea de día.

Además, pondrán señales de prevención con rótulos y letreros que indiquen que hay obreros trabajando. En el caso de la construcción sean edificios se protegerán con cercas provisionales los frentes de las aéreas de los predios, para protección de los peatones que transiten por el lugar.  Estas cercas deben de construirse antes de empezar los trabajos y dar seguridad tanto a los obreros como a los peatones.

  - FACILIDADES PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES

Los trabajos se realizarán con la menor interrupción posible del tráfico. Antes de empezar los trabajos en las calles el contratista deberá obtener de la Oficina Nacional del Tránsito y del Ministerio del Distrito Nacional el permiso correspondiente para trabajar en las calles y mantener el tráfico abierto a los vehículos.

Las alcantarillas ubicadas en calles pavimentadas no serán construidas hasta que el Contratista haya presentado y recibido aprobación del Ingeniero supervisor, por escrito, del programa de trabajo que indicará la fecha de comienzo y terminación de la construcción de las alcantarillas.

Dicho programa incluirá el tiempo estimado para la excavación, preparación del lecho, colocación del tubo principal y accesorios, conexiones domiciliares, pruebas, relleno, compactación y reparación del pavimento. El Ingeniero supervisor dará su aprobación o rechazo (si en su opinión el tiempo asignado es excesivamente largo) del programa de trabajo dentro de un periodo máximo de tres días después de haber recibido los documentos del contratista.

Toda la basura esparcida por los camiones del Contratista a su paso sobre los pavimentos existentes o que de cualquier otra manera ha sido depositada sobre los mismos, deberá ser retirada por el Contratista cuando en la opinión del Ingeniero supervisor la acumulación es suficiente para causar la formación de lodo, polvo, interferencia con el tráfico o para convertirse en un peligro para el tráfico.

El Contratista deberá construir y mantener, sin costo adicional, puentes adecuados y seguros sobre las excavaciones, en los sitios donde se considere necesario o sea ordenado por el Ingeniero, con el propósito de facilitar el tráfico de peatones o vehículos.

Todas las estructuras temporales construidas con este propósito deberán ser removidas al terminar el trabajo, a menos que el Ingeniero lo especifique de otra manera, y todo daño causado a la propiedad pública o privada deberá ser reparado por el Contratista.

  - BARRICADAS, AVISOS PREVENTIVOS Y LUCES

El contratista deberá proveer y mantener avisos preventivos luminosos y señales de desvío adecuadas en todos los cierres e intersecciones ya lo largo de todos los desvíos, dirigiendo el tráfico alrededor de los tramos cerrados de carretera, de manera que las rutas temporales de desvío estén claramente señaladas a través de toda su longitud. Todas las barricadas deberán estar provistas de luces espaciadas a distancias no mayores de dos metros no debiendo usarse menos de tres (3) luces.

En los sitios donde cambien las líneas de tráfico, las barricadas deberán tener luces adicionales que señalen sus extremos finales. Las obstrucciones tales como materiales almacenados equipo y excavaciones deberán ser señaladas con no menos de dos (2) luces que deberán estar espaciadas a distancias no mayores de 1.5 metros. Las luces deberán ser visibles a no menos de 150 metros en todas las direcciones de tráfico y deberán estar colocadas no menos de 0.60 metros por encima de la carretera adyacente abierta al tráfico.

Las luces podrán ser de batería o combustible, resistentes al viento y la lluvia, aprobadas por el Ingeniero. Todas las luces deberán permanecer encendidas desde media hora antes de la puesta del sol, hasta media hora después de la salida del mismo. Los vigilantes deberán efectuar el patrullaje que sea requerido y deberán reemplazar las luces que hagan falta.  Ninguna vía pública podrá ser cerrada sin el consentimiento por escrito de la autoridad competente.

  - MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS A SUMINISTRAR

Todos los materiales y equipos requeridos para los trabajos comprendidos por este contrato serán suministrados por cuenta del contratista. Así como los equipos y herramientas que se necesiten para la completa ejecución de la obra. Salvo que se indique que material será suministrado por terceros, los que serán puestos en la obra cuando el contratista lo requiera, avisando con 15 días de anticipación, en caso que el material u otro accesorio atrase la obre se le tiene que dar prorroga de tiempo al contratista.

  - PRIORIDAD DEL TRABAJO

El Duelo se reserva el derecho de establecer la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos del Dueño, siempre y cuando no atrase la obra ni en tiempo contra actual del contratista.

  - LIMPIEZA PERIÓDICA

A medida que el trabajo progresa, el Contratista deberá quitar del lugar del trabajo toda clase de desperdicios y materiales sobrantes con la finalidad de mantener el área limpia y en condiciones originales. En dicha limpieza el contratista dará prioridad a los requerimientos que el supervisor decida. Al hacer la limpieza y haya que botar materiales de desecho estos se tienen que botar en los botaderos municipales, siempre y cuando no queden en la orilla de caminos y carreteras, en este caso el lugar lo decidirá el supervisor tomando el consentimiento de la alcaldía municipal.

  - RÓTULO

El contratista deberá erigir en los lugares de trabajo un rótulo según detalles constructivos de planos, el mismos será nítidamente construido, pintado, conforme lo estipule los planos constructivos este deberá estar instalado, en el área donde el ingeniero supervisor lo indique en coordinación con la Alcaldía Municipal.

  - CONDICIONES GENERALES

- Modo de manejo. El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, daños, deterioros y mezcla con materias extrañas. Los materiales que vengan en sus empaques originales, deben ser guardados en ellos sin abrirlos. Cualquier violación a este respecto podrá causar el rechazo de los materiales.

B. Coordinación. Será responsabilidad de esta división la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las divisiones de Plomería, Electricidad, Aire Acondicionado, Ventanales, Puertas, Cielos, etc.

C. Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

D.	Los documentos del contrato, que incluyen planos y Especificaciones, son complementarios los unos con los otros, de modo que lo dicho en uno se entenderá como dicho en todos.

Si se detectan contradicciones en los documentos se tendrá presente que las especificaciones no son excluyentes con los planos sin que prevalezca uno sobre el otro, debe prevalecer la manera técnica de concluir la obra, en estos casos el supervisor indicara en la bitácora, como debe de construirse la obra, los dibujos a escala mayor prevalecen sobre los dibujos a escala menor y las dimensiones en cifras sobre las dimensiones a escala

Si la contradicción fuere de orden mayor, deberá ser consultado al diseñador por medio del supervisor para la debida aclaración. Para lo que el  se encargara de solucionar este caso en un plazo no mayor de 10 días.

E.	Trabajo Requerido: El trabajo consiste en la preparación del sitio, excavación, relleno, terraplén, nivelación, como esta descrito en las especificaciones o indicado en los planos o razonablemente implicado en ellos.

F.	Se removerán también del sitio de la obra todas las piedras y a cualquier obstáculo que pueda resultar para los trabajos de construcción.  El contratista tomara todas las precauciones necesarias para no causar daño a terceros en la remoción de escombros u otros materiales de esta naturaleza del terreno.

Árboles y arbustos localizados en el área de construcción deberán ser derribados, se extraerán troncos y raíces y serán rellenados los huecos. Escarbar o raspar a fin de quitar la maleza, raíces, grama suelta, capa vegetal en general.

G.	Elevaciones. Los planos indican las elevaciones del terreno existente y elevaciones finales requeridas. Cualquier excavación, relleno o nivelación adicional requeridos para la completa terminación del trabajo será efectuado por el contratista sin ningún recargo extra.

H.	Banco de Nivel: El contratista levantara todos los bancos de nivel, puntos de coordinación y estacas, las cuales deben ser preservados y mantenidas por cuenta del contratista; hasta que el supervisor crea conveniente mantenerlos.

I.	Responsabilidad por el terreno: El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de suelos, efectuados en el sitio de la obra y asumir completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo.

J. Trazado de la obra: El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato. Niveletas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

EL CONTRATISTA será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará a el supervisor, cuando el trazo este sustancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

K. Nivelación: Toda la edificación se proyecta a un solo nivel interior.  Por tanto, una vez ubicado el proyecto, se asumirá el nivel promedio entre lados opuestos del área de construcción y se procederá a recortar el terreno alto y rellenar el terreno bajo en capas de 20 cms, compactadas hasta superar o igualar el grado 95% proctor o lo que indique las especificaciones particulares.

L. La nivelación se extenderá alrededor de la construcción un ancho mínimo de 1 mt. La diferencia entre el nivel de piso interior y el nivel del terreno circundante no podrá ser mayor de 10 cms ó de acuerdo a la orientación del supervisor

Los taludes formaran con los horizontales ángulos no mayores de 45 grados. El contratista no tomará ventaja de cualquier contradicción que exista en los planos y las especificaciones, en este caso el supervisor dará por escrito en el libro de bitácora la solución más técnica y adecuada para la ejecución de la obra.

  - CERTIFICADOS

Envío de las muestras.  El CONTRATISTA someterá al supervisor en triplicado un certificado describiendo cada muestra sometida para su aprobación, certificando que el material, equipo o accesorio llena los requisitos del Contrato.  El Certificado deberá incluir la siguiente información:

1.- Nombre y marca del producto y del manufacturero.

2.- Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del laboratorio o autoridad donde se obtuvo el dato.

3.- Fecha de la prueba. Si la declaración es original del manufacturero, El CONTRATISTA endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre.

  - APROBACIÓN DE MATERIALES

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo quedarán sujetos a la aprobación o desaprobación del Supervisor, él tiene la opción de requerir pruebas de laboratorio de muestras sometidas para su aprobación o a su discreción, aprobar materiales basándose en el dato y muestras sometidas.

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del INSPECTOR para demandar el completo incumplimiento de los requisitos del Contrato.

La aprobación de una muestra se entiende que es solamente su característica y no deberá interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del Contrato. No se enviará material alguno al trabajo hasta que las muestras representativas del hayan sido aprobadas por escrito por el SUPERVISOR.

  - RECHAZO DE MATERIALES

Falla en las muestras será suficiente causa para que se rehúse considerar cualquier otra muestra del mismo manufacturero cuyos materiales hayan fallado. En caso que los materiales, equipos o accesorios que han sido rechazados por el INSPECTOR se incorporen en la obra, el INSPECTOR tendrá derecho de ordenar que se remuevan y se repongan por otros aprobados o demandar al CONTRATISTA todas las reparaciones que crea conveniente.

Los materiales que no cumplan con las especificaciones en cuanto a la resistencia, esfuerzos y otros como dimensiones y calidad, será desechados de la obra en caso que hayan sido integrados a la obra, esta será demolida asumiendo los nuevos costos el contratista.

  - FORMA PARA PRESENTAR MUESTRAS

EL CONTRATISTA someterá al SUPERVISOR del material solicitado, un Certificado de calidad, proveído por parte del suplidor del fabricante. EL CONTRATISTA en caso de no presentar el certificado del material, pagara todo gasto de transporte de las muestras, las cuales deberán presentarse debidamente marcadas, indicando claramente el nombre de productos, lugar de origen, nombre del manufacturero, nombre del CONTRATISTA y nombre del Proyecto. El material cuyas muestras sean así presentadas, si son satisfactorias, podrá ser incorporado en el trabajo del CONTRATISTA.

  - CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES

Todo lo aquí indicado en las especificaciones técnicas, y los contratistas cambien o por cualquier error involuntario, o mal intención de estos, serán objetos de paralizar las obras por el supervisor, corregir las obras siguiendo las especificaciones, sin costo alguno para el dueño, así como obra adicional que el error del contratista cauce. Todo el costo que incurra correrá por cuenta del contratista.

  - MATERIALES NO ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Deberán ser de primera calidad y deberán ser acompañadas por certificados de laboratorios, recomendaciones escritas de otras empresas o entidades que las hayan usado, y serán acompañadas por garantías escritas en cuanto a su calidad, duración y responsabilidad económica para respaldar daños ulteriores causados por defectos en el material.

  - MATERIALES ESPECIFICADOS PO MARCA O SIMILITUD

Se especificará por marca o similitud aprobada, se requiere que la similitud se dé mediante certificados, folletos y garantías que demuestren igualdad en cuanto a durabilidad y acabado de materiales, dimensiones, rendimientos mecánicos, eficiencia y actuación, operaciones y controles.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS

  - LOCALIZACIÓN DE SITIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS LETRINAS

Estas obras se realizarán en los predios de cada una de las viviendas que integran el proyecto y para lo cual se deberán tomas los aspectos generales siguientes:

- Localización y ubicación del terreno, el cual debe tener las condiciones de permanecer seco y/o libres de inundaciones.

- En terrenos con pendientes altas la letrina se localizará en las partes más bajas.

- La distancia mínima entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua, será de 20.00 m., o fuera del predio donde se construirá.

- La distancia mínima vertical entre el fondo de la fosa y el nivel freático será de 3.00 m.

- La distancia entre la casa y la letrina será de 5.00 m como mínimo.

- Deberá considerarse la dirección del viento al ubicar la letrina a sotavento de la vivienda.

- En terrenos inestables, para evitar derrumbes durante la excavación, será necesario ademar las paredes de la fosa con material local.

  - MATERIALES

- El forro de las paredes de la opción básica será zinc liso calibre 28 standard, fijado con tornillos golosos de buena calidad, cabeza plana ranurada.

- Para la cubierta de techo será zinc corrugado calibre 28 standard, fijado con tornillo goloso para zinc con arandela de neopreno.

- Las estructuras de las casetas y la estructura del techo serán de acuerdo a dimensiones reflejadas en planos.

- En los casos que el proyecto indique losa, asiento y tapa prefabricados a base de resinas de poliéster reforzadas o fibra de vidrio, de alta densidad y/o de concreto reforzado; las medidas son estándar, como se refleja en los planos constructivos. Cada una debe llevar agujero para la colocación del tubo de ventilación.

- El bloque de mortero clase A, se deberá utilizar para la construcción de paredes con las medidas de 15cm x 20cm x 40cm. Se colocarán presionándolos firmemente sobre una camada de mortero 1:4 que cubra la superficie de la hilera inferior y deben tener una resistencia mínima de 80% a la norma Standard del código de la construcción.

- No se permitirán bloques quebrados ni de medidas diferentes excepto previa autorización de El Supervisor.

- Pintura, para los elementos estructurales de acero se pintarán con anticorrosivo de color rojo, aplicada sobre la estructura a dos manos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

- Se podrá utilizar arena de río que no esté contaminada, que tenga la granulometría adecuada, debe estar limpia y tamizada, antes de usarla debe estar autorizada por El Supervisor.

  - CONSTRUCCIÓN

EXCAVACIÓN

En general, a menos que El Supervisor indique lo contrario, la profundidad del foso será conforme indican los planos, tomando como nivel el terreno natural, cuando el suelo es inestable debe ser totalmente revestido con ladrillo cuarterón, bloque, piedra cantera o el material que se indique en los planos.

El fondo de la fosa deberá quedar perfectamente nivelado, sin la presencia de bolones que se pudiesen encontrar durante la excavación.

En ningún caso se permitirá al CONTRATISTA excavar menos de la profundidad establecida en los planos, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias durante el proceso de excavación para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua.

En el caso que la excavación de la fosa sea aporte de los protagonistas, será responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la profundidad establecida en los planos, según el tipo de letrina, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

Las dimensiones de las fosas están indicadas en los planos, las medidas son estándar para todos los casos, cuando la letrina no es revestida, las dimensiones de la fosa se conservan de adentro, tanto el largo como el ancho, para hacer la excavación adicional en el área correspondiente al brocal.

Cuando el foso es revestido, las medidas de la fosa son las indicadas en los planos más 0.15 m, correspondiente al ancho del material a colocar como paredes.

En el caso que la excavación de la fosa sea responsabilidad del protagonista, una vez que este sea recibido y entregado al contratista, a partir de este momento es responsabilidad de este último, el tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua o derrumbes.

En terrenos flojos que se indique la construcción de letrinas estándar, para evitar derrumbes, habrá necesidad de ademar las paredes de la fosa, utilizando materiales existentes en la región.

Estos costos deben ser considerados por el OFERENTE en los costos indirectos del pliego de oferta.

EL CONTRATISTA deberá someter la metodología y programa de construcción a El Supervisor para cumplir en el tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.

  - RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO

- No se permitirán fosas abiertas por períodos mayores de tres (3) días, previo al inicio de las obras de revestimiento de paredes y/o a la colocación de la losa y banco.

- Los materiales de excavación y de construcción de la fosa deberán ser colocados donde no obstaculice el tránsito de los miembros de la familia a beneficiar. Los materiales de excavación deben ser esparcidos convenientemente en el predio previa autorización del beneficiario.

- EL CONTRATISTA deberá prever qué durante el período de construcción, las fosas no recolecten agua pluvial o de cualquier otra fuente. El Contratista removerá por su cuenta toda el agua que se colecte en las fosas por accidentes, negligencia o casos fortuitos.

  - CONSTRUCCIÓN DE PAREDES

De acuerdo a la práctica constructiva que se exige para la construcción de paredes de bloque, ladrillo cuarterón, piedra cantera u otro material indicado, ésta deberá presentar aplomo y escuadra todos sus lados.

Las paredes deben estar cimentadas según el caso: Para las letrinas semi-elevadas y elevadas deben llevar una losa de concreto simple en toda el área del foso con un espesor de 0.05 m.

En el caso de las letrinas estándar, las paredes de revestimiento deben montarse sobre un cordón perimetral de mortero 1:4 de 0.05 m de espesor por el ancho correspondiente al ladrillo de revestimiento. Todas las paredes deberán tener un espesor mínimo de 0.15 m.

En el caso de letrinas semi-elevadas y elevadas todas las paredes de la fosa serán revestidas con repello arenillado en ambas caras (internas y externas) este costo debe de estar incluido en la propuesta.

El cajón de las escaleras en las letrinas semi-elevadas y elevadas llevaran refuerzo en sus esquinas, de hierro corrugado con diámetro de 3/8”, según se indica en los planos constructivos (elevaciones isométricas)

  - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANCHA Y BANCO

La plancha y banco de la letrina será construida e instalada según se indique en los planos y colocadas a nivel de escuadra en función del brocal. Debe observarse que las aristas superiores de los bancos deben ser biselados, sin escorias o puntas.

  - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CASETA.

La estructura de paredes y techo, así como el forro y cubierta será como se indica en los planos, conservando las medidas estándar y la calidad de los materiales.

La colocación del forro del zinc no debe presentar bordes salientes, puntas corto punzantes, virutas que puedan ocasionar cortaduras a los usuarios.

Al colocar el tubo de ventilación debe quedar sellado entre la cubierta de techo, de igual forma en la unión con el piso y este debe de terminar con una tee.

En el caso de la estructura de madera, se podrá utilizar variedades de reconocido uso en la construcción, que tengan durabilidad mayor de 4 años, entre estas maderas están: Pino, Guanacaste, María, Cedro Macho, Rosita o Manteco, Carolillo, Genízaro, Gavilán entre otras que no estén en veda.

Todas las piezas deberán estar secas y tratadas con productos químicos contra comején. El acabado de la madera deberá ser repasada (acepillada y/o eliminar lo rústico y mechudo) en las caras expuestas.

Entre las maderas que se consideran no se deben utilizar por la falta de durabilidad o por su condición física al exponerse a la intemperie son: palo de agua, panamá, sebo, helequeme, javillo, manga larga, alcanfor, sangregrado, talalate, ceiba, espavel, acetuno, entre otras.

En la puerta se pintará un letrero con el nombre y logotipo del , con tamaño de 0.37cm x 0.47 cm, las letras para el Nº de contrato y del código será la indicada en los planos. La pintura debe ser de aceite brillante conforme los colores establecidos en el detalle de planos. La puerta estará fijada conforme sea el caso:

Estructura metálica: Se fijará con una bisagra artesanal formada por ejes de hierro de ¼” y tubo cuadrado negro soldado a la estructura.

Estructura de madera: Se fijará con 3 bisagras de 2 ½”* 2 ½” galvanizada, fijadas con tornillos golosos ranurados. Los tornillos deben quedar a tope y planos a la placa de bisagra.

Cuando la estructura de la caseta se indique de madera, la sección será de 2”x2” con una tolerancia máxima de 1-7/8”. La cubierta de techo será de una sola pieza, con la longitud indicada en los planos.

Al concluir la construcción del brocal y la caseta de la letrina, se debe forjar un talud entre el terreno natural con el pie de pared, en los costados y la parte posterior para evitar la penetración de agua pluvial.

2.8 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAVADEROS

Se suministrará un lavadero sencillo de concreto reforzado de 2500 psi formado de 2 partes 1 fondo estriado y una pileta de fabricación nacional este puede ser prefabricado o fabricado y debe cumplir con las dimensiones y especificaciones indicados en planos.

Tendrá dimensiones totales: ancho 0.63 m, largo 1.00 m, alto 0.83 m.

Dimensiones internas de la pila: 0.41m x 0.59 m x 0.32 m con capacidad máxima de 77.40 lts.

Dimensiones internas de la pila estriada: 0.59m x 0.59 m x 0.21m.

Tendrá acabado general de fino liso de cemento portland, la estrillas serán formada con largo 0.49m, labrada con ondulación de 3/8”.

Deberá incluir orificio de drenaje de lavadero diámetro de 2” y orificio para limpieza de la pila de diámetro 1” conectado con una tee PVC reductora al tubo de desagüe principal del mismo material de diámetro 2” el cual se conectará a pozo de absorción. Este no incluye llave de chorro.

  - PROTECCIÓN DE PROPIEDADES Y ESTRUCTURAS

EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos inherentes a la presencia o proximidad de paredes, viviendas, cercos, estructuras, servicios públicos y propiedades situadas en la vecindad de su trabajo. Será responsable por todos los daños y deberá asumir los gastos por perjuicios directos indirectos. De acuerdo a lo requerido por la persona propietaria de la estructura o de la que está a cargo de la misma, ya sea que dichas estructuras estén o no mostradas en los planos.

  - MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO

Todos los trabajos a ejecutarse dentro de los alcances estimados de obra, se pagarán conforme las unidades totalmente terminadas.

  - LIMPIEZA FINAL

EL CONTRATISTA una vez terminado el trabajo, eliminará toda basura material y sobrante de la ejecución de la obra, dejando en condición original y limpia el terreno y la letrina.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES AMBIENTALES

  - INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas especificaciones es servir como guía para garantizar que el diseño y la ejecución de las obras de los proyectos de agua y saneamiento incluyan las medidas y acciones necesarias para producir el mínimo impacto negativo posible sobre el ambiente y las personas, mediante la prevención y/o mitigación de los riesgos ambientales y sociales que pudieran generarse con los diferentes tipos de obras de infraestructura para la provisión de agua potable y de saneamiento.

Las directrices aquí establecidas son generales y serán utilizadas sin perjuicio de las recomendaciones y disposiciones específicas generadas por las autoridades reguladoras en materia socio-ambiental y de calidad de los servicios de agua y saneamiento, o las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares que se establezcan para cada proyecto según sus características y/o las políticas operacionales ambientales y sociales de los organismos cooperantes.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES PARA LOS PROYECTOS NUEVO

Disposición de materiales y residuos

- Antes de iniciar actividades, se debe delimitar el área a intervenir y señalizar a través de barreras, estacas, cintas reflectoras, entre otras.

- Una vez generado el material (escombros) de excavación o demolición se debe clasificar, almacenar y resguardar inmediatamente del frente de la obra y una vez finalizada ser retirados a sitios autorizados.

- Cubrir los materiales acopiados o producto de la excavación con lonas o plástico para evitar el arrastre de sedimentos al cuerpo de agua e impedir la dispersión del material por acción del viento.

- El contratista no puede directamente o a través de terceras personas, disponer de estos residuos en sitios diferentes que los establecidos para ello y autorizados por el supervisor.

- No se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

- No disponer en cauces o cursos los sobrantes de mezclas de concreto.

- Se recomienda en separar el papel y la madera que pueda ser utilizados como combustible, la tierra sobrante de excavación que se pueda disponer como relleno, los metales y los plásticos que se puedan reciclar.

- Los materiales y escombros no reciclables deben ser enviados a botaderos municipales, donde existan. De no existir botadero autorizado, los desechos sólidos deben ser enterrados en sitios aprobados por el ingeniero supervisor o quemados con autorización previa del supervisor.

- Al finalizar cada actividad de la obra en el día, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán estar en óptimas condiciones de limpieza y libre de cualquier tipo de material de desecho.

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad.

- Se prohíbe la utilización de las zonas verdes y el espacio público para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto de las actividades constructivas de los proyectos.

- El contratista debe contar con materiales aptos para la mezcla de cemento como: lona de plástico, batea, entre otros.

Disposiciones de Excretas

- Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del contratista, el contratista deberá construir una letrina para este fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará.

Residuos Líquidos

- Los residuos líquidos como grasas, aceites y pintura con base de aceite, se les deberán de almacenar en pequeños envases herméticos y disponerlos en vertederos en la municipalidad.

- Las pinturas con base de agua se pueden botar sobre los escombros y dejar evaporar el agua. Por ningún motivo se permitirá verter los residuos líquidos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales, cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Residuos de Tierra Sobrante

- Los residuos de tierra sobrante deben utilizarse, cuando sea posible como relleno, de lo contrario deberá disponerse como material sólido. Por ningún motivo se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Apertura de Zanjas

- Las zanjas que se excaven para la instalación de las tuberías de agua potable o servida, tanques sépticos y pozos de absorción, deberán señalizarse con cinta de color naranja internacional, para evitar accidentes.

- El material excavado se deberá depositar al lado de la misma y cubrir con plástico durante la época lluviosa, para evitar el arrastre de material por la escorrentía.

- En época de sequía, se deberá humedecer el material para minimizar la producción de polvo.

- Si el material excavado es inestable, se deberán entibar las zanjas independientemente de la altura. Si el material es estable, se entibará a partir de 2.50 metros.

Tala de árboles y Reemplazo

- Si las talas de árboles son requeridas para la construcción del proyecto, el contratista deberá contar con el aval vigente de INAFOR o autorización de MARENA en caso que se encuentre dentro de un Área Protegida. Para cada árbol derribado, se extraerá el tronco y la raíz. Se rellenará el hueco provocado por la eliminación del árbol.

- Si el contratista, en la ejecución del proyecto, requiere talar árboles adicionales a los contemplados en los planos y diseños del proyecto, deberá asumir los costos de dicha acción y cumplir con los requisitos establecidos.

- Si las condiciones del terreno, no permiten la siembra del número de árboles requerido el contratista podrá realizar la siembra dentro de la comunidad con previa autorización del supervisor en común acuerdo con la comunidad.

Sustancias peligrosas

- No será permitida, bajo ningún motivo, la utilización de productos que contengan plomo en los interiores de las infraestructuras verticales (pintura, etc.)

- No se permitirá que los envases vacíos sean depósitos a orillas de fuentes de agua o áreas de riesgos, para la salud de la población y los animales, sino que deben ser retirados y depositados en el vertedero municipal con condiciones especiales en coordinación con El Supervisor del proyecto y la alcaldía municipal.

- El contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas tales como:

- Plomo

- Mercurio

- Asbesto

- Amianto

- Cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto

Transporte

- La maquinaria utilizada deberá mantenerse en las mejores condiciones, considerando motores, minimizando el nivel de ruido.

- Transporte de escombros y materia de excavación sin superar la capacidad del vehículo de carga.

- Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra

- Recuperar y restaurar el espacio público afectado una vez finalizada cada actividad, retirando todos los materiales y residuos del lugar.

- El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos, equipos y maquinarias, debe realizarse fuera del área de campamento, obra o zonas verdes. Esta actividad debe efectuarse en centros autorizados por el supervisor para tal fin; en algunos casos podría realizarse el mantenimiento sobre un polietileno (plástico) que cubra el área de trabajo.

Protección Personal

- Utilización obligatoria de equipo de protección personal básico (casco, zapatos de seguridad, guantes) y específico como protección respiratoria, auditiva y para los ojos, cuando aplique.

- Que las instalaciones de servicio o de protección anexas a los lugares de trabajo puedan ser utilizadas sin peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores.

- Que dichas instalaciones y dispositivos de protección cumplan con su cometido, dando protección efectiva frente a los riesgos que pretenden evitar.

- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable

- ESPECIFICACIONES GENERALES SOCIALES

ETAPA DE EJECUCIÓN

PRE OBRA

Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para el acompañamiento social en la(s) comunidad(es) y realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto.

El contratista debe elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades del acompañamiento social para la etapa de ejecución y post-obra. Igualmente va desarrollar los aspectos metodológicos que llevará a cabo en cada intervención desde el acompañamiento social.

Se debe reflejar cada una de las actividades a realizar, definiéndose fechas para su ejecución, responsable, involucrados, instrumentos o metodología a usar en cada etapa del ciclo de proyecto a intervenir.  Este deberá ser avalado por el Especialista Social de cada Región.

En la reunión de coordinación debe considerar a los actores claves con quienes va interactuar en las etapas de ejecución y post obra, tales como gobierno municipal, gobierno regional, gobierno territorial indígena, FISE, junta directiva CAPS, grupo de apoyo, personal clave de la firma consultora.

Producto Esperado por parte del contratista:

Cronograma de trabajo y plan metodológico para la intervención social.

Ayuda memoria de reunión

Listado de asistencia

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista y dar a conocer Plan.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria para entrega de sitio, elegir y/o ratificar red de promotores.  Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Producto esperado por parte del contratista:

1. Ayuda memoria.

2. Acta de asamblea comunitaria

3.  Copia de Bitácora

4. Listado de participantes.

5. Listado oficial de beneficiarios.

EJECUCIÓN

Planifica y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 5y 6,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 3 “Contratación y Gestión de los recursos en la etapa de inversión de un proyecto de agua y saneamiento e higiene” talleres No 5 y 6  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del FISE:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 3, Talleres 5 y 6.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 7 y 8 ,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 4 “Como administramos nuestros servicios de agua” talleres No 7 y 8  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del Fise:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 4, Talleres 7, 8.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo III (taller No. 5,6,7 y 8) del compendio metodológico

El contratista debe elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo IV (Talleres No.9 y 10) Compendio Metodológico. (Incluye; local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo IV Operación Mantenimiento de los sistemas de Agua, Saneamiento e Higiene del Compendio Metodológico, con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno y lapiceros

2. Refrigerios.

3. Local para realizar taller.

Requerimiento del Fise:

1. Guía Metodológica.

2. Cartilla Módulo Iiv.

Producto esperado:

1. Informe de talleres.

2. Ayuda Memoria.

3. Lista de participantes.

4. Memoria fotográfica.

Duración de cuatro (4) horas.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo IV (taller No. 9 y 10) del compendio metodológico

El contratista va elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realización de Taller de capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para implementación de metodología FCSA. Elaborar Informe de Planificación y realización de taller FCSA.

Utilizando material Didáctico de FISE (guía del promotor comunitario, cuaderno para promotores comunitarios, ficha familiar, gotitas alegres, tarjetas SARAR, gota alegre grande), se planifica y realiza taller para Implementación de Metodología Familiar y Comunidad Saludable-FCSA), con participación de un promotor/ra por cada diez (10) viviendas beneficiarias directas con el proyecto.

Requerimiento del Contratista: (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

1. Cuadernos.

2. Lapiceros.

3. Guía del promotor comunitario.

4. Cuadernos de registro de vistas FCSA.

5. Refrigerios/ Almuerzos

6. Local para realizar taller.

7. Listado del número de viviendas a intervenir con FCSA.

Requerimiento de FISE:

1. Fichas Familiares.

2. Afiche de Saneamiento.

3. Afiche de Lavado de mano.

4. Tarjeta SARAR.

5. Gotas pequeñas.

6. Gotas grandes

Producto esperado:

Informe de taller a promotores/ as para la implementación de FCSA. (Con su lista de asistencia y ayuda memoria).

Cada promotor/a ha recibido el material FCSA correspondiente para 10 viviendas beneficiadas directas del proyecto.

Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4.

Es responsabilidad del contratista, la recolecta del fondo social comunitario y de garantizar el cumplimiento de los protagonistas del 100% de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal / GTI, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Instrumentos:

1.  control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.5 y No.6.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Hacer uso de instrumentos para control y manejo del FSC, establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Instrumentos:

1.  Control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios para la compra de medidor.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento del pago para la compra de medidores por cada vivienda protagonista directa del proyecto de agua potable, para lo cual se deberá promover las visitas casa a casa las veces que sean necesarias hasta cumplir la meta de los aportes. Acuerdo establecido y aprobado en primera asamblea comunitaria, realizada al inicio de la formulación del proyecto, en etapa de prefactibilidad.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Al momento de realizar compra de medidores, el contratista asesora al CAPS en conjunto con la supervisión y Alcaldía Municipal, para su compra, en base a especificaciones técnicas establecidas en formulación del proyecto y cotizaciones de precios realizadas en la cabecera departamental o municipio de incidencia de la comunidad.

En caso que la compra de los medidores esté incluida en el presupuesto de la obra del proyecto, no aplicara la recolecta del pago de medidores, por lo que esta actividad no será pagada.

Producto esperado por el contratista:

1. Informe de cumplimiento del 100% del pago del medidor. (Control de pago de medidor firmado por el CAPS, Alcaldía Municipal.)

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Primera visita casa a casa.

Previo a la primera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, que fueron capacitados para su implementación, distribuyendo 10 viviendas por cada promotor/ra, además de la distribución de todo el material requerido para su realización.

En primera visita de FCSA, se realiza Diagnóstico Higiénico Sanitario (Inicial), en el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, en esta visita se coloca la ficha familiar y cuatro gotas alegres, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá explicar la implementación de FCSA, enfatizando en las visitas pendientes a realizar, por consiguiente, se debe negociar con propietarios de viviendas, horarios y días para realizar las posteriores visitas.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo del diagnóstico higiénico-sanitario, obteniendo una línea de base que refleje el comportamiento de los hábitos de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando:

1. Informe de resultado del Diagnostico Higiénico-Sanitario.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Segunda visita casa a casa.

Antes de realizar la segunda visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultaos de la primera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En segunda visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema a tratar según la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo de la implementación de FCSA, enfatizando limitantes, logros en los cambios de comportamiento de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 1, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa.

Antes de realizar la tercera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la segunda visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En tercera visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando:

1. Informe de la visita Tema 2, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa.

Antes de realizar la cuarta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la cuarta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 3, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Planificar y realizar taller de capacitación dirigido al Comité CAPS sobre la elaboración del reglamento interno del sistema de agua potable (SAP)

Es responsabilidad del contratista coordinar y planificar el taller para elaborar el Reglamento Interno del Sistema de Agua construido. Utilizando material Didáctico de FISE (Modelo de Reglamento Interno), los miembros del CAPS deben estar apropiados de su papel en la operación y funcionamiento del SAP para hacerlo operativo en la etapa de post obra, se debe promover la iniciativa de los participantes, la discusión en beneficio de lograr consenso en las mejores propuestas.  Al finalizar el taller se debe obtener como producto el documento del reglamento interno.

En este taller van a participar los miembros de la Junta directiva CAPS, grupo de apoyo, promotores comunitarios, un grupo de al menos 15-20 personas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios, Alcaldía Municipal y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Para esta actividad deberá tener el apoyo del supervisor y representante de la Alcaldía Municipal.

Carga horaria:

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimientos del contratista:

- Lapiceros.

- Lápices

- Marcadores

- Paleógrafo.

- Libreta.

- Refrigerio.

Producto esperado:

- Reglamento interno del sistema de agua.

- Ayuda memoria de taller.

- Listado de asistencia.

- Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para dar a conocer y aprobar el Reglamento Interno del Sistema de Agua Potable-SAP, construido. Elaborar informe de planificación y realización de asamblea general comunitaria.

El contratista deberá planificar y realizar la asamblea general para dar a conocer el reglamento interno del sistema construido. Deberá garantizar el 70% de participación de los protagonistas.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.  El contratista debe realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá hacer presentar ya sea en papelones, Data show el contenido del Reglamento Interno, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar la aceptación y aprobación del Reglamento Interno (RI). En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS). Dejar documento original del Reglamento Interno en comunidad, debidamente validado y firmado por UMAS y JD del CAPS.

Los productos esperados por el contratista:

1. Informe ejecutivo

2. Lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, CAPS, Persona que designe el contratante.

3. Acta de asamblea (modelo típico FISE), con su lista de asistencia.

4. Ayuda memoria.

5. Memoria fotográfica.

6. Reglamento interno.

Planificar, Elaborar Informe y Realización de Asamblea General comunitaria para dar a conocer Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema y firma de acta de recepción final.

Utilizando información técnica, establecida en documento de formulación del proyecto, se planifica y realiza taller consultivo para revisión del plan de Operación y mantenimiento del Sistema de Agua construido., En taller participa un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Los productos a entregar serán; Lista de asistencia con nombres y apellidos de participantes, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital. El contratista entregará Informe Ejecutivo del taller, así como copia del plan de operación y mantenimiento del sistema construido.

Elaborar y realizar el levantamiento de la ficha de finiquito del proyecto

Usando el formato del FISE, en coordinación de la parte de ingeniería de la obra (supervisor, Persona que designe el contratante, residente) y parte social se realiza el llenado de la ficha finiquito.  Esta información es responsabilidad compartida de la parte de ingeniería y social garantizar el llenado de información.

Producto a entregar por el contratista:

Ficha finiquito del proyecto de agua, saneamiento e higiene

ETAPA DE POST- OBRA Y SOSTENIBILIDAD

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Quinta visita casa a casa.

Antes de realizar la quinta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la quinta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperado:

1.  Informe de la visita Tema 4, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Sexta y última visita casa a casa. (Elaborar Informe Final de resultados de la implementación de FCSA.)

Previo a la sexta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para explicar objetivos de la visita, la cual consiste en evaluar resultados de la implementación de FCSA, considerando los cambios de hábitos de higiene personal y ambiental de los/as protagonistas directos del proyecto.

En esta visita, se evalúan los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, dados en cada visita, así mismo se debe retomar el diagnóstico Higiénico-Sanitario, para evaluar el antes de las visitas y el después.

En esta visita se coloca gradúan las familias colocando una gota alegre, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá reflexionar con los y las protagonistas de la vivienda, sobre la importancia de continuar con las prácticas higiénico-sanitarias establecidas en la metodología FCSA.

Producto esperado:

Contratista, elabora Informe de evaluación final de la implementación de la metodología FCSA, enfatizando en logros, alcances, cobertura, cambios de comportamiento de higiene, así como propuestas para superar limitantes.  El contratista elabora Informe Final de resultados en la implementación de FCSA.

Planificar, Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio) y elaborar informe de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS), se planifica y realiza taller de Reforzamiento sobre Ley 722, con participación de un grupo meta de 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS),

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para calculo / ajuste de tarifa para pago mensual del agua (Incluye Tema de lectura de medidor). (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio), elaborar informe de planificación y de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Cartilla para cálculo de Tarifa Mensual del Agua), se planifica y realiza taller para revisar y realizar ajustes a costo de tarifa mensual del agua, contando con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) Y Persona que designe el Contratante.

Producto a entregar por el contratista:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital.

2. ayuda memoria.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y realizar taller de capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de agua, elaborar informe de taller.

Utilizando el material que se haya elaborado desde la etapa de factibilidad para la operación y mantenimiento del sistema de agua, así como también incorporados los ajustes que se hayan realizado durante la ejecución de la obra, con la participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) y Persona que designe el contratante.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. Manual de operación y mantenimiento del sistema de agua

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. Local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para la presentación del informe final del componente social del proyecto.

El contratista Planificara y realizara asamblea general comunitaria para presentar a los protagonistas el informe final del acompañamiento social. Presenta informe final de FCSA, Plan de operación y mantenimiento del proyecto, reglamento interno, cumplimiento del aporte comunitario y ratificación de la tarifa (dejando un tiempo prudencial de 2 meses de haber iniciado la operación del sistema de agua).

Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Elaborar Informe final de la consultoría.

En base a resultados técnicos-sociales del proyecto y alcances del acompañamiento social, el contratista elabora informe final de consultoría, haciendo referencia a cumplimiento de los Indicadores Sociales del proyecto, cumplimiento de aportes comunitarios, debidamente cuantificados, nivel de organización y participación comunitaria durante la ejecución del proyecto, resultados de la implementación de metodología FCSA, nivel de conocimientos adquiridos por personas de la junta directiva del CAPS para garantizar la correcta administración y operación del sistema, nivel de aceptación del proyecto por protagonistas directos, compromisos de protagonistas para garantizar la sostenibilidad del sistema construido por medio del pago de la tarifa mensual del agua, implementación del componente de género.

Ilustrar informe con gráficos, describiendo los principales logros, la participación de protagonistas por género, cumplimiento de aportes comunitarios en especie y efectivo, memoria fotográfica.

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria de cierre y evaluación final del proyecto.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá presentar en papelones, los principales logros en la implementación del componente social, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar cambios de hábitos higiénico-sanitarios con la implementación de metodología FCSA, la aceptación y aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento para garantizar su sostenibilidad y vida útil, según diseño.

En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS), Persona que designe el contratante /FISE y JD del CAPS en pleno.

Los productos de la actividad serán; lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, acta de asamblea (modelo típico FISE), ayuda memoria, galería fotográfica. Contratista elabora Informe Ejecutivo de asamblea.

Notas de estricto cumplimiento:

El componente social de la empresa deberá asegurar la organización de las cuadrillas con la comunidad para garantizar los trabajos de excavación, en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

El acompañamiento Social que la empresa realizará tanto en la Etapa de Ejecución como Post-obra tiene un carácter integral, por lo tanto la permanencia del Facilitador Social en el proyecto debe ser al menos de tres (3) días a la semana, donde desarrollará los aspectos organizativos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las comunidades en el desarrollo colectivo de líderes comunitarios para que ejecuten los proyectos de manera eficiente con participación de diferentes actores e instituciones integrando los aspectos de género, medio ambiente y cambio climático.

En los talleres de capacitación del Módulo III Talleres 5, 6, 7, y 8; Modulo IV Talleres 9 y 10; se aborda lo relacionado al Modulo V Gestión Ambiental en el ciclo de un proyecto de agua, saneamiento e higiene de manera transversal en cada uno de los talleres desarrollando temas en base a la guía metodológica del Módulo V y la cartilla 10.

En cada actividad el contratista debe garantizar (Refrigerios, almuerzos, cuadernos, lapiceros, cartillas del compendio, material FCSA.) Todos los informes de actividades sociales deberán ser revisados y avalados por los Especialistas Sociales. Los Informes de las actividades de la etapa de ejecución, llevaran el Vo.Bo. del Gestor Territorial de Proceso.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes de los suministros de bienes y servicios que se prevén necesarios para la realización de las Obras del Proyecto: 20045 Agua y saneamiento para las comunidades de Llano de Boquerón, Cerro la Mina, San Ramón de las Uvas, Municipio de San Isidro Departamento de Matagalpa, denominadas en lo que sigue como el Proyecto.

Las especificaciones presentan una breve descripción de las obras a ser ejecutadas y brindan los datos de las características técnicas mínimas que deben cumplir los bienes y servicios a ser suministrados por El Contratista. Aunque estas especificaciones presentan un nivel normal de información, es deber de El Contratista de proceder con la conformidad complementaria de cumplimiento de las normas y prácticas aceptables de ejecución correcta de trabajos de esta índole.

- ALCANCES GENERALES DEL TRABAJO

El Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, transporte, equipos y en fin todos los servicios conexos necesarios para la realización de los trabajos de construcción del pozo. En términos generales los alcances del trabajo están resumidos en las siguientes actividades, en las que se deben incluir todas y cada una de las sub-actividades para su realización y que no se detallan en estas especificaciones:

  - Preliminares

- En esta etapa se incluyen las actividades de Limpieza Inicial, Trazo y nivelación (con equipo topográfico) y la instalación de rótulo alusivo al proyecto.

  - Línea de conducción

Tubería de impulsión a estación de relevo

- Tubería de hierro galvanizado diám. =2", Tubería de PVC diám. =2" (SDR-17), Tubería de PVC de diám. = 2" SDR-26. Total= 4,985.75 m

Tubería de estación de relevo – tanque

- Tubería de hierro galvanizado diám. =2", Tubería de PVC diám. =2" (SDR-17), Tubería de PVC de diám. = 2" SDR-26. Total= 4,095.54 m

- Longitud total 9,081.29 m.metros con sus respectivos accesorios.

  - Línea de distribución

Suministro e Instalación de 8,505.65 metros de tubería PVC SDR-26, en Red de Distribución, con los diámetros y cédulas siguientes:

- Tubería PVC SDR-26 de 50 mm (2") en una longitud de 8,505.65 metros.

- Tres cruces de tubería sobre carretera en Alcantarilla Tubería HG 2”x 20 m

  - Tanque de almacenamiento

- Construcción de concreto ciclópeo sobre suelo:

- Tubería de admisión H.G de 50 mm (2”) con sus accesorios, proveniente del pozo.

- Tubería H.G de salida a la Red de 75 mm (3”) con Válvula H.F de 75 mm (3”) con Flange.

- Tubería de Limpieza H.G de 75 mm (3”) con Válvula H.F con flange.

- Construcción de cerco de alambre de púas en una longitud de 48.0 metros y portón de malla ciclón de 4.40 metros.

- Mejoramiento del suelo en toda el área del Tanque se removerá el suelo existente hasta .50 metros de profundidad y sustituir con material selecto y compactar al 95% próctor hasta 1 m.

  - Fuente y obra de toma

- Estudio Geofísico

- Perforación del agujero.

- Suministro e instalación de tubería ranurada.

- Suministro e instalación de rejilla.

- Suministro e instalación de tubería ciega.

- Suministro e instalación de empaque de grava o material estabilizador.

- Desarrollo del pozo por medio de pistón o aire comprimido.

- Tratamiento con ácido o dispersante de arcilla.

- Prueba de bombeo preliminar.

- Prueba de bombeo definitivo.

- Suministro de materiales y construcción de sellos y rellenos.

- Suministro e instalación de dispositivos varios.

  - Estación de bombeo – Agua Potable

- Suministro e instalación de Equipo de Bombeo Tipo Sumergible de preferencia marca Franklin electric o similar de acero inoxidable con caudal de 20.60 GPM a 1375 pie de CTD, acoplada a motor Franklin Electric Monofásico o similar de 10 HP.

- Suministro e instalación de Equipo de Bombeo Tipo Sumergible de preferencia marca Franklin electric o similar de acero inoxidable con caudal de 14 GPM a 906 pie de CTD, acoplada a motor Franklin Electric Monofásico o similar de 7.5 HP.

- Suministro e instalación de conexión de bombas de 50 mm (2”) H.G. Deberán disponer de válvulas de compuerta H.F (2) con flange, válvula check H.F con flange, unión dresser HF (2), válvula de alivio de 2” HF, Medidor Maestro con flange, manómetro de carga de 200 psi, niples y demás accesorios HG de 50 mm (2”).

- Suministro e instalación de Sistema de Cloración, consistente en un Clorador por goteo, provisto de tanque plástico para la solución de cloro de 30 galones, mangueras flexibles y demás accesorios.

- Construcción de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja Tensión.

- Construcción de caseta de controles eléctricos y Cloración de 2.95 x 3.15 metro (9.2 m2)

- Construcción de cerco perimetral de alambre de púas, en una longitud de 48 metros y portón de 4.40 metros de malla ciclón.

- Mejoramiento del suelo en la Estación de Bombeo que, incluyendo caseta, sarta de equipo de bombeo. Donde se construirá la caseta y la sarta se removerá el suelo existente hasta un 0.5 de profundidad incluyendo 0.5 m de sobre-excavación a cada lado de la caseta y sarta y sustituir con material selecto y compactar al 95% próctor.

  - Conexiones domiciliares

- Suministro e instalación de 151 conexiones domiciliares

  - Planta de purificación

- Suministro e instalación de clorador (Dosificador de cloro) de 5.8 GPD con hipo clorador de plástico (forma de bidón) Cap.=15GLNS

  - Limpieza final

- En esta etapa se incluye la Limpieza final en la obra e instalación de placa conmemorativa de aluminio de 0.65m x 0.42m con su pedestal.

Para la ejecución del trabajo, el Contratista deberá utilizar los métodos constructivos de carácter general señalados en estas especificaciones y atender los señalamientos particulares del Supervisor.

- INDICACIONES GENERALES

Los alcances cuantitativos de los trabajos a efectuarse en lo que se refiere a profundidad, diámetro, tipos de ademe o revestimientos, rejillas, tubería ranurada, filtro o empaque de grava, etc, que aparecen esquematizados en los planos de detalles constructivos, y especificados en la forma de oferta, no son exactos, pudiendo variar de acuerdo a las condiciones físicas encontradas en el subsuelo y a las instrucciones del Supervisor.

En el campo, la ubicación exacta del sitio de perforación se indicará con una señal visible, y será definido por acuerdo mutuo entre El Supervisor y el Contratista. La selección final del lugar destinado para la perforación será responsabilidad única de El FISE.

Antes de iniciar las labores de perforación, el Contratista deberá obtener la autorización para iniciar las obras de parte de El Supervisor, quien por su parte emitirá esta autorización solamente si el Contratista dispone en el sitio de la obra de los equipos de capacidad adecuada y en buen estado para desarrollar el trabajo a ejecutar.

Todo el personal que opere los equipos y efectúen cualquier fase de trabajo, debe tener suficiente experiencia y capacidad a satisfacción de El Supervisor, pues de lo contrario el Contratista deberá retirarlo de su puesto y reemplazarlo con personal calificado.

Los trabajos de perforación deberán ser conducidos por el Contratista bajo su estricto control, con el objeto de garantizar la correcta calibración del agujero, tanto en lo que se refiere al diámetro como a su verticalidad y alineamiento.

E! Contratista protegerá todas las estructuras, construcciones y/o infraestructuras que pudieran ser dañadas durante la ejecución de la obra. Al finalizar los trabajos de construcción del pozo, el Contratista deberá por su propia cuenta restaurar el sitio a su condición original.

- INDICACIONES PARTICULARES

  - Preliminares

    - Limpieza Inicial

Limpieza Manual inicial: corresponde a todo el predio donde estará emplazado el pozo, los dos tanques de tanques de almacenamiento, línea de conducción, línea de distribución y caseta de control.  EL CONTRATISTA una vez iniciado el trabajo, eliminará toda basura material dejando en condiciones originales y limpias el terreno para el inicio de la obra.

Este inciso cubre todo lo relacionado con la limpieza inicial, remoción, desalojo y disposición de los materiales producto de estas actividades, para las cuales, el Contratista deberá suministrar los equipos necesarios y la mano de obra requerida. Aunque los trabajos se desarrollarán principalmente en las comunidades beneficiadas, obras como la línea de conducción y la misma red de distribución, requiere de la eliminación de arbustos, troncos, matorrales, hojarasca, etc. Se deberá efectuar de una sola vez los trabajos de limpieza y desbrozo en toda el área de ejecución de las obras, respetando todos aquellos cultivos y/o árboles que por su importancia deberán de resguardarse, antes de proceder con la actividad de apertura de zanjas.

Los equipos y procedimientos a utilizar para estas labores serán aprobados por el Ingeniero, por lo que el Contratista deberá presentar con anticipación el programa de trabajo con la descripción de la metodología y equipos a emplear.

El contratista debe cubicar el sitio del proyecto, los planos señalan los límites de la obra y especifican los árboles, arbustos plantas y objeto que deben conservarse. en caso contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de bitácora

Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitadas de los últimos 20 centímetros superficiales.  el contratista podrá dejar los troncos y objetos solidos no perecederos, siempre que estos no sobresalgan más de 15 centímetros de la superficie del nivel de suelo natural y los mismos estén situados a más de 3.00 metros de distancia de la construcción, andenes y de zonas de excavación o relleno con espesores mayores a 50 centímetros.

No se permitirá la presencia de raíces y tronco o cualquier otra impureza en los taludes de las terrazas. cuando se proceda a quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que provenga de la limpieza del sitio deberá quemarse bajo la vigilancia del contratista de tal manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean expuestas al peligro, siendo responsabilidad suya cualquier daño ocasionado a terceros.

Los materiales de deshecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del área del proyecto deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los limites visibles de este, mediante permiso escrito del supervisor o del dueño de la propiedad en la que se depositaran dichos desperdicios. el contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de los predios donde se colocarán los desperdicios.

El costo correspondiente deberá ser incluido en el precio en la limpieza inicial. en caso de que el contratista no pueda quemar o retirar los deshechos en un tiempo razonable, del área del proyecto y los mismos estorben para las subsecuentes operaciones de construcción, será responsabilidad del contratista trasladar dichos desperdicios a lugares provisionales donde no estorben las maniobras de construcción.

Los materiales que sean flamables como escombros: madera, bolsas y cajas de cartón vacías serán depositadas por el contratista en el botadero municipal en caso que no exista este dónde el supervisor lo indique. son parte de esto escombros las hierbas y arbustos que crecen con el invierno y que el contratista eliminara en la limpieza inicial. todos los escombros no flamables como trozos de bloque, tejas, cubiertas de techo serán botados en el botadero municipal o donde el supervisor lo indique, no así trozos de materiales de asbesto cemento el que será enterrado a una profundidad de 1.20 metros previamente quebrando en trozos no mayores de 25 centímetros de diámetro; en caso que el nivel de aguas sub superficiales sea menor a 1.20 metros de profundidad, el contratista los enterrara en un sitio donde el manto freático sea más profundo de 1.20 metros.

    - Trazado y Nivelación

Esta actividad se refiere al replanteo trazo y nivelación para tuberías de agua potable, mediante estacas, mano de obra y equipo de topografía.

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o ser suministrados por el ingeniero.

El Contratista comprobará las medidas indicadas en los planos mediante la utilización de equipo topográfico (estación total), localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato.  Nivélelas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que toda infraestructura haya sido instalada.

El contratista debe trazar su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. El contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el ingeniero supervisor.

El contratista es responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el ingeniero.

El contratista tiene la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el ingeniero supervisor lo autorice para removerlas.

En caso de negligencia del contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las debe reemplazar si así lo exigiere el ingeniero supervisor.

Los bancos de nivel y las niveletas deben ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción debe ser asumida por cuenta del contratista.

Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será perdida para el contratista.

Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista debe colocar las suficientes niveletas sencillas, asi como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el ingeniero supervisor.

En caso que el contratista, encuentre errores en el nivel del punto de referencia, lo debe indicar por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor debe contestar de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas debe ser sumido por cuenta del contratista la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista debe usar niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de 1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas sencillas llevan dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles son tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera puede ser de pino o madera blanca.

EL CONTRATISTA será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencias, si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará al SUPERVISOR cuando el trazo esté substancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

La terraza donde se hará el trazado de la obra deberá quedar debidamente nivelada y compactada a más de 95 % proctor donde se empezará la excavación para las fundaciones. El contratista comprobara las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato.

El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno.

Es igualmente obligación del contratista notificar al contratante por medio del supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción.

    - Rótulo

El contratista deberá erigir y mantener en la obra un rótulo con estructura metálica y forro de zinc liso calibre 26, nítidamente construido y pintado, con las dimensiones de 1.22 metros por 2.44 metros.  El FISE en su oportunidad brindará la información relativa al enunciado que llevará dicho rótulo, así como su ubicación en el sitio del proyecto.

  - Línea de conducción y Línea de distribución

3.2.1- Excavación

- El ancho de zanja será igual al diámetro nominal de tubería más un máximo de 0.6 m, colocando la tubería al centro de la zanja, manteniendo la verticalidad de zanja en toda su extensión. No se reconocerá a El Contratista en la forma de pago, la ampliación de las zanjas hechas sin autorización de El Ingeniero.

- En general, a menos que los planos indiquen lo contrario, la profundidad de la zanja será de 1.00 m, arriba de la corona del tubo en sitios exentos de tráfico y 1.2 en zonas de tráfico vehicular. Cuando por necesidad constructiva se requieran profundidades menores, la tubería deberá protegerse con concreto tal como se muestra en planos constructivos y con la aprobación de El Ingeniero.

- El fondo de la zanja deberá quedar perfectamente nivelado, sin protuberancias que afecten a la tubería a instalarse, de manera que el tubo descanse sobre el terreno en toda su longitud y uniformemente.

- En caso de que en la excavación se presentaran terrenos de poca consistencia (muy húmedo, suelos orgánicos, etc.) como el zonzocuite, la zanja deberá profundizarse como lo indique El Ingeniero, pero no menos de 0.30 m. abajo del fondo previsto, y el material excavado deberá reponerse con material aceptado por El Ingeniero, dentro de las especificaciones señaladas en la Sección de Relleno Especial.

- Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera, se removerá ésta a una profundidad de 15 centímetros bajo la rasante de la línea inferior del tubo.  Esta excavación comúnmente conocida como excavación adicional, se rellenará después con material aprobado por El Ingeniero de la manera descrita en la Sección de Relleno Especial, o como lo indique El Ingeniero.

- En caso de curvas horizontales con pequeños ángulos de deflexión, deberá dársele a la excavación un sobre ancho, el cual estará determinado por las deflexiones permisibles en las uniones de las tuberías.

- Cuando la tubería se instalase sobre superficie rocosa, esta se excavará 2/3 de diámetro del lecho y de ancho tendrá el ancho del tubo más 40 cm, si el tubo a instalarse es de HG, ésta irá anclada a las paredes de las laderas o fondo del lecho del río a cada tres metros, con una faja de acero inoxidable de 2” de ancho y ¼” de espesor, con dos pernos de ¾” de diámetro y 6” de longitud a su vez irá protegida por un bloque de concreto ciclópeo simple de 2000 PSI de resistencia a los 28 días como se indica en los detalles del plano.

Sección transversal de zanja para tubería de agua potable.

Dimensiones de zanja conforme diámetro de tubería

| Diámetro de tubería |  | Profundiad (m)* |  | Ancho de excavación (m) | Area calculada en (m2)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADiámetro nominal (mm) / pulg | Diámetro exterior (m) | Corona del tubo (m) | Excavación de zanja (m) |  | Excavación | Relleno y compactación |
| 50 mm (2 pulg) | 0.06 | 1.00 | 1.26 | 0.56 | 0.7056 | 0.7027 |
| 75 mm (3 pulg) | 0.09 | 1.00 | 1.29 | 0.59 | 0.7611 | 0.7549 |
| 100 mm(4 pulg) | 0.11 | 1.00 | 1.31 | 0.61 | 0.7991 | 0.7888 |
| 150 mm (6 pulg) | 0.17 | 1.00 | 1.37 | 0.67 | 0.9179 | 0.8957 |

*    En casos especiales la profundidad de la corona del tubo es variable por la dureza o estabilidad de la geología de los estratos excavados.

** Para obtener volumen en (m3), multiplicar el área calculada por la longitud en (m) del diámetro de tubería correspondiente proyectado.

3.2.1.1 Excavación en terreno natural

Se considerará excavación en "terreno natural", siempre que la actividad sea realizada manualmente o con equipo mecánico y el grado de compactación o dureza del material permita utilizar las herramientas comunes para excavar tierra de penetración normal.

Las arenas y cenizas no consolidadas, tierras vegetales, limos y arcillas, hormigón suelto, tapuja o combinaciones entre ellas serán consideradas como "tierra normal" ante el hecho de que éstas sean posibles excavarlas con pico y pala, sin requerir el uso de barra.

3.2.1.2 Otros tipos de excavación

Debido al tipo de material (grado de compactación o dureza) que se encuentre podrán ser:

- En cascajo;

Se considera excavación en cascajo toda aquella realizada en terrenos que presenten las características del material llamado y conocido como cascajo, así catalogado comúnmente por su consistencia pedregosa y grado de dificultad de penetración. este material es de comportamiento arcilloso y/o compacto y de difícil penetración con pico y requiere el uso adicional de barra para su excavación. este material combinado con tierra normal puede ser usado como material de relleno de capas de la terracería antes de la sub-rasante; siempre que sea debidamente aprobado por el ingeniero.

b) En roca firme

Comprende todo material que, según la opinión del ingeniero, solamente pueda ser removido, perforando y usando cargas explosivas; o perforando y usando cuñas. concreto, ladrillo o piedra se consideran rocas si el volumen que se va a remover excede 1/3 de metro cubico. si los materiales de excavación se pueden remover con herramientas y equipo corriente pero el contratista prefiere remover perforando y usando cargas explosivas y usando cuñas, no deben ser clasificados como roca.

No se considera roca: la piedra cantera, la piedra blanda o desintegrada que se pueda remover con piqueta, barra, pico, piocha, o equipo mecánico; la piedra que tenga un volumen menor de 1/3 de metro cubico, ni la rotura de base o pavimento que estuvieran en la línea de excavación de la tubería en instalación.

RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO.

No se permiten zanjas abiertas por periodos mayores de tres días. el relleno y compactación de zanjas, se debe realizar inmediatamente después que la tubería haya sido probada hidráulicamente, desinfectada y aceptada por el ingeniero supervisor.

Los materiales de excavación de la zanja deben ser colocados al lado donde no se obstaculice el transito y que, en todo caso, causen el mínimo inconveniente, y permitan el acceso apropiado y seguro a la propiedad pública y privada, además de permitir el depósito de los tubos sobre el borde inmediato de la excavación.

Se debe mantener una orilla despejada de 50 cms de ancho mínimo, entre el borde de la zanja y el pie del talud de las tierras extraídas. esa orilla esta destinada a la circulación cómoda del personal instalador de la tubería.

Los materiales excavados que no sean satisfactorios para relleno, o estén en exceso al requerido, deben ser dispuestos fuera del sitio de la obra de una manera aprobada por el ingeniero. los costos de esta operación deben ser asumidos por el contratista.

Aun, suponiendo que el relleno de la tubería instalada, se efectuó correctamente, se debe eliminar de la tierra extraída, toda piedra gruesa y todo material que, utilizado como relleno de la zanja, pueda ocasionar daños en la tubería.

Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos, debido al descuido del contratista, de ademar o desaguar la zanja, o si la excavación se ha hecho mas profunda de lo necesario, el contratista debe, remover el material inestable y rellenar la zanja de la manera descrita. estas actividades deben ser asumidas por cuenta del contratista.

El contratista debe remover toda agua que se colecte en las zanjas antes y después de que los tubos estén instalados. en ningún caso se permite que el agua escurra sobre la fundación, o por la tubería, sin permiso del ingeniero. el agua encontrada debe ser eliminada por el contratista de una manera satisfactoria para el ingeniero supervisor.

Las conexiones domiciliares de agua potable y aguas negras, y cualesquiera otras que sean rotas o averiadas durante la construcción, deben ser reemplazadas por y a cuenta del contratista.

    - Relleno y Compactación

3.2.2.1- Recursos y Procedimientos

El relleno y la compactación deben ser realizados adecuadamente para cerrar las zanjas, pozos exploratorios etc. En general, esta actividad utiliza como material, el mismo que fue extraído de la zanja y que libre de elementos inadecuados, recibe el nombre de "Relleno común". En el caso de requerirse otro tipo de material de relleno, debido a situaciones específicas encontradas durante las excavaciones como sería la sustitución de material inadecuado (inestable, piedras, roca, deshechos, etc.) o reposición en sub-excavaciones ordenadas por El Ingeniero supervisor por haber lechos de piedra cantera o rocosos, deberá importarse material selecto de banco y/o otros tipos de rellenos especiales.

3.2.2.2- Restricciones y calidad del trabajo

- El relleno y compactación de zanjas, se realizará inmediatamente después que la tubería haya sido probada hidráulicamente, desinfectada y aceptada por El supervisor.

- Los materiales de excavación de la zanja deberán ser colocados al lado donde no se obstaculice.

- Se reservará una orilla despejada de 50 cm. de ancho mínimo, entre el borde de la zanja y el pie del talud de las tierras extraídas. Esa orilla está destinada a la circulación cómoda del personal instalador de la tubería.

- Los materiales excavados que no sean satisfactorios para relleno, o que estén en exceso al requerido, serán dispuestos fuera del Sitio de la Obra de una manera aprobada por El Ingeniero. Los costos de esta operación serán asumidos por El Contratista.

- Aún, suponiendo que el relleno de la tubería instalada, se efectuó correctamente, se eliminará de la tierra extraída, toda piedra gruesa y todo material que, utilizado como relleno de la zanja, podría ocasionar daños en la tubería.

- Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos, debido al descuido de El Contratista de ademar o desaguar la zanja, o si la excavación se ha hecho más profunda de lo necesario, se requerirá de El Contratista y a su cuenta, remover el material inestable y rellenar la zanja de la manera descrita.

- El Contratista removerá toda agua que se colecte en las zanjas antes y después de que los tubos estén instalados. En ningún caso se permitirá que el agua escurra sobre la fundación, o por la tubería, sin permiso del Ingeniero supervisor. El agua encontrada será eliminada por El Contratista de una manera satisfactoria para El Ingeniero supervisor.

También se deberá evitar dañar los árboles que deban permanecer en su lugar. Si se requiere la excavación a través de las raíces, habrá que excavar manualmente y cortar las raíces apropiadamente. Si fuese necesario podarlos, se debe hacer cortes limpios, refinados y sesgados y aplicar tres capas de protector sobre todas las ramas cortadas.

En caso de que en la excavación se presentaran mantos rocosos que demanden el uso de explosivos, El Contratista deberá presentar al Ingeniero un programa de ejecución para la excavación controlada, elaborado por personas o empresas especializados en estos trabajos, y deberá obtener el permiso por escrito de las Autoridades Militares competentes, incluyendo su compra, traslado, almacenamiento y manejo en obra, a fin de prever explosiones accidentales, que causen daños a personas, inmuebles y otros bienes que se encontraren cercanos, daños por los que El Contratista sería responsable.

3.2.2.3- Requerimientos generales

A menos que se indique lo contrario o que circunstancias especiales así lo exijan, no se rellenarán las zanjas hasta que la tubería haya sido probada, desinfectada y lavada satisfactoriamente. Durante el relleno de las zanjas (ver sección típica de zanja y rellenos en planos de detalles generales de tubería) es necesario ajustarse a los siguientes requerimientos:

Se iniciará el relleno con capas de 10 centímetros de espesor y material seleccionado aceptado por El Ingeniero, cuidadosamente apisonadas una sobre otra y muy particularmente, debajo del tubo y sus costados, hasta un nivel que corresponda a 1/4 del área del tubo.  Al terminar el apisonado del fondo de la zanja, se usará un azadón de forma curva para proveer un apoyo uniforme y continuo para el cuadrante inferior de los tubos.

Se continuará compactando el relleno en capas no mayores de 10 centímetros, hasta alcanzar un espesor de 30 centímetros arriba de la parte superior de la tubería.

En esta primera etapa (a y b) sólo se utilizarán materiales escogidos de la excavación (relleno común), tierra suelta libre de piedras, madera y cualquier tipo de materia orgánica susceptibles de descomposición, etc. También podrá utilizarse material selecto o una combinación de ambos, u otro material aprobado por El ingeniero. La compactación mínima aceptable para estas capas de relleno será del 95% PROCTOR Standard.

Cada capa de material de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) será compactada adecuadamente con apisonadoras de madera o metálicas hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme.  La última capa para alcanzar la rasante de la calle estará compuesta por material selecto aceptado por El Ingeniero y con un contenido de humedad óptimo y homogéneo, será compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que, sometida esta última capa a pruebas de compactación, se obtenga al menos un porcentaje de compactación del 95% del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, método C.

Para garantizar la calidad del relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías el Contratista deberá considerar los equipos y controles de calidad necesarios (Prueba de compactación, Ensayo de densidad), las cuales se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente

En terrenos erosionables, o donde puedan encauzarse corrientes superficiales que puedan arrastrar el material de relleno, es necesario proveer retenciones de concreto simple a todo lo ancho de la zanja y a intervalos convenientes, de manera que eviten el deslave del material. La forma, dimensiones e intervalo de construcción serán dispuestos por El Ingeniero.

      - Tipos de relleno

Relleno común

Consistente en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación de la zanja o de otra fuente, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno deberá tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original.

Relleno especial

En vista que las normas establecidas requieren para rellenos de zanjas para tuberías, cierto grado de calidad de material dependiendo de las condiciones específicas encontradas en el subsuelo, algunas veces se obligará el mejoramiento y/o la sustitución del material existente en la excavación, por otro catalogado como relleno especial; Tales rellenos podrán ser: a) de material selecto para sustituir o para mezclar; b) material especial granular; c) material especial arenoso.

Compactación

Considerando que la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba aashto t99 método c, con un contenido de humedad que el ingeniero considere adecuado para obtener la densidad del 95%, a no ser que se indique de otro modo en los planos o en las especificaciones especiales.

Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10 mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 95% o conforme lo autorice el ingeniero.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el ingeniero debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. el equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad del 95 % proctor conforme las pruebas ordenadas por el ingeniero.

La decisión del ingeniero de definir la cantidad o forma de compactación no exime al contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el ingeniero mande.

Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el ingeniero puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Los taludes de relleno se deben compactar desde el inicio a pie, debiendo tener el cuidado de que el equipo o el personal llegue al final de la capa que limita el borde del talud para darle la consistencia y perfil requerido.

El contratista es responsable por la perfecta estabilidad del relleno y debe reparar por su propia cuenta, cualquier falla que se detecte en las pruebas, ya sean ocasionadas por lluvia, descuido o negligencia, las que corren por cuenta del contratista, asi como las pruebas adicionales de laboratorio que se requieran.

Para evitar atrasos, se debe elaborar un programa de compactación y pruebas, que permitan la obtención de datos de las pruebas y permitirle al ingeniero dar la orden de avance o la escarificación y procesamiento del material afectado.

      - Disposición de Material Sobrante

a) Recursos y procedimientos

Si por cualquier razón, después del relleno y compactación de zanjas o pozos queda material sobrante, deberá ser dispuesto por El Contratista. El material sobrante extraído y sustituido por contener elementos inadecuados y/o por excedente después de la instalación de las tuberías y accesorios, deberá ser dispuesto por El Contratista, a su cuenta, debiendo suministrar todos los recursos necesarios para retirarlos del sitio de las obras y depositarlos adecuadamente conforme las exigencias de la Alcaldía Municipal.

En el caso que el material sobrante sea debido a la importación de material adicional de relleno, ya sea para sustituir material indeseable en el sitio de la excavación o para combinar y mejorar el relleno para zanja y/o pozo excavados, la disposición será efectuada siempre a cuenta de El Contratista,

Si es el caso, la disposición del material sobrante de la rotura de base y carpeta de rodamiento deberá incluirse en el concepto de obra de la etapa - ROTURA Y REPOSICION DE BASE Y CARPETA DE RODAMIENTO.

    - Instalación de Tuberías

3.2.3.1- Recursos y procedimientos

Este capítulo incluye el suministro de todo material, mano de obra, herramientas, equipo, etc., necesarios para la instalación de tuberías propiamente dicha como para sus elementos conexos, esto es, sin ser limitativo, accesorios de tuberías, incluyendo los de uniones y conexiones especiales, camisas de acople, válvulas, anclajes y bloques de reacción, de pruebas de presión y estanqueidad etc. y actividades complementarias, tales como cortes y rectificaciones de tuberías, baldeo y remoción de aguas, desinfección y limpieza de tuberías, protección de obras terminadas etc.

Antes de instalarse, los tubos serán alineados a un lado y a lo largo de la zanja y, si no hay inconvenientes, del lado opuesto al material de excavación, protegiéndose del tráfico y de la maquinaria pesada asignada a la Obra.

Se deben usar herramientas y equipos apropiados para manejar e instalar los tubos y accesorios, en una forma segura y satisfactoria. Siguiendo en general las recomendaciones del fabricante, en el manejo debe evitarse el uso de métodos bruscos, tal como dejar caer los tubos.

El almacenamiento de la tubería debe ser hecho sobre suelo llano, exento de piedras, y de preferencia bajo cubierta y a la sombra.

Se revisará el interior de los tubos a instalarse, con el objeto de verificar su limpieza. Los accesorios a usarse en la tubería, serán igualmente revisados y sometidos a una limpieza general.

La rasante de los tubos y accesorios, deberá ser terminada cuidadosamente y se formará en ella una especie de media caña a fin de que una cuarta parte de la circunferencia de cada tubo y en toda su longitud quede en contacto con terreno firme y además se proveerá de una excavación especial para alojar las campanas. Los extremos de los tubos que ya hayan sido instalados, serán protegidos con tapones de material aprobado por El Ingeniero, para evitar que tierra y otras suciedades penetren en los tubos.

Cuando el zanjeo, sea en forma de curva horizontal, con ángulos de deflexiones menores e igual a 3° y radios de curvas muy grandes, la instalación podrá hacerse sin el uso de codos, aprovechando las desviaciones angulares permisibles que cada junta puede alcanzar, la cual será la especificada por el fabricante de la tubería. Conviene recordar que el montaje se realiza a partir de tubos perfectamente alineados y deberá estar previamente autorizado por el Supervisor.

La desviación sólo debe realizarse, después que el montaje de la junta se encuentre totalmente terminado.

En las zanjas con fuertes declives, será necesario anclar o asegurar los tubos que se van instalando, previendo que por su propio peso puedan deslizarse u originar defectos en sus uniones.

      - TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC

Toda la tubería plástica a emplear será Tipo I, Grado I (12454-B) conforme a la especificación ASTM D-1784 “Compuestos de Cloruro de Polivinilo Rígido”. La tubería deberá haber sido fabricada de acuerdo a las normas CS-256-71 ó ASTM D-2241-73 “Tubería Plástica de Cloruro de Polivinilo (PVC), SDR-PR “en lo aplicable a tubería Tipo

Y, Grado Y, SDR-26 y SDR-17 para presiones de servicio de 11.25 kg/cm2 (160 psi) y 17,58 kg/cm2 (250 psi) respectivamente. Las tuberías de ø½" y ø¾" serán SDR-13.5

La tubería se adquirirá en piezas de longitud estándar de fabricación de 6.0 metros (20 pies). Los tubos con diámetros menores de 50 mm (2"), tendrán extremos del tipo espiga y campana para ser unidos entre sí mediante el empleo de juntas cementada. Para su unión se usará cemento solvente, consistirá en una solución de PVC clase 1254-B, el cual deberá cumplir con la norma ASTM-D-2564-72. Los tubos con diámetros iguales o mayores de 50 mm (2") se unirán con junta rápida (Push-on-joint) integral con el tubo y provista de empaque de hule.

LAS JUNTAS ENTRE TUBOS CON DIAMETROS IGUALES O MENORES DE 2” DE DIAMETRO DEBEN SER DEL TIPO ESPIGA Y CAMPANA CEMENTADA. PARA SU UNION SE DEBE USAR CEMENTO SOLVENTE, CONSISTENTE EN UNA SOLUCION DE PVC CLASE 1254-B, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM D-2564-72. La tubería de diámetro mayor, será del tipo de unión flexible, tipo PUSH-ON ó TYTON ó JUNTA RAPIDA, es decir, que en el interior de uno de sus extremos traerá incorporado un empaque de caucho o neopreno que se insertará en el extremo libre del otro tubo, haciendo un sello perfecto.

TODAS LAS TUBERIAS PVC DEBEN LLEVAR MARCADO LO SIGUIENTE:

MARCA DEL FABRICANTE.

FECHA DE FABRICACION.

DIAMETRO NOMINAL.

TIPO, GRADO, VALOR SDR Y LA PRESION DE SERVICIO.

Su forma de pago será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta, en donde debe considerarse todos los accesorios necesarios para la instalación de las tuberías. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas pruebas hidrostáticas y pruebas de compactación (certificado de laboratorio) aprobadas por el SUPERVISOR.

Los accesorios de PVC serán cédula 40 y deberán cumplir con las normas ASTM-D-2466-69. Los accesorios de empaque de goma deberán cumplir la especificación ASTM D-3212 y estar capacitados para acoplarse con las tuberías, de acuerdo al sistema de unión seleccionado. Todo ese accesorio debe de Cumplir con el Certificado de calidad ISO-9001.

La unión entre los accesorios y las tuberías deben hacerse con el mismo cemento que se utilizara para unir los tubos. El pegamento a suministrarse debe cumplir con la norma d-2564, la cual rige las especificaciones para el cemento solvente. Esta es una solución de pvc clase 12454-b. Deben de ser suministrados en recipientes de ¼ de galón.

Los accesorios de pvc mayores que 2 pulgadas, deben tener en el interior de sus extremos un empaque de caucho o neopreno, en el cual se enchufa el extremo libre de la tubería, logrando una unión o junta con sello perfecto impermeable.

      - Tubería de hierro galvanizado y accesorios.

Las tuberías de hierro galvanizado son de tipo peso standard y deben ajustarse a las especificaciones siguientes:

Especificaciones astm a-72-45 con galvanización de acuerdo con astm a-90-39.

La tubería de hierro galvanizado debe ser suministrada en longitudes de 6 metros, con rosca standard en cada extremo. Un acoplamiento consiste en una camisa de hierro galvanizado con rosca standard para roscarse en el extremo del tubo.

Los accesorios de hierro galvanizado deberán ajustarse a las especificaciones astm, tendrán rosca hembra y deberán ser diseñados para acoplarse a la tubería de hf y pvc a ser suministrada. Las tuberías y los accesorios, deben de cumplir con el certificado de calidad iso-9001.

Accesorios

Los accesorios de hierro galvanizado deberán ajustarse a las especificaciones ASTM, tendrán rosca hembra y deberán ser diseñados para acoplarse a la tubería de HF y PVC a ser suministrada. Las tuberías y los accesorios, deben de cumplir con El Certificado de Calidad ISO-9001.

Instalación de tubería HFD

Para la instalación de la tubería de HFD el procedimiento es similar al de PVC, debiéndose respetar básicamente el grado de giro que es posible dar a cada unión de tuberías, la que se hará a través de junta estándar.

Los valores expresados en el cuadro anterior corresponden a las máximas desviaciones posibles. Lo que se debe intentar es que la alineación no presente desviaciones.

En la siguiente “Guía gráfica de montaje” se brindan detalles de la instalación indicadas por el fabricante.

GUIA MONTAJE Y PREPARACIÓN DE TUBERIA.HFD

CORTE DE TUBERIA.

      - Juntas o uniones

Juntas Dresser

Serán de hierro fundido y servirán de acople o unión directa entre los accesorios de h.f. De extremos lisos y los extremos maquinados de la tubería de pvc o acoples de unión para tubos de acero.

Una junta Dresser consiste en un anillo cilíndrico central de acero, dos anillos laterales también de acero, dos empaques de caucho de composición especial y un juego de pernos de acero. Su forma de instalación es similar a la forma de instalación de la junta “Gibault”. Al apretar las tuercas de los pernos, estos hacen aproximar los anillos laterales apretando los empaques en el espacio entre ellos, el anillo central y las superficies del tubo.

      - Abrazaderas

Las abrazaderas son de una sola tira de hierro fundido, conforme especificación ASTM-536, o hierro maleable, conforme especificación ASTM A-47, son construidas con un empaque de neopreno cementado en el sitio. Tienen una protuberancia adaptada para conexión de tope de  ½”, tipo corporación con rosca, según norma C-300-55. El estribo es del tipo sencillo, diseñado para que resista una presión hidráulica de 250 psi.

Las platinas tienen un ancho no menor que 1-1/8” y un espesor mínimo de 3/16” en tuberías de hasta  3” y para tuberías de diámetro mayor, el espesor de la platina es de ¼”. El diámetro de los pernos no debe ser menor que  5/8”, excepto en las de  4” y menores, en las cuales se permitirán pernos de  ½”.

      - Cortes y rectificaciones en tubería

Los cortes en tubería son una actividad importante de controlar durante la ejecución del Trabajo, principalmente cuando fuere necesario instalar tramos de tuberías intercalados con tuberías existentes, o la instalación de accesorios y válvulas, o bien, cuando es necesario cortar y rectificar tubos que han sufrido algún daño durante el transporte, manejo o acarreo al sitio de la obra.  Asimismo, durante el desarrollo de la obra, puede requerirse el uso de tubos de una longitud inferior al normal de fabricación, ya sea para la colocación de un accesorio, en un sitio previamente fijado, o para efectuar curvas en el alineamiento, haciendo uso de las desviaciones permitidas para las juntas; en tales casos, es preciso cortar la parte dañada o reducir un tubo normal a la longitud requerida, y rectificar luego los extremos del corte para proceder a efectuar las uniones.

3.2.3.6.1- Cortes

Los tubos pueden cortarse haciendo uso de sierras de mano o con máquinas especiales "corta tubos". Las máquinas corta tubos pueden ser de discos, accionados con motores de gasolina, a presión o de cuchillas.

Los tubos se deberán cortar en ángulo recto, con relación a su eje, utilizando una sierra de mano de dientes finos y una caja de ingletes, o una sierra mecanizada de dientes finos con una guía apropiada. Se deberá remover totalmente la rebaba por medio de un cuchillo, lima, escariador o papel abrasivo.

Cualquiera que sea la máquina usada, al efectuar el corte es necesario tener presente las siguientes recomendaciones:

Marcar con tiza, o con lápiz grueso, una línea que señale el corte que se va hacer. Ese corte deberá ser exactamente perpendicular al eje del tubo.

El tubo deberá encontrarse firmemente sujeto para evitar que se mueva durante el corte.

En caso de cortes fuera de la excavación, se deberá hacer girar el tubo a medida que se va cortando, de modo que la parte que debe cortarse, esté siempre del lado superior.

No debe dejarse la extremidad del tubo sin apoyo, pues es posible que ese extremo se quiebre por su propio peso antes de completar el corte.

      - Rectificación o biselado de los extremos

El corte deja una sección o borde vivo, que debe ser preparada para recibir la junta o unión de las tuberías. La rectificación o biselado de los tubos puede hacerse a mano, o con máquinas biseladoras especiales.

Cuando se trate de tuberías de hierro galvanizado, la rectificación del borde dejado por el corte, puede ser hecha con un esmeril. Las ralladuras longitudinales o circunferenciales podrían comprometer la estanqueidad de la junta.

      - Baldeo y desinfección

El término "Baldeo de las Aguas", se utiliza para identificar la acción de evacuar las aguas que recibe la excavación, al efectuar cortes en las tuberías en servicio.

No se permitirá que estas aguas aneguen las zanjas, al efectuar cambio de accesorios o tramos de tuberías, con el objeto de evitar contaminaciones que puedan originar las aguas descargadas por los tubos seccionados. Se debe planear la extracción del agua de las tuberías en estos cortes, tomando en cuenta las siguientes indicaciones:

Haciendo más amplio y hondo el fondo de la zanja en el lugar del corte con el objeto de baldear o utilizar una motobomba achicadora, que pueda extraer el agua e impedir que su nivel llegue al fondo de la tubería existente, o a utilizarse para hacer la unión o reparación que se requiera.

Después de aprobada la prueba de presión, la tubería deberá purgarse completamente, debiendo salir el agua por los drenes previamente establecidos, utilizando una velocidad de lavado mínima de 0.75 mps.

A continuación, se deberá proceder con la desinfección de la tubería, utilizando el Método de Alimentación Continua.  Este método consiste en utilizar Hipoclorito de Calcio granulado diluido en agua inyectarlo mediante una bomba a la tubería.

La dosis con la cual se deberá preparar la solución de Hipoclorito de Calcio será de 25 mg/lt., de tal forma que después de 24 horas de reposo del agua, se debe obtener un cloro libre o residual de 10 mg/lt.  Con una concentración de 100 mg/lt., a las 3 horas, se deberá obtener la misma concentración final deseada.

Pasado el tiempo de reposo, toda el agua con cloro contenida en la tubería deberá ser eliminada, inyectando agua normal, para desplazar la que tiene cloro, se deberá mantener este flujo, hasta que el agua que salga por los drenes, sea similar a la que se proporciona al público.

El costo de esta actividad deberá ser incluida dentro del costo unitario de la prueba de presión hidrostática.

      - Instalación de válvulas y accesorios

Para instalaciones de válvulas, en lo que corresponde a excavación, cortes en la tubería y baldeo de aguas deben seguirse los pasos explicados para estos conceptos en los artículos precedentes. Antes de proceder con la instalación de las válvulas y cualquier otro accesorio, El Contratista los examinará cuidadosamente.  El accesorio encontrado defectuoso será separado para su correcta reparación o para su abandono.

Las válvulas serán inspeccionadas para comprobar la dirección de apertura, libertad de operación, la fijeza de los pernos, la limpieza de las puertas de la válvula y especialmente el asiento, daños por el manejo y grietas. Las válvulas deberán ser instaladas en los lugares fijados por los planos o en los sitios indicados por EL supervisor cada válvula deberá ser instalada de modo que su eje quede completamente vertical. Su instalación completa deberá comprender caja protectora, bloque de reacción y anclaje.

Cuando se trate de accesorios y válvulas con extremos de brida, deberán usarse longitudes cortas de tubería en cada uno de los extremos.  El objeto de esto es dar flexibilidad a la instalación. Cuando se tengan uniones flexibles no es necesario el uso de estas piezas cortas.

Se instalará una caja de válvulas por cada válvula a ser instalada, sea ésta de compuerta o de mariposa, válvula de aire-vacío y válvula automática reguladora de presión. Todas las cajas de válvulas deberán ser colocadas de manera que no transmitan impactos o esfuerzos a la válvula, y deberán ser centradas y colocadas a plomo sobre la tuerca de operación de las válvulas. El terreno de la zanja sobre el cual habrán de descansar las cajas de válvulas, deberá estar perfectamente compactado para evitar asentamientos. Las cajas deberán armarse en forma segura, y deberán ser colocadas en forma tal, que la tapa quede a ras con la superficie del terreno natural o de la carpeta de rodamiento.

        - Válvulas de Aire

Las válvulas de aire deberán ser del tipo de flotador, de una cámara única, con rosca macho I.P. de acuerdo con A.S.A. B.2.1 para las bocas de entrada de ½” pulgada, ¾” y 1.0” de pulgada, y ser diseñadas para una presión de trabajo de 200 psi.

Todos los materiales del cuerpo y tapa deberán cumplir con las especificaciones de la ASTM A126 CLASE B y ser de la mejor calidad.

La boya de cierre será de acero inoxidable 302 ASTM A240.El cuerpo deberá ser de Hierro Fundido contramarco de bronce.  En general, todas las partes metálicas internas deberán ser de acero inoxidable.  Todas las válvulas deberán estar internamente protegidas con una capa de material anticorrosivo.

Las válvulas de aire y vacío, para instalarse en tuberías de conducción y distribución, deberán ser diseñadas para permitir el escape de grandes cantidades de aire cuando la tubería se esté llenando y el cierre hermético cuando el líquido entre en la válvula.  También deberán permitir la entrada de gran cantidad de aire cuando la tubería se esté vaciando para producir el rompimiento del vacío.

El confiable funcionamiento de este dispositivo reduce los casos de aumento brusco de la presión del agua (golpes de ariete).

Su diseño dinámico permite la descarga de aire a alta velocidad, que excede la presión diferencial de 0.8 bar. Evita el cerrado prematuro.

De peso liviano, pequeñas dimensiones, con una estructura simple y confiable.

El cuerpo es de plástico muy robusto y todas las piezas operativas han sido fabricadas con materiales especialmente elegidos por su resistencia a la corrosión.

La salida de drenaje permite eliminar los fluidos innecesarios.

Límites de presión de trabajo: ¾ “, 1”: 0.2-10 bar (3-150psi).  2”: 0.2-16 bar (3-230psi).

        - Válvulas Reductoras de Presión

Las válvulas de alivio serán de hierro fundido y debe de cumplir con las especificaciones ASTM A-536, diseñado para agua fría y para una presión de trabajo mínima de 250 PSI. Se operarán hidráulicamente mediante diafragma susceptible de ajustes o regulación.

El rango para ajuste de presión deberá ser 50 a 200 PSI, será conforme a especificaciones (ANSI 125, ASTM A-126 clase B, ASTM-B21 y ASTM-B65), la brida deberá será cumplir con las especificaciones. Siendo similar a DOROT modelo 47 (PS), BERMAD modelo73 Q, SINGER modelo 106, etc. Serán de extremos bridados ANSI No.125

        - Válvulas de Bronce

Válvulas de Compuerta

Las válvulas de Ø1/2” a Ø1½" de diámetro o menores serán de bronce o a como lo indiquen los planos constructivos. tendrán extremos de rosca hembra Standard que se unirán mediante adaptadores machos a las tuberías de PVC.

El material de fabricación de las válvulas será de una aleación de bronce, que contenga un 85% de cobre y un 5% de estaño, plomo y zinc, de acuerdo a los requerimientos mecánicos y químicos de ASTM B62 O ASTM B584. Serán diseñadas, fabricadas y probadas según la Norma ANSI/AWWA C800, última revisión y Deben de Cumplir con el Certificado de Calidad ISO-9001.

        - Válvulas check

Esta válvula deberá operar abierta normalmente en condiciones de flujo normal. Cuando la presión de salida exceda a la presión de aguas arriba, la válvula deberá cerrar lentamente controlando la velocidad de su apertura en prevención del golpe de ariete. Llevarán colocadas en relieve el diámetro nominal, la presión nominal, el material, la marca de fábrica y la flecha indicando el sentido de la corriente, tendrán interior y exteriormente un revestimiento protector. La presión de trabajo deberá ser mínimo 200 psi.  Las bridas serán conforme las especificaciones AWWA C-508.

      - Anclajes y bloques de reacción

Accesorios en general como Tees, Reductores, Codos, Tapones, Válvulas, etc., serán afianzados por medio de anclajes y bloques de reacción, a fin de impedir  su desplazamiento bajo la presión del agua.  Estos bloques son de concreto y deben extenderse hasta el suelo virgen de la pared de la zanja y opuesto a la dirección de empuje.  La forma de los bloques dependerá del tipo de accesorios que se trata de afianzar. En los planos de detalles se muestran la forma y dimensiones de los bloques para cada accesorio en particular. Estas dimensiones suponen un asiento sobre terreno firme. En terreno poco consistente estas dimensiones deberán aumentarse. Es conveniente y necesario que el bloque no cubra las campanas o las uniones de los accesorios.

Cuando una unión sé deflacta para formar una curva vertical, se presenta un empuje hacia arriba o hacia abajo, según la deflexión sea en uno u otro sentido. Si el empuje es hacia arriba, el peso del relleno deberá ser capaz de resistirlo; en caso contrario, será necesario usar como parte del relleno un material más pesado (balastro o concreto.). Si la deflexión se ha hecho en una curva horizontal, el empuje se presentará hacia afuera, y generalmente puede ser resistido apisonando muy bien el material de relleno, entre el tubo y la pared de la zanja. Sin embargo, cuando la calidad del terreno es mala y las presiones altas, puede ser necesario construir bloques de anclajes. Estos han de construirse entre el tubo y la pared de la zanja, nunca en la unión.

En las pendientes fuertes hay tendencia del relleno al deslizamiento, y puede arrastrar consigo la tubería. En la mayoría de los casos, basta apisonar muy bien en capas de 10 cm hasta llegar al nivel natural del terreno. Si por alguna razón se tiene un deslizamiento, deben construirse bloques de anclaje de manera que queden apoyados en el terreno firme que ha sido excavado. Estos bloques de anclaje pueden construirse a cada tercer tubo.

      - Prueba de presión hidrostática.

La finalidad de las pruebas de presión a que debe someterse la tubería, es la de verificar que todas sus partes hayan quedado correctamente instaladas y que los materiales empleados estén libres de defectos o roturas. El objeto de la prueba, no es la de verificar una vez más la calidad de los materiales, sino hallar averías posibles causadas por mal trato de la tubería o fallas en el montaje de las distintas partes de la línea de conducción y red de distribución.

Puesto que el objeto de la prueba es comprobar todas las partes de la instalación, es indispensable que el tramo que va a probarse se halle totalmente terminado; por tanto, debe verificarse que la tubería esté correctamente soportada, los bloques de anclaje estén construidos y fraguados, y domiciliares estén terminadas.

El material de relleno que se coloca por encima de la tubería será el suficiente para mantener el tubo en su posición, evitando que éste se levante debido a la elasticidad de las juntas. Las juntas deben mantenerse descubiertas para su inspección.

La prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros de longitud, a criterio del Supervisor de Obras, por razones prácticas tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. Para la realización de esta prueba deben de estar todas las conexiones y accesorios del tramo instalados.

La tubería se someterá a una prueba de presión hidrostática, equivalente a 1.5 veces la presión estimada de trabajo, no siendo inferior en ningún caso a 11 Kg/cm² (160 PSI). Estas presiones de prueba deberán mantenerse durante no menos de una hora.

Puesto que en algunos casos deberán probarse tramos de una línea, habrá que utilizar bloques de reacción temporales para este propósito. Es este caso, no olvidar que el empuje en los extremos cerrados puede ser de varias toneladas; por consiguiente, el gato hidráulico, el tablón y las cuñas de madera que se usen para construir los bloques temporales, deben ser suficientemente fuertes y estar bien colocados para resistir este empuje. Cualquier falla ocasionada durante las pruebas será responsabilidad del contratista.

En la preparación, ejecución y después de efectuada la prueba, debe procederse como sigue:

- Verificar que todos los accesorios y los extremos muertos, tengan su bloque de reacción, y éstos estén sólidamente asentados. Debe haber transcurrido un tiempo de fraguado suficiente, un mínimo de tres (3) días, a menos que El Representante del Contratante apruebe otro tiempo, desde el colado del último bloque de reacción hasta la fecha de la prueba.

- Proveer en todos los extremos de la tubería y donde se considere necesario, perforaciones de un tamaño apropiado, para permitir la expulsión del aire y una vez probada, lavar y evacuar el agua por estos mismos puntos.

El Contratista deberá proveer todo material, equipo, mano de obra y aparatos necesarios para probar las tuberías.

El contratista deberá confirmar al supervisor la realización de las pruebas con 24 horas de anticipación y esperar el acompañamiento para supervisión. La recepción de la prueba será a través de una ficha técnica que será entregada por el supervisor

La pérdida de agua de los tubos durante la prueba a la presión indicada no deberá exceder de los valores siguientes, en galones por hora y por Kilómetro de tubería:

| Diámetro de la Tubería (mm) | Máxima Fuga Permitida (Galones/hora/100 juntas) |
| --- | --- |
| 50 y menos | 0.8 |
| 75 | 1.2 |

Los tubos y accesorios serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a presión y todos estos que se encuentren rajados o dañados serán removidos y reemplazados.

Si la primera prueba hidrostática en un tramo ensayado sale fallada, las siguientes pruebas deberán ser asumidas por el contratista (sin costo adicional) hasta que se confirme la estanqueidad en ese tramo.

Prueba hidrostática para Tubería de Hierro Fundido Dúctil (HFD)

De acuerdo con los criterios de las normas AWWA C600, ISO 10802 y NTC 5184, la prueba de presión hidrostática debe ejecutarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Presión de prueba (Pp): La presión de prueba no debe ser menor que 1.25 veces la presión de trabajo (Pt) de la tubería medida en la elevación más alta a lo largo del tramo de prueba, y no menos de 1.5 veces la presión de trabajo en la elevación más baja del tramo. No se deben exceder las presiones de diseño de tuberías, accesorios y anclajes del tramo ensayado.

Duración de la prueba: La duración de la prueba de presión hidrostática sostenida, debe ser de 2 horas.

Tolerancia de la prueba: Durante el tiempo de la prueba de presión, se requiere que el contratista evalúe la cantidad de agua que se inyecta al tramo de tubería para mantener la presión de prueba (Pp) con una variación de ±5 psi (34 kPa). Si la cantidad de agua agregada es menor que el valor predeterminado por la ecuación que se presenta más adelante, la prueba se considera aceptable. La adición de agua mantiene la presión de prueba (Pp), que puede caer debido al aire atrapado en la tubería, a la absorción de agua por las paredes de la tubería y a las variaciones de temperatura durante la prueba.

Para mantener la presión de prueba en el valor deseado, se debe bombear agua con una bomba de pistón desde un recipiente calibrado que permita tomar lecturas de volumen empleado o se debe insertar un medidor volumétrico calibrado. Se debe presentar el certificado de calibración del medidor en el momento de la prueba.

Durante la prueba de presión hidrostática, se deben evaluar las fugas de agua que se presenten en el tramo ensayado, las fugas no deben exceder los límites aceptables determinados por la siguiente expresión:

Donde:

- Qf= Caudal de agua adicionada por fuga para mantener la presión de prueba (l/h)

- L = Longitud del tramo de tubería ensayado (m)

- D = Diámetro nominal de la tubería (mm)

- Pp = Presión de prueba del tramo de tubería ensayado (kPa)

Se puede consultar la norma ANSI/AWWA C600 para ver tolerancias típicas de fugas para diferentes diámetros y presiones de prueba.

Ninguna instalación de tubería debe ser aceptada si el caudal de fugas registrado durante la prueba supera el valor límite anteriormente establecido, y si la variación de la presión de prueba es está por fuera del rango especificado anteriormente (±5 psi).

Cuando la prueba se realiza contra válvulas cerradas con asiento metálico, se admite una tolerancia adicional por válvula cerrada de 0.0078 gal/hora/pulgada (0.0012 l/h/mm) de diámetro nominal de válvula.

Cuando existen hidrantes en el tramo de prueba, ésta debe ser realizada contra las válvulas de protección de los hidrantes cerradas.

Cualquier fuga debe ser reparada a pesar de que la cantidad de fugas no exceda el límite dado por la ecuación presentada anteriormente.

      - Protección de obras no terminadas

Antes de dejar el trabajo al final del día, o por paros debido a lluvias u otras circunstancias, se tendrá cuidado de proteger y cerrar con barricadas y/o señales de peligro, las aberturas y terminales de los tubos que no hayan sido tapados, y cualquier material extraño que se encuentre deberá ser removido por cuenta de El Contratista.

      - Medición y Pago por Instalación de Tubería

Su forma de pago será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta, en donde debe considerarse todos los accesorios necesarios para la instalación de las tuberías. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas pruebas hidrostáticas y pruebas de compactación (certificado de laboratorio) aprobadas por el SUPERVISOR.

Para los efectos de pago, la longitud de la tubería será medida sobre el eje central de la corona de la tubería, una vez que haya sido colocada y esté de acuerdo con las profundidades, alineación y pendiente mostrada en los planos, señaladas en estas especificaciones y/o las indicaciones de El Ingeniero.

      - En relación con la instalación de la tubería propiamente dicha

Se incluyen todos los costos por suministros de recursos para los trabajos de corte, rectificación y colocado de tubos, instalación de uniones y accesorios, válvulas, anclajes y bloques de reacción, prueba de presión hidrostática y estanqueidad, etc., y otros trabajos conexos, sin ser limitativo tales como: Topografía, señales de protección de obras no terminadas, manejo y transporte de suministros de su cuenta y/o manejo y transporte de los artículos o materiales a ser entregados por la empresa, encofrados, arrostramientos, remoción y baldeo de las aguas, suministro de materiales locales tales como madera, piedra, concreto, arena, agua, etc., requeridos conforme las especificaciones y en general todo trabajo y suministros para la instalación de tuberías a menos que específicamente sea incluido bajo otro artículo.

  - Tanques de almacenamiento

3.3.1- Trabajo Comprendido

El Contratista deberá proporcionar toda la mano de obra, equipos, materiales y herramientas necesarias para la construcción de dos tanques de mampostería sobre suelo de 2,500 galones y 4,226.75 galones de capacidad a ser construido.

3.3.2- Condiciones de Diseño

Los tanques de almacenamiento son de forma trapezoidal de acuerdo al dimensionamiento de los planos dados.

3.3.3- Movimiento de Tierra

El trabajo consiste en la preparación del sitio, excavación, relleno, nivelación, tal como es descrito en los planos o razonablemente implicado en ellos.

Se removerán también del sitio de la obra, todas las piedras y cualquier obstáculo que pueda resultar para los trabajos de construcción.

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para no causar daños a terceros en la distribución de los desechos provenientes de esta operación.

Banco de nivel

El contratista levantara todos los bancos de nivel, puntos de coordinación y estacas, las cuales deben ser preservadas y mantenidas por cuenta del contratista, hasta que el supervisor crea conveniente mantenerlas.

Preparación y limpieza del sitio

Árboles y arbusto localizados en el área de construcción deberán ser derribado, se extraerá troncos, raíces y serán rellenados los huecos. Escarbar o raspar a fin de quitar la maleza, raíces, gramas sueltas, capa vegetal en general.

Trazado de la obra

El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato. Niveletas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de las estructuras hayan sido establecidas permanentemente.

El contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencias y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará al ingeniero supervisor cuando el trazo este substancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

A) nivelación

Toda la estructura proyecta a un solo nivel de fondo. Por tanto, una vez el proyecto, se asumirá el nivel promedio entre lados opuestos del área de construcción y se procederá a recortar el terreno alto y rellenar el terreno bajo en capas de 20cms. Compactadas hasta superar o igualar el grado 95% proctor.

La nivelación se extenderá alrededor de la construcción en todos sus lados con un ancho mínimo de 1mt. Los taludes formaran con la horizontal ángulos no mayores de 45 grado. Se deberá procurar por regla general dejar 10 cm x alto el nivel del terreno natural nivelado. Sobre el terreno natural exterior.

B) excavación

Las excavaciones para las estructuras se efectuarán de acuerdo con las dimensiones y niveles indicados en los planos y a las recomendaciones del estudio geotécnico se extenderá a una distancia tal de las paredes que permita llevar a cabo las diferentes operaciones de construcción e inspección de la obra.  El contratista mantendrá el área de excavación convenientemente drenada para no perturbar la estabilidad de las cimentaciones y del suelo de soporte.

El contratista mantendrá en todo momento los pozos y zanjas de las cimentaciones libres de agua. Proveerá el bombeo necesario para mantener durante la construcción los espacios excavados libres de agua.

A fin de mantenerlas firmes y seguras, y de ser necesario se apuntalarán y arriostrarán excavaciones en la forma requerida y aprobada por el ingeniero supervisor.  Se removerán los puntuales a medida que la obra progrese, pero hasta que los terraplenes estén completamente seguros de colapsos y desprendimientos.

El fondo de la excavación deberá quedar a nivel y libre de material suelto. Las superficies de roca que sirvan de base para la fundación de la estructura de concreto, estarán libres cualquier material suelto. En caso de encontrar material inestable se excavará hasta donde indique el ingeniero supervisor y se rellene con material selecto. Toda obstrucción, troncos, árboles y desperdicios en el área del movimiento de tierra serán removida fuera del predio por el contratista a su costo.

C) estabilización del material blando

En toda el área donde se cimentarán las obras, se determinará el mejoramiento de suelo de acuerdo al resultado obtenido en el estudio de suelo realizado en el sitio no se depositará relleno hasta que la sub-base haya sido inspeccionada por el supervisor.

En ningún caso se depositará el material de relleno en capas horizontales no mayores de veinte (20) centímetros de profundidad antes de su compactación. Se extenderá el relleno uniformemente y se compactará al 95% proctor.

D) relleno

El material aprobado deberá estar libre de toda materia vegetal u orgánica, desperdicios, pedazos de madera etc. Se podrá usar producto de las excavaciones.

El material de relleno debe ser depositado en capas de no mas de 15 cms. De espesor en forma manual con equipo mecánico y ser compactado hasta un mínimo de 95% proctor. Cada capa deberá procesarse controlando su contenido de humedad (pruebas de compactación) y su costo correrá a cuenta del contratista.

A criterio del dueño se harán pruebas de forma selectiva por cuenta del dueño. Si la prueba no cumple con las especificaciones técnicas de compactación, el costo de la misma correrá a cuenta del contratista.

Preparación de cimentación

Conforme a los estudios de suelos realizados en el sitio e indicaciones en los planos, se deberá realizar el mejoramiento del suelo. El contratista deberá apegarse estrictamente a las recomendaciones para el mejoramiento de suelo indicado en los planos y previamente autorizado por el supervisor.

3.3.4- Cimentación a través de losa de cimentación:

Retirar los primeros 0.50 metros del material existente por presentar material poca arcilla y material franco arenoso ya que estos son susceptibles a los cambios de humedad, por lo tanto, no se consideran aptos para cimentar directamente sobre ellos.

La excavación del material que será retirado deberá tener una sección de un 0.50 m a cada lado del cimiento.

La excavación se rellenará con material selecto compactado en capas no mayores a 15 centímetros, al 95% de su densidad máxima. Para evitar asentamientos posteriores del tanque, se deberá llevar un buen control de la compactaci6n, no aceptar compactaciones menores que la recomendada anteriormente

Con el propósito de tener información de Bancos de Materiales, que eventualmente se tendrán que utilizar para estabilizar los suelos en la Estación de Bombeo y colocación de material granular en las zanjas donde se instalará la tubería de la red de distribución, se analizó el banco de material ubicado en la comunidad de San Marcos.

3.3.5- Concreto, Acero De Refuerzo Y Mampostería

Concreto

Condiciones Generales

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos, obliga al Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo, con el proceso indicado y con la calidad requerida, o sujeta a calificación, y a suplir la mano de obra, equipo y otros bienes complementarios necesarios para la terminación de cualquier obra que incluya concreto, mampostería, acero, o una combinación de ellos en sus etapas constructivas.

Normas y especificaciones

Se deberá cumplir las normas constructivas del Reglamento Nacional de Construcción, de mayo de 2005.

En la fabricación, transporte y colocación del concreto deberán cumplirse todas las recomendaciones del American Concrete Institute (A. C. I.), contenidas en el último Informe del Comité A. C. I. -301.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por consiguiente obligatorias, todas aquellas normas o especificaciones de la America Society of Testing Materiales (ASTM) incluidas o simplemente mencionadas en estas especificaciones o en los códigos anteriormente citados.

Resistencia del Concreto

Todo el concreto empleado tendrá un revenimiento mínimo de 2” y no mayor de 4” y/o conforme al diseño del concreto sometido por el Contratista y aprobado por el Ingeniero.

La resistencia a la comprensión especificada se medirá en cilindros de 15 x 30 centímetros a los 28 días de edad de acuerdo a las normas ASTM C-39-66.

El Contratista tomara cilindros de la mezcla de hormigón según lo ordene el Ingeniero, para determinar su resistencia por medio de ensayos de laboratorio, los cuales serán pagados por el Contratista. Se tomará dos (2) cilindros por llena por frente de trabajo por día. En caso de sospecha de alguna bachada de concreto, el Ingeniero podrá ordenar toma de cilindros adicionales.

La mezcla de concreto fresco empleada en todas las estructuras deberá ser de una consistencia conveniente, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de llenar completamente los encofrados, sin dejar cavidades interiores o superficiales.

El concreto tendrá una resistencia a la compresión de fc= 210 kg/cm2 (3000 psi) en la losa superior y de fc= 281.23 kg/cm2 (4000 psi) en la losa de cimentación.

Materiales del Concreto

      - Cemento

El cemento a utilizarse en la preparación de mezclas de hormigón, será de una marca conocida de cemento Portland Tipo I, y deberá cumplir en todo con las especificaciones ASTM-C-150-69.

Deberá llegar al sitio de la construcción en sus empaques originales y enteros, ser completamente fresco y no mostrar señales de endurecimiento. Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por el Inspector. El cemento se almacenará en bodegas secas, sobre tarimas de madera, en estibas de no más de 10 (diez) sacos.

- Agua

El agua a emplear en la mezcla de concreto deberá ser potable y limpia, y estar libre de grasas y aceites, de material orgánica, sales, ácidos, álcalis o impurezas que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto o del refuerzo. Deberá ser aprobada previamente por el Ingeniero.

- Agregados

Entiéndase por agregados, la arena y grava empleadas en la mezcla del concreto, los cuales deberán ser clasificados según su tamaño, y deben ser almacenados en forma ordenada para evitar que se revuelvan, se ensucien o se mezclen con materiales extraños.

Deben cumplir con todas las especificaciones de la ASTM para los agradados de concreto designación C-33-67.

La grava deberá ser limpia, pura y durable, el tamaño máximo permitido de agregado grueso será de 1/5 (un quinto) de la dimensión mínima de la formaleta de los elementos, o de ¾ (tres cuartos) del espaciamiento libre entre varillas de refuerzo, según recomendaciones de la Norma ACI-211.1-8.1.

La arena deberá ser limpia, libre de material vegetal, mica, limo, materias orgánicas, etc. La calidad y granulometría de la arena debe ser tal que cumpla con los requisitos de las especificaciones ASTM C-33-59, y permita obtener un concreto denso sin exceso de cemento, así como de la resistencia requerida.

Mezclado del Concreto

La mezcla se deberá hacer en una mezcladora mecánica con no menos de 1 ½ minutos de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

No se permitirá el uso del concreto que tenga más de 45 minutos de haberse mezclado, a menos que hayan utilizado aditivos especiales, autorizados por el Ingeniero.

Se permitirá el uso del concreto premezclado siempre y cuando reúna las condiciones indicadas en estas especificaciones y este de acuerdo con las especificaciones ASTM-C99

El Ingeniero podrá autorizar la mezcla del concreto a mano; debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable (bateas, etc.), primero logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua dosificadamente, en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo. Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas. No se permitirá hacer la mezcla directamente por el suelo.

- Transporte y Colocación del Concreto

Antes de proceder a la colocación del concreto, el Ingeniero deberá aprobar los encofrados y moldes, el refuerzo de acero, la disposición y recubrimiento de las varillas y todos los detalles relacionados.

Para tal efecto, el contratista deberá notificar al Ingeniero con dos (2) días de anticipación la fecha y hora aproximada en que se propone iniciar el colado del concreto y el tiempo aproximado que durara dicha operación. En todo caso, el Contratista no procederá a la colocación del concreto sin la autorización expresa del Ingeniero y sin la presencia de este.

El equipo de trasporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la perdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

Antes del colocado del concreto, todos los encofrados o moldes deberán limpiarse, eliminando de ellos toda basura o materia extraña; también los encofrados deben humedecerse antes del vaciado para evitar que absorban agua de la mezcla del concreto.

El colocado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas. Una vez iniciado el colado este deberá efectuarse en forma continua hasta que termine el colado del tablero o lección.

Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del esfuerzo.

El colado del concreto debe interrumpirse en caso de lluvia, tomando las medidas apropiadas para proteger de ellas los elementos recién colados.

Los elementos estructurales del concreto deberán piruetearse, no antes de tres (3) días después de haberse desconfiado, para aplicar acabado fino.

- Encofrado

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesaria para soportar el concreto sin movimientos locales superiores a la milésima de luz. Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la obra ya ejecutada superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.

Las juntas de las formaletas, no dejaran de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar la holgura necesaria para evitar que por efecto de la humedad durante el colocado se compriman y deformen los tablones, en el caso de usar madera.

Se usará una película de aceite quemado en la cara de la formaleta en contacto con el concreto para evitar descascaramiento de la superficie del concreto colado al retirar la formaleta.

- Desencofrado

Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura, junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ellas.

El desencordado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de la estructura.

El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores.

Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

El tiempo mínimo para retirar las formaletas es de:

- 21 días para losas y vigas aéreas.

- 7 días para las paredes de concreto armado.

- 2 días en los costados de columnas, de paredes de vigas.

En ningún momento se permitirá cargar la estructura con almacenamiento de materiales, equipos o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria durante el tiempo que dure el concreto en alcanzar su resistencia de diseño.

- Curado del Concreto

Después de la colocación del concreto deben protegerse todas las superficies expuestas a los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y de la lluvia. El curado se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido suficientemente a juicio del Ingeniero.

Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto, durante los primeros siete (7) días. Se evitarán todas las causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar fisuras o agrietamiento en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.

El contratista debe acatar todas las indicaciones que le haga el Ingeniero al respecto. Todos los repellos y acabados de paredes deben curarse en igual forma.

- Reparación de Defectos en el Concreto

Todos los defectos en el concreto, segregaciones superficiales (ratoneras), deben repararse picando bien la sección defectuosa, eliminando todo el material suelto.

Las zonas o secciones defectuosas deben rellenarse con concreto o mortero en base de epóxicos, siguiendo las instrucciones del Ingeniero.

- Medición y Pago

Todo trabajo de concreto sea simple o reforzado se medirá en metros cúbicos (m³), y se pagara por m³ incluido en el precio unitario de todas aquellas obras que lo contengan.

Acero de Refuerzo

- Características de las varillas

El acero de refuerzo serán barras deformadas según las especificaciones ASTM-A-305 y también deberán cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 grado 40 con límite de fluencia Fy=2,800 kg/cm².

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido superficial. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de un (1) centímetro.

Los dobles de las armaduras, salvo especificación estricta en los planos, se harán con radios superiores de siete y media (7.5) veces el diámetro.

- Colocación de Acero de Refuerzo

Las varillas se sujetarán a la formaleta con alambre de hierro dulce #16 y tacos de concreto o piedra, y entre sí, con ataduras de alambre de hierro dulce #16, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto y que este pueda envolverlas completamente.

- Recubrimiento

Salvo indicación especial en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del concreto por lo menos 7.5 centímetros cuando es colocado directamente en el suelo sobre pisos y cimientos y entre 4 y 5 centímetros de las paredes laterales del suelo vertical o de la intemperie y 2.5 centímetros en las columnas.

La separación entre varillas paralelas será, como mínimo, igual a dos y medio (2.5) centímetros o una media (1.5) veces el diámetro del mayor agregado grueso utilizado.

La posición de la varilla se ajustará a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del Ingeniero. Cualquier cambio en la disposición o tamaño de las varillas deberá ser autorizado previamente por el Ingeniero.

Ninguna varilla parcialmente ahogada en concreto se doblará en el campo. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo, antes de proceder a la llena.

- Medición y pago

Todos los trabajos de acero, deberán medirse por kilogramo armado, esto incluye el acero de varillas de cada sección típica armada, acarreo manual, corte, doblado, fabricación, estribos, amarres, mano de obra, etc. Como este tipo de trabajo está siempre inmerso en una actividad principal, los trabajos en acero, deberán ser medidos y tomados en cuenta en el precio unitario del rubro que lo contiene.

Mampostería

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicando en los planos, obligan a el Contratista a suplir he instalar, cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de cualquier obra del proyecto que utilice el recurso de mampostería.

- Calidad del concreto ciclópeo

La piedra bolón deberá tener una resistencia mínima a la comprensión normal a su plano de 2000 psi, y paralela a los planos de 1500 psi; una gravedad específica de 2.1 y un diámetro máximo de 12” (30cm).

Deberá utilizarse para la mezcla, una (1) parte del cemento, y (3.5) m parte de arena, las que en conjunto no deberá exceder del 40% del total volumen, una vez agradada la piedra.

El volumen de piedra bolón ocupara como máximo el 60% del volumen total del muro.

La colocación de la piedra bolón se hará de manera que las juntas queden completamente llenas de mortero y no se formen espacios vacíos obteniendo así la conformación monolítica de la piedra con el mortero.

- Repello y Fino de losa

Este ítem abarca todos los trabajos del proyecto que conlleven la actividad de repello y afinado de superficies, es aplicable a todos los elementos que componen el presente proyecto.

Se repellarán y afinarán todas las superficies indicadas en los planos, ya sean externas o internas. El repello de las superficies se ejecutará con el mortero correspondiente, lanzándolo con fuerza con la paleta extendiéndolo después con la llana. Deberá tenerse la precaución de colocar previamente maestras verticales bien aplomadas y en línea, en número suficiente para asegurar una superficie plana y de aristas perfectas.

Las superficies del concreto que deben repellarse, serán etiquetadas totalmente para asegurar la adhesión del mortero. No se permitirá piquete salteado. En lugar del piqueteado, se podrá utilizar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia.

El repello deberá protegerse bien contra secados muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir saciarlo con agua. Se curará durante (7) días con abundante agua.

Los cajones para la mezcla se mantendrán limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro de dos (2) horas después de mezclarla. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

El fino se aplicará a golpes de llana de madera, sobre la superficie repellada, dándole el espesor mínimo necesario para cubrir las desigualdades de la superficie, puliéndola enseguida. Las superficies deberán rociarse con agua por lo menos durante tres días.

La mezcla de mortero para repello estará en la proporción de una (1) parte de cemento PORTLAND y cuatro (4) partes de arena por unidad de volumen. Los espesores del repello serán de aproximadamente un (1) centímetro.

- Medición y Pago

Los trabajos de mampostería serán medidos y pagados por metro cuadrado (m2) terminado

Dosificación y Mezcla

Las dosificaciones de cemento, agregados y agua usados en el concreto, deberán ser aprobadas por el Ingeniero. Se harán en base a obtener un concreto ciclópeo utilizando para ello mortero de proporción 1:4.

El método para determinar la cantidad correcta de agua y agregado para cada mezcla, debe ser un tipo que permita controlar con exactitud la proporción de agua y cemento, y verificarla fácilmente en cualquier momento.

3.3.6- Accesorios Del Tanque

Para cada tanque. El Contratista deberá atender la construcción de los accesorios que se muestran en los planos y que aquí se especifican:

a.-	Tubo de Entrada y Limpieza

Cada tanque está provisto de un tubo de entrada y uno de limpieza conforme al detalle normal presentado en planos.  Los extremos de la tubería de entrada y salida tienen soldado una brida las cuales cumplen con la norma ANSI B-16 1, clase 125.

b-	Rebosadero

Cada tanque tiene un rebosadero con malla protectora de conformidad a los detalles y dimensiones que se indican en los planos, éste se deberá cambiar según detalle suministrado y además se le construirá una caja para caída de agua del rebose.

- El Certificado de Conformidad de la prueba de estanqueidad y de la desinfección del tanque emitida por el Supervisor es una condición previa a la recepción provisional de las Obras. Sin embargo, aunque las pruebas de estanqueidad sean positivas en un momento dado de la recepción provisional, ellas no son las únicas condiciones para la Recepción Definitiva de las Obras. Esta prueba será realizada por el Contratista sin ningún costo adicional.

3.3.7- Pintura

Condiciones generales.

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

La preparación de superficies y las pinturas deberán ser conforme a la awwa-d102-84, excepto donde se disponga otra cosa en estas especificaciones.  No deberán usarse dentro del tanque pinturas, epóxico, imprimadores o diluyentes que sean perjudiciales al agua potable.

Toda la pintura deberá ser aplicada por pintores experimentados, sobre superficies limpias y perfectamente secas, de modo de formar una capa delgada pero completa y uniforme sobre todas las superficies.  Se dejará que cada capa se seque completamente durante por lo menos 24 horas antes de aplicar la capa siguiente.

El contratista tomara las medidas necesarias para proveer ventilación adecuada en el interior del tanque para así extraer los vapores y evitar daños a los trabajadores o la posibilidad de que se acumulen gases volátiles. Todos los trabajadores cuando estén dentro del tanque y se esté aplicando la pintura e impermeabilizante, deben estar protegidos con una máscara con alimentación de aire.

Alcance del trabajo.

Se pintarán todas las paredes de mampostería y de concreto todo de acuerdo a planos y especificaciones y se impermeabilizara todas las superficies de concreto y mampostería que este expuesta permanentemente al agua dulce tal como el tanque de almacenamiento.

3.3.8- INSPECCIÓN Y PRUEBAS DURANTE EL PRIMER LLENADO DE TANQUES DE CONCRETO

La inspección durante el primer llenado se debe llevar a cabo para verificar la estanquidad y la seguridad estructural del tanque.

Cuando el tanque sea enterrado o semienterrado la inspección se debe efectuar antes de proceder al relleno exterior de los muros.

Actividades previas al primer llenado:

- Limpiar el interior, retirando el escombro, basura y material sedimentable;

- Verificar las dimensiones, forma, niveles, propiedades del concreto, elementos de sello y acabado de los elementos estructurales, de acuerdo con lo fijado en el proyecto, y compuertas, vertedores de demasías, ventilación y uniones.

Llenado del tanque.

El primer llenado del tanque se debe efectuar en forma gradual de la siguiente manera:

- A una tercera parte de su capacidad;

- A dos terceras partes de su capacidad,

- A la capacidad del tanque.

En cada etapa de llenado se debe efectuar una inspección visual para verificar que no se presentan fugas visibles y que la estructura no presente grietas, corrimientos y deformaciones mayores que las permisibles.

Si el tanque muestra un buen comportamiento en cada etapa se puede continuar con la siguiente, en caso contrario se debe proceder al vaciado y reparación.

3.3.9- Prueba de estanquidad

El tanque se debe mantener lleno durante tres días (72 horas) antes de iniciar la prueba. El descenso en el nivel del líquido se medirá durante los siguientes cinco días para determinar la filtración diaria promedio tomando en cuenta las pérdidas por evaporación. El agua utilizada para la prueba de estanquidad debe ser potable.

Las filtraciones en un período de 24 horas no deben ser mayores de 0,05% del volumen del tanque.

Son inaceptables las filtraciones que tengan como resultado un escurrimiento visible.

Si al efectuar la inspección visual, se observa una falla o algún otro defecto que no pase la prueba de estanquidad, se deberán llevar a cabo las reparaciones necesarias.

Después de efectuar las reparaciones, el tanque debe probarse nuevamente para confirmar que cumple con los criterios de estanquidad.

  - Fuente y obra de toma

3.4.1- Estudio Geofísico para el sitio de perforación del pozo.

Realizar 1 (un) estudio Geofísico en su variante Geo eléctrica, que indique los sitios de

mejores perspectivas hidrogeológicas para orientar la perforación del pozo o si fuera el caso,

descartar las fuentes subterráneas como recurso explotable en la zona. El Costo para la

realización del Estudio Geofísico deberán ser considerados como parte de los costos para la

perforación de los mismos.

Términos de Referencia mínimos para la contratación de los Estudios Geofísicos:

Objetivos específicos:

Definir el marco geológico local

Definir la columna estratigráfica local con base en los cortes geológicos de pozos perforados

existentes.

Confirmar la presencia de fallas y/o zonas de fracturamiento con base en mediciones

geofísicas (perfiles geo-eléctricos).

Determinar la resistividad eléctrica de las formaciones geológicas de la columna estratigráfica

local con base en una calibración de Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica sobre

algunos pozos perforados existentes en la zona de estudio.

Definir la profundidad y espesor de capas permeables a lo largo de perfiles distribuidos en el

área de estudio, a partir de valores de resistividad eléctrica del subsuelo.

Identificar puntos de perforación favorables.

Marcar en campo los puntos georreferenciados más favorables obtenidos del estudio

Requisitos a cumplir:

• El Plazo Requerido para Ejecutar Estudios Geofísicos en un plazo no mayor a 12 días

Calendarios, en los cuales ya incluye el plazo para la presentar informe de estudios realizados.

Todos los trabajos producto de la contratación de los Estudios Geofísicos para la localización

de sitios para perforación de pozos, serán supervisados y aprobados por El Ingeniero

Supervisor y Alcaldía Municipal.

Principales tareas a cumplir:

Alcance de los servicios.

El Oferente deberá disponer de su equipo y personal para la realización de su trabajo, tales

como:

- Computadora e impresora y los consumibles.

- Fotografías aéreas, mapas topográficos, y geológicos del área de estudio.

- Equipamiento geofísico (equipo para tomografía de suelos), software de interpretación.

- Personal para estudio de campo y gabinete.

Resultados esperados

- Localización favorable para perforación de pozos en el área de estudio.

Metodología de trabajo

_ Se realizará recopilación y análisis de la información geológica, geofísica e hidrogeológica

existente. Se realizará una foto interpretación del área del presente estudio.

_ Se realizará el levantamiento geofísico correspondiente en el área de estudio. El estudio

geofísico se realizará haciendo uso del método de resistividad eléctrica en la modalidad de

Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica). De ser posible la investigación geofísica de

campo será calibrada sobre las columnas estratigráficas de los pozos existentes en el área para

determinar la resistividad real de las formaciones encontradas.

_ Para las mediciones de resistividad eléctrica, el dispositivo a emplear será el arreglo

electrónico denominado como Gradiente, con una separación entre electrodos de 10 metros,

garantizando una profundidad de penetración de alrededor 130m.

Productos esperados (Informes, documentos, artes muestras, etc.):

a. Un informe de la zona de estudio que contenga: Introducción, objetivo, metodología,

columna estratigráfica local (de ser posible), interpretación del estudio geofísico,

conclusiones, recomendaciones (localización de los pozos a perforar), anexos (datos

adicionales) y mapas (localización de los SEV, perfiles).

b. Al finalizar el estudio, se requiere la entrega de 1(un) juego de documentos impresos y los

archivos magnéticos en CD incluyendo planos de localización de las mediciones, datos de

mediciones geofísicas con localización exacta de las Imágenes Topográficas de Resistividad

Eléctrica.

c. La institución contratada se compromete a responder las consultas generadas por el

contratante.

3.4.2- Perforación de pozo (Obra de captación)

El Contratista deberá suministrar todo el equipo necesario, herramientas, combustibles, personal competente que opere la máquina perforadora; lo inherente a la perforación con bentonita, aditivos para fluidos de perforación, suministro de agua, soldadura y tubería temporal de ademe. De la misma manera el Contratista deberá realizar de su cuenta todos los trabajos preliminares como transporte del equipo, actividades previas de establecimiento de campamento, nivelación inicial, entre otros.

Así mismo, y bajo este concepto se incluirán todos los trabajos demandados por la correcta alineación y verticalidad del pozo, que consistirán en el empleo de centradores o herramientas especiales, los cuales podrán ir a cada 20 m. y chequeos o pruebas de verticalidad y alineamiento, tanto durante el avance de la perforación como una vez revestido el pozo. El Contratista deberá poner mucho cuidado y énfasis en su cumplimiento.

El Contratista deberá utilizar el equipo de perforación más apropiado para la construcción de pozo. Tomando en consideración las recomendaciones de El Formulador, las condiciones previstas del subsuelo y las que en su opinión sea el indicado para producir los mejores resultados. En dependencia de esas consideraciones el Contratista podrá utilizar maquinarias del tipo percusión o del tipo rotativa con martillo al fondo. En todo caso el proceso de perforación deberá evitar la introducción dentro del agujero de materiales que contaminen y/o sellen permanentemente las formaciones acuíferas.

El equipo a usarse no deberá sobrepasar la capacidad de carga y profundidad indicada por el fabricante. La selección del tipo de equipo deberá contar con la aprobación de El Supervisor.

Donde se prevea la ocurrencia de derrumbes o cavernas, el Contratista deberá instalar un encamisado o ademe temporal, que permita continuar la perforación del pozo con el diámetro indicado. Para esto podrá ampliar la perforación a un mayor diámetro e introducir tubería provisional de ademe hasta la profundidad necesaria para detener el derrumbe.

Una vez concluida la perforación, instalada la tubería definitiva especificada y que el empaque de grava alcance la zona de derrumbe, el ademe provisional podrá irse retirando en la medida que avanza la colocación del alcance de grava. En el caso que las paredes del pozo sean estables, no será necesario encamisado o ademe temporal.

El Contratista deberá abstenerse del uso inapropiado o excesivo de arcillas y arenas como expediente para contrarrestar la inestabilidad de las formaciones o para facilitar la perforación en arcillas plásticas. Solo podrá recurrir a estas prácticas con la aprobación de El Supervisor, quien verificará que la aplicación sea cuidadosamente controlada, debido a que existe la probabilidad de sellar total o parcialmente el acuífero.

La profundidad final de El pozo, así como la longitud y diámetro de la tubería de revestimiento ciego, el tipo, longitud y tamaño da abertura de las rejillas y tubería ranurada, así como la granulometría de El empaque de grava, serán determinados por El Supervisor, sobre la base de datos obtenidos durante la perforación de El pozo.

      - Perforación en formación consolidada

Se considera que la formación es consolidada cuando la dureza del subsuelo es tal que obstaculiza el avance efectivo de la perforación. Para efectos de pago de este rubro, se considerará que si el avance en la perforación, en un turno de 8 horas es de 60 cm. o menos, efectivamente existe una formación consolidada, debiendo El Supervisor corroborar este hecho y liquidará conforme el precio unitario establecido en el formulario de oferta.

      - Indicaciones adicionales

El Contratista tendrá mucho cuidado en la ejecución de su trabajo, para evitar la caída de estratos que queden encima de aquel del cual va a extraerse el agua, o la entrada de material abrasivo en el pozo por daños ocasionados al ademe, revestimientos y rejillas.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias durante la construcción, para evitar que aguas subterráneas, que tengan características físicas o químicas indeseables, entren por medio del agujero de perforación, al estrato del cual se va a tomar el agua. Así mismo, se deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que aguas contaminadas con diesel, gasolina, u otras sustancias nocivas, provenientes de la superficie, entren en el pozo. Ya sea directamente por el agujero, o por medio de infiltración a través de la superficie de la tierra.

Una especial protección del pozo deberá hacerse en el tiempo de receso, por las noches o fines de semana, para evitar daños naturales o provocados por personas; si se hace necesario retirar el equipo antes de completar la construcción, el agujero deberá quedar con protección suficientemente segura, a juicio de El Supervisor.

En el caso de que el pozo resulte dañado por accidentes naturales o por personas, o contaminado por aguas que tengan características físicas o químicas indeseables, y siempre que el daño ocurrido al pozo sea debido a negligencia de El Contratista, éste deberá por su cuenta ejecutar los trabajos correctivos, o suplir los ademes, sellos, agentes esterilizantes o aislar el agua indeseable.

En caso de que el Contratista no pueda perforar el pozo hasta la profundidad especificada, o tenga que abandonarlo debido a la pérdida de herramientas, o por cualquier otra razón, deberá llenar el agujero abandonado con arcilla y arena, en la forma indicada y aprobada por El Supervisor, extrayendo previamente el ademe y rejillas que hubieran sido instalados. Los seis metros superiores deberán sellarse con morteros simples, de una parte de cemento y cuatro partes de arena. Las herramientas, tuberías y/o rejillas que no se puedan recuperar, serán responsabilidad de El Contratista.

El Contratista deberá informar por escrito al Ingeniero, con aproximadamente cuarenta y ocho horas de anticipación, la hora y fecha para iniciar la ejecución de cada uno de los trabajos principales descritos en los alcances de obras.

Durante el transcurso de la construcción de El pozo, El Supervisor podrá ejercer el derecho de suspender temporalmente el trabajo y hacer las investigaciones, medidas y pruebas que crea necesarias en el pozo, durante periodos cortos que no excedan un total de cinco horas. El Contratista deberá prestar al Ingeniero toda la cooperación de su personal, para que pueda hacer sus investigaciones. No se pagará por separado al Contratista por estas suspensiones temporales, y su costo deberá incluirse en los precios unitarios de la oferta correspondiente.

      - Muestreo de las formaciones

Durante la perforación, el Contratista tomará dos muestras de las formaciones perforadas a intervalos de 1.50 m (2 pie) o cuando ocurra un cambio en la formación geológica. Una muestra será lavada y la otra se conservará tal como se obtenga al salir del pozo.

Las muestras se tomarán con bomba de arena con el fin de asegurar una mayor inalterabilidad. Se podrá utilizar la cuchara o bailer cuando no se requieran una alta calidad de las muestras, o si por las condiciones especiales del trabajo se considere necesario, o si las formaciones a perforar fuesen conocidas. Cada muestra tendrá un volumen aproximado de 500 cm3 y se guardarán en doble bolsa plástica con etiqueta de identificación a la profundidad obtenida.

Las muestras de material permeable que se encuentren debajo del nivel freático y que sean seleccionadas y aceptadas por El Supervisor, serán enviadas por el Contratista a un laboratorio para que se le practique, por cuenta de éste, los análisis granulométricos.

El Contratista será el único responsable de la buena conservación de todas las muestras, y para ello cuidará de que todos los rótulos e identificaciones de las bolsas se mantengan claramente legibles hasta la entrega al laboratorio, sujetas a las instrucciones del Supervisor.

      - Tubería de revestimiento

Comprende todas las actividades necesarias para el suministro, transporte, almacenamiento e instalación de la tubería de revestimiento especificada, de los tipos ciego, ranurada y/o rejilla.

En general, la instalación de tubería de revestimiento comprenderá todos los trabajos necesarios para lograr una correcta colocación, incluyendo: arreglo de la tubería, tanto en lo que corresponde a sus extremos como a su alineamiento; instalación de dispositivos de alineamiento de la tubería, colocación de una base apropiada en donde se asentará la tubería, la que deberá estar nivelada y podrá ser de madera o metálica con la sección apropiada, uso de grampas adecuadas, conforme el peso de la tubería, tanto para bajar la tubería, como para dejarla asentada en la base de sustentación temporal antes mencionada, actividades necesarias para lograr que la tubería quede vertical.

La instalación de la tubería se realizará cuando la perforación del pozo haya alcanzado la profundidad programada y se hubieren encontrado indicios de que los estratos acuíferos cuentan con el rendimiento requerido.

      - Revestimiento ciego y ranurado

Los revestimientos ciego y ranurado consistirán en tramos de tubería PVC SDR-21 para pozos profundos en longitudes de 5.75 m. y con ranuras de 1 ó 2 mm de ancho. Estas tuberías y sus accesorios deberán cumplir con las-normas ASTM D-1784, las dimensiones de las tuberías y accesorios deberán cumplir las especificaciones DIN-6062, la resistencia al punzonamiento, rigidez y aplastamiento, las normas ASTM F-480 y la resistencia al impacto ASTM D-2444.

Los tramos de ademe se deberán unir mediante rosca hembra y macho, realizándose el enrosque helicoidal termo formada de manera manual y sin pegamento. En los costos de suministro e instalación de la tubería se incluirán la tapa superior, la tapa inferior y 60 cm de tubería que deberá sobresalir sobre el nivel del terreno.

Las rejillas deben proveerse en secciones de 5 a 10 pies. Estas podrán colocarse continuas o bien intercaladas con tuberías ciega y/o ranurada en los tramos del pozo aprobados por El Supervisor.

      - Disposición del revestimiento

A fin de obtener igual espesor del empaque de grava dentro del pozo, tanto las rejillas como el revestimiento ciego y ranurado, deberán ser provistas con centradores de hierro, de perfil redondeado 3/16” de espesor ó según las indicadas por el fabricante y de 3 a 4 aletas, pudiendo estar estos colocados a cada veinte metros aproximadamente, las que se instalarán cuidadosamente en el centro del pozo.

La distribución final de los tramos respectivos de tubería ciega, ranurada y rejilla, será establecida por El Supervisor, después de analizar las columnas litológicas, revisar los informes de perforación e interpretar los registros eléctricos.

En el proceso de instalación del revestimiento deberá considerarse que: en los tramos de profundidad comprendida desde el nivel del terreno hasta el nivel dinámico o de bombeo esperado se instalará tubería ciega; después se podrán intercalar secciones de rejilla, tubería ranurada y tramos ciegos, de acuerdo a lo dispuesto por El Supervisor.

Obviamente, los tramos de rejillas y tuberías ranuradas se colocarán frente a las mejores formaciones acuíferas, las que serán seleccionadas después de interpretar los registros eléctricos practicados y de haber revisado la información hidrogeológica del pozo. Las aberturas de las rejillas o tubería ranurada se escogen mediante la interpretación de los análisis granulométricos. Las secciones de tubería ciega se instalarán frente a las formaciones prácticamente impermeables o bien en formaciones de material fino que no pueda ser retenido por el empaque de grava ni por las aberturas del revestimiento.

Una vez que la tubería se encuentre totalmente instalada, debe quedar suspendida aproximadamente 0.3 m. por encima del fondo de la perforación, para luego proceder a colocar la grava seleccionada para filtro.

      - Prueba de verticalidad y alineamiento

Para una satisfactoria instalación del equipo de bombeo todos los revestimientos y rejillas deberán ser colocados en perfecta verticalidad y alineamiento. La verticalidad y alineamiento serán probados, introduciendo hasta el fondo de la sección de pozo a ser probada un tramo de tubo, o un émbolo, de por lo menos 12 m de longitud, cuyo diámetro exterior será a lo sumo ½” más pequeño que el diámetro interior del revestimiento del pozo.

Si se usa un émbolo este consistirá en un eje rígido con tres anillos de 12” de largo y diámetro igual al anterior. Los anillos deberán ser perfectamente cilíndricos, en perfecta simetría con respecto al eje, y colocados en cada extremo y en el centro. El eje central del émbolo deberá ser rígido, completamente recto y no menor de cuatro pulgadas de diámetro.

El tubo, o en su defecto el embolo antes citado, debe moverse libremente a todo lo largo de la profundidad del pozo ensayado. La separación respecto a la verticalidad del eje de la perforación, por cada tramo de 30 m de profundidad, no podrá ser mayor de 2/3 del diámetro interior del ademe del pozo. En caso de no cumplir con lo anterior se rechazará la perforación, debiendo ser corregidos la verticalidad y/o el alineamiento del pozo por el Contratista quien asumirá los costos pertinentes. En ningún caso los requerimientos establecidos en este párrafo, con respecto al alineamiento y verticalidad, pueden ser incumplidos, o alterados.

Las pruebas de alineamiento y verticalidad se harán después de completar totalmente el revestimiento del pozo. Sin embargo, El Supervisor podrá pedir al Contratista las pruebas de verticalidad que estime necesarias durante el transcurso de la perforación.

      - Empaque de grava y material estabilizador

Comprende todas las actividades necesarias para obtener, transportar y colocar el material especificado; la provisión de facilidades de comprobación de la calidad y cantidad del material, así como pruebas de laboratorio. Respecto a esto último, se estima que se requieren como máximo dos análisis granulométricos.

      - Empaque de grava

El empaque de grava estará constituido por grava de río, silícea, redondeada, lavada, limpia de arcilla o limo y que no contenga más de 5% de material calcáreo. Esta se desinfectará inmediatamente antes de colocarse, con una concentración de cloro no menor de 60 ppm.

La granulometría, el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad del empaque de grava, serán determinados por El Supervisor, de acuerdo con los resultados de los análisis granulométricos de las formaciones acuíferas de arenas encontradas, por lo que el Contratista deberá proveer las pruebas de laboratorio necesarias para este fin.

La grava deberá ser introducida por medio de un tubo terminado en un embudo en su extremo superior. Este tubo tendrá 2 pulgadas de diámetro y deberá tener una longitud equivalente al nivel inferior del sello sanitario.

El Contratista deberá llevar el registro correspondiente de la cantidad de grava utilizada para rellenar el espacio anular.

El Supervisor determinará el nivel superior que deberá tener el empaque de grava después de finalizada su colocación. Si este nivel desciende por efecto del desarrollo o de la prueba de bombeo, el contratista deberá agregar un volumen adicional de grava, hasta recuperar el nivel indicado por El Supervisor.

      - Material estabilizador

Si los análisis granulométricos de las muestras de arena o la estabilidad de las paredes del pozo indicasen que no es necesaria la colocación de un empaque de grava artificial, se podrá colocar un empaque estabilizador.

El empaque estabilizador estará compuesto de arena gruesa, o de una mezcla de arena y grava, debidamente proporcionadas. La granulometría del material estabilizador para el pozo, será establecida por El Supervisor. El sistema de colocación y desinfección del material estabilizador, será igual al especificado para el empaque de grava.

      - Desarrollo de pozos

Por definición y ejecución de limpieza y agitación mecánica del pozo se entenderán todas las maniobras ejecutadas por el Contratista, encaminadas a producir una agitación dinámica en el interior del pozo, en el empaque de grava y en las formaciones circunvecinas, así como la limpieza del pozo extrayendo del mismo todos los sedimentos y sólidos depositados durante las operaciones de perforación, de lavado preliminar y de la misma agitación mecánica.

El Contratista deberá tener disponible, para cuando El Supervisor lo solicite, el equipo requerido para el desarrollo, los materiales y accesorios requeridos. Estas actividades están diseñadas para obtener la mayor eficiencia posible del pozo, y podrían consistir en el método de agitación por émbolo o pistón, o bien por el método de inyección de aire comprimido.

El Contratista ejecutará los trabajos de agitación mecánica y limpieza del pozo, aportando el equipo, personal y abastecimientos necesarios para llevar correctamente las labores correspondientes. Adicionalmente deberá colocar la grava adicional que vaya requiriendo el pozo durante la maniobra.

El tiempo del desarrollo se extenderá hasta que el agua bombeada salga aparentemente limpia. En todo caso El Supervisor decidirá la duración real del desarrollo para cada pozo.

      - Método de pistón

En este método el pistón se ajustará al diámetro interior del revestimiento del pozo y con un movimiento reciproco en sus carreras ascendente y descendente, provocará una acción dinámica pulsadora y de reacción que originará un desarrollo incipiente en el filtro o empaque de grava y en las formaciones acuíferas circunvecinas del pozo.

Los sedimentos acumulados en el fondo del pozo en suspensión en la columna de agua del ademe del mismo, serán desalojados por medio de una cuchara adecuada para tal operación, la cual podrá ser de succión, válvula de pie o de cualquier otro tipo apropiado.

Los trabajos se continuarán por el tiempo necesario hasta que el pozo esté totalmente limpio, a satisfacción del Supervisor, quien verificará que al reanudar la agitación con pistón no se acumulen sedimentos.

      - Método de inyección de agua

En la agitación mecánica y limpieza del pozo por medio de inyección de aire comprimido, se utilizará una compresora con capacidad mínima de 210 pcm y presión de 100 libras por pulgada cuadrada, por medio de mangueras y conexiones adecuadas. El tanque regulador de la compresora estará conectado a una tubería que se hará descender por el interior del revestimiento o ademe del pozo, dispuesta a su extremo interior de tal manera que por una segunda línea de tubería de mayor diámetro salga expulsada una emulsión de agua-aire la que arrastrará consigo los sedimentos y materiales en suspensión extraídos del fondo del pozo y del filtro o empaque de grava.

Los trabajos serán ejecutados iniciando la operación con las tuberías sumergidas en el agua del pozo hasta una profundidad mínima que permita el coeficiente mínimo de sumersión, esto es la profundidad mínima que en la práctica, como respuesta al inyectado de aire, se obtenga en la descarga la expulsión de una emulsión de agua-aire con gasto adecuado.

Iniciada la operación, las tuberías se irán haciendo descender a medida que el agua expulsada por la tubería de descarga sea limpia y libre de sólidos en suspensión. Se continuará así hasta llegar al fondo del pozo, en donde se mantendrá el inyectado cuando menos por una hora consecutiva.

El bombeo de agua limpia por medio de inyectado de aire comprimido no deberá prolongarse en un mismo nivel de profundidad por más de media hora.

      - Tratamiento con poli fosfato

El tratamiento con poli fosfatos se debe considerar como ineludible, cuando se use arcilla, bentonita u otro material, como lodo de perforación en el método rotativo directo y percusión. En otro caso, esta etapa del proceso de construcción del pozo queda a opción del Supervisor.

El tratamiento con Poli fosfato se aplicará al terminar la perforación, después de ademar el pozo y durante el pistoneo brindándose tres tratamientos. Se usarán 2.7 kilogramos de poli fosfatos de sodio por galón de agua en el pozo. La solución debe colocarse por medio de tubería de PVC o la cuchara de perforación. El Poli fosfato quedará en el pozo durante 16 horas, al término del cual se procederá a la agitación por medio del pistón o aire comprimido, según sea el caso.

      - Pruebas de bombeo

Estas pruebas deben medir el caudal de recuperación. Las pruebas de bombeo se efectuarán por cuenta del contratista de acuerdo a lo que dictan las normas de INAA para acueductos rurales.

Las pruebas de bombeo o aforo del pozo, es la medida de rendimiento del mismo, es decir, medir el caudal obtenido. Correspondiente a un abatimiento máximo recomendable del nivel freático.

La prueba de bombeo, se realizará después de que el pozo haya sido completamente terminado y desarrollado y que tanto su profundidad como el nivel estático del agua hayan sido medidos con exactitud.

Se realizarán 2 tipos de pruebas una a caudal constante con duración de 12 horas y otra escalonada con 3 escalones cada 6 horas con 2 horas de bombeo para una duración total de 6 horas. El supervisor en conjunto al hidrólogo del Contratista establecerá el caudal de los escalones. Lo mismo que el periodo de tomas de datos de recuperación.

Las pruebas de bombeo serán controladas por el Supervisor, y tendrán como fin determinar la capacidad o rendimiento del pozo.

El equipo de bombeo que dispondrá el contratista para el ensayo deberá tener una capacidad de 50%, 100% y 150% mayor que el caudal de explotación proyectada.

Los resultados de las mismas serán presentados por el contratista en un informe con datos gráficos resultados y conclusiones.

El contratista no deberá retirar el equipo de bombeo del pozo sin que el Supervisor haya aprobado el aforo.

El contratista proporcionara toda la tubería de descarga que se necesite para conducir el agua bombeada a una distancia prudencial del pozo.

Para medir los niveles estáticos y dinámicos del agua dentro del pozo, antes y durante la prueba de bombeo, el contratista deberá instalar una tubería galvanizada para permitir el paso de un electrodo.

Inmediatamente que se finalice la prueba de bombeo, se tomaran datos recuperación del pozo

Después de bombeo y previo a la recepción final del pozo, antes de sacar el equipo de bombeo utilizando en la prueba. Se inyectará una solución de cloro con una concentración aproximado de 100 partes por millón para desinfectar el pozo.

      - Muestreo del agua subterránea

Después de las pruebas de bombeo:

El Contratista tomará tres muestras de agua después de las pruebas de bombeo. Las muestras tomadas deben ser enviadas a un laboratorio de calidad del agua reconocido, a criterio del Supervisor, para que se les sean practicado análisis físico, químico y bacteriológico. Esta actividad será realizada por el Contratista, quien deberá entregar con la mayor brevedad los resultados, con la certificación del laboratorio, para la correspondiente evaluación del Supervisor.

Los exámenes a realizar serán bacteriológicos y físico-químicos y los parámetros a ser medidos serán:

- Examen bacteriológico

Los valores a determinar: Coliformes Fecales y Coliformes Totales.

- Examen Físico-químico y arsénico

La muestra deberá ser captada, preservada y transportada según los estándares que rigen la práctica profesional para cada una de los parámetros a ser medidos los cuales son:

Color Verdadero			Calcio

Turbiedad				Magnesio

Temperatura				Sólidos Totales Disueltos

PH					Nitratos

Cloruros				Nitritos

Conductividad			            Hierro

Dureza Total (como CaCO3)		Fluoruro

Sulfatos				Cianuro

Manganeso				Arsénico

Clasificación de los recursos hídricos de acuerdo a sus usos

Con el objeto de determinar la capacidad y condiciones del aprovechamiento de los recursos hidráulicos y los niveles y calidad de vertimientos tolerables para cada cuerpo de agua, se establece para las aguas destinadas al consumo doméstico dos tipos de cuerpos de agua:

a.- Tipo 1. Aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que requiera de agua potable, siempre que ésta forme parte de un producto o sub-producto destinado al consumo humano o que entre en contacto con él. Las aguas de este Tipo se desagregan en dos categorías:

· Categoría 1-A Aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser acondicionadas con la sola adición de desinfectantes; y

· Categoría 1-B Aguas que pueden ser acondicionadas por medio de tratamientos convencionales de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y/o cloración.

Para efectos de la clasificación determinada en el ítem anterior

se establecen los siguientes niveles mínimos de calidad exigibles de acuerdo a la categoría de uso a que se destinen:

Aguas Tipo 1

Parámetro 							Límite o rango máximo

Categoría 1 A 		Categoría 1 B

Oxígeno disuelto (OD)					 > 4.0 mg/l (*) 		> 4.0 mg/l (*)

Demanda bioquímica de

oxígeno (DBO5, 20) 						2.0 mg/l 	5.0 mg/l

pH 							mín. 6.0 y máx. 8.5 	mín. 6.0 y máx. 8.5

Color real 							< 15 U Pt-Co 	< 150 U Pt-Co

Turbiedad 							< 5 UNT 	< 250 UNT

Fluoruros 						mín 0.7 y máx. 1.5 	< 1.7 mg/l

Hierro Total 							0.3 mg/l 	3 mg/l

Mercurio Total 							0.001 mg/l 	0.01 mg/l

Plomo Total 							0.01 mg/l 	0.05 mg/l

Sólidos Totales disueltos 					1000 mg/l 	1500 mg/l

Sulfatos 							250 mg/l 	400 mg/l

Zinc 								3 mg/l 		5 mg/l

Cloruros 							250 mg/l 	600 mg/l

Organismos Colif. Totales 					(**) 		(***)

* (*) También puede ser expresado como porcentaje de saturación y debe ser mayor de 50%.

(**) Promedio mensual menor de 2000 NMP por cada 100 ml.

(***) Promedio mensual menor de 10000 NMP por cada 100 ml.

Categorías 1A y 1B (Continuación)

Parámetro 						Límite o rango máximo

Cianuro total 							0.1 mg/l

Cobre total 							2.0 mg/l

Cromo total 							0.05 mg/l

Detergentes 							1.0 mg/l

Dispersantes 							1.0 mg/l

Dureza como CaCO3 						400 mg/l

Extracto de carbono al cloroformo 				0.15 mg/l

Fenoles 							0.002 mg/l

Manganeso total 						0.5 mg/l

Nitritos + Nitratos (N) 						10.0 mg/l

Plata total 							0.05 mg/l

Selenio 								0.01 mg/l

Sodio 								200 mg/l

Organofosforados y Carbamatos 				0.1 mg/l

Organoclorados 						0.2 mg/l

Actividad a 							max. 0.1 becquerelio por litro (Bq/l)

Actividad b 							max. 1.0 becquerelio por litro (Bq/l)

      - Sellos y rellenos

Comprende el suministro de los materiales y su colocación de acuerdo a los siguientes tres tipos de rellenos: lechada de cemento, relleno con material impermeable y sello sanitario. La colocación de estos será después de efectuar las pruebas de bombeo o según las indicaciones del Supervisor y en presencia de éste.

      - Lechada de cemento

De acuerdo al diseño preliminar o a indicaciones del Supervisor, el sello de lechada de cemento tendrá 0.10 metros de espesor y se ubicará entre el filtro o empaque de grava y el material impermeable (material selecto).

La lechada deberá estar proporcionada con la cantidad mínima de agua (no más de seis galones por pié cúbico de cemento), para dar a la mezcla una consistencia que permita colocarla debidamente. A la lechada se le deberá agregar hasta un 8% en peso de polvo de aluminio o bentonita para evitar la contracción.

El proceso de sellado deberá ser realizado en forma continua, de tal manera que se llene completamente el espacio anular en una sola operación. Ninguna actividad de perforación u otro trabajo en el pozo será permitida en un período mínimo de 72 horas después de haber concluido el sellado, a menos que se use un acelerador de fraguado aprobado por El Supervisor, en cuyo caso el período anterior podrá ser reducido en 48 horas. El método de mezclado y la mezcla propuesta por el Contratista, deberán ser aprobados por El Supervisor.

La lechada de cemento se colocará utilizando tubería cuyo diámetro no sea menor de 1 ¼” y longitud tal que llegue hasta el fondo del espacio anular que será sellado.

      - Relleno de material impermeable

El pozo tendrá un relleno de material impermeable entre el sello sanitario y el nivel superior de la lechada de cemento, en el espacio anular entre la tubería de ademe o revestimiento y las paredes del pozo.

Este relleno será un cementante conformado de una pasta adecuada de arcilla batida y arena, definida por El Supervisor. La colocación del material de relleno se hará en forma similar al de la lechada de cemento.

En condiciones excepcionales, tanto los materiales del relleno como el procedimiento de colocación, serán definidos por El Supervisor.

      - Sello sanitario

Con el fin de evitar la contaminación del acuífero. se colocará, dentro del espacio anular comprendido entre la cara exterior del revestimiento y las paredes de El pozo, un sello sanitario de 10 pies de longitud, medidos desde la superficie de El terreno, o según lo indique El Supervisor.

Este sello sanitario se construirá de una mezcla de cemento Pórtland tipo 1 y arena limpia en proporciones de

1:1, con una cantidad de agua no mayor de 5 galones por pié cúbico de cemento. La colocación del sello sanitario se hará en forma similar al de la lechada de cemento.

      - Otros Dispositivos

        - Tapas Inferior y Superior

El Contratista deberá colocar dos tapas, una en el extremo inferior del primer tubo que se instale y la otra en el extremo superior que sobresale del terreno y con diámetros similares a los extremos del revestimiento.

        - Piezómetro para medir niveles

Se instalará en el espacio anular comprendido entre las paredes del agujero y el revestimiento, una tubería de PVC-SDR26 de 1” ó 1 ½ pulgadas, tendrá la longitud señalada en planos o de acuerdo a las indicaciones de El Supervisor. En la parte superior, la tubería llevará un tapón hembra roscado de PVC.

        - Tubería de Engrave

El pozo finalizado deberá contar con un tubo de engrave de hierro galvanizado de 2 pulgadas ó según lo designe El Supervisor con tapón hembra protector en la parte superior, hasta la profundidad del nivel superior del empaque de grava.

        - Base de Concreto

El Contratista deberá construir una base de concreto de acuerdo al diseño mostrado en los planos de detalles constructivos, o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor.

        - Registros e Informes

El Contratista está obligado a llevar para la verificación del Supervisor un registro diario o bitácora de todas las actividades de perforación realizadas. La bitácora tendrá dos copias, una de las cuales estará destinada al Ingeniero, mientras que la otra será para el Contratista, reservándose el original para el FISE.

El registro diario de cada perforación indicará clara y exactamente lo siguiente:

- Profundidad perforada durante el día.

- Clasificación y descripción técnica de los materiales encontrados a lo largo de la perforación.

- Profundidades en las cuales ocurren cambios en la formación geológica.

- Profundidades en las cuales ocurren derrumbes.

- Dureza relativa de todas las formaciones encontradas durante la perforación.

- Aparición de nuevas formaciones acuíferas interceptadas, y fluctuaciones de los niveles del agua.

- Para lograr lo arriba indicado, el Contratista llevará un control de los siguientes datos:

- Tiempo utilizado en perforar cada tramo de cinco pies.

- Nivel estático antes de iniciar los trabajos cada mañana y unos minutos antes de suspenderlos por la tarde.

- Además, el control diario de perforación contendrá información relacionada con operaciones de limpieza, reparación de brocas, maniobras de pesca y otros datos que El Supervisor considere convenientes.

Adicionalmente, el Contratista deberá proveer un formulario cuyo formato será aprobado previamente por El Supervisor, el cual contendrá los siguientes datos:

- Identificación, Número y ubicación de El pozo.

- Fecha de inicio y terminación de El pozo.

- Marca y modelo de El equipo de perforación.

- Nombre de los perforadores que hayan intervenido en la perforación, identificando los tramos perforados por cada uno.

El Contratista entregará al Ingeniero, tres días después de finalizada la prueba de bombeo, un informe completo de El pozo construido, conteniendo los alcances y resultados de todos los trabajos efectuados, incluyendo:

- Formulario de El control diario de perforación

- Registros estratigráficos.

- Registros de prueba de bombeo y recuperación.

- Diseño y datos de construcción de pozo.

- Análisis granulométricos de la grava instalada.

- Toda otra información que el Contratista considere útil a los fines de El diseño y posterior operación y mantenimiento de El pozo.

- Toda información relacionada con el trabajo que sea requerida por El Supervisor.

  - Estación de bombeo – Agua potable

3.5.1- Equipo de bombeo

3.5.1.1- Bomba y Motor Sumergible

El equipo de bombeo a utilizar en el pozo perforado será del tipo sumergible acoplado a motor eléctrico monofásico.  Se requiere que la bomba sea seleccionada en real punto de máxima eficiencia o ligeramente a la derecha del mismo. Se debe expresar claramente los BHP máximos, los puntos de operación, la eficiencia máxima y la del punto de operación.

El accesorio de unión entre el motor y la bomba debe ser de un material anticorrosivo capaz de transmitir y soportar la torsión y el empuje de la unidad en ambas direcciones sin sufrir deformación alguna. Se requiere que sea del tipo NEMA. Además, esta unión debe venir acompañada del acople que une el eje de la bomba con el rotor del motor, así como de un tamiz o colador metálico que evite la entrada de materiales sólidos cuya área libre sea por lo menos tres veces el área del ojo de succión del impulsor. Se requiere que los impulsores sean de acero inoxidable y los componentes más importantes de la bomba y el motor. La bomba debe estar dotada de accesorios de protección para bombeo en seco y de descarga con sensor de mínimo y máximo nivel de bombeo.

Las características más importantes del equipo de bombeo son:

| CONCEPTO | Pozo No.1 | Estación de relevo |
| --- | --- | --- |
| Caudal (lps) | 1.29 lps | 0.88 lps |
| CTD (m) | 1,375 | 906 |
| Potencia del Motor (HP) | 10 HP | 7.5 HP |

Los impulsores de las bombas deberán ser de acero inoxidable, teniendo una resistencia mínima de 30,000 libras por pulgada cuadrada. La construcción de los tazones deberá tener relación directa con la carga total dinámica de la bomba. Además, deberán estar libres de ampollas, picaduras o cualquier otro defecto; haber sido maquinados con precisión y ajustados a dimensiones exactas.

La unión de la bomba con el motor debe ser tipo NEMA. Con la potencia del motor se debe cubrir todo el rango de operación de la bomba. Se deberá especificar en la oferta los materiales de construcción de cada una de las partes componentes de la bomba. La misma deberá venir acompañada con la curva de operación, la cual será ploteada a las mismas revoluciones con que gira el motor eléctrico a que irá acoplada.

3.5.1.2- Columna

La tubería de columna o de descarga debe ser de hierro galvanizado de 2” pulgadas de diámetro, cédula 40.  Esta debe suministrarse en tramos de 6 metros (20 pies).  Cada tubo debe traer roscas y camisas de unión en ambos extremos.  Las roscas deben venir cubiertas por un protector plástico o metálico para evitar daños durante el transporte.

3.5.1.3- Cable de Alimentación

El cable de alimentación del motor eléctrico sumergible debe ser propio para instalaciones que están en contacto directo con el agua.  Cada conductor debe estar forrado con un aislamiento de hule (rubber insulated); también los tres conductores, en conjunto, deben estar recubiertos por un forro de hule de alta resistencia mecánica y de gran aislamiento eléctrico. El diámetro del cable estará en función del voltaje del motor sumergible y su longitud.

3.5.2- Conexiones de bomba en el pozo

A la descarga del pozo el Contratista suministrará e instalará la conexión de bomba o sarta del equipo de bombeo con todos los instrumentos y accesorios indicados en los planos. El diámetro de la sarta será de 2” de Hierro Galvanizado (H.G) Cédula 40.

Dicha sarta contendrá los siguientes elementos:

Niples y accesorios (codos, tees, reductores etc.) de Hierro Galvanizado.

Válvula de Check, DN 50 (2”), extremos roscados

Manómetro de Carga de 200 PSI

Dos válvulas de compuerta, DN 50 (2”), HF con Flange

Una válvula de alivio de 1” HF

Unión Dresser H.F DN 50 (2”)

Niples de Hierro Galvanizado (HG) de diferentes medidas

Por su parte, en el tanque en la tubería de salida a la red de distribución se colocará una válvula de compuerta de 50 mm (2”) HF de flange y sobre la tubería de limpieza también una válvula HF de 75 mm (3”) de flange.

3.5.3- Instalaciones eléctricas

Es responsabilidad del Contratista, realizar todas las gestiones de revisión y aprobación de proyectos, ante las autoridades e instituciones pertinentes. Es responsabilidad del dueño, suministrar toda aquella documentación que el contratista solicite, para cumplir con este requisito general.

Para el caso de la instalación del equipo de medición de consumo de energía comercial, El Contratista realizará todas las gestiones necesarias, correspondiendo al dueño, pagar todos los depósitos y costos propios del equipo.

El Contratista deberá asumir los costos generados por gastos de consumo eléctrico producto del período de prueba del mini acueducto por bombeo eléctrico, al igual que los químicos utilizados en la desinfección de tubería, tanque de almacenamientos, etc, durante el período de prueba del sistema de agua potable.

El Contratista deberá verificar en el sitio de las obras el punto de construcciones eléctricas en baja tensión para la estación de bombeo, se reitera que todo gasto generado por consumo eléctrico durante las pruebas de bombeo de pozo, estación de rebombeo etc, deberá ser asumido por El Contratista.

Todo el trabajo a desarrollar, deberá cumplir con las normas vigentes del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Empresa Comercializadora de Electricidad y  Dirección de Bomberos de Nicaragua.  El Contratista suministrará los postes, cablería y demás aditamentos necesarios para energizar la estación de bombeo, conforme a lo indicado en los planos constructivos.

Con respecto a los dispositivos del panel de control de los equipos de bombeo a suministrar, tomará en cuenta que:

- Se utilizarán arrancadores magnéticos tipo arranque a tensión completa, no reversible, para motores de 7.5 y 10 hp para un servicio monofásico 120/240 Vac, a tres hilos.

- Los arrancadores magnéticos a tensión completa a instalar, deberán controlar los equipos de bombeo, todos los componentes y la forma de operación de los equipos, se indican en el diagrama de fuerza y mando que se presentan en los planos.

- Los arrancadores magnéticos deberán cumplir con las normas NEMA, todos estos equipos de control se localizarán en el mismo gabinete del Centro de Control y Distribución, que controla de forma centralizada todos los circuitos de la estación de bombeo y su arranque y paro será de forma manual, a discreción del operador y en correspondencia al régimen de trabajo.

- El Centro de Control y Distribución a instalar, controlará integralmente todos los circuitos de la estación proyectada, a una tensión de servicio monofásica 120/240Vac a tres hilos. Este Centro de Control y Distribución traerá integrado de fábrica, El Arrancador magnético a tensión completa, con sus botoneras de Arranque y paro integradas en tapa del mueble electrotécnico, poseerá luces indicadoras del estado de operación del equipo. Deberán ser totalmente construidos y alambrados de fábrica.  Deberá incorporarse pararrayo en secundario y contará relé de control de nivel de agua.

- La unidad será ensamblada, alambrada y probada en fábrica a fin de que no se requiera más conexión que la del suministro de energía eléctrica y las de carga para su instalación.  Tanto para La Fuerza como los Sistemas de Mando. Deberá suministrarse con la oferta una copia del circuito de fuerza y del circuito de mando de los arrancadores y del Centro de Control y Distribución, durante la etapa de sumisión de los materiales.

- El circuito de mando para los arrancadores magnéticos a tensión completa, será a 120 Voltios y contará con su respectiva protección contra cortocircuito por medio de interruptores termomagnéticos que también deberán proteger todos los elementos conectados al circuito de fuerza.

- Breaker de Protección de la máquina será en correspondencia a la carga, según normas.

- Relé de Protección Integral que interrumpa el suministro eléctrico a la estación de bombeo ante irregularidades en el abastecimiento de energía.

- Pararrayo Secundario en el M.B. del Centro de Control y Distribución. Con tiempo de respuesta y capacidad de 25Nseg-100Ka.

- Se integrarán equipos de medición con selector, siendo: AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO, de los rangos indicados en diagrama unifilar.

3.5.3.1- Materiales y Ejecución del Trabajo

Todo material, equipamiento o accesorio deberá ser completamente nuevo y de primera calidad, procedente de compañías acreditadas y aprobadas por THE UNDERWRITERS LABORATORIES INC., De los Estados Unidos de América, por VDE de Alemania o por asociaciones similares.  Podrán aceptarse materiales o equipos no aprobados por las sociedades mencionadas en casos especiales, previa solicitud por escrito del Contratista y la aceptación por escrito del Supervisor.

Todo material o equipo defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas de rigor, debe ser reemplazado a la entera satisfacción de El Supervisor, sin cargo adicional para El Contratante.

Deberá someterse a consideración del Supervisor, los nombres de los fabricantes y datos técnicos concretos de los equipos a instalarse y en lo referente:

- Centro de Control y Distribución Integral a la estación de bombeo.

- Módulo de Panel eléctrico, Módulo de Arrancadores Magnéticos a Tensión Completa incorporados en el panel de control, así como su equipamiento periférico de control, mando y protección.

- Canalización y accesorios.

- Conductores y accesorios de conexiones.

- Dispositivos de salidas incluyendo luminarias.

Todo el equipo y material a emplear deberá estar protegido y construido para operar en clima tropical.

Todo el trabajo deberá ser ejecutado de acuerdo con la mejor práctica de este arte, debiendo emplear personal técnico especializado y acreditado por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, para el ejercicio del oficio, debiendo estar bajo la dirección de un Ingeniero Eléctrico con experiencia en la construcción de este tipo de obras.

3.5.3.2- De los Planos

El Contratista deberá examinar cuidadosamente los planos y especificaciones técnicas y deberá tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas para el equipo de bombeo.

El Contratista deberá examinar de forma cuidadosa los sitios donde se realizarán las instalaciones y debe verificar todas las medidas. Deberá considerar que los planos eléctricos son simbólicos y aunque se pretende presentar la forma de operación del sistema eléctrico con la mayor precisión posible, no deben considerarse a escala.

Los planos no muestran necesariamente todos los accesorios requeridos para ajustar las instalaciones a las particularidades constructivas de las instalaciones. En la estación de bombeo, la ubicación mostrada de las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la colocación de toda salida de conformidad a detalles arquitectónicos, planos de montaje de los equipos o instrucción explícita del Supervisor.  El Contratista deberá examinar y estudiar los planos arquitectónicos, planos de detalles de equipos o maquinaria y debe consultar con frecuencia al Contratista General, a fin de determinar posibles variantes que incidan directamente en el desarrollo de su trabajo, deberá guiarse de conformidad antes de colocar definitivamente las corridas de conduits, paneles, cajas de salidas y registros.

Las ubicaciones de las salidas en los planos son aproximadas y deberá quedar establecido que el Contratista está en la obligación de colocar las salidas dentro de un margen de tres metros del lugar indicado en los planos, si el Supervisor así lo solicitase.  El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabado, a fin de que, en instalaciones embutidas, las cajas queden a ras con respecto a la superficie de acabado, cajas colocadas erráticamente deberán ser removidas sin cargo alguno para El Contratante.  Los apagadores locales individuales deben colocarse en el lado del cierre de puertas y en casos de discrepancia entre los planos eléctricos y arquitectónicos, se consultará al Supervisor para la localización definitiva.

3.5.3.3- Superintendencia

El Contratista deberá supervisar personalmente todo el trabajo a él encomendado y deberá emplear todo el tiempo a una persona competente que supervise la obra y actúe (en ausencia del Contratista) como si fuese él mismo.  La persona seleccionada para estos menesteres, debe tener la preparación y experiencia necesaria para el grado de dificultad de la obra.

Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación eléctrica, deberá amparar el informe con el Certificado de Aceptación de obras extendido por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua y debe proceder en presencia del Supervisor a realizar todas las pruebas necesarias para la comprobación de que los objetivos propuestos en las especificaciones han sido alcanzados.  En caso de localizar fallas, el Contratista efectuará todas las reparaciones requeridas a las instalaciones, serán por cuenta del Contratista, sin cargo adicional para El Contratante.

3.5.3.4- Garantía

El Contratista garantizará que el sistema eléctrico se encuentra libre de fallos a tierra y defectos en materiales y mano de obra por un período de un año, comenzando de la fecha de aceptación de su trabajo, y se compromete por su cuenta a la reparación de cualquier defecto que a juicio del Supervisor, resultaren de un material o mano de obra deficientes o producto de vicios ocultos.

Cualquier trabajo a efectuar por razón de esta garantía, deberá realizarse de acuerdo a la conveniencia de El Contratante y además deberá reparar por su cuenta, los daños que se originen como consecuencia directa de los trabajos de reparación cubiertos bajo esta garantía.

Las luminarias fluorescentes e inclusive las reactancias inductivas, serán garantizadas por un período completo de un año.

3.5.3.5- Suministro Eléctrico a Baja Tensión

La acometida en baja tensión, se realizará conforme los procedimientos constructivos empleados normalmente en la construcción de acometidas aéreas, del transformador exclusivo a la estación de bombeo y de éste al Centro de Control y Distribución.

Deberá emplearse talco simple o parafina especial, para facilitar todas las labores de canalizado de acometida, alimentadores y circuitos derivados.

Una vez realizado el entubado y canalizado de acometida, alimentadores y de los circuitos derivados, deberán realizarse pruebas de aislamiento de los conductores mediante el empleo de MEGGER, con una tensión de prueba no menor de los 500Vdc.

Se exigirá el estricto cumplimiento de forma consistente en toda la instalación del código de colores normalizado para instalaciones monofásicas, el hilo de protección o de puesta a tierra en todos los sistemas debe ser perfectamente identificable.

Todos los empalmes a realizar en el punto de acometida y la barra del secundario, se harán mediante el empleo de conectores a compresión.

3.5.3.6- Canalización

Todos los conductores eléctricos deberán ser instalados en conduits del diámetro indicado en cuadros de paneles; todo conduit a instalar deberá llevar en cada sección la marca o identificación del fabricante.

Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a los códigos de la República de Nicaragua, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario.  Ningún conduit podrá tener un diámetro inferior a ½” y toda junta será hermética a prueba de agua, asegurando que queden firmes y seguras.

Toda la instalación de tuberías de canalización deberá ser corrida de tal manera que libres aberturas en pisos, los tubos de plomería y demás conductos de otras artes y que no debilite o interfiera con la estructura.

La fijación de los conduits, cajas de salida y paneles deberán contar con la aprobación del Supervisor, en especial la fijación del Centro de Control de Motores y las salidas eléctricas a los motores de los equipos de bombeo.

Para el soporte de los conduits se usarán accesorios prefabricados para ese fin, tales como abrazaderas para tubería, trapecios soportantes, etc.

No se permitirá corrida en diagonal en conduits expuestos, ni se permitirán más de tres curvas a 90o o su equivalente en un tendido de tubo conduit entre dos salidas o entre dos paneles o entre un panel y salida.  No se permitirá más de 100 pies (30.48 MI) entre salidas.

Toda tubería conduit dañada durante su instalación deberá ser removida de la construcción y repuesta por una nueva.

Cuando sea necesario instalar cajas de registros, éstas deberán colocarse en lugares accesibles, pero no visibles, sin dañar el acabado de la construcción.

Toda curva en conduits deberá realizarse de modo que el conduit no resulte averiado y que su diámetro interno no se reduzca.  El radio inferior de la curva no deberá ser menor a seis veces el diámetro nominal del conduit.

Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que estos cortes sean a escuadra y para que las longitudes sean tales que las puntas de estos penetren cajas de salidas y gabinetes a distancias uniformes, debiendo fijarse utilizando conectores apropiados.

Los planos señalan la posición aproximada de las salidas y de las corridas de conduit.  Toda corrida puede ser modificada con la aprobación del Supervisor para adaptarse a particularidades constructivas del edificio.

Las conexiones de todos los motores eléctricos se realizarán utilizando en el último tramo conduit flexible metálico a prueba de líquidos.

3.5.3.7- Conductores

Los conductores a emplear deberán ser de cobre, con aislamiento termoplástico para seiscientos voltios, del tipo THHN como mínimo, a menos que se indique en planos o especificaciones otra cosa. Cumplirán o sobrepasarán los requerimientos establecidos en las Especificaciones ASTM-B3, B8, UL-E101779, UL-83.

Todos los conductores deberán tener su sección referida el código de AMERICAN WIRE GAUGE.

No se aceptarán conductores del calibre inferior al No. 12, exceptuando aquellos propios de controles.  Los conductores del calibre No.8 AWG o menores podrán ser sólidos, pero aquellos de mayor sección deberán ser del tipo trenzado.

Para la identificación de los conductores en los circuitos derivados o alimentadores se utilizarán los mismos colores de las fases y deberá conservarse el código de colores uniforme en toda la instalación, de conformidad al código eléctrico.  Para los alimentadores podrán utilizarse conductores de un mismo color, pero sus terminales deben ser recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores indicados, para su debida identificación.

No se permitirá ningún empalme dentro de las tuberías, toda línea deberá ser continua de caja a caja.  En caso de que se constate un empalme dentro de un conduit, el Supervisor podrá a su elección, exigir la extracción total de todos los conductores de la instalación, todo por cuenta del Contratista.  En las cajas de salida o registros, todas las conexiones serán hechas para conductores No. 8 y menores con conectores manufacturados por Minnesota Minig and Mng. Co. Del tipo Scothlock o del tipo WIRE NUT de Ideal Industries Inc.  Para conductores de mayor calibre se usarán conectores de compresión de dos sentidos manufacturados por Thomas and Betts o similar.

Antes de la operación de alambrado, los conduits y las cajas deberán limpiarse en su totalidad.

En toda terminal se dejará por lo menos 0.20 metros de conductor de largo, para efectuar las conexiones a luminarias y otros dispositivos.

No se iniciará la colocación de conductores dentro de la canalización hasta que esté completamente realizada.  Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser retirado.  No se permitirá usar lubricante o grasa; para facilitar el deslizamiento se deberá usar talco o parafina.  No se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico definitivo para alimentar cargas de iluminación o fuerza requerida en las labores constructivas.

3.5.3.8- Apagadores y Tomacorrientes

El Contratista suministrará e instalará los apagadores en las cajas de salida en los sitios indicados en los planos.  Todos deberán conectar de forma tal que cuando la palanca de accionamiento esté en su posición superior, el circuito esté activado.

Los apagadores deberán conectarse a los circuitos, de forma que no se interrumpa el conductor neutro, es decir, estarán conectados en línea viva.

Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.20 metros sobre el nivel de piso terminado.

El Contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida y los sitios indicados; deberán ser del tipo y ajustarse a las conexiones según NEMA 5-20R y 6-30R polarizados del amperaje y voltaje que indican.

3.5.3.9- Luminarias

Las luminarias y accesorias deben quedar firmemente sujetas a la estructura del edificio, son sistemas de suspensión adecuados, de tal forma que permitan su remoción fácilmente, sin que sea dañada pintura u otro acabado de la construcción.

Las luminarias fluorescentes serán equipadas con balastros o reactores inductivos de alto factor de potencia y aprobadas para el servicio del voltaje indicado.

3.5.3.10- Otros Equipos Eléctricos

El Contratista colaborará en todo lo necesario, ya sea esto con material, equipo o mano de obra con El Contratante y con otros suplidores de equipamiento eléctrico, en la instalación de motores y cualquier artefacto eléctrico, aunque no esté descrito en estas especificaciones y que tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato.

La conexión a todos los motores y otras cargas que no sean paneles o Gabinetes de Conexiones de bombas, se realizarán utilizando un cable armado flexible y hermético entre la caja de conexiones del motor o carga y una caja de registro que será la terminal del conducto que lo alimenta, estando esta última caja colocada en un lugar fijo o rígido, como sería la base del motor y a no menos de 0.20 metros sobre nivel de piso.

Los puntos de conexión de los equipos eléctricos deberán estar de conformidad al requerimiento de las otras artes.  Para la ubicación exacta se debe consultar al suministrador de los equipos a conectar al sistema eléctrico.

El Contratista suministrará e instalará canalización de fuerza, alumbrado y circuitos derivados; los conductores de control y arrancadores, vendrán incorporados al centro de control de motores por el fabricante.

Transformador

- El transformador deberá venir con una estructura metálica, para fijar y soportar en un poste de concreto de 40 pie, un banco de un transformador.

- El transformador deberá constar de dos terminales de alto voltaje y además tener las siguientes características:

TIPO: Transformador convencional de distribución de 15 kva.

ENFRIAMIENTO: Auto enfriado sumergidos en aceite (clase OA).

FASES: Monofásico.

FRECUENCIA: 60 Hertz.

ALTA TENSION: 120/240 voltios.

POLARIDAD: Aditivo.

AUMENTO DE TEMPERATURA: 65°C, sobre ambiente de 30°C.

SERVICIO: Intemperie montado en poste.

AISLAMIENTO: 15 KV

NIVEL DE IMPULSO: 95 KV (BILL).

Las pruebas de las pérdidas bajo carga y la regulación de voltaje deberán ser soportadas para una temperatura de 80º C.

Acabado del tanque de transformador

- El tanque, la tapa de cubierta y los aditamentos deberán estar químicamente limpios y deberán estar pintados convenientemente con una capa de pintura base resistente a la oxidación.

- La capa final de pintura deberá ser aplicada al horno y ser muy resistente a la intemperie y al uso.

- La pintura de los transformadores deberá seguir estrictamente las normas para color de USASI C.70 (Gray Blase).

Transporte

Al momento de su embarque, los transformadores deben estar completamente armados y provistos de aceite. Su empaque debe efectuarse en cajas apropiadas para productos de exportación.

Aislador de espiga

Aisladores de Espiga, deberán ser fabricados de porcelana ¨ Proceso Húmedo y al vacío o vidrio de orificio roscado de 1¨. Sus características deberán ser tales que no produzcan interferencias de radio comunicación y deberán satisfacer las últimas normas publicadas por ANSI 29.6-84.

Clase					ANSI 55-4

Flameo en seco 			60 Hz, 70 Kv.

Flameo en Húmedo		60 Hz, 40 Kv.

Distancia de Fuga			 Pulg.

Rosca para Espiga		1 Pulg.

Aislador de Suspensión

Aisladores de suspensión deberán ser fabricados de porcelana ¨ Proceso Húmedo ¨ y al vacío o vidrio. Sus características deberán ser tales que no produzcan interferencias de radio comunicación conforme a última publicación de normas ANSI.

Clase					ANSI 52-1

Flameo en seco 			60 Hz, 70 Kv.

Flameo en Húmedo		60 Hz, 30 Kv.

Distancia de Fuga			7 Pulg.

Resistencia Electromecánica	6,820 Kg.

Diámetro				6 Pulg.

Aislador de Carrete

Aisladores de carrete deberán ser fabricados de porcelana ¨ Proceso Húmedo, orificio de 11/16¨ altura de 3¨. Sus características deben cumplir las especificaciones de las normas ANSI 29.3/86 y NEMA No. 2B-1.

Clase							ANSI 53-2

Arqueo en seco a baja frecuencia 		25 Kv.

Arqueo en Húmedo a baja frecuencia		25 Kv.

Vertical						12 Kv.

Horizontal						15 Kv.

Esfuerzo transversal				1,362 Kg.

Material					Porcelana vidrida

Aislador para Retenida

Clase						ANSI 54-1

Diámetro del cable		 	3/8¨

Flameo en Húmedo			12 Kv.

Flameo en seco				25 Kv.

Tensión de ruptura			10,000 Lbs.

Aislador de Ojo

Clase						ANSI 54-1

Diámetro del cable		 	3/8¨

Flameo en Húmedo			12 Kv.

Flameo en seco				25 Kv.

Tensión de ruptura			10,000 Lbs.

Conductor 1/0 ACSR

Conductor de aluminio trenzado desnudo, reforzado con alma de acero galvanizado clase A. Los hilos de aluminio serán de aleación 1350-H-19. Su fabricación debe ser las últimas especificaciones ASTM B-332 y B-498 o su equivalente.

Diámetro exterior				10.11 mm.

Número de Hilos		 		6 Al, 1 Acero

Capacidad de Ruptura			1,987 Kg.

Nombre clave				Raven.

Conductor de Cobre Desnudo # 4 AWG

Número de Hilos 				7

Diámetro externo		 		5.9 mm.

Alambre de amarre # 4 AWG

El alambre de amarre será de aluminio suave o cobre recocido de los calibres AWG indicados a continuación según el conductor con el que se use.

| Longitud : | 1.30 m. |
| --- | --- |

Cable de Acero para Retenida

Fabricado de alambre de acero con una capacidad de retención igual o superior a la carga de ruptura del cable de retención, galvanizado clase B.

| Diámetro : | 03/8 " |
| --- | --- |
| Resistencia extra alta : | 15,400 Lbs. |
| Tensión de ruptura : | 3.160 Kg. |
| Tipo de cable : | Cable de acero tipo SIEMENS-MARTIN clase A, trenzado con 7 hilos, cada uno de acero galvanizado y recubierto. |

Arandela Curva

Arandela Curva manufacturada de acero, galvanizada por inmersión en caliente de acuerdo a las especificaciones TD-10 del EDISON ELECTRIC INSTITUTE.

| Dimensiones : | 4" x 4" x 1/4" ( 11/16" ) |
| --- | --- |
| Perno : | 5/8" |
| Peso : | 1.17 Lbs. |

Arandela Cuadrada

| Dimensiones : | 2 1/4" x 1 1/8" x 3/16" ( 11/16" ) |
| --- | --- |
| Perno : | 5/8" |
| Peso : | 0.026 Lbs. |

Remate Preformado para Cable # 1/0 ACSR

Varilla fabricada de alambre de alumoweld, con resistencia mecánica para rematar líneas primarias y secundarias.

| Dimensiones : | 0.365" (Min. ), 0.409" ( Máx.) |
| --- | --- |
| Longitud : | 26 m. |

Soporte para Carrete

Soporte para carrete de hierro galvanizado con abertura de 3", longitud 4", pin de 5/8" de diámetro, un agujero de 11/16" para perno de 5/8" de diámetro y dos agujeros de 9/16" a los lados para tornillos golosos de 1/2" de diámetro según especificaciones del EDISON INSTITUTE.

| Dimensiones de lámina : | 3" ( Abertura ), 4" ( Longitud ) |
| --- | --- |
| Agujero para perno : | 5/8" |

Perno de Máquina de 5/8"

Perno de máquina cabeza cuadrada, deberá cumplir especificaciones TDI-1 del EDISON ELECTRIC INSTITUTE norma ASTM A-307 galvanizado según ASTM 153-73, rosca UNC según la norma ANSI B1.1 clase 2a, tuerca cuadrada, rosca UNC.

| Perno : | 12 " |
| --- | --- |
| Rosca : | 6 " |

Ménsula para Corta circuito y Pararrayos

Ménsula para corta circuito y pararrayo tipo soporte en poste, en conjunto de dos piezas, acero galvanizado según normas ASTM. Provista de sus respectivos pernos y tuerca con arandelas.

| Altura : | 8 1/2 " |
| --- | --- |
| Distancia a Poste : | 12 5/8" |
| Diámetro ( orificio ) : | 11/16" |
| Longitud entre pernos extremos del soporte doble : | 8 1/2 " |

Espiga para Aislador en Punta de Poste

Espiga para aislador en punta de poste de acero prensado y galvanizado en caliente con agujeros de 11/16"  1 una rendija de 11/16" x 1/4" para perno de 5/8" acorde a normas ASTM 123-78 con cabeza de plomo roscado según ANSI, NEMA y REA.

| Longitud : | 18" |
| --- | --- |
| Dimensiones : | 9" x 8" |
| Diámetro de Rosca : | 1" |
| Número de Agujeros : | 2 |
| Peso Aproximado : | 3.32 Lbs. |

Cono de anclar

| Superficie : | 250 pulg2 |
| --- | --- |
| Peso : | 85 Lbs. |
| Resistencia Mecánica : | 30,00 Lbs. |
| Para Barra : | 3/4" |
| Base Superficie : | 6" |
| Base Inferior : | 18" |
| Altura : | 8" |
| Agujero : | 7/8" |

Aislador para retenida

Aislador de Porcelana para retenida. Deberán ser fabricados de porcelana " Proceso Húmedo " y al vacío. Las especificaciones " REA " Specification for Guy Strain Insulator " D-12.

| Diámetro del Cable : | 3/8" |
| --- | --- |
| Clase : | ANSI-54-1 |
| Distancias de Fuga : | 41" |
| Tensión de Ruptura : | 10,000 Lbs. |
| Flameo de baja frecuencia seco : | 25 Kv |
| Flameo de baja frecuencia humedad : | 12 Kv |
| Peso neto por unidad : | 0.45 Kg. |

Conector mecánico de Cu. Para aterrizar transformador

Conector de Cu. para terminal a tierra de transformador de distribución. Deberá cumplir los estándares de las especificaciones EEI, NEMA e ISO-9002.

| Rango de Cable Cu ( AWG ) |  | REFERENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANDERSON |  | BURNDY |
|  |  | No. de Catálogo |  |  |
| No. 10 Sol-No.1 Str. | GTCL-23ª |  | EQC-632C |  |

Conector mecánico para varilla puesta a tierra

Conector de una sola pieza para varilla puesta a tierra de 5/8" diámetro, galvanizado en caliente. Deberá cumplir las especificaciones de las normas ASTM-123-78.

| Dimensión para varilla | Diámetro de hilo |  | REFERENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/8" | mínimo | máximo | CHANCE | COOPER |
|  | 0.128" | 0.460" | No. De Catálogo |  |
|  |  |  | C203-0344 | DN14G2 |

Conector para línea viva

Conector para línea viva tipo universal, cuerpo de Al. Con ajuste de tornillo de ojo (aleación de Cu) tipo resorte. Provisto con un recubrimiento especial en la superficie de contacto (alimentador y derivación), para evitar oxidación y mantener baja resistencia de contacto. Deberá satisfacer las especificaciones NEMA CC-1CC3, ASTM B117-73 e ISO 9002. Deberá presentar grabada en la superficie del conector la matriz o gama de conductores.

| Sección Línea Principal |  | Sección Línea en Derivación |  | REFERENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro | Sección AWG o MCM | Diámetro | Sección AWG o MCM | CHANCE | JOSLYN |
| 0.745" a 0.165" | 336.4 MCM a No. 6 ACSR | 0.547" a 0.162" | 3/0 -6 ACSR a | No. De Catálogo |  |
|  |  |  | 4/0-6 Cu. | S 1530 AGP | JS 1530 AGP |

Cruceta de Acero 8 pie

Cruceta de acero, perfil L, 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", longitud 8', galvanizado conforme a las especificaciones ASTM 123-78, provista de orificios conforme diseño. Deberá cumplir las normas ANSI, NEMA e ISO 9000.

| PERFORACIONES |  |  | USO PRINCIPAL | REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agujeros | Diámetro | Cantidad |  |  |
| A | 11/16" | 2 | Espiga para cruceta |  |
| B | 7/16" | 2 | Perno de Máquina 3/8" |  |
| C | 11/16" | 1 | Perno de soporte de la cruceta |  |
| D | 11/16" | 2 | Perno de fijación crucetas dobles |  |

Corta circuito Fusible

Deberá cumplir las normas aplicadas por ANSI C-37, 40-41-42, NEMA e ISO-9001

El corta circuito fusible estará provisto de una placa metálica resistente a la intemperie, conteniendo como mínimo la siguiente información:

1.- Marca del fabricante

2.- Corriente continua nominal

3.- Corriente interruptiva asimétrica

4.- Voltaje máximo de diseño

5.- Nivel básico de impulso

Descripción:

Clase:		 Distribución				Tipo: Abierto

Operación: 		Pértiga				Montaje: Normal NEMA

Frecuencia: 		60 Hz					Servicio: a la intemperie

Temperatura : 	40 C ambiente			altitud : 1,00 m.s.n.m.

Contactos: 		cobre plateados y terminales 	Tiros: Uno

Conectores: 	tipo ojo, de bronce plateado

Características:

| Voltaje Máximo de Diseño ( Kv ) | NBI ( Kv) | Corriente Continua ( AMPS ) | Corriente Interruptiva KA | Referencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CHANCE | JOSLYN |
|  |  |  |  | No. De Catálogo |  |
| 15 | 95 | 100 | 10 | C7-112 PB | J9234-2J |
| 15 | 95 | 200 | 12 |  | J9234-3M |
| 27 | 125 | 10012 | 8 | C710-211PB | J9254-2J |
| 27 | 125 | 200 | 12 |  | J9254-3M |

Pararrayos

Pararrayos de distribución conexión directa para montaje en soporte tipo poste o ménsula para cruceta, servicio a la intemperie diseñado con elemento cámara valvular de óxido metálico, incorporado a una resistencia variable no lineal. Debe cumplir las normas especificadas y publicadas por NEMA, USASI y ANSI. Así también debe satisfacer la descripción técnica de ENEL descrita en el capítulo de protección.

Clasificación de Voltaje:				15 kv

Dimensiones: 					7.6" y 5.9"

Largo:						13.5"

Crepage Nominal:				10.8

Peso:		11.3 Lbs.

Luminaria de Alumbrado

Luminaria de Alumbrado Público 120 volts 60 Hz. Con sus respectivos accesorios para uso exterior, montaje horizontal a prueba de agua y rayos ultravioleta. El cuerpo de construcción robusta de superficie exterior lisa y esmaltada, deberá ser manufacturado de aleación de aluminio fundido, con conexión metálica apropiadas para su unión al brazo de suspensión de diámetro nominal 1 1/4". La luminaria deberá presentar una cubierta de vidrio, alto factor de potencia y utilizará bombillos de, 250 w, vapor de sodio en Alta Presión, el cepo (base) corresponderá para el casquillo (rosca) Mogul E-40. Presentará una distribución media semi-cutoff tipo III.

Así también cumplirán las últimas normas publicadas por Iluminating Engineering Society (I.E.S.)

| Potencia | 250 Watts |
| --- | --- |
| Dimensiones | 13.25 " x 13.75 " x 27.5 " x 4.37 " |
| Peso aproximado | 21-29 Lbs. |
| Brazo nominal | 1 1/4" |

Soporte de luminaria

El soporte de suspensión de luminaria deberá ser de acero galvanizado o aluminio de alta resistencia y provisto de todos los accesorios para montaje en poste de concreto, con diámetro que oscila entre 5 a 8 pulgadas. La longitud y forma del soporte será la necesaria para permitir un espaciamiento entre los centros de luminaria y el poste. Todo galvanizado deberá hacerse después de efectuarse las soldaduras necesarias y la superficie deberá tener un acabado fino.

| Dimensiones | 27" x 27" (longitud), 9" x 9" (horizontal), 22" x 12" (elevación), 1 1/2" x 1 1/2" (diámetro). |
| --- | --- |
| Peso aproximado | 21 Lbs. |
| Dimensiones | 36" x 36" ( longitud ), 12" x 12" ( horizontal ), 22" x 12" ( elevación ), 1 1/2" x 1 1/2" ( diámetro ) |
| Peso Aproximado | - bs. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES TRANSFORMADORES CONVENCIONALES DE DISTRIBUCION MONOFASICO

Cuadro NO 1

CARACTERISTICAS PARTICULARES

DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFÁSICO

| Tensión Primaria KV | Capacidad (KVA) | Devanado Secundario |  | Derivaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Terminales 3 3 3 3 4 4 4 | Tensión (V) |  |
| 7.62/13.2 | 10 15 25 50 75 100 167 |  | 120/240 240/480 | x 2.5 % |

Cuadro NO 2

CARACTERISTICAS PARTICULARES

DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFÁSICO

| Tensión Primaria KV | Capacidad (KvA) | Devanado Secundario |  | Derivaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Terminales 3 3 3 3 4 4 4 | Tensión (V) |  |
| 14 ,4/24.9 | 10 15 25 50 75 100 167 |  | 120/240 240/480 | - 4 x 2.5 0/0 |

Los transformadores para tensión nominal de 7.6/13.2 kV GRD Y, serán de polaridad aditiva.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Los requisitos generales que deberán cumplir los transformadores se indican en el cuadro siguiente:

REQUISITOS GENERALES PARA TRANSFORMADORES-taeNeF-AS4GOS-.

|  | Características | Tensión W GRD y 7.6/13.2 i | Primaria Nominal 14.4/24.9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N.B.I. en el primario N.B.' en el secundario Aumento de temperatura Aislamiento en el primario Aislamiento en el secundario Terminales primarios | 95 W 125 kV 30kV 30 Kv 65 0 C 650 c 15kV 25 kV 1.2kV 1.2kV 2 2 |  |

MATERIALES

Los conductores de los devanados primarios y secundarios podrán ser de cobre o aluminio con aislamiento de barniz y epoxy. Deberán cumplir con las especificaciones de cortocircuito de las normas ANSI.

El núcleo del transformador deberá ser de acero de grano orientado, laminado en frío y estará provisto de argollas necesarias para levantarlo y darle mantenimiento. La última laminación deberá ser soldada para mantener la posición y forma del núcleo.

Los transformadores deberán cumplir con el siguiente espesor mínimo en mm:

Tapa:	2.5

Tanque:	2.0

La base del transformador deberá ser adecuada para que el tanque no se dañe. Deberá tener como mínimo dos veces el espesor de la pared del tanque.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Las soldaduras del tanque del transformador deberán ser del tipo continuo de resistencia.

El transformador deberá tener tres puntos de unión para prevenir el movimiento en el transporte y en la operación: uno en cada lado del montaje núcleo bobinas y uno en el fondo del tanque.

La tapa deberá estar diseñada para facilitar su desmontaje y montaje. El sistema de sujeción de la tapa deberá producir una presión uniforme en toda la superficie de unión con el tanque.

Para permitir la inspección y los cambios en las conexiones internas los transformadores deberán proveer un medio de registro en la tapa del transformador. En caso contrario se aceptarán tapas especialmente diseñadas que permitan ese tipo de inspección sin requerir más allá de la remoción del tornillo superior.

El transformador deberá ser hermético para evitar la entrada de humedad y otras materias contaminantes.

Las juntas utilizadas para obtener dicha hermeticidad deberán ser del tipo reusable y de un material que no sea susceptible a experimentar deformaciones permanentes y además ser inerte al aceite.

El fabricante deberá suministrar información técnica original de fábrica y muestras del material para su debida aprobación.

El transformador deberá someterse al vacío mientras el núcleo y bobinas están calientes para eliminar completamente la humedad y el aire. El transformador deberá llenarse con aceite desaerado mientras la unidad permanece bajo condiciones de vacío.

El aceite del transformador deberá ser libre de PCB, de alta calidad y larga vida; además deberá llevar un aditivo inhibidor que mejore la resistencia a la oxidación, a la forma de emulsión y que evite el asentamiento.

Todos los datos de las características eléctricas del aceite deberán someterse para aprobación.

Los transformadores deberán fabricarse con papel aislante adecuado para aumento de temperaturas de 65 9.C. El aislamiento principal deberá ser del tipo de calidad mejorada térmicamente con un espesor mínimo de 0.13 mm.

| ENEL | EMPRESA NICARAGÜENSE DE ELECTRICIDAD DIVISION DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISLADOR DE CARRETE |  |  |  |  |  | ET-A.3 UNIDAD de medida: Por unidad |
|  |  |  |  |  |  | REVISION NO |
|  |  |  |  |  |  | FECHA • Abril 30 1998 |
| REFERENCIAS. |  | No. de Catálogo |  |  |  |  |
| CHANCE |  | C909-1032 |  |  |  |  |
| ELECTROPORCELANA GAMA |  | GM-8065 |  |  |  |  |
| JOSLYN |  | J151 |  |  |  |  |
| Dibujado por |  |  | Revisado por |  | por |  |

| ENEL | EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AISLADOR DE ESPIGA (14.4/24.9 KV) |  |  |  | ET-A.5 |
|  |  |  |  | Fecha 30 abril 1998 |
| DIBUJADO POR: |  |  |  |  |

| ENEL | EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD DtVtStON DE DtSTRIBUCtON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AISLADOR DE SUSPENSION |  |  |  | No. ET—A.6 |
|  |  |  |  | Revisión Nº: |
|  |  |  |  | FECHA 30 abril 1998 |
| DIBU.».DO POR: |  | ReaS•OO POR: | Þ*ROBADO POR: |  |

| ENEL | EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD DMStON DE DISTRIBUCION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISLADOR PARA RETENIDA |  |  |  |  |  | No. OE ET— A.7 |
|  |  |  |  |  |  | Unidad de medida: Por unidad |
|  |  |  |  |  |  | REVISIÓN No. |
|  |  |  |  |  |  | FECHA: ABRIL 30/1998 |
| REFERENCIAS |  | No. de Catálogo |  |  |  |  |
| CHANCE |  | C 909-1041 |  |  |  |  |
| ELECTROPORCELANA GAMMA |  | 8275 |  |  |  |  |
| JOSLYN |  | L 502 |  |  |  |  |
| DIBUJADO POR: |  |  | POR: |  |  |  |

3.5.3.11- Pintura

Toda canalización a instalar de forma soterrada, debe ser pintada con pintura a base asfáltica antes de ahogarse en el concreto de protección.

Todo conduit expuesto deberá ser del tipo EMT y deberá recibir dos manos de pintura junto con soportes, accesorios y cajas de registro o derivación.

Toda superficie metálica de equipo eléctrico, que de fábrica esté con pintura y ha sufrido rayones, debe pintarse nuevamente dejando un acabado similar al original.

3.5.3.12- Pruebas

Se examinará todo el sistema eléctrico y la conexión de los motores para verificar su correcta operación.

Deberán al terminarse las obras de Instalaciones Eléctricas, efectuarse pruebas para determinar posibles fallos de cortocircuito o fallas a tierra.  Las resistencias de aislamiento deben ser iguales o superiores a los exigidos en el código eléctrico.

Se probará la impedancia a tierra del sistema eléctrico y esta no debe exceder el valor de cinco ohmios.

3.5.3.13- Rotulación e Instrucciones

Todas las etapas o módulos que conformarán el Panel General, deben ser rotulados en forma visible y permanente para la identificación de los circuitos derivados, alimentadores, mando, control y protección.

Se suministrará al Dueño dos juegos de instrucciones de operación de los equipos y de mantenimiento apropiado.  Si los panfletos instructivos del fabricante no son en español, deberán traducirse y se presentarán ambos ejemplares.

3.5.3.14- Limpieza y Entrega Final

Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusión, el Contratista sacará del área de trabajo toda suciedad y material de desperdicio ocasionado por él como resultado de su trabajo.

Debe remover todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente, una vez que haya terminado y aceptado la obra descrita en este contrato.

La obra deberá ser entregada al Dueño completamente terminada y en condiciones operativas, presentando los certificados de inspección y aprobación por los organismos autorizados del caso y el visto bueno del Supervisor.

3.5.4- Caseta de controles eléctricos

Se construirán una caseta que alojará los Paneles Eléctricos del Equipo de Bombeo y el Clorador Eléctrico con su recipiente plástico. Esta tendrá por dimensiones 2.95 x 3.15 metros.

Dado que el terreno donde se cimentará la caseta es de naturaleza blanda arcilloso, el cual no es adecuado para cimentar, por lo cual se requiere un mejoramiento con material selecto hasta el nivel de desplante   y compactar al 95% Próctor. En el área de la caseta se recomienda remover el terreno natural hasta una profundidad de 1.0 metro y sustituirlo con material selecto y resto del predio cortar 50 cms de suelo natural y sustituirlo con material selecto.

Los alcances de los trabajos comprenden la preparación de superficies, la construcción de estructuras de concreto reforzado; mampostería a base de bloques de mortero de cemento; piqueteo de superficies de concreto; repello y fino. La cubierta de techo será de láminas de zinc corrugado calibre 26. El techo se construirá conforme las indicaciones de los planos. Se deberán instalar las láminas usando todos los accesorios necesarios para asegurar una instalación firme, a prueba de goteras.

3.5.4.1- FUNDACIONES

En esta etapa van contempladas todas las sub-etapas concernientes a lo primero que se hace en las construcciones, una vez concluidas las terrazas donde se contemplan los niveles requeridos en los planos constructivos, es decir donde se inicia la construcción, se considera como fundaciones toda obra que queda subterránea o soterrada sirviéndole apoyo a las paredes y estructuras que componen la edificación.

3.5.4.2- EXCAVACION ESTRUCTURAL

Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colara la viga asísmicas así como las zapatas y pedestales, el zanjeo para las vigas asísmicas que tengan un desplante menor a 0.50 metros el ancho de estas será de 0.20 metros mayor al ancho de la viga, para que se pueda colocar la formaleta, toda viga asísmicas debe llevar formaleta, no se permitirá al contratista eliminar la formaleta.

Para los casos que el desplante de la viga asísmicas sea mayor a los 0.50 metros el ancho de la zanja será de 0.30 metros mayor que el ancho de la viga asísmicas. Para la excavación de las zapatas el contratista las hará de la dimensión apropiada, para poder colocar la formaleta respectiva.

La profundidad de las excavaciones debe de ser de la profundidad indicada en los planos en caso que el contratista, no de los desplantes indicados en los planos, el supervisor tiene que obligar al contratista a corregir el error el que correrá por cuenta del contratista.

3.5.4.3- RELLENO Y COMPACTACION

Antes de colocar las formaletas el contratista debe de hacer una conformación del terreno, la que se obtiene emparejando el fondo del terreno ya sea cortando o rellenando hasta cinco centímetros de espesor.

Una vez colado los elementos vigas asísmicas y zapatas de ejecutada las paredes por lo menos, las hiladas necesarias para obtener un nivel superior al nivel de suelo natural, el contratista procederá al relleno de las zanjas o de las excavaciones y compactando todo material que haya rellenado.

El material de relleno debe ser depositado en capas de no más de 15 centímetros de espesor y ser compactado hasta un mínimo de 95 % proctor, cada capa debe procesarse controlando su contenido de humedad. Para el relleno se puede usar el mismo material producto de la excavación siempre y cuando no contenga arcilla, ni sustancias orgánicas, ni pétreas, en caso que este material contenga arcilla se debe usar material selecto para proceder al relleno.

Cuando el relleno este formado por material selecto, este material se extraerá del banco más cercano y accesible. Para proceder a la colocación del material de relleno se deberá retirar, hasta no menos de 3.00 metros de perímetro del área a construir todo material no adecuado para fundación como material arcilloso tierra vegetal, basura etc. procediendo a escarificar y compactar.

Este relleno deberá compactarse en capas uniformes de 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar una densidad del 95 % proctor de su densidad máxima como mínimo, en esta actividad no debe hacerse uso de equipo mecánico, al material a compactar se debe dar la humedad necesaria.

Será responsabilidad del contratista todo relleno defectuoso y reparará por su propia cuenta a cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su parte.

3.5.4.4- ACERO DE REFUERZO PARA FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO

a) El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40. con un límite de fluencia f'y =40,000 psi.a) El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad u oxido no adherente en estado avanzado.  Las barras se doblarán en frio, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de (1) centímetro.

b) Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón o piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No. 18, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente.

c) Salvo indicación especial en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas asísmicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel de desplante del suelo natural. La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.

d) La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones del Ingeniero supervisor. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto y se anotara en la bitácora el registro de la obra, que al efecto llevara el constructor, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las cuales deberán ser supervisadas por el supervisor.

e) Todas las barras se doblarán en frío. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblarán en el campo. Las barras en paquete están atadas fuertemente entre si formando una unidad. El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los planos, en caso que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que demoler los elementos donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de el mismo. La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en estas especificaciones.

f) No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización del Ingeniero supervisor. En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el traslape de bayoneta.

g) Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.

h) Cuando el Ingeniero supervisor permita el uso de espera, el diámetro de estas no deberá ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal.

3.5.4.5- FORMALETAS PARA FUNDACIONES, DE COLUMNAS Y VIGAS

a) Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz. Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.

Las juntas de las formaletas no dejaran rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto   humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta. El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones.

b) El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

c) Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

e) El tiempo de descimbrado o desencofre será de 72 horas, para vigas asísmicas, zapatas, pedestales y fundaciones en general.

f) Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. A todas las fundaciones se les hará formaleta, no se permitirá que las zapatas, vigas asísmicas y todos los elementos que forman las fundaciones, se cuelen sin formaleta, es decir no se permitirá colar solo con el zanjeo.

h) Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

i) Tiempo mínimo para retirar formaleta: 1) 72 horas para pedestales, vigas de fundación o asísmicas y zapatas de columnas y muros.

j) Se usará una película de aceite quemado o desmoldante, a criterio del Ingeniero supervisor, en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar concreto a la hora de la colada.

3.5.4.6- CONCRETO PARA FUNDACIONES Y ESTRUCTURA

a) La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura mínima de 3,000 PSI de compresión a los 28 días decolado en la obra.

b) El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el visto bueno del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del Ingeniero supervisor. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.

c) La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 11/2 minutos de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora. Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un periodo de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

d) El supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra cuando la cantidad de concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable (batea) primero logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo. Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas. Se podrá usar este concreto para ser usado en elementos estructurales y fundaciones, siempre que el contratista garantice su calidad con un testigo o cilindro de prueba para ser fracturado en un laboratorio de materiales.

e) Si lo dispone el Ingeniero supervisor, de cada fundida el contratista hará hasta dos cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.

f) Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% El Ingeniero supervisor rechazara la parte de la obra correspondiente.

g) El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

h) El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la perdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

i) El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.

j) Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que termine el colado del tablero o la sección.

k) El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

l) Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas. Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos. Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto.

m) Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria. Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada.

Las juntas de colado vertical también deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo. Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura. Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

En caso que el Ingeniero supervisor encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la resistencia que se requiere, el contratista demolerá, la obra y la construirá de nuevo por su cuenta. Si el nivel de desplante fuere arcilloso, zonzocuitoso, o de pómez, el contratista antes de colar la estructura debe poner un filtro de piedra bolón con junta de mortero con relación 1:3 y con el espesor indicado en los planos.

n) Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura. Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

ñ) El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

o) Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas. Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos. Se cuidará de mantener continuamente húmedo y arriba de los 10 grados centígrados la superficie de concreto, mojándola durante 15 días cuatro veces por día.

3.5.4.7- MAMPOSTERIA DE BLOQUE

Los bloques de concreto serán del tamaño, color y textura uniforme, con una resistencia a la compresión de 100 PSI. En la operación de transporte se tomarán precauciones para evitar descascaramientos y fracturas. Podrán ser del tipo Mayco, Coprenic o similar aprobado por El Supervisor.

El bloque deberá ser curado totalmente antes de salir de la fábrica y en el transporte se tomarán precauciones para evitar descascaramiento y fracturas. El bloque deberá presentar superficies y cantos nítidos y duros, sus dimensiones serán: según se indique en los planos. Fabricados de arena cemento de acuerdo con las especificaciones-J29-64T, DE LA ASTM. Su resistencia a la compresión será de 40Kg/cmý (568.93psi) Ancho: 15 centímetros (6").Alto: 20 centímetros (8").Largo: 40 centímetros (16").

En ningún caso se aceptarán bloques de 10 cm. (4") de ancho. Las paredes irán aplomadas, primero se coloran los refuerzos de las columnas, luego los bloques que formaran las paredes teniendo cuidado de que las columnas y vigas tengan las dimensiones y recubrimiento indicados en los planos, las vigas y columnas se colaran posteriormente al colocado del bloque y no menos de tres días después, el constructor tendrá especial cuidado de que la apariencia y colocación de los bloques refleje un trabajo esmerado. Todos los bloques deben tener un ancho uniforme y no se permitirán unidades quebradas.

El mortero para pegar bloques y ladrillos, consistirá en cinco partes de arena, dos de cal y una de cemento por volumen.  El espesor de las juntas será de 1.50cm.

3.5.4.8- ESTRUCTURAS DE ACERO (PARA TECHO)

El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o sea de 36,000.00 PSI de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de A.S.T.M. designación AT-55T.Se podrán usar pernos si se indican en los planos.

Los pernos con sus tuercas y arandelas serán de calidad aprobada. Toda la estructura llegara pintada a la obra con pintura anticorrosiva prueba de óxido. Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, en una distancia máxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.

Después de la erección se deberán pintar con el mismo tipo de pintura y las conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y reyadas. Las superficies deberán estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva según especificaciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; diseño de conexiones soldadas, electrodos, filler metal, mano de obra, inspección y examen de operador será de acuerdo con las normas aplicadas determinadas por el Ingeniero supervisor y al tenor de la última edición del A.W.S. y del A.I.S.C. El electrodo a usarse será de clase E 60x A.W.S. para obras de acero estructural y clase E 70x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000.00 PSI.

Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse deberán ser aprobados por el Ingeniero supervisor.

Las soldaduras defectuosas serán cortadas o parcialmente de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero supervisor y serán resoldadas. Si se suscita duda sobre la eficiencia de la soldadura hecha, el Ingeniero supervisor podrá ordenar pruebas de trepanación de soldadura y si demuestran deficiencia se chequearán todas las soldaduras.

Para cortar las láminas o perfiles de acero estructural, se hará uso ya sea en el taller o en el campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitirán en la obra, se aceptaran cortes cuando lo amerite el caso con sierra de acero plata.

El material deberá ser de la resistencia especificada en los planos, sin señales de óxido, deformaciones o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal. Toda soldadura debe ser correctamente ejecutada.  No se tolerará soldadura excesiva ni insuficiente. El Ingeniero supervisor deberá constatar:

a) La corriente del arco.

b) La longitud del arco.

c) La velocidad del avance del arco en relación con el espesor de la   plancha que se suelda.

d) El tipo de junta.

e) El diámetro del electrodo.

En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

1) Consumo de electrodos.

2) Cráter, tamaño, forma y aspecto.

3) Cordón, tamaño, forma y fusión.

4) Sonido del arco. Se aceptarán electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 para arco sumergido a filete preparado sin chaflán, con ajuste de 1/32 de pulgadas y el ajuste máximo de 1/16 de pulgada siempre que se añade este último ancho de separación, al tamaño requerido del cordón o filete.

Toda soldadura deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos de la American Welding Society (AWG) con las modificaciones requeridas por la American Institute or Steel Construction (AISC).

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberá ser precalificada por el inspector para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta precalificación limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y arco sumergido. Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los planos, se asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a la tracción de la sección de acero que une. El diámetro del electrodo con relación al calibre de la lámina asoldar es según la siguiente:

Espesor de plancha                 Electrodo

3/16"                                         1/8"

1/4"                                           5/32"

5/16"                                         3/16"

3/8"                                           1/4"

1/2"                                           1/4"

3/4"                                           1/4"

1"                                              1/4"

Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán depositarse en dos cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas dependerá del operario, pero la longitud de junta soldada por hora será la misma.

El contratista deberá presentar al dueño evidencia de la habilidad y competencia del personal de soldadores asignados a la obra. Las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, las cabezas se deben taponear con lamina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drenaje, siendo la confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a centro cada 12".

3.5.4.9- CUBIERTAS DE LÁMINA DE ZINC

Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos.

1.- Materiales: Suministrar e instalar láminas de acero galvanizada con zinc corrugada calibre 26 cubiertas, si el apoyo es estructura de madera se usarán clavos entorchados estándar, si el apoyo es estructura metálica se usarán tornillos golosos para metal de 1 1/2" de largo estándar para apoyo de cubiertas de zinc. Llevará además para el caso de estructuras metálicas arandelas tipo toiturac que garantice la impermeabilización. Si el apoyo es estructura de madera cada cabeza de clavo entorchado se sellará con tapa gotera, usando previamente para impermeabilizarlo manta cruda impregnada con tapa gotera, antes de clavarlo.

2.- Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales serán de 2 1/2ondas, en el caso de estructuras de madera previa a la fijación de las láminas cada clavo galvanizado deberá ser provisto de un pequeño taco de madera. El traslape longitudinal será de 0.2 m. cuando las pendientes del techo sean mayores al 15 % en caso de que estas sean menores el traslape será de 0.3 m.

3.-La lámina de cubierta será pintada con pintura anticorrosiva, color verde con dos manos de pintura, pero solo si se indica en los alcances de obra. El contratista suplirá los materiales y mano de obra y accesorios para la instalación, en caso de la lámina esta fallada, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, estas serán cambiadas por cuentas de él. No se permitirán láminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

HOJALATERIA (FLASHING, CANALES Y BAJANTES)

Los flashing, canales y bajantes serán de lámina galvanizada cal. 26, la lámina a usarse estará en perfectas condiciones, lisa y sin defectos. La formación del canal será nítida y cuidadosa, el traslape de las juntas en dirección de la pendiente y de 1" mínimo e imprimiendo a los bordes los dobles necesarios para que permita el ensamble.

La soldadura se hará con estaño corrido, limpiando completamente e impregnando con ácido las superficies del zinc y en ambos extremos del traslape. Una vez instalado el canal, se protegerán las juntas con masilla flexible especial para metales.

La unión del bajante con el canal, se efectuará deprimiendo primero el fondo del canal mediante una prensa de madera que, al perforar la lámina, los bordes de esta sobresalgan unas pulgadas hacia abajo y puedan penetrar dentro del bajante.

Los flashing, canales y bajantes se fabricarán del material que se mencione en los planos, pero esta sección o sub-etapa se refiere a los elementos de hojalata que será zinc liso calibre 26. No se permitirán elementos de hojalatería que no sean 26.

3.5.4.10- REPELLO CORRIENTE

Las paredes serán repelladas y afinadas.  El repello de las superficies se ejecutará con el mortero correspondiente, tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después la masa con la lana, cuidando de colocar previamente el número de “maestras” verticales bien aplomadas y en líneas necesarias para obtener una superficie plana y de aristas perfectas. Se usará cemento, arena y agua, la aplicación se hará a mano.  La proporción será la siguiente: una parte por volumen de cemento Pórtland tipo I y tres partes de arena, bien cribada en la malla número 200, el espesor mínimo del repello será de un centímetro.

El repello deberá protegerse bien contra secamientos repentinos y contra efectos del sol y viento. Se recomienda que para aplicar el repello, hay que tener puesta la cubierta de techo. El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se ejecutarán con mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en línea necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden completamente rectos.

Las superficies de hormigón que deben repellarse serán piqueteadas para asegurar la adhesión del mortero. En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se podrá usar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos correrán por cuenta del contratista.

La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará dentro de dos horas después de la mezclarla bien.

No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. El repello deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua, durante siete días.

Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se mantendrán limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro de dos horas después de mezclada.

No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. En las intercepciones de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas y vigas) deben hacerse, forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. La mezcla del mortero a usarse para el repello será la siguiente: En proporción de 1:4 un volumen de cemento y cuatro volúmenes de arena.

El mortero se mezclará en mezcladora mecánica o bien en bateas especiales para que se obtenga una mezcla homogénea libre de impurezas. No se permitirá el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su periodo de fraguado. El cemento será Pórtland tipo I de la especificación ASTMC-150. La arena será natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua será de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos.

3.5.4.11- FINO CORRIENTE

El fino se ejecutará a golpes de llana sobre la superficie repellada, dándole el espesor mínimo necesario para cubrir las desigualdades de la superficie, puliéndola enseguida dicha superficie. Para el curado de los repellos y finos se deberán rociar las paredes con agua por lo menos durante cinco días.

Se usará una proporción para la mezcla de mortero para finos se usará en la proporción de dos (2) partes de cemento, y una (1) parte de arenilla fina la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y libre de sulfatos, se podrá usar arenilla del lago.  El espesor de los finos será de 5mm.

Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas, se aplicara a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica. (La aplicación se hará a mano, no se permitirán medios mecánicos).

En ambos casos de mezcla a usar se debe aplicar después de cinco días de aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se aplicará el acabado final del fino. La aplicación deberá hacerse a mano. El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario corre por cuenta del raparlos.

El fino deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete días.

Los cajones usados para mezclar el mortero, la arena y la cal debidamente podrida se mantendrán limpios de materiales endurecidos.

La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro de dos horas después de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

3.5.4.12-  CONFORMACION Y COMPACTACION

Este articulo o sub-etapa comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción del piso, la conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, la compactación consistirá en aplicar mecánicamente golpes con una masa de concreto de aproximadamente 30 libras de peso, dándoles golpes desde una altura de 0.5 metros de alto, humedeciendo el suelo a compactar, en caso de compactar con equipo mecánico hay que dar los golpes a como lo indican las especificaciones del fabricante; hay que  dejar el suelo a 80 %PROCTOR.

3.5.4.13- CASCOTE

El piso será de concreto simple de 2,500 PSI con un espesor de 5 centímetros.  El concreto se colocará sobre el terreno mejorado y compactado. El acabado será liso afinado con llama metálica.

Previo al fundido de la base donde se colocará el piso, se deberá preparar el terreno adecuadamente conformando y compactando hasta alcanzar una compactación de 95 % PROCTOR. La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2.5: 5 (cemento-arena-piedra triturada).

La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. El cascote será curado durante un periodo de siete (7) días, antes decolorar las baldosas o ladrillos.

3.5.4.14- PUERTAS DE MADERA SÓLIDA

Se requiere para toda puerta un marco de madera forrada con madera sólida, como tablilla, además de las puertas de tablero; la cantidad y forma de los tableros como se indican en los planos.

La madera a emplearse en la construcción de la puerta, será del tipo cedro de primera calidad, pochote o cualquier otra madera fina autorizada por El Supervisor. Las puertas y los marcos serán conformes los planos.

Todas las piezas internas de la puerta lisa deberán ser cepilladas en ambas caras para asegurar perfecta unión con el engomado.

Las caras serán de tablilla de madera roja o similar aprobada por la supervisión, igualmente si fueran de tablero seria de 9 y máximo 12, o como se indiquen en los planos.

A toda puerta le debe quedar en la parte inferior y el piso un juego o luz de 1" como máximo, todos los clavos y tornillos deben ser tapados con tarugos de madera. La madera debe estar libre de polilla, o cualquier defecto.

Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel ya su línea asegurándose a la pared por medio de tornillos tapados luego por tarugos de la misma madera del marco

Las puertas llevarán tres bisagras de 3 ½” x 3 ½” y cerradura de parche con doble llave. A la comunidad se le deberán entregar original y dos copias de llaves debidamente rotuladas.

Las bisagras serán escopleadas al marco. EL contratista instalara las puertas y sus herrajes correspondientes en la cantidad que se indica en los planos y entregara las puertas y herrajes funcionando suave y correctamente.

3.5.4.15- PINTURA CORRIENTE

Se aplicará pintura en las superficies interiores y exteriores de paredes de mampostería, puertas, fascia, etc. Todos los materiales y accesorios serán de la mejor calidad y serán aplicados según especificaciones del fabricante.  Se aceptarán pinturas de la marca Protecto, Sur, Sherwin Williams, o similar aprobada por el Supervisor.

Todas las manos de pintura serán de consistencia adecuada, sin marcas de brochas.  Las brochas a emplearse deberán ser de la mejor calidad y en buenas condiciones.  El trabajo de pintura no se realizará durante tiempo de extrema humedad.  Cada mano se deberá de secar por lo menos 6 horas antes de aplicar la siguiente.

Toda la pintura a usarse en el proyecto será de la más alta calidad. Se recomienda que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y de calidad comprobada de sus productos. Los materiales y marcas de pinturas a usarse en la obra, serán sometidos a la aprobación del supervisor.

Colores y tipos de pinturas: el proceso constructivo, antes de iniciar la etapa de pintura, la definición de los colores será por parte del dueño de la obra. Los tipos de pinturas a usarse, están definidas en los planos y en todo caso el supervisor, podrá hacer las modificaciones cuando considere conveniente en beneficio del proyecto, toda definición de colores y cambios en los tipos de pinturas serán ratificadas por el supervisor en el libro de bitácora.

Toda la pintura como material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin abrir. El contratista deberá entregar certificado de calidad del producto a aplicarse en la obra. Con la excepción de materiales ya mezclados, toda mezcla se hará en la obra.  El lugar de almacenaje estará protegido contra daños.  Las pinturas se mantendrán tapadas y se tomarán precauciones para evitar fuego.

Sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrañas. Los aditivos para el curado del concreto deben eliminarse con chorro de arena o dejar expuestas la superficie a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30 días para que el concreto este totalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas seguirán saliendo y podrían dañar la pintura.

El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia. La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas. Todo el material de pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo.  Se recomiendan usar diluyente en la proporción indicada por el fabricante de las pinturas. No se deberá usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas, aceites y barnices.

Todos los trabajos de pintura deberán ser ejecutados por personal con vasta experiencia en esta especialidad.

Todo el lugar donde se realizarán actividades de pinturas, deberá ser barrido previo a iniciar los trabajos. El contratista deberá suministrar y colocar cobertores de tela gruesa en todas las áreas donde este pintado, para proteger los pisos y otros trabajos totalmente de cualquier daño.

El contratista será responsable y deberá remover toda pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes etc. de una manera satisfactoria para el Ingeniero supervisor.

El supervisor hará que se corrijan todos los defectos. El contratista suplirá lija, masilla, diluyentes, pinturas, herramientas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el supervisor. Los costos que se incurran en concepto reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicación de los materiales, materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, serán por cuenta del contratista, no teniendo derecho a ningún reembolso por gastos adicionales.

3.5.5- Cercado de predios y portones

Los predios donde estarán ubicados la Estación de Bombeo y los Tanques sobre suelo tienen una dimensión de 13 m x 13 m, se colocarán alambres de púas con poste de concreto con espaciamiento de 2.5 m, metros. Se instalarán seis hiladas de alambre de púas No. 14, tal como se indica en los planos constructivos. El poste instalado quedará empotrado en concreto 0.5 metros, y sobresaliendo en la superficie del terreno a una altura de 2.00 metros.

En cada punto esquinero y/o donde exista un ángulo de giro mayor 30º con respecto a la línea base de la poligonal, se deberán instalar postes de retenida, además se instalarán postes de arriostres después de cada cinco postes instalados, tal y como se muestran en los planos constructivos. Se construirá un portón de malla ciclón de 4.44 metros separado por dos columnas de concreto reforzado.

En todos los predios se construirá un portón de malla ciclón de 4.44 metros.

3.5.6- Medidor Maestro

Este dispositivo será instalado sobre la Sarta del equipo de bombeo a fin de llevar un registro diario de la producción del pozo.

Será del tipo Medidor de velocidad con hélice propulsada, de esfera seca y lectura tipo recta con rodillos de cifras saltantes. En términos generales, deberán cumplir con las normas AWWA C-794-70.

La indicación de totalizador deberá tener por lo menos seis (6) rodillos de cifras.  Los primeros cinco rodillos indicarán metros cúbicos enteros hasta 99.99 metros cúbicos y el sexto rodillo indicará décimas de metros cúbicos. La indicación de las centésimas de metros cúbicos (10 litros) podrá ser hecha mediante aguja indicadora que gire en el sentido horario en círculo dividido en diez partes iguales mediante un séptimo rodillo de cifra. La totalización máxima será de 100,000 metros cúbicos, mientras que la lectura mínima será de diez litros.

La transmisión será magnética, tendrá capacidad para medir caudales menores de 60 GPM.

Los medidores tendrán sus bocas de unión solidarias a la caja y provistas de bridas del tipo redondo conforme ASA B.16.1-1960 clase 125, que especifique la perforación del diámetro y su espesor.  Cada boca traerá su respectivo compañero de brida (COMPANION FLANGE) provisto de rosca hembra IP según ASA B.2.1-1960.

Los ejes, piñones y cojinetes del tren de engranaje deberán ser de materiales durables y anticorrosivos. Los piñones estarán sujetos, engranarán completamente entre sí y se deslizarán libremente.

Los cojinetes estarán afianzados de tal manera que no podrán abandonar su posición y serán fácilmente reemplazados.

Los medidores traerán las siguientes marcas:

- Tamaño nominal en ambos lados de la caja fundido en alto relieve.

- Dirección de la corriente en ambos lados de la caja fundidos en alto relieve.

- Marca abreviada del fabricante con el número de fabricación en la tapa o en la cabeza, en el anillo de sujeción del cristal.

- Sentido de la regulación fundido en alto relieve.

Deberán venir provistos de dispositivos para sello de alambre y será accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el contador. Traerán tapa protectora de bronce que cubra el cristal y rebatible 180 grados.

Deberán venir provistos de dispositivos para sello de alambre y será accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el contador. Traerán tapa protectora de bronce que cubra el cristal y rebatible 180 grados.

3.5.7- Manómetro

Deberá ser adecuado para medir presiones entre 0 y 200 PSI, sistema Bourdon. Será del tipo ASHCROTT DURAGAGE AND ACCESORIES, iguales o similares a los manufacturados por Maming, Max Well y More, Inc. Stroford, Comertiend, U.S.A. con escala circular de 4 - 1/2" de diámetro carátula blanca con números negros, con lectura doble en psi y en pies de columna de agua. Estarán provistos de un tubo de bronce fosforado.

3.5.8- Cajas de Válvulas

Se deberán suministrar cajas de válvulas de hierro fundido para todas las válvulas de compuerta a ser instaladas en la red. Las cajas de válvulas deberán ser de tres piezas ajustables del tipo deslizante, con pieza ascendentes de aproximadamente 127 mm de diámetro, o un equivalente aprobado.  Las bases de las cajas de válvulas deberán ser diseñadas para alojar la tuerca de maniobra de la válvula de acuerdo con su tamaño y para ser soportadas por el relleno de suelo, sin apoyarse en la válvula o la tuerca. Su precio deberá ser incluido en el precio de la válvula. Las cajas para la protección de las válvulas de aire y de retención se presentan los detalles en los Planos constructivos.

3.6- Conexiones domiciliares

Comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo, transporte y mano de obra necesaria para instalar conexiones domiciliares, según esquema mostrado en los planos. Se instalarán 151 Conexiones domiciliares tipo patio con medidor y caja de protección.

3.6.1- Materiales

La tubería a utilizarse en las conexiones domiciliares será de cloruro de polivinilo (PVC) el cual deberá ajustarse a las normas ASTM D-2241-73, Cédula SDR-13.5 para una presión de trabajo de 315 psi. El tipo de unión para la tubería de 1/2” será con extremo acampanado para hacer uniones cementadas. Los accesorios de PVC de la conexión serán Cédula 40.

Las abrazaderas o silletas para la unión de la conexión domiciliar con la tubería matriz principal serán de PVC y tendrán pernos de acero de 1/2” y tuercas hexagonales. También se podrán utilizar Tee reducidas PVC Cédula 40.

El diámetro interno de las abrazaderas deberá ser adaptable al diámetro externo de la tubería matriz, no debiendo existir protuberancias en la superficie interior del cuerpo de la abrazadera que pueda obstaculizar el apoyo uniforme de la misma sobre el tubo de alimentación de la conexión.

3.6.2- Actividades Constructivas

El Supervisor señalará a El Contratista la ubicación exacta de cada una de las conexiones a construir.

3.6.3- Excavación

El trazado de las conexiones será a 90° respecto a la tubería de alimentación de la conexión. Las excavaciones se realizarán con este alineamiento, variando la profundidad de 0.60 metros en el punto de conexión de la tubería principal y 0.50 metros en el final de la misma. Los costados de la zanja deberán ser verticales y el fondo conformado a mano de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme, continuo en toda su longitud. El ancho de la zanja no deberá exceder de 0.60 metros.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales orgánicos, deberán ser removidos y reemplazados por material granular. El Contratista removerá toda agua que se colecte en las zanjas mientras se están haciendo las conexiones. No se permitirá la entrada de agua a las tuberías. El agua encontrada será eliminada de una manera satisfactoria para El Supervisor

3.6.4- Instalación de tubería

La perforación de tubería de servicios de agua potable se hará en un costado del tubo en un ángulo de 45 grados respecto al eje horizontal. Antes de colocar la abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo hasta dejar la superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente la abrazadera. Las tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y lo suficiente para proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar ruptura de la tubería. Después de efectuada la perforación, al agujero debe introducirse un punzón para remover las virutas de material que pueda haber quedado.

El tapón hembra de la conexión domiciliar deberá quedar a 0.40 metros de la línea de derecho de vía. Antes de colocar el tapón, la tubería debe drenarse durante unos minutos, para lavarlas y eliminar cualquier suciedad que pueda encontrarse dentro. El detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en los planos.

3.6.5- Relleno y compactación

Se cumplirá con lo dispuesto en la Sección en lo referente a relleno y compactación de tuberías.

3.6.6- Medidores Domiciliares

Los Medidores serán del tipo de velocidad con rueda de aleta de chorros.  El registro será del tipo seco, hermético, reparable, protegido en una cápsula sellada convenientemente, a prueba de agua. La base será de aleación de bronce que contenga no menos de 75% de cobre descrito como UNS 92200 según ASTM B-61 o UNS C83600.

La parte superior de la cápsula será de vidrio o plástico de alta resistencia al impacto, con cierre hermético a la humedad y al polvo. La lectura será del tipo recta con rodillos de cifras saltantes. La totalización será en metros cúbicos y litros. Los números que indiquen metros cúbicos vendrán en distinto color de los que indiquen litros. Las lecturas máximas y mínimas serán a como se indican a continuación:

| TAMAÑO DEL MEDIDOR | LECTURA MAXIMA ( m3) | LECTURA MÍNIMA (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 1/2” | 10,000 | 1.0 |

3.7- Planta de Purificación

    - Equipo de clorinación completo

Suministro e instalación de Clorador (Dosificador de cloro) de 5.8 GPD con hipo Clorador de plástico (forma de bidón) Cap.=15GLNS

Se utilizará como agente desinfectante del agua, hipoclorito de calcio al 65%, que es un producto que se adquiere a nivel local y relativamente fácil de operar en solución, además posee un costo más bajo que otros sistemas de desinfección.

El sistema de cloración estará compuesto por un Clorador por goteo y deberá tener capacidad de dosificación de 5.8 GPD para una presión de trabajo de 150 psi. Este estará conectado a la sarta del equipo de bombeo por medio de mangueras flexibles que inyectaran la solución de cloro que deberá prepararse en un tanque plástico de 15 Galones de capacidad.

La dosis de cloro que se adoptará será de 1.5 mg/l, ya que se ha comprobado que tal cantidad de cloro no es perjudicial a la salud. Con esta dosis se espera obtener valores de cloro residual de 0.5 mg/l en toda la red de distribución.

- Volumen de Solución Primaria

La solución primaria del hipoclorito de calcio se suele hacer entre el 1.0 y 2%. En este caso utilizaremos una concentración de 1%.

La solución de cloro a emplear será de 1.0 mg/l, para obtener tal concentración se deberá aplicar en el recipiente de solución de cloro de 15 galones, 0.185 lbs/día de Hipoclorito de calcio.

  - Limpieza final y entrega

Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusión, el Contratista sacará del área de trabajo toda suciedad y material de desperdicio ocasionado por él como resultado de su trabajo.

Debe remover todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente, una vez que haya terminado y aceptado la obra descrita en este contrato.

La obra deberá ser entregada al Dueño completamente terminada y en condiciones operativas, presentando los certificados de inspección y aprobación por los organismos autorizados del caso y el visto bueno del Supervisor.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SISTEMA DE SANEAMIENTO. LAVANDEROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAVANDEROS

Se suministrará un lavadero sencillo de concreto reforzado de 2500psi formado de 2 partes 1 fondo estriado y una pileta de fabricación nacional este puede ser prefabricado o fabricado in situ en cualquiera de los casos debe cumplir con las dimensiones y especificaciones aquí indicadas:

Tendrá dimensiones totales: ancho 0.63m, largo 1.00m, alto 0.83m

Dimensiones internas de la pila:  0.41mx0.59mx0.32 m con capacidad máxima de 77.40lts

Dimensiones internas de la pila estriada: 0.59mx0.59 m x 0.21m

Todo el refuerzo de será de hierro y las patas llevaran aros a cada 0.10m del mismo tipo de hierro

Tendrá acabado general de fino liso de cemento portland, la estrillas serán formada con largo 0.49m, labrada con ondulación de 3/8”

Deberá incluir orificio de drenaje de lavadero diámetro de 2 “y orificio para limpieza de la pila de diámetro 1” conectado con una tee PVC reductora al tubo de desagüe principal del mismo material   de diámetro 2” el cual se conectará a pozo de absorción, no incluye llave de chorro

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

La Empresa a ser contratada para la ejecución de este proyecto, deberá cumplir con las disposiciones del Capítulo I “de la Higiene y Seguridad Ocupacional” de los artículos 100 al 108 del Código del Trabajo vigente.

Las cuadrillas a laborar en el proyecto, deberán ser proveídos de equipos básicos de Seguridad e Higiene Ocupacional, para este caso, todos los operarios deben contar con su casco protector y guantes rústicos, todo el personal debe laborar con botas de cuero, así como disponer de equipos de protección para riesgos de acuerdo al riesgo específico.

Los equipos de protección personal, deberán proveerse a los trabajadores de acuerdo a las indicaciones que sobre esta materia indica LA DIRECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

En el caso de linieros, éstos deben contar con su equipamiento completo, tanto para escalar, cinturón, guantes y herramientas propias del oficio.

Siempre que para determinadas actividades sea necesario un despeje de línea, el constructor, como medida de primera instancia e inaplazable, deberá poner a tierra el circuito, mediante el equipo destinado a ello y el procedimiento adecuado.

No se permitirá que los trabajadores, usen en el ejercicio de sus labores, indumentaria y artículos como relojes metálicos, cadenas, que pudieran enredarse con los conductores o hacer contacto con algún elemento energizado temporalmente o permanente.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES

Durante la ejecución de obra es parte de las obligaciones del Contratista suplir los equipos de seguridad requeridos para sus trabajadores, operación de maquinaria y trabajos de la comunidad. Esto deberá cumplirse conforme los requisitos legales y técnicos atañidos en la legislación nacional pertinente, específicamente a lo indicado en la Ley 617 “Ley de Higiene y Seguridad Laboral” y su Reglamento; siendo de requisito mínimo indispensable las medidas de seguridad indicadas en la Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo aplicable a la Construcción.

Con respecto a los análisis de calidad de agua que deberá ejecutar el Contratista, deberá entregar con la mayor brevedad un reporte donde se refleje: toma de muestra indicando como se hizo, cuando, donde, recipientes utilizados según cada parámetro, preservación de las muestras, Rotulado y etiquetado, cumplimiento y llenado de la cadena de custodia donde indique hora de toma de la muestra, recepción de la muestra al laboratorio, condiciones. Se detallará con fotos el momento de realización de cada paso, seguido de una breve descripción. Además, se deberá incluir los resultados realizando la comparación de los análisis de calidad de agua con las normativas NTON 05 007 98 y CAPRE, e interpretación de los análisis de calidad de agua referente a todos los resultados presentados por el laboratorio. En esta etapa se deberá de presentar información pertinente a cada parámetro que se encuentre fuera de los valores máximos y mínimos admisibles según las normativas de calidad. Se anexará al final del reporte el cumplimiento de actividades previas al muestreo: en caso de que el contratista realizase el levantamiento de las muestras, se incluirá el formato de entrega de los frascos y preservantes para las muestras de agua, Análisis de Calidad de agua por el Laboratorio y Fotografía la fuente que se toma la muestra y sus alrededores.

Con respecto a las actividades requeridas de corte de árboles, tanto para el desarrollo de las obras constructivas como para el uso de la madera en las actividades del proyecto, El Contratista será responsable de gestionar el Permiso forestal pertinente a las actividades.

Para asegurar la disposición adecuada de los desechos sólidos generados en las actividades del Proyecto, El Contratista deberá coordinar con la Alcaldía Municipal la gestión de un Aval Municipal para uso del Vertedero Municipal. En caso de no contarse con un vertedero apto para esto, El Contratista deberá proponer una alternativa para la disposición adecuada de los residuos sólidos generados, la cual deberá ser aprobada por la Supervisión de FISE.

El Contratista también deberá asegurar que el banco de materiales cuente con su respectiva autorización ambiental para su explotación, presentando copia de dicha autorización a la supervisión. En caso de que el banco no cuente con esto, deberá gestionarse con apoyo de la Alcaldía Municipal una Autorización Ambiental para Explotación del Banco en las actividades del Proyecto, la cual deberá adecuarse a los volúmenes de extracción estimados.

Es responsabilidad de El Contratista, el cumplimiento del Programa de Gestión ambiental aprobado por MARENA, para el desarrollo de las actividades del Proyecto. Así como el cumplimiento del Plan de Capacitación Ambiental y el Plan de Educación Ambiental a través del Facilitador Social, en acompañamiento de la supervisión. Estos se desarrollan a detalle a continuación:

- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los alcances del Contratista deberán incluir los alcances del Programa de Gestión Ambiental aprobado por MARENA, el cual contiene las medidas ambientales para mitigar los impactos ambientales de las actividades para la construcción y operación y mantenimiento del sub proyecto de Agua y Saneamiento Cerro La Mina, Llano de Boquerón, San Ramón de las Uvas. Se presentan a continuación las principales medidas ambientales indicadas para mitigar los impactos del proyecto:

| ACTIVIDAD IMPACTANTE | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | MEDIDA AMBIENTAL | DESCRIPCIÓN | COSTO DE LA MEDIDA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza y excavación. | Cambios temporales en la zona afectada por la instalación de la línea de conducción y la red de distribución. | Reutilizar el material de excavación para relleno en la zanja donde estará instalada la línea de conducción y la red de distribución. | El material que sea extraído de la excavación se usará nuevamente para el relleno de la misma, a la vez que se promoverá la reconformación del terreno a la configuración original. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. | Contratista. |
| Movimientos de tierra, limpieza del terreno y construcción de las obras. | Generación de residuos sólidos. | Disposición adecuada de los residuos de limpieza y extracción de tierra. Humedecimiento constante del material para evitar la suspensión de polvo en el área. | Los residuos generados producto de los movimientos de tierra serán dispuestos en zonas aledañas al sitio de construcción en áreas con pendientes suaves. En caso de generarse desechos orgánicos e inorgánicos no peligrosos, éstos serán enterrados en un sitio (zanja sanitaria) previamente designado y previamente autorizado por las instancias correspondientes. Los residuos sólidos no deberán ser mezclados para garantizar su reciclaje o reutilización. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. | Contratista. |
| Construcción de estructuras (formaletas y trazado o delimitación, nivelación). | Generación de residuos sólidos o materiales de desechos producto de la utilización de madera para formaletear, nivelación del terreno. | Disposición adecuada de los residuos generados. En caso de material combustible de origen orgánico, se podrá entregar a los comunitarios para que puedan emplearlo como leña en sus hogares. Esto se plantea considerando que la población total de la comunidad realiza la cocción de sus alimentos con leña. |  | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. | Contratista. |
| Producción de desechos o excretas humanas. | Contaminación del agua superficial o alimentos de los comunitarios a través de insectos vectores. | Disposición de una letrina para los obreros que trabajarán en la construcción de las obras. | El contratista o constructor deberá disponer de una letrina de manera temporal en la zona del proyecto, con el propósito que los obreros puedan contar con un servicio higiénico que permita realizar sus necesidades fisiológicas en un lugar adecuado, y evitar de esta forma el fecalismo al aire libre. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. | Contratista |
| Remoción de suelos. | Erosión del suelo. | Restablecimiento del material de cobertura original. Evitar el paso de maquinaria pesada sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra, la cual deberá ser delimitada y señalizada. Compactar el terreno con buen material de relleno. Separar la capa de material orgánico de la del material inerte, puesto que el material orgánico podría ser reutilizado. Delimitar y señalizar las áreas de cobertura vegetal que será intervenida por las obras. Finalizada la construcción de las obras, los materiales sobrantes y residuos deberán ser retirados del sitio del proyecto. | Se deberá observar la composición y estructura de la vegetación con el fin de restaurarla a su estado inicial. Se promoverá el empleo de mano de obra para realizar los trabajos mecanizados y así evitar el empleo de maquinaria pesada que podría causar daños al suelo o vegetación del lugar. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. | Contratista |
| Manipulación y almacenamiento de materiales y residuos. | Riesgos de contaminación de agua y suelo por derrame o vertido de | Definir un área para la manipulación de materiales. En caso de generar desechos de este tipo, deberán ser manejados con especial cuidado y sacados del área del proyecto, evitando que se puedan dar derrames. Seleccionar sitio y ubicación de recipiente de almacenamiento de residuos. Recolectar los residuos (embalajes, alimenticios, otros) generados en el sitio del proyecto y recipientes definidos. En caso de derrames de combustible, remover inmediatamente el suelo y restaurar el área afectada con materiales y métodos eficaces. El acopio de los materiales deberá realizarse a una distancia prudencial y no menor a 100 m de la fuente o cauces de corrientes naturales. No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de mezclas de concreto. No se deberá realizar el almacenamiento temporal de combustible en el campamento y en áreas localizadas frente a las obras. Los residuos sólidos peligrosos generados como las hilazas, botes de pinturas entre otros, deberán ser confinados. Se deberá designar un área de mezcla de concreto, el área será rotulada y la mezcla debe realizarse en un recipiente o sobre un plástico negro para evitar la contaminación del suelo. La mezcla de concreto deberá ser manejada cuidadosamente evitando derrame en el suelo. | Con esta medida se pretende evitar el riesgo de contaminar las aguas y el suelo del entorno, producto de un accidente asociado a la manipulación de grasas y combustibles. | Incluido en los costos operacionales del contratista. | Contratista. |

- PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Plan de Capacitación está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS), con el objetivo de la implementación del cumplimiento de las medidas de mitigación orientadas a evitar o mitigar los impactos generados por el proyecto.

Las temáticas deberán ser impartidas por Facilitador Social Individual contratado, serán los siguientes:

| TEMATICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación y Mantenimiento. | CAPS. | Ejecución. | Una sola vez. | Incluido en las actividades sociales del facilitador. | Facilitador Social Individual. |
| Ley 722 “Ley Especial de CAPS”. | CAPS. | Post Obra. | Una sola vez. |  | Facilitador Social Individual. |

De igual forma, el Plan de Educación Ambiental estipulado en el PGA del proyecto está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS) y comunidad en general, con el objetivo de fomentar interés, cuido e importancia para la mejora del medio natural de la zona de influencia del proyecto.

| TEMATICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos Básicos de Medio Ambiente. | CAPS. | Ejecución. | Una sola vez. | Incluido en las actividades sociales del facilitador. | Facilitador Social Individual. |
| Metodología FECSA (Hábitos higiénicos, manejo de agua, manejo de desechos sólidos, y excretas). | Comunidad. | Ejecución / Post Obra. | Visita casa a casa. |  | Facilitador Social Individual. |

En la ejecución de los planes de acción, Plan de Capacitación y Educación Ambiental, la Facilitadora Social Individual establecerá un cronograma y se generará registros de asistencia de los participantes. La capacitación y concientización tienen el propósito de impartir conceptos generales sobre medio ambiente; gestión ambiental; buenas prácticas de manejo ambiental; manejo de agua.

TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES

INSTRUCCIONES ADICIONALES AL CONTRATISTA

Antes que el contratista de inicio a los trabajos debe prestar atención a lo siguiente:

- La obra de captación estará constituida por un pozo perorado de 300 pies (91.44 metros) de profundidad con diámetro de ademe de 10" y diámetro de perforación de 12". Además, será revestido por una tubería PVC SDR21 ranurada y ciega Diám. = 8” SDR-21, según norma ASTM F480.

- El sistema de bombeo estará equipado por una bomba con motor sumergible de 10 HP, Q = 20.60 GPM, CTD = 1,375 PIES, 1F/60 HZ/230 V. Se recomienda al oferente incluir 01 (UNA) VÁLVULAS DE CHECK VERTICAL DE HIERRO FUNDIDO (PARA LA COLUMNA DE BOMBEO) Diám. = 2" incluidas en el presupuesto etapa 340 FUENTE Y OBRA DE TOMAS, sub etapa 34001 OBRAS DE CAPTACIÓN, código 97322. Según especificaciones técnicas, si el pozo perforado tiene una profundidad entre 200 a 600 pies se deberá de instalar una válvula de retención en la descarga de la bomba, válvulas de retención adicionales instaladas en intervalos máximos de 200 pies y una en la superficie del pozo.

- El híbrido estará compuesto por 02 tramos de tubería de línea de impulsión. El primer tramo estará colocado entre el pozo perforado (obra de captación) hasta el primer tanque de almacenamiento ubicado en Aserradores con longitud de 4,985.75m. El segundo tramo de tubería de línea de conducción estará ubicado entre el primer tanque de almacenamiento hacia un segundo tanque de almacenamiento ubicado entre las comunidades Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas con longitud de 4,095.54 m.

- El primer tanque de almacenamiento ubicado en el sitio llamado Aserradores, tendrá una capacidad de 2,500 galones utilizado para almacenar el agua que se distribuirá en la comunidad Cerro La Mina y que además servirá como cárcamo de bombeo (estación de relevo) para impulsar el agua hacia las otras 02 comunidades del proyecto. El cárcamo de bombeo estará equipado con una bomba sumergible de 7.5 HP, 1F/60 hz/ 230v., para un caudal de 14 GPM y CTD de 906 pies.

- El segundo tanque de almacenamiento ubicado entre las comunidades Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas tendrá una capacidad 4,226.75 galones utilizado para almacenar el agua que se distribuirá en estas comunidades (Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas).

- La red de distribución tendrá una longitud total de 8.505.65 metros. Las longitudes de tuberías por comunidades serán las siguientes:

| Comunidad | Longitud (m) |
| --- | --- |
| Cerro La Mina | 1,286.84 m |
| Llanos de Boquerón | 4,628.02 m |
| San Ramón de Las Uvas | 2,590.19 m |
| Total de Redes de distribución | 8,505.05 m |

- Referente al saneamiento, se dispondrán de 131 unidades de saneamiento (letrinas semi elevadas) acompañado con 151 unidades de higiene (lavanderos sencillos) beneficiando al 100% de la población,

- Los lavaderos a instalarse referidos alcances de obras código No. 93801 tendrán las siguientes dimensiones: Ancho=0.63 cms, Alto= 0.83 cms, y Largo= 1.0 m.

- Las conexiones domiciliares a instalar serán 151 (144 viviendas, 3 escuelas, 2 centros de salud y dos iglesias)

- El contratista debe realizar todas las artes aplicables en la sana práctica de la ingeniería para lograr buena calidad de las obras.

- Los oferentes deberán de realizar la visita al sitio del proyecto, la cual es de carácter obligatoria, para verificar las condiciones actuales, de encontrar inconsistencia entre los documentos contractuales, debe de hacer las consultas en el periodo de tiempo estipulado en el documento base de licitación para su debida aclaración.

- El contratista deberá mantener una excelente comunicación con el Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), del proyecto a fin de facilitar la participación de los beneficiarios en el proceso de ejecución del mismo.

- El rotulo alusivo al proyecto debe colocarse desde el inicio de la ejecución y en sitio donde el CAPS establezca, el cual debe ser de uso comunal para evitar problemas con los dueños de terrenos o se debe contar con el visto bueno del dueño

- El contratista debe de incluir en sus costos todos los controles de calidad tales como, pruebas de estanqueidad en tanques, pruebas de resistencia del concreto, pruebas de compactación, pruebas de revenimiento, desinfección de tubería etc, indicados en las especificaciones técnicas. además, incluirá la señalización para prevención de accidentes (cintas rótulos, barreras, etc), lo mismo que los implementos de seguridad para el personal (casco, Chalecos, guantes, etc) y la limpieza y desinfección de la tubería, una vez finalizada la instalación y prueba de la misma, conforme se indica en las especificaciones técnicas

- El contratista deberá ejecutar el proyecto de acuerdo a los planos existentes y a las especificaciones técnicas contenidas en la carpeta del proyecto, debiendo coordinarse las diferentes actividades con el Ingeniero supervisor, el Comité de Agua Potable y Saneamiento, la Alcaldía Municipal y el representante del FISE en el territorio.

- El contratista no debe comprar los materiales y equipos sin antes a ver verificado o cotejado con los alcances de obras del proyecto, así mismo no debe ingresar al proyecto ningún material o equipo en horas no hábiles, todos los materiales y equipos deben ser avalados por el Ingeniero supervisor de que cumplan con las características y calidades solicitadas

- El contratista deberá incluir en sus costos unitarios de las líneas de conducción, línea de distribución, Válvulas, todos los accesorios, necesarios para el buen funcionamiento del sistema, conforme a los planos constructivos.

- La forma de pago para la instalación de tubería será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación aprobadas por el Ingeniero supervisor.

- El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y especificaciones. Para garantizar la calidad del relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías el Contratista deberá considerar los equipos y controles de calidad necesarios (Prueba de compactación, Ensayo de densidad), las cuales se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

- El contratista no debe perder nunca la misión social del proyecto, si bien es cierto el vende un servicio de construcción, la parte humana es importante tenerla presente por lo tanto debe actuar en todos los aspectos con una buena práctica de la ingeniería, evitando tomar decisiones que estén en contra de la integridad de la obra en construcción, mermando su calidad y sus alcances.

- El contratista tratará al máximo de contratar personal originario de la zona con el fin de contribuir la generación de empleo y por ende la disminución de la pobreza.

- Recordar que el tiempo de ejecución requiere el trabajo de los 3 componentes de forma simultánea, es decir la apertura de 3 frentes, tomando en cuenta los componentes de agua y saneamiento.

- El contratista no debe valerse del hecho que una actividad no esté incluida en las especificaciones por lo que deberá realizar la actividad aplicando la mejor técnica y la sana práctica de la ingeniería.

- Todas las válvulas del sistema deberán ser de hierro fundido o como lo indique el plano y los alances de obra, serán de cuadrante y el contratista deberá suministrar el maneral para su manipulación.

- Restauración de Superficies: Esta actividad es responsabilidad del contratista, por lo que se deberá restaurar a su condición original, toda superficie removida o perturbada por él durante la ejecución de la obra, incluyendo restauración de aceras, cunetas, calles, etc.

- El Contratista someterá al Supervisor, en triplicado, certificados en los que se describan las muestras, cuando corresponda, de materiales, accesorios o equipos a suplir, para la aprobación final de las mismas por parte del Supervisor, en los que se de fe y se garantice que los materiales, accesorios o equipos satisfacen los requisitos del Contrato. El certificado deberá incluir la siguiente información:

a) Nombre y marca del Producto;

b) Descripción de las propiedades físico-químicas y mecánicas del material, accesorio o equipo;

c) nombre del laboratorio o autoridad que certifica; y

d) fecha del ensayo.

Si la declaración es original del manufacturero, el Contratista endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre. El Contratista garantizará que todos los materiales, accesorios o equipos a usarse estarán de acuerdo con las muestras y certificados.

- Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a casas. El Contratista podrá levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 cm. sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante.  Si sobrara aún después de este algún material o este a juicio del Supervisor de Obras no fuera adecuado para este fin, estos materiales deberán ser removidos del sitio de la obra a un lugar adecuado señalado o aprobado por el CAPS y/o Supervisor de Obras

- Para la prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros de longitud, a criterio del Supervisor de Obras, por razones prácticas tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. Para la realización de esta prueba deben de estar todas las conexiones y accesorios del tramo instalados

- Antes de comenzar el proyecto, el contratista del proyecto deberá leer los documentos contractuales (Especificaciones técnicas, Informe de Zona de Obras, planos constructivos, presupuesto de obras, etc.) para apropiarse del proyecto y conseguir una buena ejecución de las obras.

- La entrega de letrinas se deberá realizar de acuerdo a listado oficial que se realizó durante la verificación de la formulación del proyecto, la cual se encuentra adjunta en los documentos del proyecto.

- En caso de que existan contradicciones en los planos y especificaciones técnicas, el Ingeniero supervisor decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto, la solución correcta. El contratista debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar cualquier actividad, ya que, si ocurre en obra defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adiciona

- El contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las especificaciones, en este caso el supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a favor de la buena ejecución de la obra.

- El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a las estructuras sobre o bajo la tierra y para proteger y preservar la propiedad dentro y adyacente al trabajo. Todo daño causado a terceros e infraestructuras que sea ocasionado por el contratista cuando efectúa los trabajos correrán por cuenta de él. Para evitar estos daños, debe prevenirlos con señales adecuadas

- A medida que el trabajo progresa, El contratista deberá quitar del lugar del trabajo toda clase de desperdicios y materiales sobrantes con la finalidad de mantener el área limpia y en condiciones originales. En dicha limpieza el contratista dará prioridad a los requerimientos que el supervisor decida. Al hacer la limpieza y haya que botar materiales de desechos, estos se tienen que botar en los botaderos municipales, siempre y cuando no queden en la orilla de caminos y carreteras, en este caso el lugar lo decidirá el supervisor tomando el consentimiento de la Alcaldía municipal.

- En el componente sistema de saneamiento, etapa Lavamanos, actividad 93801 "Lavadero sencillo de concreto" el oferente debe incluir el concreto para la losa en donde descansa el lavadero, además el concreto del dado de 0.20x0.20x0.20m que sirve de soporte a la tubería de 11/2”, así mismo el concreto del dado de 0.20x0.20x0.40m que sirve de soporte al tubo de agua potable de 1/2".

- El tubo de 1/2" que alimenta la llave de pase del lavadero será responsabilidad de cada protagonista, ya que el proyecto solo contempla la instalación de la conexión domiciliar.

- La etapa "Tanque de almacenamiento" subetapa "Movimiento de tierra" las cantidades de obras reflejadas incluyen el movimiento de tierra para tanques y casetas las casetas de controles, a construirse en el proyecto.

INFORME DE INVESTIGACION DE ZONA

INFORMACION GENERAL

| # Código del proyecto | # : | # 20045 |
| --- | --- | --- |
| # Nombre del proyecto | # : | # Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos del Boquerón, San Ramón de las Uvas |
| # Departamento | # : | # Matagalpa |
| # Municipio | # : | # San Isidro |
| # Barrio/Comarca | # : | # Llano El Boquerón, San Ramón de las Uvas, Cerro La Mina |

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

| ¿El Proyecto Presenta Evaluación del Emplazamiento? | SI | NO | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |

|  | # Resultados de la Evaluación del Emplazamiento |
| --- | --- |
|  | # Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy peligroso, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas que utilizarán el servicio. Por lo que el Nuevo FISE recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y se recomienda la búsqueda de una mejor alternativa de localización. # Si no se diera la posibilidad de encontrar otro terreno y se buscara la forma de hacer elegible el sitio, el Nuevo FISE considera además esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: # Sismicidad # Deslizamientos # Vulcanismo # Mar y lagos # Fuentes de contaminación # Marco legal(Legalidad del Terreno) # En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables anteriores y de no presentarse otra alternativa de terreno, el Nuevo FISE estudiará de forma detallada la elegibilidad del sitio, buscando dar solución técnica con medidas de mitigación para que se desarrolle el proyecto. Los porcentajes máximos establecidos para las obras de mitigación ambiental y las obras exteriores no deben exceder del 30% del monto total de la obra física, de lo contrario definitivamente hay que buscarse otro terreno. |
|  | # Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es peligroso ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que utilizan el sitio. Por lo que el Nuevo FISE sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | # Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | # Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |

Fuentes de Riesgos con Valor 1 en la Evaluación del Emplazamiento:

|  | # Fuentes de Riesgos |
| --- | --- |
|  | # Ninguna |
|  | # Sismicidad |
|  | # Deslizamientos |
|  | # Mar y Lagos |
|  | # Fuentes de Contaminación |
|  | # Inundación |
|  | # Otras (Especifique) |

Especificación de Otras Fuentes de Riesgos:

ACCESOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE MANAGUA AL PROYECTO

| Tipos de Accesos | Distancia (Kms) | Tiempo (Hrs) | Medios de transporte (Marcar con una X) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vehículo | Aéreo | Acuático | A pie | En bestia |
| Camino de todo tiempo | 9.00 | 0.30 | X |  |  |  |  |
| Asfalto | 117.20 | 2.00 | X |  |  |  |  |
| Asfalto | 3.50 | 0.50 | X |  |  |  |  |
| Asfalto | 15.50 | 1.00 | X |  |  |  |  |

SERVICIOS DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

| # Servicios disponibles | # (S / N) |
| --- | --- |
| # Escuela Primaria | # S |
| # Puesto de Salud | # S |
| # Agua Potable | # N |
| # Alcantarillado Sanitario | # N |
| # Energía Eléctrica | # N |
| # Teléfono | # N |
| # Transporte Colectivo | # N |
| # Botadero Autorizado | # N |

Distancia del Proyecto al botadero autorizado:  0.00  Km

MATERIALES LOCALES DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL  PROYECTO

| # Materiales locales disponibles | # (S / N) |
| --- | --- |
| # Arena | # N |
| # Bloque de Mortero | # N |
| # Ladrillo Cuarterón | # N |
| # Piedra Triturada | # N |
| # Piedra Cantera | # N |
| # Piedra Bolón | # N |
| # Agua | # N |
| # Madera de Pino (Blanca) | # N |
| # Madera Roja | # N |

NIVEL FREÁTICO Y PRECIPITACIÓN

| Profundidad del nivel freático en invierno (m) | 20.00 |
| --- | --- |
| Duración del invierno en la zona del proyecto (meses) | 0.00 |
| Precipitación anual estimada (mm) | 0.00 |

BANCOS DE MATERIALES

| Características del Banco | Banco # 1 | Banco # 2 | Banco # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Banco de Materiales | Cerro La Mina |  |  |
| Tipo de Tenencia (Pública o Privada) | Privada |  |  |
| Nombre del Dueño | Benito García |  |  |
| Estado de la vía de Acceso al Banco de Materiales (Buena, Regular, Mala) | Regular |  |  |
| Distancia entre el Banco de Materiales y el Proyecto (Km) | 4.00 |  |  |
| Estado del Banco (En explotación, A descapotar, Contaminado, Agotado) | En explotación |  |  |
| Tipo de material (Material Selecto, Arena, Bolón, Cantera) | Material Selecto |  |  |

INSTRUCCIONES ADICIONALES AL CONTRATISTA

Antes que el contratista de inicio a los trabajos debe prestar atención a lo siguiente:

- La obra de captación estará constituida por un pozo perforado de 300 pies (91.44 metros) de profundidad con diámetro de ademe de 10" y diámetro de perforación de 12". Además, será revestido por una tubería PVC SDR21 ranurada y ciega Diám. = 8” SDR-21, según norma ASTM F480.

- El sistema de bombeo estará equipado por una bomba con motor sumergible de 10 HP, Q = 20.60 GPM, CTD = 1,375 PIES, 1F/60 HZ/230 V. Se recomienda al oferente incluir 01 (UNA) VÁLVULAS DE CHECK VERTICAL DE HIERRO FUNDIDO (PARA LA COLUMNA DE BOMBEO) Diám. = 2" incluidas en el presupuesto etapa 340 FUENTE Y OBRA DE TOMAS, sub etapa 34001 OBRAS DE CAPTACIÓN, código 97322. Según especificaciones técnicas, si el pozo perforado tiene una profundidad entre 200 a 600 pies se deberá de instalar una válvula de retención en la descarga de la bomba, válvulas de retención adicionales instaladas en intervalos máximos de 200 pies y una en la superficie del pozo.

- El híbrido estará compuesto por 02 tramos de tubería de línea de impulsión. El primer tramo estará colocado entre el pozo perforado (obra de captación) hasta el primer tanque de almacenamiento ubicado en Aserradores con longitud de 4,985.75m. El segundo tramo de tubería de línea de conducción estará ubicado entre el primer tanque de almacenamiento hacia un segundo tanque de almacenamiento ubicado entre las comunidades Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas con longitud de 4,095.54 m.

- El primer tanque de almacenamiento ubicado en el sitio llamado Aserradores, tendrá una capacidad de 2,500 galones utilizado para almacenar el agua que se distribuirá en la comunidad Cerro La Mina y que además servirá como cárcamo de bombeo (estación de relevo) para impulsar el agua hacia las otras 02 comunidades del proyecto. El cárcamo de bombeo estará equipado con una bomba sumergible de 7.5 HP, 1F/60 hz/ 230v., para un caudal de 14 GPM y CTD de 906 pies.

- El segundo tanque de almacenamiento ubicado entre las comunidades Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas tendrá una capacidad 4,226.75 galones utilizado para almacenar el agua que se distribuirá en estas comunidades (Llanos de Boquerón y San Ramón de Las Uvas).

- La red de distribución tendrá una longitud total de 8.505.65 metros. Las longitudes de tuberías por comunidades serán las siguientes:

| Comunidad | Longitud (m) |
| --- | --- |
| Cerro La Mina | 1,286.84 m |
| Llanos de Boquerón | 4,628.02 m |
| San Ramón de Las Uvas | 2,590.19 m |
| Total de Redes de distribución | 8,505.05 m |

- Referente al saneamiento, se dispondrán de 131 unidades de saneamiento (letrinas semi elevadas) acompañado con 151 unidades de higiene (lavanderos sencillos) beneficiando al 100% de la población,

- Los lavaderos a instalarse referidos alcances de obras código No. 93801 tendrán las siguientes dimensiones: Ancho=0.63 cms, Alto= 0.83 cms, y Largo= 1.0 m.

- Las conexiones domiciliares a instalar serán 151 (144 viviendas, 3 escuelas, 2 centros de salud y dos iglesias)

- El contratista debe realizar todas las artes aplicables en la sana práctica de la ingeniería para lograr buena calidad de las obras.

- Los oferentes deberán de realizar la visita al sitio del proyecto, la cual es de carácter obligatoria, para verificar las condiciones actuales, de encontrar inconsistencia entre los documentos contractuales, debe de hacer las consultas en el periodo de tiempo estipulado en el documento base de licitación para su debida aclaración.

- El contratista deberá mantener una excelente comunicación con el Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), del proyecto a fin de facilitar la participación de los beneficiarios en el proceso de ejecución del mismo.

- El rotulo alusivo al proyecto debe colocarse desde el inicio de la ejecución y en sitio donde el CAPS establezca, el cual debe ser de uso comunal para evitar problemas con los dueños de terrenos o se debe contar con el visto bueno del dueño

- El contratista debe de incluir en sus costos todos los controles de calidad tales como, pruebas de estanqueidad en tanques, pruebas de resistencia del concreto, pruebas de compactación, pruebas de revenimiento, desinfección de tubería etc, indicados en las especificaciones técnicas. además, incluirá la señalización para prevención de accidentes (cintas rótulos, barreras, etc), lo mismo que los implementos de seguridad para el personal (casco, Chalecos, guantes, etc) y la limpieza y desinfección de la tubería, una vez finalizada la instalación y prueba de la misma, conforme se indica en las especificaciones técnicas

- El contratista deberá ejecutar el proyecto de acuerdo a los planos existentes y a las especificaciones técnicas contenidas en la carpeta del proyecto, debiendo coordinarse las diferentes actividades con el Ingeniero supervisor, el Comité de Agua Potable y Saneamiento, la Alcaldía Municipal y el representante del FISE en el territorio.

- El contratista no debe comprar los materiales y equipos sin antes a ver verificado o cotejado con los alcances de obras del proyecto, así mismo no debe ingresar al proyecto ningún material o equipo en horas no hábiles, todos los materiales y equipos deben ser avalados por el Ingeniero supervisor de que cumplan con las características y calidades solicitadas

- El contratista deberá incluir en sus costos unitarios de las líneas de conducción, línea de distribución, Válvulas, todos los accesorios, necesarios para el buen funcionamiento del sistema, conforme a los planos constructivos.

- La forma de pago para la instalación de tubería será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación aprobadas por el Ingeniero supervisor.

- El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y especificaciones. Para garantizar la calidad del relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías el Contratista deberá considerar los equipos y controles de calidad necesarios (Prueba de compactación, Ensayo de densidad), las cuales se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

- El contratista no debe perder nunca la misión social del proyecto, si bien es cierto el vende un servicio de construcción, la parte humana es importante tenerla presente por lo tanto debe actuar en todos los aspectos con una buena práctica de la ingeniería, evitando tomar decisiones que estén en contra de la integridad de la obra en construcción, mermando su calidad y sus alcances.

- El contratista tratará al máximo de contratar personal originario de la zona con el fin de contribuir la generación de empleo y por ende la disminución de la pobreza.

- Recordar que el tiempo de ejecución requiere el trabajo de los 3 componentes de forma simultánea, es decir la apertura de 3 frentes, tomando en cuenta los componentes de agua y saneamiento.

- El contratista no debe valerse del hecho que una actividad no esté incluida en las especificaciones por lo que deberá realizar la actividad aplicando la mejor técnica y la sana práctica de la ingeniería.

- Todas las válvulas del sistema deberán ser de hierro fundido o como lo indique el plano y los alances de obra, serán de cuadrante y el contratista deberá suministrar el maneral para su manipulación.

- Restauración de Superficies: Esta actividad es responsabilidad del contratista, por lo que se deberá restaurar a su condición original, toda superficie removida o perturbada por él durante la ejecución de la obra, incluyendo restauración de aceras, cunetas, calles, etc.

- El Contratista someterá al Supervisor, en triplicado, certificados en los que se describan las muestras, cuando corresponda, de materiales, accesorios o equipos a suplir, para la aprobación final de las mismas por parte del Supervisor, en los que se de fe y se garantice que los materiales, accesorios o equipos satisfacen los requisitos del Contrato. El certificado deberá incluir la siguiente información:

a) Nombre y marca del Producto;

b) Descripción de las propiedades físico-químicas y mecánicas del material, accesorio o equipo;

c) nombre del laboratorio o autoridad que certifica; y

d) fecha del ensayo.

Si la declaración es original del manufacturero, el Contratista endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre. El Contratista garantizará que todos los materiales, accesorios o equipos a usarse estarán de acuerdo con las muestras y certificados.

- Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a casas. El Contratista podrá levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 cm. sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante.  Si sobrara aún después de este algún material o este a juicio del Supervisor de Obras no fuera adecuado para este fin, estos materiales deberán ser removidos del sitio de la obra a un lugar adecuado señalado o aprobado por el CAPS y/o Supervisor de Obras

- Para la prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros de longitud, a criterio del Supervisor de Obras, por razones prácticas tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. Para la realización de esta prueba deben de estar todas las conexiones y accesorios del tramo instalados

- Antes de comenzar el proyecto, el contratista del proyecto deberá leer los documentos contractuales (Especificaciones técnicas, Informe de Zona de Obras, planos constructivos, presupuesto de obras, etc.) para apropiarse del proyecto y conseguir una buena ejecución de las obras.

- La entrega de letrinas se deberá realizar de acuerdo a listado oficial que se realizó durante la verificación de la formulación del proyecto, la cual se encuentra adjunta en los documentos del proyecto.

- En caso de que existan contradicciones en los planos y especificaciones técnicas, el Ingeniero supervisor decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto, la solución correcta. El contratista debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar cualquier actividad, ya que, si ocurre en obra defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adiciona

- El contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las especificaciones, en este caso el supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a favor de la buena ejecución de la obra.

- El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a las estructuras sobre o bajo la tierra y para proteger y preservar la propiedad dentro y adyacente al trabajo. Todo daño causado a terceros e infraestructuras que sea ocasionado por el contratista cuando efectúa los trabajos correrán por cuenta de él. Para evitar estos daños, debe prevenirlos con señales adecuadas

- A medida que el trabajo progresa, El contratista deberá quitar del lugar del trabajo toda clase de desperdicios y materiales sobrantes con la finalidad de mantener el área limpia y en condiciones originales. En dicha limpieza el contratista dará prioridad a los requerimientos que el supervisor decida. Al hacer la limpieza y haya que botar materiales de desechos, estos se tienen que botar en los botaderos municipales, siempre y cuando no queden en la orilla de caminos y carreteras, en este caso el lugar lo decidirá el supervisor tomando el consentimiento de la Alcaldía municipal.

- En el componente sistema de saneamiento, etapa Lavamanos, actividad 93801 "Lavadero sencillo de concreto" el oferente debe incluir el concreto para la losa en donde descansa el lavadero, además el concreto del dado de 0.20x0.20x0.20m que sirve de soporte a la tubería de 11/2”, así mismo el concreto del dado de 0.20x0.20x0.40m que sirve de soporte al tubo de agua potable de 1/2".

- El tubo de 1/2" que alimenta la llave de pase del lavadero será responsabilidad de cada protagonista, ya que el proyecto solo contempla la instalación de la conexión domiciliar.

- La etapa "Tanque de almacenamiento" subetapa "Movimiento de tierra" las cantidades de obras reflejadas incluyen el movimiento de tierra para tanques y casetas las casetas de controles, a construirse en el proyecto.

Fecha: lunes, 10 de junio de 2019

TABLA DE CONTENIDO DE PLANOS

| Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA DE CANTIDAD DE OBRA |  |  |  |  |
| (Formato de Oferta) |  |  |  |  |
| Proyecto: 20045 Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos del Boqueron, San Ramón de las Uvas |  |  |  |  |
| Departamento: Matagalpa |  |  |  |  |
| Municipio: San Isidro |  |  |  |  |
| ETAPA \ SUBETAPA \ ACTIVIDAD | U.M | Cantidad | Precio Unitario C$ | Total C$ |
| Componente 1: Construcción de Miniacueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) |  |  |  |  |
| Proyectos de Agua y Saneamiento -MABE o MAG |  |  |  |  |
| 310 - PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 31001 - LIMPIEZA INICIAL | M2 | 13,510.86 |  |  |
| 92224 - LIMPIEZA MANUAL INICIAL | M2 | 13,510.86 |  |  |
| 31002 - TRAZO Y NIVELACIÓN | ML | 17,586.94 |  |  |
| 96768 - REPLANTEO DEL TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE(INCL. ESTACAS DE MADERA+MANO DE OBRA+EQUIPO DETOPOGRAFIA) | ML | 17,586.94 |  |  |
| 31005 - RÓTULO | C/U | 1.00 |  |  |
| 04277 - RÓTULO TIPO FISE DE 1.22m x 2.44m (ESTRUCTURA DE ACERO+FORRO DE ZINC LISO) CON BASES DE CONCRETO REF.DE 2,500 PSI(INCL. PINT. ANTICORROSIVA | C/U | 1.00 |  |  |
| 320 - LÍNEA DE CONDUCCIÓN |  |  |  |  |
| 32001 - EXCAVACION PARA TUBERIA | M3 | 5,448.75 |  |  |
| 92227 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL | M3 | 2,179.50 |  |  |
| 93285 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO MATERIAL MIXTO (ARCILLAS, LIMOS Y BOLONES) | M3 | 2,179.50 |  |  |
| 95738 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCA BASALTICA, Ancho=De 0.00 a 0.50m | M3 | 1,089.75 |  |  |
| 32011 - RELLENO Y COMPACTACIÓN | M3 | 5,444.34 |  |  |
| 92226 - RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 5,444.34 |  |  |
| 32015 - TUBERIA DE 2" DE DIÁMETRO | ML | 9,081.29 |  |  |
| 92853 - TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) | ML | 4,754.04 |  |  |
| 94014 - TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-17) (ASTM D2241) (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) | ML | 1,948.48 |  |  |
| 96165 - TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) | ML | 2,378.77 |  |  |
| 32023 - PRUEBAS HIDROSTÁTICAS | C/U | 30.00 |  |  |
| 96930 - PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y ACCESORIOS PVC Diám.<=2" L=HASTA 300m PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE | C/U | 30.00 |  |  |
| 32025 - VÁLVULAS Y ACCESORIOS | C/U | 32.00 |  |  |
| 03306 - CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA DE TUBO DE CONCRETO SIN REF. Diám.=6" Alt.=1.20(NO INCL EXC NI ACABADOS) (NO INCL. VALVULA) | C/U | 9.00 |  |  |
| 04162 - CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA DE TUBO DE PVC Diám.= 6"(SDR-41)(NO INCL. EXC.) | C/U | 10.00 |  |  |
| 94977 - VALVULA DE CHECK DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" EXTREMOS BRIDADOS | C/U | 5.00 |  |  |
| 95100 - VALVULA DE ALIVIO DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) | C/U | 8.00 |  |  |
| 95313 - VALVULA DE AIRE Y VACIO DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) | C/U | 9.00 |  |  |
| 96199 - VALVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=1½" | C/U | 10.00 |  |  |
| 32026 - CRUCES AÉREOS | ML | 44.90 |  |  |
| 03881 - CRUCE AEREO CON TUBERIA SECCIÓN CI DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" CON SOPORTES CABLE DE ACERO Diám.=3/8" +PILOTES DE CONCRETO DE 1,500 PSI(NO INCL.EXC | ML | 44.90 |  |  |
| 04090 - ENTRADA Y SALIDA DE CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBO SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (INCL. EXC y 2 BLOQUES DE REACCIÓN DE CONCRETO) | C/U | 2.00 |  |  |
| 330 - LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 33001 - EXCAVACION PARA TUBERIA | M3 | 5,103.36 |  |  |
| 92227 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL | M3 | 2,041.35 |  |  |
| 93285 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO MATERIAL MIXTO (ARCILLAS, LIMOS Y BOLONES) | M3 | 2,041.35 |  |  |
| 93722 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CASCAJO O BALASTRO | M3 | 510.33 |  |  |
| 95738 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCA BASALTICA, Ancho=De 0.00 a 0.50m | M3 | 510.33 |  |  |
| 33009 - RELLENO Y COMPACTACIÓN | M3 | 5,098.96 |  |  |
| 92226 - RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 5,098.96 |  |  |
| 33015 - TUBERIA DE 2" DE DIÁMETRO | ML | 8,505.65 |  |  |
| 96165 - TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) | ML | 8,505.65 |  |  |
| 33022 - PRUEBAS HIDROSTÁTICAS | C/U | 28.00 |  |  |
| 96930 - PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y ACCESORIOS PVC Diám.<=2" L=HASTA 300m PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE | C/U | 28.00 |  |  |
| 33023 - VÁLVULAS Y ACCESORIOS | C/U | 5.00 |  |  |
| 04162 - CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA DE TUBO DE PVC Diám.= 6"(SDR-41)(NO INCL. EXC.) | C/U | 1.00 |  |  |
| 92848 - VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" CON 2 BRIDAS (o FLANGES) DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" | C/U | 4.00 |  |  |
| 96199 - VALVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=1½" | C/U | 1.00 |  |  |
| 33026 - CRUCE EN ALCANTARILLA | C/U | 1.00 |  |  |
| 04090 - ENTRADA Y SALIDA DE CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBO SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (INCL. EXC y 2 BLOQUES DE REACCIÓN DE CONCRETO) | C/U | 1.00 |  |  |
| 335 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |
| 33501 - MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | M3 | 76.11 |  |  |
| 02369 - MEZCLA DE SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 C:S(INCL. ACARREO CON CAMION VOLQUETE DE MAT.SELECTO A 3 KMS | M3 | 57.52 |  |  |
| 92226 - RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 76.11 |  |  |
| 92227 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL | M3 | 76.11 |  |  |
| 93398 - EXPLOTACIÓN O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE PRÉSTAMO | M3 | 72.42 |  |  |
| 94390 - BOTAR (MANUAL) MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION A 0.10 KM (100 m) | M3 | 98.94 |  |  |
| 96719 - ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 6 KMS CARGA MANUAL ( NO INCL. DERECHO DE EXPLOTACIÓN) | M3 | 98.94 |  |  |
| 33502 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERIA | M3 | 16.00 |  |  |
| 02369 - MEZCLA DE SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 C:S(INCL. ACARREO CON CAMION VOLQUETE DE MAT.SELECTO A 3 KMS | M3 | 28.31 |  |  |
| 03106 - ANDEN DE CONCRETO DE 2,500 PSI SIN REF.,Espesor=0.075m | M2 | 19.20 |  |  |
| 03547 - CAJA DE CONCRETO DE 3,000 PSI REF.+PARED DE LADRILLO CUARTERON DE BARRO Ancho=1.00m,Largo=1.00m(NO INCL.EXC)(INCL. REPELLO y FINO | C/U | 2.00 |  |  |
| 05017 - TAPA DE CONCRETO DE 3,000 PSI, REF.#3@0.14m EN A/D, Espesor de tapa=0.075m CON REPELLO y FINO CORRIENTE | M2 | 1.21 |  |  |
| 92021 - NIVELETA SENCILLA DE MADERA PINO L=1.10m | C/U | 4.00 |  |  |
| 92022 - NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m | C/U | 4.00 |  |  |
| 92137 - REPELLO Y FINO CORRIENTE | M2 | 81.78 |  |  |
| 92147 - PINTURA DE ACEITE (COLOR DE LÍNEA) CALIDAD STANDARD (INCL. 2 MANOS) | M2 | 54.19 |  |  |
| 92160 - PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO | M2 | 81.78 |  |  |
| 92226 - RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 35.18 |  |  |
| 92227 - EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL | M3 | 35.18 |  |  |
| 92282 - FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO | M3 | 14.59 |  |  |
| 92345 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA VIGAS | M2 | 4.62 |  |  |
| 92371 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA MUROS | M2 | 79.35 |  |  |
| 92388 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA FUNDACIONES | M2 | 10.94 |  |  |
| 92848 - VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" CON 2 BRIDAS (o FLANGES) DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" | C/U | 1.00 |  |  |
| 92853 - TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) | ML | 18.00 |  |  |
| 93353 - HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. <= AL No. 4+TACOS SEPARADORES | LBS | 606.00 |  |  |
| 93383 - HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. > AL No. 4+TACOS SEPARADORES | LBS | 523.87 |  |  |
| 93398 - EXPLOTACIÓN O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE PRÉSTAMO | M3 | 73.96 |  |  |
| 93848 - CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° | C/U | 5.00 |  |  |
| 93849 - CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 45° | C/U | 1.00 |  |  |
| 93873 - RESPIRADERO DE TUBO DE Ho. Go. Diám. = 3" | C/U | 1.00 |  |  |
| 94390 - BOTAR (MANUAL) MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION A 0.10 KM (100 m) | M3 | 45.73 |  |  |
| 95110 - CONCRETO DE 4,000 PSI (CON MEZCLADORA) (NO INCL. FUNDIDA) | M3 | 14.59 |  |  |
| 95561 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA LOSA AEREA @ Alt.=1.70m (INCL. BARULES) | M2 | 7.48 |  |  |
| 96221 - IMPERMEABILIZANTE (MORTERO CEMENTICIO CON BASE AGUA) PARA REC. TIPO SIKA-101 O SIMILAR | M2 | 35.71 |  |  |
| 96719 - ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 6 KMS CARGA MANUAL ( NO INCL. DERECHO DE EXPLOTACIÓN) | M3 | 45.73 |  |  |
| 97328 - CONCRETO CICLÓPEO:60% CONCRETO DE 3,000 PSI+40% PIEDRA BOLÓN (CONSIDERANDO COMPRA DE PIEDRA BOLÓN) MAYOR A 2",HECHURA CON MEZCLADORA(NO INCL.FUNDIDA) | M3 | 37.57 |  |  |
| 33507 - OTRO TIPO DE OBRAS | GLB | 1.00 |  |  |
| 02146 - TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE REACCION) | ML | 24.00 |  |  |
| 03106 - ANDEN DE CONCRETO DE 2,500 PSI SIN REF.,Espesor=0.075m | M2 | 41.70 |  |  |
| 03216 - CANAL DE DRENAJE PLUVIAL RECT. DE CONCRETO DE 2,000 PSI SIN REF. Ancho=0.30m,Alt.=0.15m,Esp.=0.10m CON REPELLO CORRIENTE(NO INCL. EXC. | ML | 50.00 |  |  |
| 04917 - PELDAÑO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO GRADO 40,Diám.=3/4", Ancho de peldaño=0.20m, Desarrollo=0.80m (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) | C/U | 24.00 |  |  |
| 33511 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO | M3 | 9.46 |  |  |
| 03547 - CAJA DE CONCRETO DE 3,000 PSI REF.+PARED DE LADRILLO CUARTERON DE BARRO Ancho=1.00m,Largo=1.00m(NO INCL.EXC)(INCL. REPELLO y FINO | C/U | 2.00 |  |  |
| 05017 - TAPA DE CONCRETO DE 3,000 PSI, REF.#3@0.14m EN A/D, Espesor de tapa=0.075m CON REPELLO y FINO CORRIENTE | M2 | 1.21 |  |  |
| 92021 - NIVELETA SENCILLA DE MADERA PINO L=1.10m | C/U | 4.00 |  |  |
| 92022 - NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m | C/U | 4.00 |  |  |
| 92137 - REPELLO Y FINO CORRIENTE | M2 | 64.38 |  |  |
| 92147 - PINTURA DE ACEITE (COLOR DE LÍNEA) CALIDAD STANDARD (INCL. 2 MANOS) | M2 | 42.30 |  |  |
| 92160 - PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO | M2 | 64.38 |  |  |
| 92282 - FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO | M3 | 10.12 |  |  |
| 92345 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA VIGAS | M2 | 4.62 |  |  |
| 92371 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA MUROS | M2 | 61.95 |  |  |
| 92388 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA FUNDACIONES | M2 | 9.22 |  |  |
| 92848 - VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" CON 2 BRIDAS (o FLANGES) DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" | C/U | 1.00 |  |  |
| 92853 - TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) | ML | 18.00 |  |  |
| 93353 - HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. <= AL No. 4+TACOS SEPARADORES | LBS | 960.00 |  |  |
| 93848 - CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° | C/U | 5.00 |  |  |
| 93849 - CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 45° | C/U | 1.00 |  |  |
| 93873 - RESPIRADERO DE TUBO DE Ho. Go. Diám. = 3" | C/U | 1.00 |  |  |
| 95110 - CONCRETO DE 4,000 PSI (CON MEZCLADORA) (NO INCL. FUNDIDA) | M3 | 10.12 |  |  |
| 95561 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA LOSA AEREA @ Alt.=1.70m (INCL. BARULES) | M2 | 7.48 |  |  |
| 96073 - VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Diàm.=2" | C/U | 1.00 |  |  |
| 96221 - IMPERMEABILIZANTE (MORTERO CEMENTICIO CON BASE AGUA) PARA REC. TIPO SIKA-101 O SIMILAR | M2 | 30.20 |  |  |
| 97328 - CONCRETO CICLÓPEO:60% CONCRETO DE 3,000 PSI+40% PIEDRA BOLÓN (CONSIDERANDO COMPRA DE PIEDRA BOLÓN) MAYOR A 2",HECHURA CON MEZCLADORA(NO INCL.FUNDIDA) | M3 | 25.22 |  |  |
| 340 - FUENTE Y OBRAS DE TOMA |  |  |  |  |
| 34001 - OBRAS DE CAPTACIÓN | C/U | 1.00 |  |  |
| 04286 - SELLO CON MATERIAL BENTONITA (ARCILLA COLOIDAL) Y MORTERO PROPORCION 1:1 PARA POZO PERFORADO | PIE | 30.00 |  |  |
| 40020 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO(20 PARÁMETROS:Color,olor,durez,turbieda+CIANUROS y GASES DISUELTOS:NITROG.y Comp.),AMONÍACO y METANO)DE 1(UNA) MUESTRA DE AGUA | C/U | 1.00 |  |  |
| 40021 - ANÁLISIS BIOLÓGICOS-BACTERIOLÓGICO COMPLETO(Bacterias coliformes fecales y totales, Escherichia Coli) DE 1(UNA) MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE | C/U | 1.00 |  |  |
| 40046 - PRUEBA DE BOMBEO ESCALONADA(INCL. ALQUILER BOMBA SUMERGIBLE,SONDA MANUAL y BOMBA DE SUCCION) | HRS | 12.00 |  |  |
| 40089 - ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA (ARSÉNICO) DE 1(UNA) MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE | C/U | 1.00 |  |  |
| 40472 - TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS DEL AGUA POTABLE (FISICO, QUÍMICO, BACTERIOLÓGICO) (NO INCL.TRANSPORTE) | C/U | 3.00 |  |  |
| 40552 - PRUEBA DE BOMBEO CONSTANTE (INCL. ALQUILER DE BOMBA SUMERGIBLE,VÁLVULAS PARA DETERMINAR EL CAUDAL DEL POZO | HRS | 24.00 |  |  |
| 92388 - FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA FUNDACIONES | M2 | 4.00 |  |  |
| 92456 - GRAVILLA DE RIO (CANTO RODADO MENOR DE 0.05m) (CONS. COMPRA) | M3 | 3.53 |  |  |
| 92620 - LIMPIEZA Y DESARROLLO (POR MEDIO DE PRESION DE AIRE) EN TUBO PARA ESTABILIZAR PAREDES EN POZOS | HRS | 12.00 |  |  |
| 95029 - PERFORACION DE POZO CON MAQUINA ROTATIVA Diám. de Perforación=8" a 12" EN TERRENO EXTREMA DUREZA | PIE | 300.00 |  |  |
| 96165 - TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) | ML | 11.00 |  |  |
| 96166 - TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) | ML | 91.44 |  |  |
| 97122 - TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR CIEGA (o SIN RANURA) DE PVC Diám.=8" (SDR-21) (ASTM F480) PARA ADEME EN POZO CON MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráulica) | ML | 52.42 |  |  |
| 97123 - TUBERIA RANURADA DE PVC Diám.=8" (SDR-21) SLOT 60 (Abertura)=1.5 mm (ASTM F480)ADEME EN POZO CON MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráuli cap.perf=320 m | ML | 39.01 |  |  |
| 97322 - VALVULA DE CHECK VERTICAL DE HIERRO FUNDIDO (PARA COLUMNA DE IMPULSION) Diám.=2" | C/U | 1.00 |  |  |
| 345 - ESTACIÓN DE BOMBEO - AGUA POTABLE |  |  |  |  |
| 34501 - CASETA DE CONTROL | M2 | 22.51 |  |  |
| 04275 - CASETA DE MAMPOSTERIA CONFINADA DE PARED DE BLOQUE DE MORTERO+CUBIERTA DE TECHO DE ZINC+PUERTA DE TUBO,Área=3.95 mx2.85m P/CLORACION Y CONTROLES ELECT | C/U | 2.00 |  |  |
| 34503 - EQUIPOS, TUBERÍA Y ACCESORIOS | GLB | 1.00 |  |  |
| 02501 - BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO DE 3,000 PSI C/ANCLAJE DE VARILLAS P/ACCESORIOS DE TUBOS Diám.=4" | C/U | 8.00 |  |  |
| 04273 - SARTA DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"(INCL.1 VALVULA DE ALIVIO Ho.Fo.Diám.=2"+1 VALVULA COMPUERTA DE Ho.Fo.Diám.=2"+MEDIDOR MAESTRO Ho.Fo.2" | C/U | 2.00 |  |  |
| 93509 - TAPA DE ACERO (A-36) PARA BOCA DE VISITA (INCLUYE 2 CANDADOS MEDIANO) (NO INCL. PINTURA ANTICORROSIV | C/U | 1.00 |  |  |
| 94311 - VALVULA DE AIRE Y VACIO DE HIERRO FUNDIDO Diám.=½"+ ABRAZADERA DE HIERRO GALVANIZADO+UNION DE BRONCE | C/U | 2.00 |  |  |
| 95849 - TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" PARA COLUMNA DE DESCARGA | ML | 44.80 |  |  |
| 95894 - PLATINA (EN FORMA DE ANILLO) DE HIERRO FUNDIDO Diám. ext.=16", Diám. int.=4¼" PARA SOPORTE DE EQUIPO DE BOMBEO | C/U | 1.00 |  |  |
| 97177 - BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP, Q=20 GPM, CTD=1200', 1/60/230 v | C/U | 1.00 |  |  |
| 97308 - CAMISA DE ENFRIAMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE Diám=4" | C/U | 1.00 |  |  |
| 97364 - BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP,Q=20.60 GPM, CTD=1375', 1/60/230v | C/U | 1.00 |  |  |
| 34504 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -MEDIA TENSIÓN | GLB | 1.00 |  |  |
| 92975 - FUSIBLE PRIMARIO SLOFAST DE 0.7 AMPERIOS | C/U | 2.00 |  |  |
| 93488 - BANCO DE TRANSFORMADORES DE 1x15 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 v (INCL.ESTRUCTURA) | C/U | 1.00 |  |  |
| 93562 - CABLE ELECTRICO ACSR(Aluminum Conductor Steel Reinforced-Conductor de Aluminio con Refuerzo de Acero) #1/0 | ML | 120.00 |  |  |
| 93743 - ESTRUCTURA ELECTRICA M2-1: POLO A TIERRA CON VARILLA SÓLIDA DE COBRE Diám.=16mm(5/8"),L=2.44m(8') | C/U | 2.00 |  |  |
| 93906 - POSTE TRONCOCONICO DE CONCRETO PRETENSADO, Alto=40' (12.20 m), Diám.=4"(NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRIC | C/U | 1.00 |  |  |
| 94431 - ESTRUCTURA ELECTRICA PR-101 C TIERRA 14.4/24.9 KV (MEDIA TENSION) | C/U | 4.00 |  |  |
| 94433 - ESTRUCTURA ELECTRICA HA-100 b/C VIENTO SENCILLO MEDIA TENSIÓN 14.4/24.9 KV | C/U | 4.00 |  |  |
| 94579 - ESTRUCTURA ELECTRICA MT-605/C: MONTAJE MONOFASICO - FIN DE LINEA | C/U | 4.00 |  |  |
| 95355 - ESTRUCTURA ELECTRICA TR2-104C:TRANSFORMADOR EN EST.MONOFAS.ALINEAM.P/POSTE CONCRE | C/U | 2.00 |  |  |
| 34506 - CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES | M2 | 800.00 |  |  |
| 02715 - PORTÓN DE MALLA CICLÓN DE ALAMBRE CAL.#13,Ancho=4.50, Alto=2.00 m Y COLUMNA DE CONCRETO DE 3,000 PSI REF.CON REPELLO y FINO CORRIENTE+PASADOR(INCL.EXC | C/U | 2.00 |  |  |
| 02737 - CERCO (A) DE POSTES DE CONCRETO PRETENSADO Alt.=2.55m CON 6 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚAS Cal.#13½ (INCL. BASES DE CONCRETO DE 2,500 PSI) | ML | 240.00 |  |  |
| 34508 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -BAJA TENSIÓN | GLB | 1.00 |  |  |
| 371004 - CONECTOR DE COMPRESIÓN PARA CABLE 1/0 - 1/0 AWG, CAJA #4 | C/U | 12.00 |  |  |
| 92266 - CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO DE 4" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC | C/U | 18.00 |  |  |
| 92267 - CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO DE 2" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC | C/U | 10.00 |  |  |
| 92268 - CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=½" (INCL. BRIDAS DE EMT) | ML | 100.00 |  |  |
| 92270 - CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#12 AWG | ML | 360.00 |  |  |
| 92550 - TUBO DE EMT Diám.=1½" L= 5.00 m CON CALAVERA DE EMT Diám. = 1½" | C/U | 4.00 |  |  |
| 92558 - BREAKER DE 1 POLO x 20 AMPERIOS | C/U | 12.00 |  |  |
| 92648 - CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN #4 AWG-R | ML | 40.00 |  |  |
| 92677 - CABLE ELECTRICO DE COBRE PROTODURO TGP #3X12(600 VOLTIOS) | ML | 20.00 |  |  |
| 92694 - CANALIZACION CON TUBO DE EMT Diám.=3/4" (INCL. BRIDAS DE EMT) | ML | 8.00 |  |  |
| 92698 - BREAKER DE 2 POLOS x 20 AMPERIOS | C/U | 2.00 |  |  |
| 92734 - BREAKER DE 2 POLOS x 30 AMPERIOS | C/U | 4.00 |  |  |
| 92735 - BREAKER DE 2 POLOS x 80 AMPERIOS | C/U | 4.00 |  |  |
| 92867 - POSTE TRONCOCONICO DE CONCRETO PRETENSADO, Alto=30' (9.15 m) (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) | C/U | 2.00 |  |  |
| 92918 - BREAKER DE 2 POLOS x 125 AMPERIOS | C/U | 4.00 |  |  |
| 93288 - LAMPARA (ó LUMINARIA) TIPO COBRA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS/208V TIPO SYLVAN MOD.2250 C/FOT | C/U | 4.00 |  |  |
| 93324 - CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=3/4" (INCL. BRIDAS DE EMT) | ML | 12.00 |  |  |
| 93641 - BOMBILLO FLUORESCENTE DE 13 WATTS + CEPO DE PORCELANA REDONDO (NO INCL. CAJA DE REGISTRO) | C/U | 8.00 |  |  |
| 93687 - TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP/120 V CON PLACA DE BAQUELITA | C/U | 4.00 |  |  |
| 93750 - CABLE ELECTRICO DE COBRE PROTODURO TGP #3x6(600 VOLTIOS) | ML | 40.00 |  |  |
| 93781 - TOMACORRIENTE SENCILLO DE 15 AMP/120 V CON PLACA DE BAQUELITA | C/U | 4.00 |  |  |
| 93811 - APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA DE BAQUELITA | C/U | 4.00 |  |  |
| 94258 - CABLE ELECTRICO DE COBRE SUMERGIBLE #6X3 | ML | 140.00 |  |  |
| 94340 - CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=3/4", 90º, TIPO LIVIANO JUNTA CEMENTADA | C/U | 4.00 |  |  |
| 94341 - CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO DE 6" x 6",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC | C/U | 4.00 |  |  |
| 94618 - MAIN BREAKER DE 2 POLOS x 125 AMPERIOS TERMOMAGNETICO CON CAJA | C/U | 4.00 |  |  |
| 94620 - PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 12 ESPACIOS, 120/240 VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS | C/U | 4.00 |  |  |
| 94819 - HACER BALANCE DE CARGA EN PANELES | C/U | 4.00 |  |  |
| 94838 - CABLE ELECTRICO DE COBRE TSJ (Thermoplastic Screened Jacket) 2x12 AWG | ML | 24.00 |  |  |
| 94844 - CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=½" | C/U | 18.00 |  |  |
| 94845 - UNION CONDUIT DE PVC Diám. = ½" | C/U | 20.00 |  |  |
| 94997 - CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel Reinforced) #2 | ML | 140.00 |  |  |
| 95081 - AISLADOR DE TORNILLO DE PORCELANA | C/U | 4.00 |  |  |
| 95210 - CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=1½", 90º, TIPO LIVIANO JUNTA CEMENTADA | C/U | 10.00 |  |  |
| 95545 - CINTA DE PLÁSTICO PARA ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 200.00 |  |  |
| 95554 - ESTRUCTURA ELECTRICA BT-104/C: RED EN CABLE, FIN DE LINEA | C/U | 4.00 |  |  |
| 95597 - CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=½", 90º, TIPO LIVIANO JUNTA CEMENTADA | C/U | 20.00 |  |  |
| 95686 - CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=3/4" | C/U | 4.00 |  |  |
| 96460 - AISLADOR DIELECTRICO PARA CONTACTOS DE ARRANCADORES (Presentación en spray) Contenido=400 ml | C/U | 2.00 |  |  |
| 96773 - SUPRESOR DE SOBREVOLTAJE DE 80KA 120/240V MONOFÁSICO TIPO LEVITON Ó SIMILAR MODELO # 42120-001 | C/U | 4.00 |  |  |
| 360 - PLANTA DE PURIFICACIÓN |  |  |  |  |
| 36003 - EQUIPO DE CLORINACIÓN (COMPLETO) | C/U | 1.00 |  |  |
| 94671 - CLORADOR (DOSIFICADOR DE CLORO) Caudal=5.8 GPD(Galones por día) CON HIPOCLORADOR (BIDÓN) DE PLASTICO) Cap.=15 GLNS | C/U | 1.00 |  |  |
| 350 - CONEXIONES |  |  |  |  |
| 35001 - CONEXIONES DOMICILIARES | C/U | 151.00 |  |  |
| 05497 - CONEXIÓN DOMICILIAR DE TUBERÍA DE PVC Diám.=½"(SDR-13.5) CON ABRAZADERA 2"x½"(NO INC.MEDIDOR)(INCL.EXC)+LLAVE DE PASE Diám=½"+LLAVE DE CHORRO,Long=12m | C/U | 151.00 |  |  |
| 35009 - MEDIDORES DE AGUA POTABLE | C/U | 151.00 |  |  |
| 94191 - CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIAR | C/U | 151.00 |  |  |
| 96206 - INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE Diám.=½" (SOLO MANO DE OBRA)(INCL. EL COSTO DE 2 ADAPTADORES) | C/U | 151.00 |  |  |
| 370 - LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA |  |  |  |  |
| 37001 - LIMPIEZA FINAL | GLB | 1.00 |  |  |
| 92225 - LIMPIEZA MANUAL FINAL | M2 | 1,300.00 |  |  |
| 37003 - PLACA CONMEMORATIVA | C/U | 1.00 |  |  |
| 03392 - PEDESTAL DE CONCRETO DE 2,500 PSI REF. CON REPELLO y FINO CORRIENTE (INCL. EXC.) PARA PLACA CONMEMORATIVA | C/U | 1.00 |  |  |
| 04189 - PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65m x 0.42m | C/U | 1.00 |  |  |
| Componente 2: Construcción de Letrinas |  |  |  |  |
| Proyectos de Saneamiento- Letrinas |  |  |  |  |
| 504 - LETRINAS SEMI-ELEVADAS |  |  |  |  |
| 50412 - ENCHAPE DE FOSO (INC. EXCAVACION Y GRADAS) | C/U | 131.00 |  |  |
| 04429 - FOSO PARA LETRINA SENCILLA SEMI- ELEVADA ENCHAPE DE BLOQUES DE MORTERO DE 0.15m(6") CON GRADAS DE BLOQUE y REPELLO ARENILLADO (INCL. ACARREO) | C/U | 131.00 |  |  |
| 04888 - POZO RECOLECTOR DE ORINA DE 0.30mx0.30m,Prof.=0.50m(UNO DE ESTA MEDIDA)PARA LETRINA SENCILLA(NO INCL. MONC) | C/U | 131.00 |  |  |
| 50413 - LOSA (PLANCHA) Y BANCO (TAZA) | C/U | 131.00 |  |  |
| 94473 - LOSA Y BANCO DE FIBRA DE VIDRIO PARA LETRINA SENCILLA FIJACION A ESTRUCTURA METALICA | C/U | 131.00 |  |  |
| 94560 - SEPARADOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA ORINA PARA ASIENTO DE LETRINA | C/U | 131.00 |  |  |
| 95095 - MANGUERA DE PLÁSTICO (POLIETILENO) Diám.=5/8"(16 mm) | ML | 393.00 |  |  |
| 50414 - CASETA DE LETRINA | C/U | 131.00 |  |  |
| 03960 - ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECTANGULAR DE HIERRO DE 1"x1½" P/CASETA LETRINA SENCILLA De 0.82mx1.01(INCL.TUBO PVC Diám.=1½"(SDR-26)P/VEN)(INCL.P | C/U | 131.00 |  |  |
| 94401 - FORRO DE LÁMINA LISA DE ZINC CAL.28,1 CARA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA P/PAREDES DE CASETA DE LETRINA SENCILLA En planta,Ancho=0.82m,Long.=1.01m | C/U | 131.00 |  |  |
| 95904 - CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL.28 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA P/CASETA DE LETRINA SENCILLA,Área d techo:Ancho=0.97m,Long.=1.47m=1.43m2 | C/U | 131.00 |  |  |
| 96014 - RÓTULO LEYENDA(SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE ACEITE) EN PUERTA PARA PROYECTOS DE LETRINAS(A PARTIR DE 2008) | C/U | 131.00 |  |  |
| 499 - SISTEMA DE SANEAMIENTO |  |  |  |  |
| 49914 - LAVAMANOS | C/U | 151.00 |  |  |
| 92244 - VÁLVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE Diám.=½",Presión máxima de trabajo=125 PSI PARA AGUA POTABLE | C/U | 151.00 |  |  |
| 93447 - TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-41) (ASTM D2665) PARA DWV(Drain-Waste-Vent) DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN) (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL.EXCAVACIÓN) | ML | 450.72 |  |  |
| 93801 - LAVADERO SENCILLO DE CONCRETO REF. Ancho=0.63m,Alto=0.83m,L=1.0(De 2 partes:1 fondo estriado y 1 pileta)DE FABRICACIÓN NACIONAL(NO INCL.LLAVE DE CHORR | C/U | 151.00 |  |  |
| 95487 - CODO LISO SANITARIO DE PVC Diám.=1½", 90° (ASTM D2665) PARA DWV(Drain-Waste-Vent) DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN | C/U | 302.00 |  |  |
| 97014 - TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 2" a ½" (SCH 40) (ASTM D2466) JUNTA CEMENTADA | C/U | 151.00 |  |  |
| 49906 - POZOS DE ABSORCIÓN | C/U | 151.00 |  |  |
| 05064 - POZO DE ABSORCIÓN SIN REVESTIR DE 1.00mx1.00m, Prof.=1.00m CON RELLENO DE PIEDRA BOLÓN(CONS.COMPRA DE PIEDRA )(INCL. CODO LISO SANIATRIO y EXC.) | C/U | 151.00 |  |  |
| Componente 3: Atención Social de Comunidad Organizada |  |  |  |  |
| Procesos Sociales |  |  |  |  |
| 1058 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| 02 - EJECUCIÓN DE OBRAS | GLB | 1.00 |  |  |
| 60274 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista y dar a conocer Plan | C/U | 1.00 |  |  |
| 60301 - Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para la intervencion social en la(s) comunidad(es) - Etapa de Ejecución | INFORME | 1.00 |  |  |
| 60389 - Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 5 y6) dirigido a beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Primera parte(Contrataciones y gestió | GLB | 1.00 |  |  |
| 60390 - Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 7 y8) dirigido a beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Segunda parte(Administración de servi | GLB | 1.00 |  |  |
| 60391 - Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 9 y10) dirigido a beneficiarios (Módulo IV:Compendio metodl(En correspondencia del tipo de sistema | GLB | 2.00 |  |  |
| 60406 - Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité sobre elabo del Reglamen interno del Sist.Agua potable-SAP(Incl.material,loca,refriger | C/U | 1.00 |  |  |
| 60407 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria para dar a conocer el Reglamento interno del Sistema d Agua Potabl-SAP | C/U | 1.00 |  |  |
| 60423 - Elaborar y Realizar el Levantamiento de Ficha de finiquito del proyecto | FICHA | 1.00 |  |  |
| 60454 - Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para entrega de sitio y dar a conocer el Plan de Ejecución Física (Apertura de bitácora social) | ASAMBLEA | 1.00 |  |  |
| 60455 - Realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto en la etapa de ejecución y post obra | REUNIÓN | 1.00 |  |  |
| 60456 - Planificar y Realizar Taller de capacitación a promotores(as) sociales comunitarios para implementación del FCSA (Incl. materiale, local y refrigerios | C/U | 1.00 |  |  |
| 60457 - Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4 | C/U | 1.00 |  |  |
| 60458 - Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.5 y No.6 | C/U | 1.00 |  |  |
| 60459 - Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios para la compra de medidor | C/U | 1.00 |  |  |
| 60460 - Elaborar informe de metodología FCSA -Primera visita casa a casa | C/U | 1.00 |  |  |
| 60461 - Elaborar informe de metodología FCSA -Segunda visita casa a casa | C/U | 1.00 |  |  |
| 60462 - Elaborar informe de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa | C/U | 1.00 |  |  |
| 60463 - Elaborar informe de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa | C/U | 1.00 |  |  |
| 60464 - Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para presentación y aprobación del Reglamento Interno del sistema | ASAMBLEA | 1.00 |  |  |
| 60465 - Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para dar a conocer Plan de Operaci y Manteni del Sist.y firma de acta de recepción final del proyec | ASAMBLEA | 1.00 |  |  |
| 60471 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de capacitación del Módulo III(Taller No. 5,6,7 y 8): Compendio Metodológico | C/U | 1.00 |  |  |
| 60472 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de capacitación (Talleres No.9 y 10) del Módulo IV: Compendio Metodológico | C/U | 1.00 |  |  |
| 60473 - Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Asamblea General comunit para dar a conocer Plan de Opera y Manteni del Sist.y firma de acta de recep fina | C/U | 1.00 |  |  |
| 60477 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para implementación del FCSA | C/U | 1.00 |  |  |
| 1059 - POST- OBRA |  |  |  |  |
| 01 - POST- OBRA Y SOSTENIBILIDAD | GLB | 1.00 |  |  |
| 60290 - Elaborar Informe final de la consultoria | C/U | 1.00 |  |  |
| 60291 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria de cierre y evaluacion final | C/U | 1.00 |  |  |
| 60392 - Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento(Incl. Material,Local y refriger | C/U | 1.00 |  |  |
| 60395 - Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para Cálculo de tarifa para pago de agua (Incl. Tema de lectura de medidores) | C/U | 1.00 |  |  |
| 60466 - Elaborar informe de metodología FCSA -Quinta visita casa a casa | C/U | 1.00 |  |  |
| 60467 - Elaborar informe de metodología FCSA -Sexta visita casa a casa | C/U | 1.00 |  |  |
| 60468 - Elaborar informe final de resultados en la implementación de FCSA | C/U | 1.00 |  |  |
| 60469 - Planificar y Realizar Taller de capacitación para la Operación y Mantenimiento del Sistema | C/U | 1.00 |  |  |
| 60470 - Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para la presentación del informe final del componente social del proyec | ASAMBLEA | 1.00 |  |  |
| 60474 - Elaborar Informe de Realización de Taller de capacitación dirigido al Comité para reforzamiento sobre la Ley No. 722 y el Reglamento | C/U | 1.00 |  |  |
| 60475 - Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Taller de capacit dirigido al Comité para Cálculo de tarifa para pago de agua(Incl.Tema de lectu d medidor | C/U | 1.00 |  |  |
| 60476 - Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de capacitación para la Operación y Mantenimiento del Sistema | C/U | 1.00 |  |  |
| Total: |  |  |  |  |

Sección VI. Modelo de Contrato

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

BCIE Proceso N° 41-2022

Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI – Grupo B”

CONTRATO No.____________

Contrato de construcción de obra (precios unitarios)

El presente Contrato de construcción de obra se celebra en En la ciudad de Managua a los ---------días del mes de ------ del año dos mil veintidós, entre   del Fondo de Inversión Social – FISE  representado por Virgilio Antonio Bravo Plata, mayor de edad, casado, Licenciado en Pedagogía y con domicilio y residencia en la ciudad de Managua, identificado con cédula de identidad ciudadana número: uno, dos, tres, guion, cero, ocho, cero, cuatro, seis, cuatro, guion, cero, cero, cero, dos, Letra M (123-080464-0002M), en adelante el Contratante, y  (indicar el nombre completo del contratista), (generales de ley), profesión, domicilio, identificado con cédula de identidad ciudadana (letras) (número), en adelante el Contratista. Ambos, en adelante y de forma conjunta, se denominarán las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

  - El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) fue creado en 1990 mediante Decreto Ejecutivo N° 59-90, del día veintiuno de noviembre de 1990, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 240 del trece de diciembre de 1990, con el propósito de construir obras de infraestructura de emergencia en el país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha ratificado en su competencia al FISE como el actor principal del Estado en el sector agua y saneamiento rural, para el cumplimiento de las metas nacionales y sectoriales, sobre el abastecimiento de agua y saneamiento adecuado en las áreas rurales del país.

Que es un ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

actuando en mi condición de Administrador Fiduciario con las más amplias facultades de representación legal, administrativa, financiera y fiduciarias del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), acreditando tal condición según Acuerdo Ministerial Número 27-2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la República de Nicaragua, emitido en la ciudad de Managua, el día uno del mes de diciembre del año dos mil diecisiete; y según las facultades legales que me confieren: A) Decreto Ejecutivo No. 59-90, del veintiuno de noviembre de 1990, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 240 del trece de diciembre de 1990; B) Decreto Ejecutivo No. 43-94 del día veintiocho de octubre de 1994, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 203 del treinta y uno de octubre de 1994; C) Arto. 12 del Decreto Ejecutivo No. 57-98 del veintiocho de Agosto de 1998, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 167 del cuatro de Septiembre de 1998; D) Decreto Ejecutivo No.37-2003, del veinticuatro de abril del 2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 80 del treinta de abril del 2003; E) Decreto No. 109-2004, del veintiocho de septiembre del 2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191 del primero de octubre del 2004; F) Decreto No. 12-2007 del veinticinco de enero del 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 21 del treinta de enero del 2007; G) Decreto No. 111-2007 del veintiocho de noviembre del 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 233 del cuatro de diciembre del 2007; H) Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 213 y 214 del 8 y 9 de noviembre del año 2010; I) Decreto 75-2010, Reglamento General a la Ley 737, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No.239 y 240 del 15 y 16 de diciembre del año 2010;

- Que convocó a licitación respecto de las Obras consistentes en la “Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI – Grupo B; Proyecto No 20045 Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos de Boquerón, San Ramón de la Uvas”, que consiste en la construcción de un (01) proyecto de mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componente de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para el proyecto 20045 Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos de Boquerón, San Ramón de Las Uvas, financiado por el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) mediante el préstamo 2141 Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural; y que ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución de dichas Obras, por el monto de (indicar el Precio del Contrato expresado en número y letra para cada una de las diferentes monedas de la oferta) (en adelante el “Precio del Contrato”).

DECLARA EL CONTRATISTA:

- Actuando en nombre y representación de __________________ con número de RUC ___________ lo que demuestra con los siguiente documentos: 1) Escritura Pública número__________2) Escritura de Poder General de Administración___________ y en adelante designado como el “Contratista”, por otra parte. , entre otros que requiera la legislación aplicable)

- Que ha aceptado la adjudicación para la ejecución de las Obras “Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región VI – Grupo B”, que consiste en la construcción de un (01) proyecto de mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componente de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para el proyecto 20045 Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos de Boquerón, San Ramón de Las Uvas  y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas Obras.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

- Interpretación

- En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

- Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato.

- Orden de Prelación de los documentos contractuales

- Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

- Contrato,

- Carta de Aceptación,

- Oferta del Contratista,

- Condiciones Particulares del Contrato,

- Condiciones Generales del Contrato,

- Especificaciones y planos,

- Lista de cantidades y precios unitarios

- Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Garantía de Vicios Ocultos

- Póliza de Todo Riesgo de Construcción

- Póliza de Responsabilidad Civil por daños a la propiedad o bienes de terceros

- Las Comunicaciones entre las partes y adendas que se le agreguen al presente Contrato

- Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

- Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral.

- Obligaciones del Contratista y del Contratante

- En razón a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las Obras para el Contratante y a subsanar cualquier vicio o defecto de ésta de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

- El Contratante se compromete a pagar al Contratista como remuneración de la ejecución de las Obras, incluido cualquier subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

- Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato.

Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados.

| Por y en nombre del Contratante Virgilio Antonio Bravo Plata Administrador Fiduciario (FISE) | Por y en nombre del Contratista (indicar nombre del representante autorizado del Contratista) |
| --- | --- |
| Firma | Firma |

(Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o únicamente el integrante principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de todos los demás miembros).

Por y en representación de cada integrante del Consultor (inserte el nombre de la APCA)

(Nombre del integrante principal)

_____________________________

(Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA)

(Agregue espacios para las firmas de cada integrante si firman todos)

Condiciones Generales del Contrato

Índice de cláusulas Condiciones Generales del Contrato

A.	Disposiciones generales	47

1	Definiciones	47

2	Interpretación	¡Error! Marcador no definido.

3	Divisibilidad	51

4	Disposiciones de integridad	51

5	Idioma	51

6	Ley aplicable	52

7	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	52

8	Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios	52

9	Confidencialidad	52

10	Conflicto de interés	53

11	Representantes autorizados	53

12	Decisiones del Gerente de Obras	¡Error! Marcador no definido.

13	Delegación de funciones del Gerente de Obras	54

14	Superintendente de construcción	54

15	Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes	54

16	Subcontratos	55

17	Cesión	55

18	Otros Contratistas	55

19	Personal del Contratista	55

20	Riesgos	56

21	Seguros	57

22	Informes de investigación del Sitio de las Obras	58

23	Construcción de las Obras por el Contratista	58

24	Garantía de cumplimiento	58

25	Toma de posesión del Sitio de las Obras	58

26	Acceso al Sitio de las Obras	59

27	Sustentabilidad ambiental y social	59

28	Seguridad	59

29	Descubrimientos de valor o interés	59

30	Conclusión de las Obras en la fecha prevista	59

31	Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras	60

32	Inspecciones y auditorías por parte del Banco	60

33	Resolución de controversias	60

B.	Control de Plazos	¡Error! Marcador no definido.

34	Programa	61

35	Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras	62

36	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	62

37	Aceleración de las Obras	62

38	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	63

39	Advertencia anticipada	63

40	Caso fortuito o fuerza mayor	63

41	Suspensión temporal de la ejecución de las Obras	64

C.	Control de Calidad	65

42	Identificación de defectos y pruebas	65

43	Corrección de defectos y defectos no corregidos	65

D.	Control de Costos	¡Error! Marcador no definido.

44	Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato	66

45	Modificaciones del Precio del Contrato.	66

46	Variaciones (Órdenes de cambio)	66

47	Proyecciones de flujo de efectivo	67

48	Pago de anticipo	67

49	Certificados de pago	68

50	Pagos	68

51	Monedas	68

52	Eventos Compensables	69

53	Disposiciones tributarias	70

54	Ajustes de Precios	70

55	Retenciones	71

56	Penalizaciones, multa o deducciones al pago	71

57	Bonificaciones	72

58	Trabajos por administración	72

59	Costo de reparaciones	72

E.	Finalización del Contrato

60	Terminación de las Obras	72

61	Recepción de las Obras	73

62	Liquidación final	73

63	Manuales de Operación y de Mantenimiento	73

64	Terminación anticipada del Contrato	73

65	Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista	75

66	Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato	75

67	Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos	75

Apéndice 1: Disposiciones de integridad	84

Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco	87

Apéndice 3: Formularios de Garantías	95

Carta de Aceptación	99

Condiciones Generales del Contrato

El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.

| Condiciones Generales del Contrato (CGC) |  |
| --- | --- |
| # Disposiciones generales |  |
| ## Definiciones |  |
|  | En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados: |

|  | - APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un convenio como uno solo, con el propósito de ofrecer el servicio de la ejecución de las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato. |
| --- | --- |
|  | - b. Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Contratista sea un APCA. |
|  | - Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la cláusula 7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Contratista para con el Contratante derivadas del Contrato. |
|  | - Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica. |
|  | - Certificado de corrección de defectos: es el certificado de aceptación emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. |
|  | - Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para coadyuvar en la resolución en primera instancia de cualquier controversia mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33 de las CPC. |
|  | - Contratante: es la entidad que contrata la ejecución de las Obras y que se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). |
|  | - Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. |
|  | - Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los documentos enumerados en el contrato. |
|  | - CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato. |
|  | - CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato |
|  | - Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato |
|  | - Día: se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”. |
|  | - Equipos: significa todo el equipo móvil, maquinaria, herramientas, artículos, y aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los materiales y los equipos que sean de instalación permanente, que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la ejecución de las Obras. |
|  | - Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas en el Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obras o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el Gerente de Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato. |
|  | - Eventos Compensables: son los definidos en la cláusula 53 de estas CGC. |
|  | - Fecha de Inicio: es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CPC. No coincide necesariamente con alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. |
|  | - Fecha de terminación: es la fecha de terminación de las Obras certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 60.2 de estas CGC. |
|  | - Plazo de ejecución y Fecha prevista de terminación: es el plazo de ejecución del contrato y la fecha en que se prevé que el Contratista termine las Obras. Está especificada en las CPC y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. |
|  | - Gerente de Obras: es la persona cuyo nombre se indica en las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. |
|  | - Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante. |
|  | - Informes de investigación del Sitio de las Obras: son los informes incluidos en los documentos de licitación, de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. |
|  | - Legislación/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 8 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. |
|  | - Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el Contratista indica el costo de las Obras sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este. |
|  | - Materiales: son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. |
|  | - Meses: se entenderá que los plazos expresados en meses se refieren a meses calendario. |
|  | - Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. |
|  | - Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante. |
|  | - Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras contratadas y la corrección de cualquier defecto. |
|  | - Obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral: son los requisitos del país del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas y políticas del Banco, así como en las Especificaciones. |
|  | - Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CPC. |
|  | - Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar e incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que sean permanentes, pero que son necesarios para la construcción, montaje o instalación de las Obras. |
|  | - País del Contratante: es el país especificado en las CPC. |
|  | - Período de Responsabilidad por Defectos: es el período estipulado en la subcláusula 43.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminación. |
|  | - Planos: son documentos gráficos, incluidos en el Contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre), de acuerdo con lo establecido en el Contrato, incluidos los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. |
|  | - Planta: es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. |
|  | - Precio del Contrato: es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. |
|  | - Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. |
|  | - Precios unitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad, concepto o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por la utilidad y cargos adicionales. |
|  | - Prestatario/Beneficiario: persona jurídica pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el Banco y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. |
|  | - Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construirá(n) la Obra y las Obras Provisionales y definido como tal en las CPC. |
|  | - Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con quienes el Contratista ha subcontratado la ejecución de cualquier parte de las Obras, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. |
|  | - Superintendente de construcción: es la persona nombrada por el Contratista, de conformidad con la cláusula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las CPC y que será el representante permanente del Contratista en el Sitio de las Obras para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir notificaciones del Contratante. |
|  | - Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario, el Contratante, el Contratista o un Subcontratista. |
|  | - Trabajos por administración: son una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos. |
|  | - Variación: es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. |
|  | - Vicios ocultos: defectos constructivos o errores en el proyecto de las Obras a los que se refiere la cláusula 67 de las CGC que no pudieron ser detectados durante la ejecución y recepción de las Obras y que se hacen evidentes en fechas posteriores a la emisión del Certificado de corrección de defectos y de terminación de las Obras. |
|  | Interpretación |
| 2 | Excepto cuando el contexto exija lo contrario: - palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; - palabras indicando un género incluyen todos los géneros - disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes; - "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; la palabra "propuesta" es sinónimo de "oferta" y "ofertante" con "proponente" y las palabras "bases de licitación" con "documentos de licitación". |
|  | Los encabezamientos o títulos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras será responsable de proporcionar las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC. |
|  | Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). |
|  | Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. |
|  | Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. |
|  | Limitaciones de dispensas - Con sujeción a l indicado en la subcláusula siguiente de las CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por incumplimiento del Contrato se considerará dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. |
|  | Divisibilidad |
|  | Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida, declarada nula, inválida o fuese inejecutable, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato. |
|  | Disposiciones de integridad |
|  | El prestatario / Beneficiario, el contratante, el contratista y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de Integridad). |
|  | El Contratante exige al Contratista que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco |
| ## Idioma |  |
|  | El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC |
|  | Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. |
|  | El Contratista asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos. |
| ## Ley aplicable |  |
|  | El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa. |
| ## Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) |  |
|  | Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. |
| ## Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios |  |
|  | Los subcontratistas podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. |
|  | Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del Contrato pueden tener origen en cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. En dicho caso, a solicitud del Contratante, se podrá pedir al Contratista que presente evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios. |
| ## Confidencialidad |  |
|  | Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecución de las Obras objeto del Contrato. |
|  | Toda información que el Contratante proporcione al Contratista en relación con el Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista no podrá usar dicha información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Contratante. |
|  | No obstante lo estipulado en la subcláusula 9.2, el Contratista tendrá el derecho de divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en términos substancialmente similares a los establecidos en las subcláusulas 9.1 y 9.2. El Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad. |
|  | La obligación de las Partes de conformidad con las subcláusulas 9.1 a 9.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: - el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; - actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; - puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. |
|  | Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 9 subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del Contrato, en el país del Contratante o en el extranjero. |
|  | Cualquier uso indebido de la información confidencial a que tuviere acceso el Contratista será considerado una violación a las obligaciones de confidencialidad y, por tanto. se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en la ley aplicable. |
|  | ## Conflicto de interés |
|  | El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses y comunicará estas obligaciones a sus subcontratistas, a su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre. |
|  | Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni sus subcontratistas podrán: - Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato, - Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC. |
|  | De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC. |
|  | ## Representantes autorizados |
|  | El representante autorizado del Contratante para la administración del Contrato es el Gerente de Obras, definido en la subcláusula 1.1 t) de las CPC. El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el Superintendente de Construcción, nombrado en la subcláusula 1.1 qq) de las CPC. |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes autorizados podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. |
|  | ## Decisiones del Gerente de Obras |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. El Gerente de Obras interpretará los requisitos establecidos en los documentos del Contrato y juzgará si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del Gerente de Obras habrá de ser compatible con la intención de los documentos del Contrato y la hará por escrito o en forma de planos. |
|  | ## Delegación de funciones del Gerente de Obras |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podrá cancelar cualquier delegación de funciones. |
|  | ## Superintendente de construcción |
|  | Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecerá, anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente que actuará como su Superintendente de construcción y cuyo nombre se indica en la subcláusula 1.1 de las CPC. El Superintendente de construcción deberá tener poder amplio y suficiente para actuar en nombre y representación del Contratista en el Sitio de las Obras y para recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras. El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo laboral completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las Obras. |
|  | Salvo que el Superintendente de construcción deje de ser empleado del Contratista, este no podrá reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual no podrá ser negado injustificadamente. En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio del Contratante, el Superintendente de Construcción no desempeñe sus funciones a satisfacción del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones justificadas, podrá solicitar la sustitución del Superintendente de construcción. En dicho caso, el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de Construcción, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al reemplazado, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud de Contratante. |
|  | ## Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes |
|  | Cualquier notificación o comunicación, ya sea notificación, consentimiento, aprobación, certificado o determinación, que debe cursarse entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la subcláusula 5.1. de las CGC. |
|  | La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección. |
|  | Una comunicación será efectiva en la fecha de entrega de esta al representante autorizado de las Partes, contra la firma que certifique el acuse de recibo, la que no se interpretará como una aceptación del contenido de la comunicación. |
|  | ## Subcontratos |
|  | En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a los previstos en su Oferta deberá obtener la aprobación previa por escrito del Gerente de Obras. |
|  | La subcontratación con aprobación del Contratante no eximirá al Contratista del cumplimiento ni alterará ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las condiciones de cualquier subcontrato deberán sujetarse a las disposiciones del Contrato. |
| ## Cesión |  |
|  | El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato. |
| ## Otros Contratistas |  |
|  | El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El Contratista brindará todas las oportunidades razonables para que éstos puedan realizar su trabajo y deberá proporcionarles las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y previamente deberá notificar al respecto al Contratista. |
| ## Personal del Contratista |  |
|  | El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionará para trabajar en la ejecución del Contrato a personas fiables que desempeñarán con eficacia su trabajo, respetarán las costumbres del lugar y observarán una adecuada conducta moral y ética. |
|  | Para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveerá y empleará en el Sitio de las Obras un número adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su Oferta. |
|  | El personal profesional clave del Contratista, su profesión, cargo y el porcentaje aproximado que cada uno dedicará al proyecto son los establecidos en la Oferta del Contratista. El Gerente de Obras aprobará cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la Oferta. |
|  | A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirará de las Obras o sustituirá a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que no cumpla con lo establecido en las subcláusulas 19.1 y 19.2. El Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
|  | Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitución por cualesquiera razones de algún miembro del personal del Contratista correrán por cuenta del Contratista. |
|  | Si el Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algún empleado del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupción durante la ejecución de las Obras, el empleado en cuestión será removido inmediatamente conforme a lo dispuesto en la subcláusula 19.4 antedicha. |
| ## Riesgos |  |
|  | Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
|  | Riesgos del Contratante - Desde la fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: - Los riesgos de muerte o lesiones personales y de pérdida o daños a la propiedad solamente en la medida en que éstos hayan sido consecuencia de: - la negligencia, o la violación de los deberes establecidos por la ley aplicable, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada o contratada por él, excepto el Contratista; y - el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras como resultado inevitable de las Obras. - El riesgo de pérdida o daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, únicamente si ello se debe a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. - Desde la Fecha de terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: - las pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales que: - No sean consecuencia de un defecto que existía en la Fecha de terminación; - No sean consecuencia de las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de terminación; o - Sea consecuencia de un evento que constituía un riesgo del Contratante y que ocurrió antes de la Fecha de terminación. |
|  | Riegos del Contratista Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subcláusula 20.2 anterior, serán riesgos del Contratista: - Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos: - El riesgo de pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; - El riesgo de pérdida o daños a los Equipos; y El riesgo por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato. |
| ## Seguros |  |
|  | Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Contratista deberá suscribir seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: - Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; - Pérdida o daños a los Equipos; y - Responsabilidad civil por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato Estos seguros deben cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. |
|  | El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. |
|  | Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. |
|  | Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
|  | Si el Contratista no contratara o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos, el Contratante podrá contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. |
|  | La invalidación, cancelación, anulación o el término de la vigencia de cualquiera de las coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, no liberará al Contratista de su obligación de responder por la totalidad de las pérdidas o daños y/o perjuicios que se ocasionen en caso de algún siniestro. |
|  | En caso de presentarse algún siniestro cubierto por los seguros contratados, el Contratista deberá proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para documentar los reclamos que sean presentados, así como efectuar las gestiones legales que se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de información que pudiera invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperación del seguro no liberarán al Contratista de responder por los daños resultantes. |
| ## Informes de investigación del Sitio de las Obras |  |
|  | Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras y sus alrededores y todos los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CPC, además de cualquier otra información a su disposición y que ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a, entre otros: - la naturaleza del terreno y su subsuelo, - la forma y las condiciones del lugar, - los detalles y los niveles de tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, - las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar las Obras, - los medios de acceso al Sitio de las Obras y las adaptaciones que pueda requerir. El Contratista reconoce que ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en la ejecución o afectarla. No se considerará ningún reclamo en relación con lo anterior contra el Contratante. |
| ## Construcción de las Obras por el Contratista |  |
|  | El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado. |
| ## Garantía de cumplimiento |  |
|  | El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice I y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| ## Toma de posesión del Sitio de las Obras |  |
|  | El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de las Obras. |
|  | En su caso, si el Sitio de las Obras no está contiguo a una vía pública o si el Contratista requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, deberá obtener el acceso o uso por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar posesión de este, proporcionará al Gerente de Obras una copia de los permisos necesarios. El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por los permisos de entrada especiales temporales que requiera en conexión con el acceso al Sitio de las Obras. El incumplimiento de estas disposiciones conllevará la aplicación del artículo 64.3 de las CGC. |
| ## Acceso al Sitio de las Obras |  |
|  | El Contratista permitirá al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindará facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obras pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato. |
| ## Sustentabilidad ambiental y social |  |
|  | El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones, descritas conforme a lo indicado en las CPC. El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con el Apéndice 2 (Regulaciones Ambientales y Sociales del Banco), las regulaciones del País del Contratante, y demás estipulaciones contractuales relacionadas a la materia. |
| ## Seguridad |  |
|  | El Contratista asumirá todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la seguridad en la realización de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
|  | El Contratista deberá adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras, valorando para ello la situación de seguridad en el país en el cual se ejecutarán las Obras. |
| ## Descubrimientos de valor o interés |  |
|  | Las formas tangibles de patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, estructuras o grupos de estructuras que tienen valor arqueológico (prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista lo notificará prontamente al Gerente de Obras y acatará las instrucciones al respecto que este imparta |
| ## Conclusión de las Obras en la fecha prevista |  |
|  | Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusión de cualquier sección de las Obras antes de la conclusión de su totalidad, las Obras completas deberán concluirse en la Fecha Prevista de Terminación. |
| ## Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras |  |
|  | El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CPC. |
|  | El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. |
|  | El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos previstos. |
|  | El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Provisionales. |
|  | El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. |
|  | Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| ## Inspecciones y auditorías por parte del Banco |  |
|  | El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque sus subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sistemáticos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los costos. |
|  | El Contratista permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subcontratistas permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen supervisiones conforme a los procedimientos del Banco vigentes en la materia y revisen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y, si así se requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco. |
|  | Para estos efectos, el Contratista deberá compilar y conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco por el periodo indicado en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
|  | El Contratistas y sus subcontratistas deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco). |
| ## Resolución de controversias |  |
|  | Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las decisiones del Gerente de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. |
|  | En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las Partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas Partes. |
|  | Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2 la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En su caso, estos mecanismos serán previos al arbitraje. |
|  | Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 33.2 de las CGC y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 33.3. de las CGC, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte de su intención de iniciar el arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención para iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. |
|  | A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, - las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa; y - el Contratante deberá pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude que no sea parte del objeto de la disputa. |
| # CONTROL DE PLAZOS |  |
| ## Programa |  |
|  | Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras para su aprobación un Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organización, secuencia y el calendario de ejecución) y el método que propone para ejecutar todas las actividades relativas a las Obras. En la preparación de su Programa de trabajo el Contratista deberá otorgar la debida consideración a la prioridad que requieran ciertos trabajos. |
|  | El Contratista actualizará el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluida cualquier modificación en la secuencia de las actividades, y se presentará al Gerente de Obras para su aprobación |
|  | Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo señalado en la CGC 35.2, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CPC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. |
|  | La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
| ## Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras |  |
|  | Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra Parte que asista a reuniones administrativas en el Sitio de las Obras. Los objetivos de dichas reuniones serán verificar que las Obras avanzan normalmente y se ejecutan con arreglo al Contrato, revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver, en su caso, los asuntos planteados conforme el procedimiento de advertencia anticipada descrito en la Cláusula CGC 39. |
|  | El Gerente de Obras llevará un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrará copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| ## Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación |  |
|  | El Contratista podrá solicitar una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que imposibilite la terminación de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extensión debe realizarse antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras ordenadas a través de una Variación. |
|  | Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información que lo sustente, el Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo. Esta prórroga será sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales. |
|  | El Gerente de Obras prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible terminar las Obras en esa fecha. |
| 36.4 | Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| ## Aceleración de las Obras |  |
|  | Si el Gerente de Obras considera que el ritmo de ejecución de las Obras o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta, el Gerente de Obras notificará al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para reprogramar la ejecución de las Obras de manera que quede terminada totalmente en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta. |
|  | Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista ofertas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. |
|  | Si las ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. |
|  | Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o atribuible a retrasos del Contratista conforme al Programa no son considerados aceleración. |
| ## Demoras ordenadas por el Gerente de Obras |  |
|  | El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden debe quedar documentada y será comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican. |
| ## Advertencia anticipada |  |
|  | El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar o alterar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. |
|  | El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |
| ## Caso fortuito o fuerza mayor |  |
|  | Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto - pero aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato. |
|  | En caso de que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como sea posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al Gerente de Obras si por dicha razón se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud del Contrato e indicará, en su caso, el tiempo que considera será necesario suspender los trabajos en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obras deberá certificar la suspensión del Contrato. |
|  | El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. |
|  | Cuando las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el plazo de ejecución de las Obras se prorrogará por el mismo tiempo que la imposibilidad de cumplimiento continúe. |
|  | En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, dará por terminado el Contrato. |
|  | En caso de terminación del Contrato deberán pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como cualesquiera trabajos ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |
| ## Suspensión temporal de la ejecución de las Obras |  |
|  | El Gerente de Obras podrá, por escrito, ordenar al Contratista la suspensión temporal de la ejecución de las Obras por el tiempo y en la forma en que lo determine por cualquier causa justificada sin que ello implique la terminación del Contrato y sin perjuicio de lo establecido en la sub-cláusula 64.2 del presente documento. La notificación deberá incluir las causas que motivan y justifican dicha suspensión, así como la fecha de su inicio y el plazo para la probable reanudación de las Obras. Si la fecha estimada de reanudación de las Obras está ligada a un hecho o acto de realización cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento. Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar cualquier retraso en la ejecución del Contrato. |
|  | Una vez notificada la suspensión temporal, el Contratista tomará todas las acciones necesarias en lo relativo a su personal, así como las medidas para proteger y asegurar físicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de las Obras durante el periodo de suspensión. |
|  | El Superintendente de Obras elaborará y presentará al Gerente de Obras para su certificación un informe sobre el estado de ejecución al momento de la suspensión que incluya la descripción de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se encuentran almacenados. |
|  | Antes del vencimiento del plazo de suspensión, el Gerente de Obras notificará por escrito al Contratista que ya desapareció la causa que dio origen a la suspensión y la fecha en la que deberá reanudar los trabajos. |
|  | La Fecha Prevista de Terminación se prorrogará por el mismo periodo que dure la suspensión considerando lo establecido en la subcláusula 36.4 de estas CGC. |
|  | En caso de suspensión de las Obras por instrucción del Contratante se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión, así como el monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por los días posteriores a la suspensión hasta la reanudación de las Obras conforme se describe en las CPC. |
|  | Cuando la suspensión de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con la subcláusula 40.2, aplicará lo indicado en la subcláusula 41.3 supra, pero el informe deberá incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la ejecución de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspensión de los trabajos, la temporalidad de la suspensión prevista y la fecha estimada de reinicio de las Obras. |
|  | En caso de suspensión de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión y los gastos fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, así como los correspondientes al personal permanente del Contratista mínimo indispensable que tenga una función específica durante la suspensión. |
|  | Durante el período de suspensión de las Obras por cualquier causa no imputable al Contratista, El Contratista tendrá derecho al pago del valor de plantas y materiales que no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste período si: (i) Las obras han sido suspendidas por más de 28 días y el contratista provee evidencia que esta planta y materiales cumplen con la calidad y especificaciones requeridas por el contrato; (ii) El Contratista ha marcado la planta y materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del gerente de obras. |
|  | En cualquier caso, de suspensión temporal de las Obras, el Contratista deberá extender el plazo de la Garantía de cumplimiento en el mismo plazo de la duración de la suspensión y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantía extendida. |
| # Control de Calidad |  |
| ## Identificación de defectos y pruebas |  |
|  | El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. |
|  | El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algún defecto, inclusive si la prueba no está contemplada en las Especificaciones. Si la prueba revela que sí existe el defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| ## Corrección de defectos y defectos no corregidos |  |
|  | El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que inicia en la Fecha de terminación y se define en las CPC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. |
|  | Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista deberá corregirlo dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
|  | Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificación mencionada en la subcláusula 43.2, el Gerente de Obras estimará el precio de la corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado más una penalización conforme se indica en la subcláusula CGC 56.2, siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. El Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de corrección y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podrán deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista. |
| # Control de Costos |  |
| ## Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato |  |
|  | La Lista de cantidades con precios unitarios debe contener los rubros, con los respectivos precios unitarios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. El precio del Contrato estará determinado de acuerdo con el volumen real del trabajo y los materiales utilizados en la ejecución total y satisfactoria de las Obras según lo certificado por el Gerente de Obras y los precios unitarios contenidos en la oferta del Contratista. En caso de que la lista de cantidades incluya sumas provisionales o reservas para imprevistos, el alcance y mecanismo de autorización para el uso de estas estará definido en las CPC. |
| ## Modificaciones del Precio del Contrato. |  |
|  | Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio inicial del Contrato contemplado de conformidad con la cláusula 45 de estas CGC, deberá informarlo sin demora al Gerente de Obras de modo que decida, según lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo que ha de realizarse o los materiales que han de utilizarse. |
|  | Si para un rubro en particular la cantidad final de los trabajos a ser ejecutados difiere en más de veinticinco por ciento (25%) de la especificada en la Lista de cantidades con precios unitarios y siempre que la diferencia exceda uno por ciento (1%) del precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio Inicial del Contrato en más de quince por ciento (15%), a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. |
|  | Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de cantidades con precios unitarios. |
| ## Variaciones (Órdenes de cambio) |  |
|  | El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante órdenes de cambio, introducir cualquier Variación a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier parte de éstas que considere necesaria. |
|  | Dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado, el Contratista deberá presentar la cotización para la ejecución de la Variación. Antes de ordenar la Variación, el Gerente de Obras analizará la cotización que presente el Contratista. |
|  | Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades con precios unitarios y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la subcláusula 45.2 o su calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de cantidades con precios unitarios. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de cantidades con precios unitarios, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. |
|  | Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. |
|  | Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. |
|  | El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. |
|  | Todas las Variaciones autorizadas deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. |
| ## Proyecciones de flujo de efectivo |  |
|  | Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| ## Pago de anticipo |  |
|  | El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC en la fecha establecida en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos incluidos en el Apéndice I. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantía será reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. |
|  | El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las facturas correspondientes u otros documentos. |
|  | El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidación por daños y perjuicios. |
| ## Certificados de pago |  |
|  | El Contratista presentará al Gerente de Obras facturas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 49.5. |
|  | Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificará las facturas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele sobre la base de una evaluación de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas. |
|  | El Gerente del Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados, precisará los montos adeudados al Contratista y emitirá los certificados de pago correspondientes. |
|  | El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de cantidades con precios unitarios e incluirá, en su caso, la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
|  | En consideración de información más reciente, el Gerente de Obras puede excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente. |
|  | Se entenderá que los rubros de las Obras para los cuales el Contratista no indicó precio están cubiertos en otros precios en el Contrato, por lo que no serán considerados para el pago. |
| ## Pagos |  |
|  | Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo que se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. |
|  | El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado. |
|  | Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele a la tasa de interés que se especifica en las CPC para cada una de las monedas de pago. |
|  | Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo arbitral, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en la subcláusula 50.3. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. |
| ## Monedas |  |
|  | Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipuladas en la Oferta. |
| ## Eventos Compensables |  |
|  | Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: - El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la subcláusula 25.1 de las CGC. - El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. - El anticipo se paga con retraso. - Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. - El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. - El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. - El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. - El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. - Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. - El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos, licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos, licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes. - Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. - Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor conforme se definen en la cláusula CGC 41. - El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. |
|  | Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. |
|  | Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. |
|  | En los casos mencionados en la subcláusula 52.1 el Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| ## Disposiciones tributarias |  |
|  | El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de las cláusulas 49 y 54 de las CGC. |
|  | Cada una de las Partes cumplirá con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos y demás cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. |
|  | Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado conforme respecto de la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes. |
| ## Ajustes de Precios |  |
|  | Únicamente si así se estipula en las CPC, los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente que se especifique en las CPC: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) + Cc (Enc/Eoc) + … en la cual: Ac es el coeficiente estipulado en los CPC que representa la porción no ajustable. Pc es el factor de ajuste; Bc y Cc … son coeficientes estipulados en las CPC que representan las porciones ajustables del Precio del Contrato Imc, Enc… es el índice vigente al final del mes que se factura, Ioc, Eoc … es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas La suma de los dos coeficientes, Ac, Bc, Cc …debe ser igual a 1 (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes se agrega al Precio del Contrato. |
|  | Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a las fluctuaciones en los precios. |
| ## Retenciones |  |
|  | Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC. |
|  | Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la subcláusula 60.2 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. |
|  | Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista deberá sustituir la retención con una garantía de calidad de las Obras la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en los CPC y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado. Esta garantía podrá ser tipo bancaria o fianza, emitida por instituciones financieras reguladas en el país del Contratante. Si la garantía o fianza es emitida por una institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en el país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía incondicional y a primer requerimiento. |
| ## Penalizaciones, multa o deducciones al pago |  |
|  | En el caso de retrasos en la Fecha de terminación con respecto de la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma de conformidad con este Contrato, el Contratante podrá deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como indemnización por daños y perjuicios calculada utilizando el precio por día establecido en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma. El límite del monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. |
|  | Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 43.3 de estas CGC, en caso de que el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 43.1, deberá pagar una penalización por desempeño ineficiente. El monto de la penalización será equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el procedimiento descrito en la subcláusula 43.3 y especificado en las CPC. |
|  | Si la Fecha Prevista de Terminación se prorroga posteriormente a haber realizado la deducción por daños y perjuicios de conformidad con la subcláusula 56.1, el Gerente de Obras deberá considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto más el pago de intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subcláusula 50.3 de las CGC. |
| ## Bonificaciones |  |
|  | Si así se especifica en las CPC, se pagará al Contratista una bonificación por cada día que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. La bonificación se calculará a la tasa diaria establecida en las CPC hasta el monto máximo determinado en las CPC. Para ello, el Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 60.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| ## Trabajos por administración |  |
|  | Si corresponde, las tarifas para trabajos por administración indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán solo cuando el Gerente del Obras haya instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa manera. |
|  | El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente del Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administración. La información asentada en el formulario deberá ser verificada, autorizada y firmada por el Gerente de Obras dentro de los dos días después de haberse realizado el trabajo. |
|  | Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administración estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la subcláusula 58.2 de las CGC. |
| ## Costo de reparaciones |  |
|  | En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor como se define en la cláusula 40 de las CGC), el Contratista realizará las reparaciones y pagará por cuenta propia las pérdidas o daños, cuando tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y así lo determinase el Gerente de Obra. |
|  | En caso de daños, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la subcláusula 59.1 el Gerente de Obras podrá solicitar al Contratista realizar las reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y así lo notificara, el Gerente de Obras tendrá la facultad de determinar las medidas a tomar que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras. |
| # Finalización del Contrato |  |
| ## Terminación de las Obras |  |
|  | Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminación, el Contratista solicitará que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. A partir de ese momento comenzará el Período de Responsabilidad por Defectos de conformidad con la cláusula 43 de las CGC hasta que el Gerente de Obra emita el Certificado de Corrección de Defectos. |
|  | Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras están terminadas, los defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace referencia la subcláusula 67.1, emitirá el Certificado de Corrección de defectos. |
|  | Las Obras se considerarán terminadas con la emisión de dicho Certificado, siempre que las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición de resolución de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestión pendiente entre las Partes. |
| ## Recepción de las Obras |  |
|  | El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |
| ## Liquidación final |  |
|  | Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista entregará al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. |
|  | El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Corrección de Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. |
|  | De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir, dentro del mismo plazo establecido en la CGC 62.2. una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, el Gerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago. |
| ## Manuales de Operación y de Mantenimiento |  |
|  | En el caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de los manuales de operación y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC. |
|  | Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en la subcláusula 63.1, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista. |
| ## Terminación anticipada del Contrato |  |
|  | Terminación por incumplimiento del Contratista El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en incumplimiento fundamental del Contrato. Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los siguientes hechos: - El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación. - El Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato. - El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CPC. - El Contratista se retira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobación por escrito del Contratante. - El Contratista no otorga al Contratante o a quien éste designe por escrito las facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervisión o inspección de la ejecución de las Obras. - El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte según lo estipulado en la subcláusula 17.1 |
|  | Terminación por incumplimiento del Contratante El Contratista podrá dar por concluido el Contrato si: - El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras conforme lo establecido en la cláusula 41, y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes. |
|  | Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las subcláusulas 64.1 y 64.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. |
|  | Terminación por insolvencia El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; o si el Contratista es una empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que ésta no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante. |
|  | Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en prácticas prohibidas conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 4 al competir por el contrato o en su ejecución. |
|  | Terminación por conveniencia El Contratante podrá terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del Contratante previa notificación por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. |
|  | Terminación del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, podrá dar por terminado el Contrato. |
|  | Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. |
| ## Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista |  |
|  | Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que no han sido legalmente transferidos al Contratante serán propiedad del Contratista. Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y que hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya en el certificado al que hace referencia la subcláusula 66.1, serán propiedad del contratante. |
| ## Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato |  |
|  | Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. |
|  | Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación, en su caso, del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |
| ## Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos |  |
|  | Una vez emitido el Certificado de corrección de defectos, cada una de las Partes continúa siendo legalmente responsable de cualquier obligación derivada de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción que no hubiesen sido identificadas en el período de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subcláusula 43.1. La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción continuará en vigencia por el plazo indicado en las CPC. En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratación de un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emisión del Certificado de corrección de defectos estará sujeta a la presentación de dicho seguro. |

Condiciones Particulares del Contrato

Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| Ref. en las CGC | Condiciones Particulares del Contrato (CPC) |
| --- | --- |
| A. Disposiciones Generales |  |
| 1.1 (g) | El Contratante, organismo ejecutor es: FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE) |
| 1.1 (q) | La Fecha de Inicio será: A partir de la toma de posesión del sitio de las Obra. |
| 1.1 (s) | El plazo para la ejecución de las obras es de Trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios a partir de la fecha de inicio del contratante La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es contabilizada a partir de la fecha de Inicio. |
| 1.1 (t) | El Gerente de Obras es el Gestor Territorial de proceso, nombrado por la Dirección de Operaciones y Desarrollo Social al momento de la adjudicación |
| 1.1 (ee) | Las Obras consisten en la construcción de un (01) proyecto de mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componente de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para el proyecto 20045 Agua y Saneamiento Cerro Las Minas, Llanos de Boquerón, San Ramón de Las Uvas. |
| 1.1 (gg) | El país del Contratante es: República de Nicaragua |
| 1.1(nn) | El Prestatario/Beneficiario es: La República de Nicaragua.. |
| 1.1 (oo) | El Sitio de las Obras está ubicada en el Municipio San Isidro, departamento de Matagalpa, Nicaragua y está definida en los planos de acuerdo a plano Macro y Micro del Proyecto. |
| 1.1 (qq) | El Superintendente de Construcción es: Se incorporará una vez que el contratista adjudicado lo designe. |
| 2.3 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: No Aplica |
| 5.1 | El idioma oficial es: Español |
| 6.1 | La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de la República de Nicaragua. |
| 7.1 | El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es: Se determinará una vez que se adjudique. (nombre del representante común del APCA, quién tiene las facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes del APCA.) En caso de que el adjudicado no sea APCA, se establecerá que No Aplica |
| 8.1 | No Aplica |
| 8.2 | No Aplica |
| 10.2 (c) | Las actividades adicionales que se consideran en conflicto de intereses durante la ejecución del Contrato son: No Aplica |
| 10.3 | Las actividades prohibidas para el Contratista consideradas como conflicto de intereses después de terminado el contrato son: No Aplica |
| 13.1 | El Gerente de Obras no podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades. |
| 15.2 | Para El Contratante: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), Contiguo a la Clínica Tiscapa, Altamira D´este. Managua, Nicaragua, Persona Contacto: Alberto Jose Lacayo, AJLacayo@fise.gob.ni, Tel: 505 (2278-1664 Para El Contratista adjudicado: ____________, dirección: _____ Tel: _______; Correo electrónico:. |
| 18.1 | Lista de Otros Contratistas No Aplica |
| 21.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: - Seguro de “Todo Riesgo de Construcción” con un monto total de suma asegurada del 100% del valor del contrato. - Seguro de “Responsabilidad Civil” con un monto total de suma asegurada del 5% del valor del contrato. El Contratista deberá contratar conjuntamente, a nombre del Contratista y del Contratante, dichos seguros para cubrir pérdidas o daños materiales por una vigencia de 500 días calendario contados a partir de la firma de contrato. Para el FISE no aplican los deducibles de los seguros. Estos seguros deberán permanecer vigentes durante la ejecución de la obra, pudiéndose prorrogar en caso necesario. Cuando haya variaciones en el monto del contrato, los Seguros deberán ser corregidos en la proporción correspondiente |
| 22.1 | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Informe de Zona de Obras. |
| 24.1 | El monto de la Garantía de Cumplimiento es: Nota: Se incorporará una vez se determine el precio del contrato. Garantía Bancaria: Diez por ciento del precio del contrato. El Contratista, deberá presentar una Garantía de Ejecución/Cumplimiento por un porcentaje de 10% del precio del contrato y por un plazo de 500 días calendario contados a partir de la firma de contrato. Esta garantía deberá ser tipo “bancaria”, a primer requerimiento y de fácil ejecución, que sea irrevocable, incondicional y de pago inmediato contra simple requerimiento del beneficiario, emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF) y deberá ser presentada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, a más tardar el día de firma de contrato. de conformidad con el Clausula 24.1 de las CPC. La Garantía de Ejecución/Cumplimiento deberá permanecer vigente durante la ejecución de la obra, pudiéndose prorrogar en caso necesario. Cuando haya variaciones en el monto del contrato, la garantía deberá ser enmendada en la proporción correspondiente. |
| 25.1 | La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: de quince (15) días calendarios a partir de la firma del contrato. |
| 25.2 | El plazo estipulado para la obtención del acceso a terrenos que excedan el sitio de la obra y no sean de carácter público, así como la presentación al Gerente de Obra de los permisos correspondientes será de treinta días calendarios a partir de la firma del contrato. |
| 27.1 | El Contratista deberá tomar todas las medidas requeridas para proteger el medio ambiente establecidas en la Autorización Ambiental con Resolución Administrativa emitida por MARENA |
| 32.3 | El plazo mínimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de dos años contados a partir de la emisión del Acta de Recepción Final. |
| 33.3 | El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato será conforme a lo siguiente: Las consultas y negociaciones entre las partes, señaladas en la sub clausula CGC 33.2, durarán como máximo veinte días contados a partir de que una de las partes notifique a la otra, la existencia de un conflicto o controversia. La notificación señalada en el párrafo anterior, deberá ser acompañada de una exposición clara y detallada de los hechos que se consideran constitutivos del conflicto y los soportes documentales y técnicos en que se fundamenta. Dentro de los tres días calendario siguientes a la notificación, se deberá conformar una comisión de trabajo compuesta por no más de tres representantes por cada una de las partes, a fin de procurar un acuerdo que ponga fin al conflicto o controversia. La comisión de trabajo podrá apoyarse de asesores técnicos. Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2, las partes deberán tratar de resolver el conflicto a través de una mediación que se realizará en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial de Nicaragua, conforme la Ley número 540, Ley de Mediación y Arbitraje. La parte que inste la mediación, deberá notificar por escrito a la contraria los puntos sobre los que recae el conflicto o controversia a resolver y de ser posible las soluciones propuestas. En el mismo acto de notificación, entregará la invitación para la realización del trámite de mediación. El plazo máximo de duración del proceso de mediación será de treinta días calendario, contados a partir de la notificación e invitación señaladas en el párrafo anterior. Dicho plazo podrá ser ampliado por acuerdo común de las partes. |
| 33.4 | El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de cincuenta días calendario a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 33.5 de las CGC, serán: Si el contrato es con contratistas extranjeros, entre los reglamentos que rigen los procedimientos se podrá considerar: - El Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés), CGC 33.4a) - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI. Con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013) a) La Autoridad nominadora será un Juez de distrito civil de la ciudad de Managua. b) El número de árbitros será de tres. c) El lugar de arbitraje será Managua, Nicaragua. d) El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el Español. e) El derecho sustantivo aplicable será el de la Republica de Nicaragua. f) El arbitraje será de derecho. g) Sera Ad hoc. Si el contrato es con contratistas nacionales, Toda controversia surgida entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del País del Contratante. Las partes acuerdan someter toda controversia o reclamo que resulte del presente contrato, a un proceso arbitral, administrado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de dicho Centro. El lugar del arbitraje será en las instalaciones de dicho centro, ante un tribunal arbitral constituido por un (01) Árbitro, elegido por el Centro de Arbitraje mencionado, quien decidirá conforme a equidad. El idioma que se utilizará es el español. El laudo arbitral deberá dictarse en un período máximo de un mes y siendo definitivo y obligatorio para las partes |
| B. Control de Plazos |  |
| 34.1 | El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de quince (15) días calendarios a partir de la Carta de Aceptación. |
| 34.2 | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de noventa días calendarios. |
| 34.3 | El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de Diez mil Córdobas netos (C$10,000.00). |
| 40.1 | El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para los efectos del Contrato son: las situaciones de carácter natural o sociopolítico, que impidan la continuación de las obras por más de cinco días continuos. |
| 41.6 | En caso de suspensión temporal de las Obras por instrucción del Contratante a través del Gerente de Obras se considerarán gastos no recuperables pagaderos al Contratista los siguientes: No habrán gastos no recuperables pagaderos al contratista. |
| C. Control de la Calidad |  |
| 43.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce meses contados a partir de la emisión del acta de recepción final de las obras. |
| D. Control de Costos |  |
| 44.1 | No Aplica |
| 48.1 | El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: Treinta por ciento (30%) del precio del contrato, únicamente cuando el contratista lo solicite y se pagará(n) al Contratista a más tardar treinta días después de que se presente la garantía bancaria de anticipo. .El contratista deberá entregar al contratante una garantía bancaria de anticipo, dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la vigencia del presente contrato, por el cien el 100% del monto otorgado, con una vigencia de 500 días calendario contados a partir de la Orden de Inicio. Esta garantía deberá ser tipo “Bancaria” de fácil ejecución que sea incondicional y a primer requerimiento y emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). La Garantía de Anticipo debe permanecer vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente. En caso que se requiera prorrogar, se podrá emitir por el monto pendiente de amortizar. |
| 49.2 | El plazo para que el Gerente de Obras verifique la solicitud de pago de avalúo del Contratista y, en caso de aceptación, certifique la suma que deberá pagársele es de 10 días. |
| 50.1 | No Aplica |
| 50.2 | El plazo para el pago al Contratista del monto del avalúo certificado por el Gerente de Obras es de treinta días calendarios a partir de la fecha de cada solicitud de pago de avalúo. |
| 50.3 | La tasa de interés para los pagos atrasados es: No Aplica |
| 51.1 | La moneda del país del Contratante es: Córdoba. Se pagará el valor del Contrato, menos el impuesto directo de retenciones sobre la renta (IR), en moneda córdobas equivalentes a dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua a la fecha de emisión de cada cheque respectivo. Pagos por avance de obra, recibidos a plena satisfacción. |
| 54.1 | El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 54 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes “no se aplica”. (El ajuste de precios es recomendable para los contratos que tienen un plazo de ejecución superior a 18 meses) Los coeficientes para el ajuste de precios son: - Para (indique el nombre de la moneda): (i) (indique el porcentaje) % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) (indique el porcentaje) % es la porción ajustable (coeficiente B). …. - Para (indique el nombre de la moneda): (i) (indique el porcentaje) % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) (indique el porcentaje) % es la porción ajustable (coeficiente B). El índice I para la moneda local será (indique el índice). El índice I para la moneda internacional indicada será (indique el índice). (Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante). El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda internacional indicada, será (indique el índice). (Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante). |
| 55.1 | La proporción que se retendrá de los de pagos es: No Aplica |
| 55.3 | La sustitución de la retención posterior a la Fecha de terminación de las Obras a la que se refiere la subcláusula 55.3 de las CGC será mediante la presentación de una garantía de calidad conforme a lo siguiente: El Contratista se obliga a rendir una Garantía Bancaria de Calidad de Obras (Vicios Ocultos) denominada en la misma moneda que el Contrato, consistente en una garantía extendida por una Institución Bancaria que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), se aceptarán además garantías emitidas en el extranjero pero a través de una entidad bancaria nacional autorizada por Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF) valor nominal de(la cantidad en letras) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (U$x,xxx.xx), a favor de El Contratante (Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato menos impuestos y por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción de las obras. |
| 56.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.05 % por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 10% del precio final del Contrato. |
| 56.2 | La penalización por subsanar un defecto no corregido por el Contratista será del 100% del costo de la corrección del defecto. |
| 57.1 | La bonificación para la totalidad de las Obras es No Aplica. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es No Aplica. |
| E. Finalización del Contrato |  |
| 63.1 | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar treinta (30) días calendarios a partir del acta de recepción Sustancial de las Obras. Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar treinta (30) días calendarios a partir del acta de recepción Sustancial de las Obras. |
| 63.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 63.1 es de Diez mil Córdobas Netos(C$10,000.00) |
| 64.1 (c) | El número máximo de días es treinta y seis (36) días. |
| 66.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas para fines de pago posteriores a la terminación anticipada será establecido en el informe de finiquito correspondiente.(En caso que aplique). |
| 67.1 | Los plazos contractuales para responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos son: - Un año en caso de fallas o defectos estructurales |

Apéndice 1: Disposiciones de integridad

A. 	Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice.

B.	Prácticas Prohibidas:

El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:

i.	Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.

ii.	Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii.	Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv.	Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

v.	Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.

C.	Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

Las Contrapartes declaran que:

i.	Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

ii.	Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato.

iii.	A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación análoga, Prácticas Prohibidas.

iv.	Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato.

v.	Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

vi.	Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

i.	No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

ii.	Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste.

iii.	Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro.

iv.	Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE.

v.	Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción.

vi.	Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución y operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad.

D.	Proceso de Auditoría e Investigación:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida.

E.	Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades locales competentes:

- Emisión de una amonestación por escrito.

- Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.

- Suspensión de desembolsos.

- Desobligación de recursos.

- Solicitar el pago anticipado de los recursos.

- Cancelar el negocio o la relación contractual.

- Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación.

- Solicitud de garantías adicionales.

- Ejecución de fianzas o garantías.

- Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato.

F.	Lista de Contrapartes Prohibidas:

El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE.

El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista.

Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas.

Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco

Gestión ambiental y social

1.1 General

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las molestias que puedan sufrir las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

1.2 Informes

El Contratista incorporará como parte los informes de avance de las obras los indicadores ambientales, sociales, de higiene, salud y seguridad ocupacional establecidos en el Numeral 4.

1.3 Instrumentos de gestión

El Contratista no podrá iniciar las Obras, incluyendo la movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el Gerente de Obras exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar aplicando el Sistema de Gestión Ambiental y Social que se hubiese desarrollado para tales fines (SGAS), Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS del Contratista) y las Normas de Conducta en materia Ambiental, Social, de Salud y Seguridad Ocupacional, que fueron presentados en la oferta y/o contenidas en las Especificaciones Técnicas. El PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el Gerente de Obras.

1.4 Prevención de la contaminación

El Contratista se cerciorará de que las emisiones y las descargas superficiales y los efluentes derivados de sus actividades no excedan los valores estipulados en las Especificaciones Técnicas o establecidos en las leyes aplicables.

Trabajo y condiciones laborales

2.1 Leyes laborales

El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, higiene, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

2.2 Contratación de personal y mano de obra

Salvo disposición en contrario en las Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, y cuando corresponda alimentación, transporte y alojamiento.

Se alentará al Contratista a contratar, en la medida de lo posible y razonable, personal y mano de obra con las calificaciones y la experiencia adecuadas que resida dentro del País.

2.3 Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio

El Contratista no empleará “trabajo forzoso”, entendido como todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye todo tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de trabajo similares. El Contratista no empleará a personas traficadas.

2.4 Prohibición de trabajo infantil

El Contratista no empleará niños en ninguna forma de trabajo que constituya una explotación económica, que pueda ser peligrosa o que interfiera con la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El Contratista identificará la presencia de todas las personas menores de 18 años. En los países donde las leyes laborales pertinentes incluyan disposiciones relativas al empleo de menores, el Contratista deberá seguir esas leyes en cuanto se apliquen a sus actividades. No se deberán contratar menores de 18 años para realizar trabajos peligrosos. Para todo trabajo desarrollado por personas menores de 18 años el Contratista deberá realizar una evaluación adecuada de los riesgos y controles periódicos de salud, condiciones de trabajo y jornada laboral para el personal contratado.

2.5 Registros laborales de los trabajadores

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá el nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y el salario de cada uno de los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al Gerente de Obras, y se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista.

2.6 Organizaciones de trabajadores

En países donde las leyes laborales pertinentes reconozcan el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con dichas leyes. En los casos en que las leyes laborales pertinentes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Contratista establecerá medios alternativos para que su personal pueda expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En cualquiera de los casos antes mencionados, y en los casos en que las leyes laborales pertinentes no se pronuncien al respecto, el Contratista no impedirá que su personal establezca o se adhiera a organizaciones de trabajadores de su elección o participe en negociaciones colectivas, y no discriminará ni tomará represalias contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones y negociaciones colectivas. El Contratista deberá interactuar con los representantes de esos trabajadores. Se espera que las organizaciones laborales representen con justicia a los trabajadores que componen la fuerza de trabajo.

2.7 No discriminación e igualdad de oportunidades

El Contratante no deberá tomar decisiones laborales basándose en características personales no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratante deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de oportunidades y trato equitativo, y no deberá discriminar con respecto a aspectos de la relación de empleo, entre ellos el reclutamiento y la contratación, la remuneración (incluidos los salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y los términos de empleo, el acceso a la capacitación, la promoción, el despido o la jubilación y la disciplina. En los países donde las leyes laborales pertinentes contienen disposiciones contra la discriminación en el empleo, el Contratista cumplirá con dichas leyes. Cuando las leyes laborales pertinentes no incluyan disposiciones contra la discriminación en el ámbito laboral, el Contratante deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta cláusula. No se considerará discriminación la adopción de medidas especiales de protección o asistencia para remediar discriminaciones anteriores o la selección para un cargo basada en los requisitos inherentes al cargo.

El Contratista deberá adoptar medidas para prevenir y enfrentar el acoso, la intimidación o la explotación, especialmente con respecto a las mujeres.

2.8 Personal extranjero

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá llevar al País el personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará de que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para llevar al País a dicho personal.

El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

2.9 Nivel salarial y condiciones de trabajo

El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a |los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observado localmente por Contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualquier otro beneficio gravable en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones.

2.10 Instalaciones para el personal y la mano de obra

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones Técnicas, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar que sean necesarias para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones Técnicas.

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

2.11 Salud y seguridad

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualquier lugar de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios, y de que se tomen medidas adecuadas para cumplir todos los requisitos en materia de bienestar e higiene, así como para prevenir contagio de enfermedades transmisibles.

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesite para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviará al Gerente de Obras, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Gerente de Obras.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud del Personal. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

2.12 Suministro de alimentos y abastecimiento de agua

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables para los fines del Contrato o en relación con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable para el consumo del Personal del Contratista.

Salud y seguridad de la comunidad

3.1 General

El Contratista evaluará los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las Comunidades durante todo el ciclo del proyecto y establecerá medidas de prevención y control acordes cómo parte de su Plan de Gestión Ambiental y Social.

3.2 Materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos

El Contratista evitará o minimizará las posibilidades de que la comunidad se vea expuesta a materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos que el proyecto pudiera generar. El Contratista realizará esfuerzos comercialmente razonables para controlar la seguridad de las entregas de materiales peligrosos, así como del transporte y la eliminación de desechos peligrosos, y aplicará medidas para evitar o controlar la exposición de la comunidad a plaguicidas.

3.3 Procedimientos de seguridad

El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones aplicables en materia de seguridad; velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras; hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas y proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen como parte del proceso de recepción; y proporcionar las Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, protecciones y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

3.4 Personal de seguridad

En el caso de que el Contratista contrate directamente a empleados o contratistas para brindar seguridad a fin de proteger su personal y bienes, evaluará los riesgos que podrían implicar los arreglos de seguridad para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento del proyecto. Al realizar dichos arreglos, el Contratista se guiará por los principios de proporcionalidad y las prácticas internacionales recomendadas en lo que se refiere a la contratación, normas de conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dicho personal, así como la legislación aplicable. El Contratista realizará investigaciones razonables para asegurarse de que los encargados de la seguridad no hayan estado implicados en abusos pasados, los capacitará adecuadamente en empleo de la fuerza (y, cuando corresponda, de armas de fuego), en conductas apropiadas hacia los trabajadores y las Comunidades, y les exigirá actuar conforme a la legislación aplicable. El Contratista no aprobará ningún uso de la fuerza, salvo cuando sea con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza. El Contratista debe proporcionar un mecanismo de atención de quejas para que las Comunidades puedan expresar sus inquietudes con relación a los arreglos de seguridad y las acciones del personal de seguridad.

El Contratista considerará y, cuando corresponda, investigará toda denuncia de actos ilegales o abusivos del personal de seguridad, tomará medidas (o instará a las partes pertinentes a tomarlas) para evitar que esos actos se repitan e informará sobre dichos actos a las autoridades públicas.

3.5 Salud

El Contratista procurará evitar o reducir al mínimo la transmisión de enfermedades contagiosas que pudiesen estar asociadas con la migración temporal o permanente de la fuerza laboral del proyecto.

Prevención del VIH/SIDA.

El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista i) realizará campañas de comunicación, información y educación, al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y todo el personal del Contratista y del Contratante, así como personal de transporte y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual, o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/sida en particular; ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda, y iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/sida (salvo que se acuerde otra cosa), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que el Contratista ha asignado para cumplir con este requisito.

Indicadores para los informes de progreso Ambientales, Sociales, de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional.

Indicadores para los informes periódicos:

a.	Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo contaminación o daños al suministro de agua o de tierras;

b.	Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y muertes;

c.	Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados (informe negativo si no hay);

d.	Estado de todos los permisos y acuerdos:

i.	Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las personas que no recibieron permiso;

ii.	Estado de los permisos y consentimientos:

  - Lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones asociadas), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al Gerente de Obras residente (o equivalente), situación de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de desmantelamiento implementado, etc.);

  - Enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al Gerente de Obras residente (o equivalente);

  - Identificar las principales actividades emprendidas en cada área cada mes y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del desmantelamiento);

  - Para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles de actividades mensuales y estado actual).

e.	Supervisión de salud y seguridad:

i.	Oficial de seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones completadas e inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de proyectos;

ii.	Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI – Equipo de Protección Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de violación, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere);

f.	Alojamiento de los trabajadores

i.	Número de expatriados alojados en alojamientos, número de trabajadores locales;

ii.	La fecha de la última inspección y los aspectos más destacados de la inspección, incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas prácticas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamaño de los espacios, etc.

iii.	Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las condiciones de alojamiento.

g.	VIH / SIDA: proveedor de servicios de salud, información y / o capacitación, ubicación de la clínica, número de tratamientos y diagnósticos de enfermedades que no sean de seguridad (sin nombres proporcionados);

h.	Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje de trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras clasificaciones según sea necesario);

i.	Capacitación:

i.	Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de inducción, fechas de formación de inducción;

ii.	Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de trabajadores que reciben la capacitación en materia de higiene, salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación ambiental y social;

iii.	Número y fechas de la capacitación para la sensibilización sobre el VIH / SIDA, número de trabajadores que reciben formación (este mes y en el mes pasado); las mismas preguntas para la sensibilización de género, o formación de banderillero(a)s

j.	Supervisión Ambiental y social:

i.	Biólogos: días de trabajo, áreas inspeccionadas y número de inspecciones de cada uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de préstamo, áreas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prácticas ambientales o las mejores prácticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio;

ii.	Sociólogos: días trabajados, número de inspecciones parciales y completadas (por área: tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, áreas de préstamo, áreas de desecho, clínica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios, etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio; y

iii.	Oficial de relacionamiento comunitario: días trabajados (horas del centro comunitario abierto), número de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / administración del sitio.

k.	Reclamos: lista de los agravios ocurridos en el periodo informado y no resueltos por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para acción, resolución y fecha (si se completó), fecha de la resolución reportada al reclamante, cualquier acción de seguimiento requerido:

i.	Quejas laborales (internas);

ii.	Quejas de la comunidad

l.	Tráfico y vehículos / equipo:

i.	Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento;

ii.	Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento;

iii.	Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista); reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.).

m.	Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i.	Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehículos descubiertos;

ii.	Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / sedimentación;

iii.	Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social: desbroce, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento;

iv.	Voladura: número de explosiones (y ubicaciones), estado de implementación del plan de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera del sitio (referencia cruzada a otras secciones según sea necesario);

v.	Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación del agua o del suelo;

vi.	Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

vii.	Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas este mes;

viii.	Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos requeridas emprendidas este mes.

n.	Cumplimiento:

i.	Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento 
o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

ii.	Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social: declaración de cumplimiento o enumeración de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

iii.	Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de compensación continuos o problemas de voladura, etc.

Apéndice 3: Formularios de Garantías

Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Contratista, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato.

Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la emisión de garantías. El Prestatario/Beneficiario podrá incluir en este Apéndice formularios de otros medios previstos para constituir garantías como lo son otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario/Beneficiario y para el Banco y de acuerdo con la legislación local siempre y cuando se mantengan las condiciones de los presentes formularios.

Para los formularios que indique el Prestatario/Beneficiario, es importante considerar el artículo 3 de las Reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías a primer requerimiento, que dispone:

“Todas las instrucciones para la emisión de Garantías y sus enmiendas y las propias Garantías y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Así, todas las garantías deben especificar:

- el Ordenante;

- el Beneficiario;

- el Garante;

- la transacción de base causa de la emisión de la Garantía;

- la cantidad máxima por pagar y la moneda de pago;

- la fecha de expiración y/o el hecho que entrañe la expiración de la Garantía;

- los términos del requerimiento de pago;

- cualquier disposición para reducir el montante de la garantía”

Formulario de Garantía de Cumplimiento

(Garantía Bancaria - A primer Requerimiento)

(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)

(Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)

Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante)

Llamado a Licitación No.: (Indique número de referencia del Llamado a Licitación)

Fecha: (indique la fecha de emisión)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.  (indique el número de referencia de la Garantía de Cumplimiento)

Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros)) (en adelante denominado “el Contratista”) ha recibido la Carta de Aceptación de fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecución de (indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras) en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad de Garante, por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique la cifra en números) (indique la cifra en palabras), la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de treinta días contados a partir de la fecha de la emisión del certificado de terminación de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el (indicar el día) día del (indicar el mes) mes del (indicar el año), lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses) / (un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

(Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco)

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

Garantía a primer requerimiento

(El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado)

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)

Beneficiario:  (indique el Nombre y dirección del Contratante)

Llamado a Licitación SDO No.: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de selección)

Fecha: (indique la fecha de emisión)

Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía)

Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado “el Contratista”, (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras) contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras; o ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número (indique número) en el (indique el nombre y dirección del banco).

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el (indique el número) día del (indique el mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.

(firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco)

______________________

Carta de Aceptación

(Papel con membrete del Contratante)

. . . . . . . (fecha). . . . . ..

Para:	. . . . . . . . .. (nombre y dirección del Contratista) . . . . . . . . ..

Asunto: . . . . . . . . ..  (Notificación de Adjudicación del Contrato No.) . . . . . . . . . .

Por la presente le notificamos que su oferta de fecha (fecha de recepción de ofertas) para la ejecución de (nombre y número de identificación del proceso, de acuerdo con el contenido del numeral 1.1 de los DDL) por el monto aceptado de (monto en cifras y en palabras y moneda), con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar:

                - Garantía de Ejecución y Cumplimiento de contrato dentro de los próximos 28 días posteriores a la recepción de esta Carta de Aceptación de acuerdo con las condiciones del contrato utilizando el formulario de Garantía de Ejecución y Cumplimiento de Contrato.

                - Documentación conforme al numeral l 43.1 de los DDL

Firma autorizada: __________________________________________________________

Nombre y cargo del firmante: _________________________________________________

Nombre del Contratante: _____________________________________________________

Adjunto: Modelo de contrato

Notificación de Intención de Adjudicación

(Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta)

A la atención del Representante del oferente

Nombre: (insértese el nombre del Representante del oferente)

Dirección: (indicar la dirección del Representante Autorizado)

Números de teléfono: (insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado)

Dirección de correo electrónico: (insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado)

(IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los oferentes. 
La Notificación debe enviarse a todos los oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.)

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: (correo electrónico) el (fecha) (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Contratante: (insertar el nombre del Contratante)

Proyecto: (insertar nombre del proyecto)

Título del contrato: (indicar el nombre del contrato)

País: (insertar el país donde se realiza la licitación)

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: (indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación)

Licitación No: (insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones)

El resultado del proceso es

- Adjudicatario

| Nombre: | (ingresar el nombre del oferente seleccionado)) |
| --- | --- |
| Dirección: | (ingresar la dirección del oferente seleccionado) |
| Precio del contrato: | (ingresar el precio de la oferente ganadora) |

- Otros Oferentes

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito.

4. Plazo para presentar protestas o quejas

Con esta Notificación de Intención de Adjudicación, se le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior, con esta transmisión comienza el periodo durante el cual usted puede presentar protestas al resultado notificado, de conformidad con lo establecido en la subcláusula 37.2 de los DDL

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma: 	______________________________________________

Nombre:	______________________________________________

Título / cargo: 	______________________________________________

Teléfono: 	______________________________________________

Email:	______________________________________________

Representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato.

Indique la fecha que corresponda treinta días después de la Fecha de terminación Prevista.

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato.